## Hoja1 (2)
[7 empty] | NRD : | 2024-002014
REQUERIMIENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES | [6 empty] | Fecha: | 2024-03-05
[7 empty] | Req: | USM-007
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CARRERA JUDICIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Dirigido a: |  | Alicia Tejada
Directora Administrativa
Descripción resumida de lo que se requiere |  | SUMINISTRO DE DIVERSAS CATEGORIAS DE MATERIALES PARA EL EDIFICIO SEDE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA Y EL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
Destino del requerimiento solicitado |  | Edificio sede de la Suprema Corte de Justicia y el Consejo del Poder Judicial
Descripción | ITEM | Descripción | Cantidad | Unidad de medida | Precio unitario | Itbis | Monto total por ìtem
| 1- | 18w T8 tubo led de vidrio. • 1-Multivoltaje 100-240v--50/60Hz • 2-Luz 6,500k/fp mayor 0.90………156mA • 3-1,800 Lm100Lm/W • 4-PO # 5700002060 • 5- Conexión bilateral- | 900 | Unidades | 214.6 | 38.628 | 227905.2
| 2- | Breaker de panel 1” 1px15A -THQL • Breaker de 1 Polo • Breaker 15A | 30 | Unidades | 365.81 | 65.8458 | 12949.674
| 3- | Breaker de panel 1” 1px20A - THQL • Breaker de 1 Polo • Breaker 20A | 30 | Unidades | 365.81 | 65.8458 | 12949.674
| 4- | Breaker de panel 1” 1px30A THQL • Breaker de 1 Polo • Breaker 30A | 30 | Unidades | 365.81 | 65.8458 | 12949.674
| 5- | Breaker para riel europeo 1P x 10A • Corriente: 10A • No. de polos: 1 • Capacidad de ruptura: 6KA | 20 | Unidades | 184.19 | 33.1542 | 4346.884
| 6- | Breaker para riel europeo 1P x 16A • Corriente: 16A • No. de polos: 1 • Capacidad de ruptura: 6KA • Voltaje: 230/400V | 20 | Unidades | 184.19 | 33.1542 | 4346.884
| 7- | Breaker para riel europeo 1P x 20A • Corriente: 20A • No. de polos: 1 • Capacidad de Ruptura: 6KA • Voltaje: 230/400V | 20 | Unidades | 200.21 | 36.0378 | 4724.956
| 8- | Breaker para riel europeo 1P x 25A • Corriente: 25A • No. de polos: 1 • Capacidad de Ruptura: 6KA • Voltaje: 230/400V | 23 | Unidades | 190.22 | 34.2396 | 5162.5708
| 9- | Breaker para riel europeo 1P x 32A • Corriente: 32A • No. de polos: 1 • Capacidad de Ruptura: 6KA • Voltaje: 230/400V | 20 | Unidades | 215.68 | 38.8224 | 5090.048
| 10- | Breaker para riel europeo 2P x 10A • Corriente: 10 A • No. de polos: 2 • Capacidad de Ruptura: 6KA • Voltaje: 230/400V | 20 | Unidades | 380.33 | 68.4594 | 8975.788
| 11- | Breaker europeo 2P x 16A • Corriente: 16A • No. de polos: 2 | 20 | Unidades | 380.33 | 68.4594 | 8975.788
| 12- | Breaker europeo 2P x 20A • Corriente: 20A • No. de polos: 2 • Capacidad de Ruptura: 6KA | 20 | Unidades | 379.64 | 68.3352 | 8959.504
| 13- | Breaker T/ europeo 2P x 25A • Corriente: 25 A • No. de polos: 2 • Capacidad de Ruptura: 6KA • Voltaje: 230/400V | 20 | Unidades | 436.08 | 78.4944 | 10291.488
| 14- | Breaker T/europeo 2P x 32A • Corriente: 32 A • No. de polos: 2 • Capacidad de Ruptura: 6KA • Voltaje: 230/400V | 20 | Unidades | 384.53 | 69.2154 | 9074.908
| 15- | Arandelas planas 1/2" • Acero Inoxidable • Dimensión 1/2” | 100 | Unidades | 5.5 | 0.99 | 649
| 16- | Arandelas planas 5/16" • Acero Inoxidable. • Dimensión 5/16” | 100 | Unidades | 1.32 | 0.2376 | 155.76
| 17- | Alambre de Goma Redondo 3 x 2.5 mm(12x3) • Alambre de goma. • Alambre de #12 • Alambre flexible • Alambre de tres hilos | 500 | Pies | 27.64 | 4.9752 | 16307.6
| 18- | Alambre de Goma Redondo 3 x 1.5 mm (14x 3) • Alambre de goma. • Alambre de #14 • Alambre flexible • Alambre de tres hilos. | 500 | Pies | 19.56 | 3.5208 | 11540.4
| 19- | Alambre blanco ST THHN AWG # 12, 2.5 MM • Alambre calibre #12 • Alambre flexible • Alambre 600V • Alambre 1 hilo | 500 | Pies | 6.7 | 1.206 | 3953
| 20- | Alambre negro ST THHN AWG # 12, 2.5 MM • Alambre calibre #12 • Alambre flexible • Alambre 600V • Alambre 1 hilo | 500 | Pies | 6.7 | 1.206 | 3953
| 21- | Alambre rojo ST THHN AWG # 12, 2.5 MM • Alambre calibre #12 • Alambre flexible • Alambre 600V • Alambre 1 hilo | 500 | Pies | 6.7 | 1.206 | 3953
| 22- | Interruptor triple 120V 15A • Interruptor color Blanco • Interruptor 15A • Tapa rectangular blanca con las esquinas ovaladas • Interruptor triple | 45 | Unidades | 367.79 | 66.2022 | 19529.649
| 23- | Interruptor Doble 120V 15A • Interruptor Blanco • Interruptor 15 A • Interruptor de material plástico • Interruptor con las esquinas de la tapa ovaladas • Interruptor doble a 120v | 30 | Unidades | 165.89 | 29.8602 | 5872.506
| 24- | Interruptor sencillo, 120V 15A BLANCO • Interruptor blanco • Interruptor con las esquinas de la tapa ovaladas • Interruptor 15a • Interruptor simple | 50 | Unidades | 105.68 | 19.0224 | 6235.12
| 25- | Lámpara LED 12W 6500K empotrada 85-265V Redonda • Lámpara de 6” de diámetro • Lámpara de 65000K • Lámpara de 12w • Lámpara de 85------265 v • Lámpara empotrable | 50 | Unidades | 135.17 | 24.3306 | 7975.03
| 26- | Lámpara LED 6W 6500K empotrada 85-265V Redonda • Lámpara de 4” de diámetro • Lámpara de 65000K • Lámpara de 6w • Lámpara de 85------265 v • Lámpara empotrable | 50 | Unidades | 101.69 | 18.3042 | 5999.71
| 27- | Lámpara LED 9W 6500K empotrar 85-265V Redonda • Lámpara de 6” de diámetro • Lámpara de 65000K • Lámpara de 9w • Lámpara de 85------265 v • Lámpara empotrable | 50 | Unidades | 135.59 | 24.4062 | 7999.81
| 28- | Lámpara led 48W 6400K empotrar 85-265V cuadrada • Lámpara de 60x60 cm de diámetro • Lámpara de 64000K • Lámpara de 48w • Lámpara de 85------265 v • Lámpara para plafón | 150 | Unidades | 1247 | 224.46 | 220719
| 29- | Lámpara LED 18W 6400K empotrable 85-265V Redonda • Lámpara de 8” de diámetro con alto flujo de luminosidad • Lámpara de 64000K y driver interno • Encendido instantáneo y libre de flicker • Lámpara de 85---265 v • Lámpara empotrable y no emite rayos UV | 337 | Unidades | 226.1 | 40.698 | 89910.926
| 30- | Lámpara LED 72W/ 6400K plafón100-240V 60x120 cm • Potencia: 72W • Luminosidad: 6400 Lm • Temperatura: 6500K • Dimensiones: 60x120cm • Material: Aluminio y pantalla de PMMA • Protección: IP40 para uso de interiores • Haz de luz: 140 grados | 75 | Unidades | 3932.2 | 707.796 | 347999.7
| 31- | Bombillo led dimeable 6W MR-16- 4100K • Bombillo dimmeable • Bombillo de 5watts • Bombillo led • Bombillo MR-16 • Bombillo a 4100K | 100 | Unidades | 145 | 26.1 | 17110
| 32- | Bombillo led 30W T100/120v 6400k • Bombillo 120v • Bombillo 30w • Bombillo T100 • Bombillo E-27 • Bombillo 6400k | 25 | Unidades | 420.22 | 75.6396 | 12396.49
| 33- | Bombillo Led Par 38 Luz Cálida Exterior • Bombillo Cuerpo de aluminio revestido de nylon • Bombillo 83% de ahorro, menos consumo de energía que las incandescentes • Bombillo Encendido instantáneo (proporciona el 100% de brillo al encender) • Bombillo led 120V • Bombillo led 4100K • Bombillo led 1250 lumen • Bombillo led E-27 | 40 | Unidades | 1022.98 | 184.1364 | 48284.656
| 34- | Bombillo Led Par 20 Luz Cálida Exterior • Bombillo Cuerpo de aluminio revestido de nylon • Bombillo 83% de ahorro, menos consumo de energía que las incandescentes • Bombillo encendido instantáneo (proporciona el 100% de brillo al encender) • Bombillo led 120V • Bombillo led 4100K • Bombillo led 1250 lumen • Bombillo led E-27 | 50 | Unidades | 406.73 | 73.2114 | 23997.07
| 35- | Reflector Par-30 -50 LED, E-27, 4100K • Reflector de 85 a 220 Voltios • Reflector par 30 • Reflector a 4100K | 70 | Unidades | 738.27 | 132.8886 | 60981.102
| 36- | Enchufe de Goma 15A 125V • Enchufe a 110v • Enchufe a 15A • Enchufe C/T • Amarillo | 15 | Unidades | 225.5 | 40.59 | 3991.35
| 37- | Tomacorriente • Toma corriente a 110 v • Toma corriente a 15A • 515-CR • Toma corriente para exterior eléctrico | 8 | Unidades | 275.42 | 49.5756 | 2599.9648
| 38- | Toma corriente doble blanco • Tamaño 3" de ancho • Tamaño 4.5" de alto • Peso 0.14 lbs • Modus plus/estyle | 50 | Unidades | 115.51 | 20.7918 | 6815.09
| 39- | Timer programable data micro 240V • Interruptor horario de tipo digital para programaciones por segundos, diarias o semanales • Instalación en carril DIN, dos módulos de anchura • Sencilla programación guiada por iconos • Hasta 32 programas diarios o semanales • Permite programar pulsos desde 1 segundo y periodo de vacaciones de hasta 99 días que desactiva las programaciones • Activación o desactivación manual de tipo temporal o permanente | 10 | Unidades | 2755 | 495.9 | 32509
| 40- | Contactor magnético 18/32A 220V • Voltaje de bobina: 230 Vac • Número de polos: 3p • Rango de corriente: 32A • Potencia: 18.5 Kw • Contacto: 1no+1nc | 5 | Unidades | 779.66 | 140.3388 | 4599.994
| 41- | Contactor magnético 18/32A 11OV • Voltaje de bobina: 110 Vac • Número de Polos: 3p • Rango de corriente: 32ª • Potencia: 18.5 Kw • Contacto: 1no+1nc | 5 | Unidades | 779.66 | 140.3388 | 4599.994
| 42- | Regleta múltiple 6/1 cable corto • Tensión / Corriente: 127 V / 15 A • Fabricado en ABS y PVC • Doble clavija para conectar en contactos dúplex • Número de entradas: 6 • Dimensiones (largo x alto x ancho): 120 mm x 30 mm x 80 mm | 10 | Unidades | 228.37 | 41.1066 | 2694.766
| 43- | Foto celda Redonda 1000W 105-285V • Voltaje: 105-287V • Carga Nominal: 1000W, 1800Va • Encendido: 10 16 Lux • Apagado: 65 Lux • Tiempo de acción: 1Seg | 5 | Unidades | 233.47 | 42.0246 | 1377.473
| 44- | Base p/ Foto celda • Potencia 1000w • Voltaje 110/220V • Cuerpo fabricado de nylon • Soporte para fijación fabricado de acero • Compatible con cualquier tipo de luminario suburbano | 5 | Unidades | 169.49 | 30.5082 | 999.991
| 45- | Termostato digital 24v • Programable a 2 etapas • Proseries • Posee símbolo de (-) a la izquierda del display y el (+) a la derecha • Voltaje de alimentación 24v • Termostato para expansión directa • Color blanco | 10 | Unidades | 10847.46 | 1952.5428 | 128000.028
| 46- | Driver LED 18W para lámpara ultrafina • Driver de 18w • Driver de salida de voltaje de 55-72V • Driver de 180mA • Cuerpo de metal | 50 | Unidades | 84.75 | 15.255 | 5000.25
| 47- | Zócalos de porcelana MR-16 • zócalo de porcelana • zócalo mr-16 | 50 | Unidades | 24.33 | 4.3794 | 1435.47
| 48- | Zócalo de Baquelita E-12 • Zócalo de una salida • Zócalo de baquelita | 25 | Unidades | 45.47 | 8.1846 | 1341.365
| 49- | Zócalo de goma E-27 • Zócalo de una salida • Zócalo de goma | 40 | Unidades | 21.19 | 3.8142 | 1000.168
| 50- | Chasis con tornillos blanco •Base para colocar módulos de interruptores o tomacorriente •Son de policarbonato •Son de 3” x 4.5” •Color blanco •Se rigen bajo la normativa NMX-J-005-Ance-2005 y NMX-J-005-Ance-2010 •Temperatura de control 50 grados Celsius | 15 | Unidades | 51.32 | 9.2376 | 908.364
| 51- | Placa de 3 modulo blanco •Son de 3” x 4.5” •Color blanco •Son de policarbonato •Temperatura de control 50 grados Celsius •Se rigen bajo la normativa NMX-J-005-Ance-2005 y NMX-J-005-Ance-2010 | 10 | Unidades | 120.09 | 21.6162 | 1417.062
| 52- | Placa de 2 modulo mate •Son de 3” x 4.5” •Color plateado mate •Son de policarbonato •Temperatura de control 50 grados Celsius •Se rigen bajo la normativa NMX-J-005-Ance-2005 y NMX-J-005-Ance-2010 | 10 | Unidades | 135.89 | 24.4602 | 1603.502
| 53- | Toma corriente sencillo 2 polos + tierra grafito •Diseñados para una intensidad de 10A y un voltaje de 127V •Temperatura de control 50 grados Celsius •Embornamiento rápido •Interruptores para instalaciones individuales | 20 | Unidades | 103.08 | 18.5544 | 2432.688
| 54- | Placa de 1 modulo negro •Son de 3” x 4.5” •Color negro •Son de policarbonato •Temperatura de control 50 grados Celsius •Se rigen bajo la normativa NMX-J-005-Ance-2005 y NMX-J-005-Ance-2010 | 15 | Unidades | 120.07 | 21.6126 | 2125.239
| 55- | Tornillos diablito 8 x 1.1/2"- 4.5 x40 mm • Tornillo en acero, acabado fosfatado negro • Tornillo protección contra la corrosión • Tornillo Cabezas planas combinadas | 150 | Unidades | 1.21 | 0.2178 | 214.17
| 56- | Tornillos diablito 8 x 1"- 4.5 x 25mm • Tornillo en acero, acabado fosfatado negro • Tornillo protección contra la corrosión • Tornillo Cabezas planas combinadas | 150 | Unidades | 0.86 | 0.1548 | 152.22
| 57- | Tornillos diablito 8 x 2" - 4.5 x 50mm • Tornillo en acero, acabado fosfatado negro • Tornillo protección contra la corrosión • Tornillo Cabezas planas combinadas | 150 | Unidades | 1.19 | 0.2142 | 210.63
| 58- | Tornillos diablito 8 x 2.1/2" - 4.5 x60 mm • Tornillo en acero, acabado fosfatado negro • Tornillo protección contra la corrosión • Tornillo Cabezas planas combinadas | 150 | Unidades | 1.11 | 0.1998 | 196.47
| 59- | Tornillos diablito 10 x 1"- 5.0 x25 mm • Tornillo en acero, acabado fosfatado negro • Tornillo protección contra la corrosión • Tornillo Cabezas planas combinadas | 150 | Unidades | 1.1 | 0.198 | 194.7
| 60- | Tornillos diablito 10 x 2"- 5.0 x50 mm • Tornillo en acero, acabado fosfatado negro • Tornillo protección contra la corrosión • Tornillo Cabezas planas combinadas | 150 | Unidades | 1.49 | 0.2682 | 263.73
| 61- | Tornillos diablito 10 x 2.1/2" - 5.0x60mm • Tornillo en acero, acabado fosfatado negro • Tornillo protección contra la corrosión • Tornillo Cabezas planas combinadas | 150 | Unidades | 2.45 | 0.441 | 433.65
| 62- | Tarugo plomo doble 5/16" x1-3/4 " • Tamaño: 5/16 x 1-¾" • Para concreto • Sin tornillo • Material: Acero • Acabado: Galvanizado | 200 | Unidades | 14.75 | 2.655 | 3481
| 63- | Tornillos tirafondo 3/8"x2" cabeza hexagonal • Tornillo cabeza hexagonal • Tornillo Acabado galvanizado • Tornillo cabeza hexagonal | 200 | Unidades | 5.97 | 1.0746 | 1408.92
| 64- | Tarugo plástico 3/8"x2" mamey • Tarugo 3/8 X 2” pulgadas • Tarugo plástico • Tarugo color mamey | 200 | Unidades | 2.06 | 0.3708 | 486.16
| 65- | Tarugo plomo 3/8"x2" • Material: Aleación de zinc • Tamaño: 3/8 X 2'' | 200 | Unidades | 38.12 | 6.8616 | 8996.32
| 66- | Tarugo plástico auto taladrante 3/16" x 5/8" • Material: Plástico • Uso: Sheetrock • Color: Beige/Blanco • Tornillos: #8- #10 | 300 | Unidades | 26.46 | 4.7628 | 9366.84
| 67- | Canaleta para cables con adhesivo ¾" X 2m • Canaleta color blanco • Canaleta con adhesivo • Canaleta de pared | 50 | Unidades | 116.55 | 20.979 | 6876.45
| 68- | Canaleta de piso para cables 50 mm x2m • Material: PVC • Color: Gris • Autoadhesivos: Si | 50 | Unidades | 116.55 | 20.979 | 6876.45
| 69- | Cinta doble cara 1'x50” • Cinta adhesiva ambos lados • Cinta de 3 m de longitud • Tiempo de ensamble más rápido • Flexibilidad de diseño • Resistencia de manipulación inmediata • Estética limpia y volumen reducido del producto • Cinta de 3/4” de ancho | 70 | Unidades | 233.48 | 42.0264 | 19285.448
| 70- | Cinta doble cara 1"x60" • Cinta adhesiva ambos lados • Cinta de 3 m de longitud • Tiempo de ensamble más rápido • Flexibilidad de diseño • Resistencia de manipulación inmediata • Estética limpia y volumen reducido del producto • Cinta de 3/4” de ancho | 70 | Unidades | 270.34 | 48.6612 | 22330.084
| 71- | Panel IP65 4 modular c/terminal | 12 | Unidades | 756.65 | 136.197 | 10714.164
| 72- | Tape de Vinyl 3/4" x 66 • Tape de ¾” de espesor • Tape de vinyl • Tape de 66 pie de longitud • Tape de 0.177mm de espesor • Tape de vinyl | 15 | Unidades | 307.2 | 55.296 | 5437.44
| 73- | Correa BX42" | 34 | Unidades | 1100 | 198 | 44132
| 74- | Boquillas para lavamanos push bottom 1-1/4 X 8 | 12 | Unidades | 504.24 | 90.7632 | 7140.0384
| 75- | Extensión para lavamano niquelada 1-1/4" x 6" | 20 | Unidades | 250 | 45 | 5900
| 76- | Manguera flexible para lavamanos 1/2 x 3/8 x 24" | 60 | Unidades | 144 | 25.92 | 10195.2
| 77- | Pistola para masillar tipo cartucho de 9" | 3 | Unidades | 266.95 | 48.051 | 945.003
| 78- | Llave angular heavy universal 3/8 x 3/8" | 8 | Unidades | 185.59 | 33.4062 | 1751.9696
| 79- | Adhesive sellador negro 300 Ml • Color negro • Volumen 300 ml • Sellador adhesivo multiuso | 8 | Unidades | 500 | 90 | 4720
| 80- | Silicon transparente 3 oz 100% | 8 | Unidades | 135.59 | 24.4062 | 1279.9696
| 81- | Teflon 3/4" x 0.2 mm x 10 m | 10 | Unidades | 41.53 | 7.4754 | 490.054
| 82- | Válvula de entrada para inodoro de 3/8" | 6 | Unidades | 363.56 | 65.4408 | 2574.0048
| 83- | Flota para inodoro plástica de 4" | 6 | Unidades | 31.36 | 5.6448 | 222.0288
| 84- | Llave para manguera de puño de 1/2" | 12 | Unidades | 351.69 | 63.3042 | 4979.9304
| 85- | Par de guantes de nitrilo xl | 6 | Unidades | 253.44 | 45.6192 | 1794.3552
| 86- | Mezcladora para lavamano monomando • Material Laton • Acabado cromado • De 2.5 a 3 lbs | 8 | Unidades | 2600 | 468 | 24544
| 87- | Válvula mariposa wafer 6" • Válvula de mariposa tipo wafer • Válvula Cuerpo de fundición GG-20 para montaje entre bridas ANSI 150 y DIN PN 10/16 • Elastómero de EPDM • Disco de hierro fundido GGG-40 Brida montaje actuadores según ISO 5211 – DIN3337 • Longitud entre caras según UNE EN 558-1 Serie 20 (DIN 3202 K1) • Pintado con pintura epoxy • Temperatura de trabajo -20ºC +120 ºC • Máxima presión de trabajo: 16 bars (medidas 2” a 12”) 10 bars (medidas 14” a 24”) | 2 | Unidades | 4110 | 739.8 | 9699.6
| 88- | Platillo pvc sch-80 6", para válvula mariposa wafer 6" | 4 | Unidades | 2600 | 468 | 12272
| 89- | Tornillo cabeza hexagonal 3/4x 6 1/2NC2, para válvula mariposa wafer 6" | 16 | Unidades | 65 | 11.7 | 1227.2
| 90- | Arandela galvanizada plana 3/4" para válvula mariposa wafer 6" | 32 | Unidades | 10 | 1.8 | 377.6
| 91- | Tuerca hexagonal galvanizada TH 3/4 HGRG, para válvula mariposa wafer 6" | 16 | Unidades | 16 | 2.88 | 302.08
| 92- | Tapa Pvc SCH-80 6" para válvula mariposa wafer 6" | 2 | Unidades | 4881 | 878.58 | 11519.16
| 93- | Cemento heavy PVC 32 oz Propiedades físicas: • Color: Claro • Cuerpo: Cuerpo extra pesado • Gravedad específica: 0,975 • Vida útil: 2 años (lata sin abrir) • BAJO VOC (Compuesto Orgánico Volátil) • VOC (Compuesto Orgánico Volátil) máximo según SCAQMD 1168/316A: 510 g/l | 2 | Unidades | 1080 | 194.4 | 2548.8
| 94- | Primer / Cleaner 32oz • Es altamente recomendado para la instalación de tuberías y accesorios de más de 3” diámetro • Temperatura de aplicación: -10°F a 110°F • Temperatura de almacenamiento: -10 °F a 100 °F • Color: Púrpura claro Vida útil: Ilimitada (lata sin abrir) • Gravedad específica: 6.570 | 1 | Unidades | 725 | 130.5 | 855.5
[6 empty] | TOTAL | 1704072.6684
Criterio de calidad | Ver formulario de especificación técnica adjunta.
Estimación total de costos RD$: | 1704072.6684 |  |  |  | Erickson De Los Santos
ID O CENTRO COSTO | CUR 241640015 ¦ CENTRO COSTO : A02-010101-01-06-01 |  |  |  | OPERATIVO
Firmado electrónicamente por:
Julio Liriano, coordinador de la Unidad de Servicios y Mantenimientos
Carlos V. Minyety Sánchez, Director de Infraestructura Física
Alicia Tejada, Directora Administrativa
Jhonattan Toribio, Director General de Administración y Carrera Judicial

## Landscape
OFERTA ECONÓMICA
SNCC.F.033-OFERTA ECONÓMICA
Título del Proceso: |  | ADQUISICIÓN DE DIVERSAS CATEGORÍAS DE MATERIALES PARA EL EDIFICIO SEDE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA Y EL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL |  |  |  |  | No. Expediente: |  |  | CM-2024-042
Nombre del Oferente: | [6 empty] | RNC/Cédula:
Fecha: | [6 empty] | RPE:
Ítem No. | Descripción del Bien, Servicio y Obra |  | Marca y Modelo | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario | ITBIS % | ITBIS RD$ |  | Precio Unitario Final |  | Precio Total
1 | 18w T8 tubo led de vidrio. • 1-Multivoltaje 100-240v--50/60Hz • 2-Luz 6,500k/fp mayor 0.90………156mA • 3-1,800 Lm100Lm/W • 4-PO # 5700002060 • 5- Conexión bilateral- |  |  | Unidades | 900 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Breaker de panel 1” 1px15A -THQL • Breaker de 1 Polo • Breaker 15A |  |  | Unidades | 30 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Breaker de panel 1” 1px20A - THQL • Breaker de 1 Polo • Breaker 20A |  |  | Unidades | 30 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Breaker de panel 1” 1px30A THQL • Breaker de 1 Polo • Breaker 30A |  |  | Unidades | 30 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Breaker para riel europeo 1P x 10A • Corriente: 10A • No. de polos: 1 • Capacidad de ruptura: 6KA |  |  | Unidades | 20 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Breaker para riel europeo 1P x 16A • Corriente: 16A • No. de polos: 1 • Capacidad de ruptura: 6KA • Voltaje: 230/400V |  |  | Unidades | 20 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Breaker para riel europeo 1P x 20A • Corriente: 20A • No. de polos: 1 • Capacidad de Ruptura: 6KA • Voltaje: 230/400V |  |  | Unidades | 20 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Breaker para riel europeo 1P x 25A • Corriente: 25A • No. de polos: 1 • Capacidad de Ruptura: 6KA • Voltaje: 230/400V |  |  | Unidades | 23 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Breaker para riel europeo 1P x 32A • Corriente: 32A • No. de polos: 1 • Capacidad de Ruptura: 6KA • Voltaje: 230/400V |  |  | Unidades | 20 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Breaker para riel europeo 2P x 10A • Corriente: 10 A • No. de polos: 2 • Capacidad de Ruptura: 6KA • Voltaje: 230/400V |  |  | Unidades | 20 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Breaker europeo 2P x 16A • Corriente: 16A • No. de polos: 2 |  |  | Unidades | 20 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Breaker europeo 2P x 20A • Corriente: 20A • No. de polos: 2 • Capacidad de Ruptura: 6KA |  |  | Unidades | 20 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Breaker T/ europeo 2P x 25A • Corriente: 25 A • No. de polos: 2 • Capacidad de Ruptura: 6KA • Voltaje: 230/400V |  |  | Unidades | 20 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Breaker T/europeo 2P x 32A • Corriente: 32 A • No. de polos: 2 • Capacidad de Ruptura: 6KA • Voltaje: 230/400V |  |  | Unidades | 20 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Arandelas planas 1/2" • Acero Inoxidable • Dimensión 1/2” |  |  | Unidades | 100 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Arandelas planas 5/16" • Acero Inoxidable. • Dimensión 5/16” |  |  | Unidades | 100 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Alambre de Goma Redondo 3 x 2.5 mm(12x3) • Alambre de goma. • Alambre de #12 • Alambre flexible • Alambre de tres hilos |  |  | Pies | 500 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Alambre de Goma Redondo 3 x 1.5 mm (14x 3) • Alambre de goma. • Alambre de #14 • Alambre flexible • Alambre de tres hilos. |  |  | Pies | 500 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Alambre blanco ST THHN AWG # 12, 2.5 MM • Alambre calibre #12 • Alambre flexible • Alambre 600V • Alambre 1 hilo |  |  | Pies | 500 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Alambre negro ST THHN AWG # 12, 2.5 MM • Alambre calibre #12 • Alambre flexible • Alambre 600V • Alambre 1 hilo |  |  | Pies | 500 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Alambre rojo ST THHN AWG # 12, 2.5 MM • Alambre calibre #12 • Alambre flexible • Alambre 600V • Alambre 1 hilo |  |  | Pies | 500 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Interruptor triple 120V 15A • Interruptor color Blanco • Interruptor 15A • Tapa rectangular blanca con las esquinas ovaladas • Interruptor triple |  |  | Unidades | 45 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Interruptor Doble 120V 15A • Interruptor Blanco • Interruptor 15 A • Interruptor de material plástico • Interruptor con las esquinas de la tapa ovaladas • Interruptor doble a 120v |  |  | Unidades | 30 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Interruptor sencillo, 120V 15A BLANCO • Interruptor blanco • Interruptor con las esquinas de la tapa ovaladas • Interruptor 15a • Interruptor simple |  |  | Unidades | 50 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Lámpara LED 12W 6500K empotrada 85-265V Redonda • Lámpara de 6” de diámetro • Lámpara de 65000K • Lámpara de 12w • Lámpara de 85------265 v • Lámpara empotrable |  |  | Unidades | 50 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Lámpara LED 6W 6500K empotrada 85-265V Redonda • Lámpara de 4” de diámetro • Lámpara de 65000K • Lámpara de 6w • Lámpara de 85------265 v • Lámpara empotrable |  |  | Unidades | 50 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Lámpara LED 9W 6500K empotrar 85-265V Redonda • Lámpara de 6” de diámetro • Lámpara de 65000K • Lámpara de 9w • Lámpara de 85------265 v • Lámpara empotrable |  |  | Unidades | 50 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Lámpara led 48W 6400K empotrar 85-265V cuadrada • Lámpara de 60x60 cm de diámetro • Lámpara de 64000K • Lámpara de 48w • Lámpara de 85------265 v • Lámpara para plafón |  |  | Unidades | 150 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Lámpara LED 18W 6400K empotrable 85-265V Redonda • Lámpara de 8” de diámetro con alto flujo de luminosidad • Lámpara de 64000K y driver interno • Encendido instantáneo y libre de flicker • Lámpara de 85---265 v • Lámpara empotrable y no emite rayos UV |  |  | Unidades | 337 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Lámpara LED 72W/ 6400K plafón100-240V 60x120 cm • Potencia: 72W • Luminosidad: 6400 Lm • Temperatura: 6500K • Dimensiones: 60x120cm • Material: Aluminio y pantalla de PMMA • Protección: IP40 para uso de interiores • Haz de luz: 140 grados |  |  | Unidades | 75 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Bombillo led dimeable 6W MR-16- 4100K • Bombillo dimmeable • Bombillo de 5watts • Bombillo led • Bombillo MR-16 • Bombillo a 4100K |  |  | Unidades | 100 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Bombillo led 30W T100/120v 6400k • Bombillo 120v • Bombillo 30w • Bombillo T100 • Bombillo E-27 • Bombillo 6400k |  |  | Unidades | 25 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Bombillo Led Par 38 Luz Cálida Exterior • Bombillo Cuerpo de aluminio revestido de nylon • Bombillo 83% de ahorro, menos consumo de energía que las incandescentes • Bombillo Encendido instantáneo (proporciona el 100% de brillo al encender) • Bombillo led 120V • Bombillo led 4100K • Bombillo led 1250 lumen • Bombillo led E-27 |  |  | Unidades | 40 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Bombillo Led Par 20 Luz Cálida Exterior • Bombillo Cuerpo de aluminio revestido de nylon • Bombillo 83% de ahorro, menos consumo de energía que las incandescentes • Bombillo encendido instantáneo (proporciona el 100% de brillo al encender) • Bombillo led 120V • Bombillo led 4100K • Bombillo led 1250 lumen • Bombillo led E-27 |  |  | Unidades | 50 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Reflector Par-30 -50 LED, E-27, 4100K • Reflector de 85 a 220 Voltios • Reflector par 30 • Reflector a 4100K |  |  | Unidades | 70 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Enchufe de Goma 15A 125V • Enchufe a 110v • Enchufe a 15A • Enchufe C/T • Amarillo |  |  | Unidades | 15 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Tomacorriente • Toma corriente a 110 v • Toma corriente a 15A • 515-CR • Toma corriente para exterior eléctrico |  |  | Unidades | 8 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Toma corriente doble blanco • Tamaño 3" de ancho • Tamaño 4.5" de alto • Peso 0.14 lbs • Modus plus/estyle |  |  | Unidades | 50 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Timer programable data micro 240V • Interruptor horario de tipo digital para programaciones por segundos, diarias o semanales • Instalación en carril DIN, dos módulos de anchura • Sencilla programación guiada por iconos • Hasta 32 programas diarios o semanales • Permite programar pulsos desde 1 segundo y periodo de vacaciones de hasta 99 días que desactiva las programaciones • Activación o desactivación manual de tipo temporal o permanente |  |  | Unidades | 10 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Contactor magnético 18/32A 220V • Voltaje de bobina: 230 Vac • Número de polos: 3p • Rango de corriente: 32A • Potencia: 18.5 Kw • Contacto: 1no+1nc |  |  | Unidades | 5 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Contactor magnético 18/32A 11OV • Voltaje de bobina: 110 Vac • Número de Polos: 3p • Rango de corriente: 32ª • Potencia: 18.5 Kw • Contacto: 1no+1nc |  |  | Unidades | 5 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Regleta múltiple 6/1 cable corto • Tensión / Corriente: 127 V / 15 A • Fabricado en ABS y PVC • Doble clavija para conectar en contactos dúplex • Número de entradas: 6 • Dimensiones (largo x alto x ancho): 120 mm x 30 mm x 80 mm |  |  | Unidades | 10 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Foto celda Redonda 1000W 105-285V • Voltaje: 105-287V • Carga Nominal: 1000W, 1800Va • Encendido: 10 16 Lux • Apagado: 65 Lux • Tiempo de acción: 1Seg |  |  | Unidades | 5 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Base p/ Foto celda • Potencia 1000w • Voltaje 110/220V • Cuerpo fabricado de nylon • Soporte para fijación fabricado de acero • Compatible con cualquier tipo de luminario suburbano |  |  | Unidades | 5 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Termostato digital 24v • Programable a 2 etapas • Proseries • Posee símbolo de (-) a la izquierda del display y el (+) a la derecha • Voltaje de alimentación 24v • Termostato para expansión directa • Color blanco |  |  | Unidades | 10 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Driver LED 18W para lámpara ultrafina • Driver de 18w • Driver de salida de voltaje de 55-72V • Driver de 180mA • Cuerpo de metal |  |  | Unidades | 50 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Zócalos de porcelana MR-16 • zócalo de porcelana • zócalo mr-16 |  |  | Unidades | 50 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Zócalo de Baquelita E-12 • Zócalo de una salida • Zócalo de baquelita |  |  | Unidades | 25 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Zócalo de goma E-27 • Zócalo de una salida • Zócalo de goma |  |  | Unidades | 40 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Chasis con tornillos blanco •Base para colocar módulos de interruptores o tomacorriente •Son de policarbonato •Son de 3” x 4.5” •Color blanco •Se rigen bajo la normativa NMX-J-005-Ance-2005 y NMX-J-005-Ance-2010 •Temperatura de control 50 grados Celsius |  |  | Unidades | 15 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Placa de 3 modulo blanco •Son de 3” x 4.5” •Color blanco •Son de policarbonato •Temperatura de control 50 grados Celsius •Se rigen bajo la normativa NMX-J-005-Ance-2005 y NMX-J-005-Ance-2010 |  |  | Unidades | 10 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Placa de 2 modulo mate •Son de 3” x 4.5” •Color plateado mate •Son de policarbonato •Temperatura de control 50 grados Celsius •Se rigen bajo la normativa NMX-J-005-Ance-2005 y NMX-J-005-Ance-2010 |  |  | Unidades | 10 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Toma corriente sencillo 2 polos + tierra grafito •Diseñados para una intensidad de 10A y un voltaje de 127V •Temperatura de control 50 grados Celsius •Embornamiento rápido •Interruptores para instalaciones individuales |  |  | Unidades | 20 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | Placa de 1 modulo negro •Son de 3” x 4.5” •Color negro •Son de policarbonato •Temperatura de control 50 grados Celsius •Se rigen bajo la normativa NMX-J-005-Ance-2005 y NMX-J-005-Ance-2010 |  |  | Unidades | 15 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | Tornillos diablito 8 x 1.1/2"- 4.5 x40 mm • Tornillo en acero, acabado fosfatado negro • Tornillo protección contra la corrosión • Tornillo Cabezas planas combinadas |  |  | Unidades | 150 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | Tornillos diablito 8 x 1"- 4.5 x 25mm • Tornillo en acero, acabado fosfatado negro • Tornillo protección contra la corrosión • Tornillo Cabezas planas combinadas |  |  | Unidades | 150 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | Tornillos diablito 8 x 2" - 4.5 x 50mm • Tornillo en acero, acabado fosfatado negro • Tornillo protección contra la corrosión • Tornillo Cabezas planas combinadas |  |  | Unidades | 150 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | Tornillos diablito 8 x 2.1/2" - 4.5 x60 mm • Tornillo en acero, acabado fosfatado negro • Tornillo protección contra la corrosión • Tornillo Cabezas planas combinadas |  |  | Unidades | 150 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | Tornillos diablito 10 x 1"- 5.0 x25 mm • Tornillo en acero, acabado fosfatado negro • Tornillo protección contra la corrosión • Tornillo Cabezas planas combinadas |  |  | Unidades | 150 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | Tornillos diablito 10 x 2"- 5.0 x50 mm • Tornillo en acero, acabado fosfatado negro • Tornillo protección contra la corrosión • Tornillo Cabezas planas combinadas |  |  | Unidades | 150 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Tornillos diablito 10 x 2.1/2" - 5.0x60mm • Tornillo en acero, acabado fosfatado negro • Tornillo protección contra la corrosión • Tornillo Cabezas planas combinadas |  |  | Unidades | 150 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Tarugo plomo doble 5/16" x1-3/4 " • Tamaño: 5/16 x 1-¾" • Para concreto • Sin tornillo • Material: Acero • Acabado: Galvanizado |  |  | Unidades | 200 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Tornillos tirafondo 3/8"x2" cabeza hexagonal • Tornillo cabeza hexagonal • Tornillo Acabado galvanizado • Tornillo cabeza hexagonal |  |  | Unidades | 200 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Tarugo plástico 3/8"x2" mamey • Tarugo 3/8 X 2” pulgadas • Tarugo plástico • Tarugo color mamey |  |  | Unidades | 200 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | Tarugo plomo 3/8"x2" • Material: Aleación de zinc • Tamaño: 3/8 X 2'' |  |  | Unidades | 200 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | Tarugo plástico auto taladrante 3/16" x 5/8" • Material: Plástico • Uso: Sheetrock • Color: Beige/Blanco • Tornillos: #8- #10 |  |  | Unidades | 300 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | Canaleta para cables con adhesivo ¾" X 2m • Canaleta color blanco • Canaleta con adhesivo • Canaleta de pared |  |  | Unidades | 50 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | Canaleta de piso para cables 50 mm x2m • Material: PVC • Color: Gris • Autoadhesivos: Si |  |  | Unidades | 50 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | Cinta doble cara 1'x50” • Cinta adhesiva ambos lados • Cinta de 3 m de longitud • Tiempo de ensamble más rápido • Flexibilidad de diseño • Resistencia de manipulación inmediata • Estética limpia y volumen reducido del producto • Cinta de 3/4” de ancho |  |  | Unidades | 70 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | Cinta doble cara 1"x60" • Cinta adhesiva ambos lados • Cinta de 3 m de longitud • Tiempo de ensamble más rápido • Flexibilidad de diseño • Resistencia de manipulación inmediata • Estética limpia y volumen reducido del producto • Cinta de 3/4” de ancho |  |  | Unidades | 70 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | Panel IP65 4 modular c/terminal |  |  | Unidades | 12 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | Tape de Vinyl 3/4" x 66 • Tape de ¾” de espesor • Tape de vinyl • Tape de 66 pie de longitud • Tape de 0.177mm de espesor • Tape de vinyl |  |  | Unidades | 15 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | Correa BX42" |  |  | Unidades | 34 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | Boquillas para lavamanos push bottom 1-1/4 X 8 |  |  | Unidades | 12 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | Extensión para lavamano niquelada 1-1/4" x 6" |  |  | Unidades | 20 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | Manguera flexible para lavamanos 1/2 x 3/8 x 24" |  |  | Unidades | 60 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | Pistola para masillar tipo cartucho de 9" |  |  | Unidades | 3 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | Llave angular heavy universal 3/8 x 3/8" |  |  | Unidades | 8 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | Adhesive sellador negro 300 Ml • Color negro • Volumen 300 ml • Sellador adhesivo multiuso |  |  | Unidades | 8 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | Silicon transparente 3 oz 100% |  |  | Unidades | 8 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | Teflon 3/4" x 0.2 mm x 10 m |  |  | Unidades | 10 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | Válvula de entrada para inodoro de 3/8" |  |  | Unidades | 6 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | Flota para inodoro plástica de 4" |  |  | Unidades | 6 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | Llave para manguera de puño de 1/2" |  |  | Unidades | 12 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | Par de guantes de nitrilo xl |  |  | Unidades | 6 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | Mezcladora para lavamano monomando • Material Laton • Acabado cromado • De 2.5 a 3 lbs |  |  | Unidades | 8 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | Válvula mariposa wafer 6" • Válvula de mariposa tipo wafer • Válvula Cuerpo de fundición GG-20 para montaje entre bridas ANSI 150 y DIN PN 10/16 • Elastómero de EPDM • Disco de hierro fundido GGG-40 Brida montaje actuadores según ISO 5211 – DIN3337 • Longitud entre caras según UNE EN 558-1 Serie 20 (DIN 3202 K1) • Pintado con pintura epoxy • Temperatura de trabajo -20ºC +120 ºC • Máxima presión de trabajo: 16 bars (medidas 2” a 12”) 10 bars (medidas 14” a 24”) |  |  | Unidades | 2 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | Platillo pvc sch-80 6", para válvula mariposa wafer 6" |  |  | Unidades | 4 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | Tornillo cabeza hexagonal 3/4x 6 1/2NC2, para válvula mariposa wafer 6" |  |  | Unidades | 16 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | Arandela galvanizada plana 3/4" para válvula mariposa wafer 6" |  |  | Unidades | 32 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | Tuerca hexagonal galvanizada TH 3/4 HGRG, para válvula mariposa wafer 6" |  |  | Unidades | 16 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | Tapa Pvc SCH-80 6" para válvula mariposa wafer 6" |  |  | Unidades | 2 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | Cemento heavy PVC 32 oz Propiedades físicas: • Color: Claro • Cuerpo: Cuerpo extra pesado • Gravedad específica: 0,975 • Vida útil: 2 años (lata sin abrir) • BAJO VOC (Compuesto Orgánico Volátil) • VOC (Compuesto Orgánico Volátil) máximo según SCAQMD 1168/316A: 510 g/l |  |  | Unidades | 2 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | Primer / Cleaner 32oz • Es altamente recomendado para la instalación de tuberías y accesorios de más de 3” diámetro • Temperatura de aplicación: -10°F a 110°F • Temperatura de almacenamiento: -10 °F a 100 °F • Color: Púrpura claro Vida útil: Ilimitada (lata sin abrir) • Gravedad específica: 6.570 |  |  | Unidades | 1 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL | [9 empty] | 0
TOTAL ITBIS | [9 empty] | 0
VALOR DE LA OFERTA EN LETRAS (DEBE CONTENER LOS IMPUESTOS INCLUIDOS) | [6 empty] | VALOR DE LA OFERTA EN NÚMEROS EN RD$ |  |  | 0
Nombre del representante legal y fecha | [6 empty] | Firma y Sello

## Hoja2 (hidden)
Descripción artículo | UD | Cantidad Solicitada
Alambre de goma 14-4. No aplica garantia. | Pies | 1000
Alambre de goma 10-2 . No aplica garantia. | Pies | 500
Alambre de goma 12-2 . No aplica garantia. | Pies | 500
Plafond de fibra mineral 2x2 , grosor 15,8 mm aprox(acustico) | Und | 320
Plafond de fibra mineral 2x4 , grosor 15,8 mm aprox (acustico) | Und | 160
Bomba de drenaje 220v/1PH/50-60HZ, 75 Watts, 0.5 amperes,levante maximo 17 ft./5.2 mt, interruptor automatico de accion rapida, tanque de medio galon anticorrosivo y de alto impacto, valvula de retencion con puas removibles de 3/8, 3 orificios de drenaje de entrada, termicamente protegida | Und | 10
Discos de corte para metal de 4 1/2" para pulidora | Und | 10
Discos de pulir de 4 1/2" para pulidora | Und | 10
Hoja para segueta color roja 12" | Und | 15
Motor ventilador para condensador de 1/2Hp, 220v,1075 RPM. No aplica garantia. | Und | 1
Motor ventilador para condensador de 1/3 Hp, 220v,1075 RPM. No aplica garantia. | Und | 2
Motor ventilador para condensador de 1/4 Hp, 220v, 1075 RPM. No aplica garantia. | Und | 2
Motor ventilador para condensador de 1/6 Hp, 220v, 1075 RPM. No aplica garantia. | Und | 2
Varilla de plata para soldar al 5%, No aplica garantía. | Libras | 15
Cinta Ductey para ductos plateada (rollo de 3" x 50 yardas). No aplica garantia | Und | 10
Terminales amarillo tipo hembra, no aplica garantia | Und | 500
Cilindro de Map-Gas. 16 onzas No aplica garantia | Und | 10
Compresor de 36,000 Btu, rotativo,tipo scroll, 208-230v,R410- A,Monofásico, garantía por desperfecto de fábrica. | Und | 2
Compresor de 60,000 Btu, Rotativo, tipo scroll, 208-230v, R410, Monofásico, garantia por desperfecto de fabrica | Und | 2
KIT de Instalacion de A/A 3/8 X 1/4, No aplica garantia. | Und | 5
KIT de instalacion de A/A 1/2 X 1/4, No aplica garantia. | Und | 5
KIT de instalacion de A/A 5/8 X 3/8, No aplica garantia. | Und | 5
Contactor de 40 Amp a 24 V monofasico, no aplica garantia. | Und | 40
Control remoto universal para acondicionador de aire | Und | 5
Filtro de linea soldable 163S, No aplica garantía. | Und | 10
Spray foam de poliuretano para insulacion 12 Onz (norteamericano). No aplica garantia | Und | 20
Protector para termostato ambiental clear con llave (de 1 a 2 termostatos). No aplica garantia | Und | 10
Termostato ambiental, no programable ( pantalla digital) color blanco , dimensiones 120mm x 74mmx 28mm,, rangos de temperatura 50° a 90° F (10° A 32°C), color blanco, fuente de alimentacion AC/Dc. No aplica garantia. | Und | 5
Termostato ambiental, no programable (análogo), estilo clásico, dimensiones 2.88 pulgadas de ancho x 4.75 pulgadas de alto, sin mercurio, solamente enfriamiento, rangos de temperatura 50° a 90° F (10° A 32°C), color blanco, ajuste del sistema: off y Cool, ajustes del ventilador : Auto y On, no aplica garantía | Und | 30
Tiewrap (presilla plástica) negra 15 pulg, no aplica garantia | Und | 500
Tuberia flexible de cobre de 1/4", fabricacion norteamericana. No aplica garantia | Pies | 700
Tuberia flexible de cobre de 3/8", fabricacion norteamericana. No aplica garantia | Pies | 1000
Tuberia flexible de cobre de 1/2", fabricacion norteamericana. No aplica garantia | Pies | 700
Tuberia flexible de cobre de 5/8", fabricacion norteamericana. No aplica garantia | Pies | 700
Tuberia flexible de cobre de 3/4", fabricacion norteamericana. No aplica garantia | Pies | 700
Tuberia flexible de cobre de 7/8", fabricacion norteamericana. No aplica garantia. | Pies | 400
Tarjerta universal con control remoto para consola con display. No aplica garantia | Und | 5
Limpiador de componentes y contactos electrónicos sensibles, presentacion en aerosol de 11 onzas, Tiempo de secado rapido, No deja residuos. No aplica garantia. | Und | 10
Capacitor de 60+5 Mdf voltaje entre 370-450 Vac, 50/60Hz, no aplica garantia | Und | 40
Capacitor de 10 Mdf voltaje entre 370-450 Vac, 50/60Hz, no aplica garantia | Und | 35
Caja de breaker reforzada, de 2 a 4 circuitos, 70 amp, 240 v, con barra de conexión para neutro, no aplica garantía | Und | 40
Tanque de refrigerante R410a, 25 libras, fabricación norteamericana o europea, no aplica garantía. | Und | 20
Tanque de refrigerante R22, 30libras, fabricación norteamericana o europea, no aplica garantía. | Und | 15
Manguera de drenaje flexible de 3/8". No aplica garantia. | Pies | 500
Manguera de drenaje flexible de 5/16". No aplica garantia. | Pies | 200
Manguera de drenaje flexible de 5/8". No aplica garantia. | Pies | 200
Arandelas planas galvanizadas 5/16 (para barras roscadas), No aplica garantía. | Und | 500
Royo de soldadura con nucleo de resina para electronica, estaño 60% de estaño-40 % plomo, 1 mm de diametro, 76 metros. No aplica garantia | Metro | 76
Tuercas hexagonales galvanizadas 5/16 (para barra roscada), No aplica garantía. | Und | 500
Electrodos universal 3/32" x 14" , E60-13. No aplica garantia | Libra | 20
RELAY 1/12-1/2 HP 115V PTC MARRON , no aplica garantia. | Und | 30

## Hoja1 (hidden)
ÍTEMS | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCIÓN
1 | 50 | UD | Tubo PVC 2 pulgadas * SDR-26 * Semi-Presión
2 | 1000 | UD | Tornillos * Tirafondos * ½" pulgada
3 | 500 | UD | Tie Wrap * Color Negro * 12" pulgadas a 14" pulgadas
4 | 50 | UD | Terminales Conduflex 2 pulgadas
5 | 50 | UD | Terminales Conduflex 1 1/2 pulgadas
6 | 50 | UD | Terminales Conduflex 1 pulgadas
7 | 50 | UD | Terminales Conduflex 3/4 pulgadas
8 | 50 | UD | Terminales Conduflex 1/2 pulgadas
9 | 2000 | UD | Tarugos Verdes
10 | 400 | UD | Tarugos Azules
11 | 50 | Rollos | Tape: * Negro * 19 mm x 82 pies * Vinil * Electrico
12 | 20 | Rollos | Rollo Conduflex 100 pies 1 1/2 pulgadas
13 | 20 | Rollos | Rollo Conduflex 100 pies 1 pulgadas
14 | 20 | Rollos | Rollo Conduflex 100 pies 3/4 pulgadas
15 | 20 | Rollos | Rollo Conduflex 100 pies 1/4 pulgadas
16 | 150 | UD | Registro * Material: Plástico * Tamaño: 4x4 pulgadas * Color: blanco
17 | 50 | UD | Registro * Material: Plástico * Tamaño: 6x6 pulgadas * Color: Blanco
18 | 50 | UD | Registro * Material: Metal * Tamaño: 8x8 pulgadas * Color: Gris
19 | 5 | UD | Registro * Material: Metal * Tamaño: 16x16 pulgadas * Color: Gris
20 | 50 | UD | Perfil Cuadrado * Material: Aluminio * 2x2 pulgadas * Color Gris
21 | 50 | UD | Curva 90° PVC 2” pulgadas
22 | 50 | UD | Curva 90° PVC 1 ½" pulgadas
23 | 50 | UD | Coupling PVC 2” pulgadas
24 | 50 | UD | Coupling PVC 1 ½" pulgadas
25 | 10 | Frascos | Cemento PVC 8oz a 10 oz
26 | 500 | UD | Caja de superficie * Color: Blanco * 2x4 pulgadas * Material: Plástico
27 | 50 | UD | Abrazaderas 2” pulgadas tipo uña
28 | 50 | UD | Abrazaderas 1 ½" pulgadas tipo uña
29 | 50 | UD | Abrazaderas 1” pulgadas tipo uña
30 | 50 | UD | Abrazaderas ¾" pulgadas tipo uña
31 | 500 | UD | Tornillos * Diablitos * 1” Pulgada