## Landscape
OFERTA ECONÓMICA
SNCC.F.033-OFERTA ECONÓMICA
Título del Proceso: |  | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PURIFICACIÓN DE AIRE PARA MANEJADORAS DE AGUA HELADA DEL EDIFICIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA Y EL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL |  |  |  |  | No. Expediente: |  |  | CM-2024-051
Nombre del Oferente: | [6 empty] | RNC/Cédula:
Fecha: | [6 empty] | RPE:
Ítem No. | Descripción del Bien, Servicio y Obra |  | Marca y Modelo | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario | ITBIS % | ITBIS RD$ |  | Precio Unitario Final |  | Precio Total
1 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y OPERATIVIDAD DE SIETE (7) GENERADORES DE OZONO ULTRAVIOLETA CON LAS SIGUIENTES CAPACIDADES: a) Salida de ozono (g/h) 0-48. b) Capacidad de ozono (oz/h) 2.74. c) Volumen de aire 100m3/h. d) Caudal (40L/min). e) Enfriamiento ventilación forzada (2 ventiladores). f) Potencia 215W. g) Tensión 120V. h) Frecuencia (Hz) 50/60. i) Alimentación compresor interno-oxigeno. j) Nivel de ruido (DBA) <60. k) Dimensiones 20 x 6.5”. l) Peso 7Kg. m) Suministro e instalación de manguera de ducto flexible de 3”. n) Certificación de sanidad ambiental. o) Garantía mínima del equipo 2 años. p) Incluye instalación y mantenimiento de piezas por 1 año. |  |  | UND | 7 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL | [9 empty] | 0
TOTAL ITBIS | [9 empty] | 0
VALOR DE LA OFERTA EN LETRAS (DEBE CONTENER LOS IMPUESTOS INCLUIDOS) | [6 empty] | VALOR DE LA OFERTA EN NÚMEROS EN RD$ |  |  | 0
Nombre del representante legal y fecha | [6 empty] | Firma y Sello