## Listado de cant.
OBRA: | Listado de cantidades Habilitación de Espacio en Nave Archivo Definitivo, PID |  |  |  | Proceso | CSM-2022-288
FECHA:
UBIC.: | Parque Industrial Duarte |  |  | Solicitado por :
Preparado por :
Part. | Descripción | Cant. | Und. | PU | Valor (RD$) | Subtotal
1 | Terminación de Muros
1.01 | Suministro e Instalacion de Muros de Sheetrock altura de 3.00 mt, doble cara, (incluye refuerzo y/o anclaje hasta el techo, altura total 7.00 mt) perfilería cal. 22 | 70.69 | m2 |  | 0
| Sub-total |  |  |  |  | 0
2 | Terminación de Techos
2.01 | Suministro e Instalacion de Techo de Sheetrock, incluye estructura perfilería cal. 22 (anclaje hasta el techo existente) | 71.98 | m2 |  | 0
2.02 | Suministro e Instalación de Plafon Nuevo 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal, Angulares, Maint Tee y CrossTee) | 71.98 | m2 |  | 0
| Sub-total |  |  |  |  | 0
3 | Instalaciones Eléctricas
3.01 | Suministro e instalación de Salidas de Data | 8 | ud |  | 0
3.02 | Suministro e instalación de Salida de Data para Control de Acceso | 1 | ud |  | 0
3.03 | Suministro e instalación Eléctrica para Control de Acceso | 1 | ud |  | 0
3.04 | Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v Polímero Color blanco | 8 | ud |  | 0
3.05 | Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v Polímero Color blanco, tipo UPS | 8 | ud |  | 0
3.06 | Suministro e Instalación Interruptor Sencillo 110 v Polímero Color blanco | 1 | ud |  | 0
3.07 | Suministro e instalación de lámparas LED de plafón 2x2 de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL | 14 | ud |  | 0 |  | 98.4
3.08 | Suministro e Instalación de Ducterias (Mangas de 8 pulgs) para climatización de espacio | 100 | pies |  | 0
3.09 | Suministro e instalación de Difusor en Aluminio para Salida de A/A, color blanco, 12 x 12 pulg | 3 | ud |  | 0
3.1 | Suministro e instalación de Rejilla para retorno de A/A, color blanco, 12 x 12 pulg | 2 | ud |  | 0
| Sub-total |  |  |  |  | 0
4 | Pintura
4.01 | Suministro y aplicación de pintura Satinada (Blanco Colonial 966) sin olor, | 195 | m2 |  | 0
| Sub-total |  |  |  |  | 0
5 | Misceláneos
5.01 | Suministro e Instalación de Puerta Comercial Doble de Aluminio Negro y Vidrio Bronce Liso, incluye brazo hidráulico y laminado One Way (1.80 x 2.10 mts) | 1 | ud |  | 0
5.02 | Suministro e Instalación de Zócalos de Plycent, incluye pintura | 61.32 | mts |  | 0
5.03 | Limpieza continua y final | 1 | pa |  | 0
| Sub-total |  |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD$) |  |  |  |  | 0
6 | GASTOS INDIRECTOS
6.01 | Dirección técnica y responsabilidad |  |  | 10% |  | 0
6.02 | Gastos administrativos y de obra |  |  | 3% |  | 0
6.03 | Transporte |  |  | 2.5% |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GRAVADO |  |  |  |  | 0
| BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS |  |  | 10% |  | 0
6.04 | ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007) |  |  | 18% |  | 0
6.05 | Seguro Social y Contra accidentes |  |  | 4.5% |  | 0
6.06 | Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción |  |  | 1% |  | 0
6.07 | CODIA |  |  | 0.1% |  | 0
6.08 | Equipos de Salud e Higiene |  |  | 1% |  | 0
6.09 | Equipo de Seguridad y Protección Personal |  |  | 2% |  | 0
| SUB-TOTAL (RD$) |  |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD$) |  |  |  |  | 0
6.1 | Imprevistos |  |  | 5% |  | 0
| TOTAL GENERAL (RD$) |  |  |  |  | 0