## Landscape
OFERTA ECONÓMICA
SNCC.F.033-OFERTA ECONÓMICA
Título del Proceso: |  | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE PLANTAS ELÉCTRICAS Y TRANSFER SWITCH |  |  |  | No. Expediente: |  |  | CM-2024-067
Nombre del Oferente: | [5 empty] | RNC/Cédula:
Fecha: | [5 empty] | RPE:
Ítem | Descripción del Bien, Servicio y Obra | Marca y Modelo | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario | ITBIS % | ITBIS RD$ |  | Precio Unitario Final |  | Precio Total
1 | ACEITE LUBRICANTE 15W-40 PARA MOTOR DIESEL. PRESENTACIÓN EN TANQUES DE 55 GALONES. |  | Galón | 220 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ACEITE LUBRICANTE 15W-40 PARA MOTOR DIESEL. PRESENTACIÓN EN GALONES |  | Galón | 40 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | FILTRO DE COMBUSTIBLE 1R0794 |  | Unidad | 3 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | FILTRO DE AIRE AF25278 |  | Unidad | 4 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | FILTRO DE AIRE 269-7041(PARA MOTORCATERPILLAR C32) |  | Unidad | 4 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | TAPÓN PARA RADIADOR 295-5458 Ó EQUIVALENTE,PARA MOTOR CATERPILLAR 3412, SERIE 81Z20415 |  | Unidad | 3 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ALTERNADOR PARA CARGA DE BATERIA PARA MOTOR CATERPILLAR 3412, S-81Z20415 NO. DE PARTE 4N-3986 Ó EQUIVALENTE 24 VDC, 60 AMPERES Ó MÁS. |  | Unidad | 1 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | TERMINAL DE PLOMO PARA CABLE DE BATERIA 2/0, POLO POSITIVO |  | Unidad | 15 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | TERMINAL DE PLOMO PARA CABLE DE BATERIA 2/0, POLO NEGATIVO |  | Unidad | 15 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | PROTECTOR PARA TERMINALES DE BATERIA EN SPRAY, LATA DE 13 ONZAS Ó MAS. |  | Unidad | 12 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | LIMPIADOR PARA TERMINALES DE BATERIA EN SPRAY, LATA DE 13 ONZAS Ó MAS. |  | Unidad | 12 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | RELAY AUXILIAR TIPO CONTACTOR CON BOBINA A 120 VOLTIOS AC, 60 HZ |  | Unidad | 8 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | RELAY AUXILIAR TIPO CONTACTOR CON BOBINA A 220 VOLTIOS AC, 60 HZ |  | Unidad | 8 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | RELAY PARA BASE DE 8(OCHO) PINES, CON BOBINA 120 VOLTIOS, 60 HZ |  | Unidad | 8 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | RELAY PARA BASE DE 8(OCHO) PINES, CON BOBINA 220 VOLTIOS, 60 HZ |  | Unidad | 8 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | TEMPORIZADOR ON DELAY TIPO JKN Ó EQUIVALENTE PARA BASE DE 8(OCHO) PINES, 120 VOLTIOS AC, 60 HZ |  | Unidad | 10 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | TEMPORIZADOR ON DELAY TIPO JKN Ó EQUIVALENTE PARA BASE DE 8(OCHO) PINES, 220 VOLTIOS AC, 60 HZ |  | Unidad | 10 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | TARJETA DE CONTROL GTR- 168 Ó EQUIVALENTE PARA PLANTA ELÉCTRICA CON ARRANQUE MANUAL Y AUTOMÁTICO, 12 A 24 VDC. |  | Unidad | 3 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | BREAKER DE PROTECCIÓN PARA CONTROL DE 10 AMPERES TIPO EUROPEO. |  | Unidad | 10 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | BREAKER DE PROTECCIÓN PARA CONTROL DE 10 AMPERES TIPO EUROPEO. |  | Unidad | 20 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | CONTACTOR MAGNETICO DE 400 AMPERES ITH CON BOBINA A 220 VOLTIOS AC, 60HZ |  | Unidad | 2 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | RELAY PARA BASE DE 11(ONCE) PINES, CON BOBINA 120 VOLTIOS, 60 HZ |  | Unidad | 8 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | RELAY PARA BASE DE 11(ONCE) PINES, CON BOBINA 220 VOLTIOS, 60 HZ |  | Unidad | 8 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | BASE PARA RELAY DE 8(OCHO) PINES |  | Unidad | 10 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | BASE PARA RELAY DE 11(ONCE) PINES |  | Unidad | 10 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | MANTENEDOR PARA CARGA DE BATERIA 12 VDC,DE 3 A 5 AMPERES, 120 VAC 60 HZ |  | Unidad | 3 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | MANTENEDOR PARA CARGA DE BATERIA 12 VDC,DE 3 A 5 AMPERES, 120 VAC 60 HZ |  | Unidad | 3 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | FILTRO DE COMBUSTIBLE PF10 Ó EQUIVALENTE |  | Unidad | 24 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL | [8 empty] | 0
TOTAL ITBIS | [8 empty] | 0
VALOR DE LA OFERTA EN LETRAS (DEBE CONTENER LOS IMPUESTOS INCLUIDOS) | [5 empty] | VALOR DE LA OFERTA EN NÚMEROS EN RD$ |  |  | 0
Nombre del representante legal y fecha | [5 empty] | Firma y Sello