## Presupuesto General
OBRA: | REMOZAMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS BANI
Fecha :
UBIC.: | Palacio de Justicia de Bani |  |  | Solicitado por :
Preparado por :
Part. | Descripción | Cant. | Ud. | Precio | Valor ($RD)
REMOZAMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS
1 | BAÑO PUBLICO 1ER NIVEL- DAMAS
1.01 | Remoción de ceramica de baño en muros | 36.216 | m2 |  | 0
1.02 | Remoción de ceramica de baño en piso | 7.933 | m2 |  | 0
1.03 | Desmonte de lavamanos | 2 | und |  | 0
1.04 | Desmonte de inodoros existentes | 2 | und |  | 0
1.05 | Desmonte de espejos existentes | 1 | und |  | 0
1.06 | Desmonte de papelera existente | 1 | und |  | 0
1.07 | Desmonte de secador de manos | 1 | und |  | 0
1.08 | Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) | 1 | und |  | 0
1.09 | Desinstalacion de divisiones de baño existentes (4 baños) | 7.05 | m2 |  | 0
1.1 | Desmonte de tomacorriente existente | 1 | und |  | 0
1.11 | Desmonte de plafon existente | 11.933 | m2 |  | 0
1.12 | Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, Instalación, instalación y desinstalación) | 1 | pa |  | 0
1.13 | Suministro e Instalación Plafón 2'' x 2'' x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee) | 11.933 | m2 |  | 0
1.14 | Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. .(Incluye desinstalación de existentes) | 4 | und |  | 0
1.15 | Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v,Polímero Color blanco | 2 | und |  | 0
1.16 | Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado) | 10 | m2 |  | 0
1.17 | Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye pegamento, derretido y separadores. | 7.933 | m2 |  | 0
1.18 | Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores. | 36.216 | m2 |  | 0
1.19 | Suministro y sustitución de llave angular para aparatos sanitarios | 4 | und |  | 0
1.2 | Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación | 2 | ud |  | 0
1.21 | Suministro e instalación de divisiones de hidrofugo con accesorios de acero inoxidable | 7.05 | m2 |  | 0
1.22 | Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" | 1 | und |  | 0
1.23 | Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba | 1 | und |  | 0
1.24 | Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su instalación, Boquilla y sifón niquelados. | 2 | ud |  | 0
1.25 | Suministro de zafafacon de polipropileno con accionador de pie | 1 | und |  | 0
1.26 | Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable | 1 | ud |  | 0
1.27 | Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m) | 1 | und |  | 0
1.28 | Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable | 3 | und |  | 0
1.29 | Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 2.40m x 1.15m | 1 | ud |  | 0
1.3 | Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y libre de contacto, Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la pared, Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy Eficiente 390W, AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA obediente.) | 1 | ud |  | 0
1.31 | Limpieza continua y final | 1 | pa |  | 0
| Sub-total |  |  |  |  | 0
2 | BAÑO PUBLICO 1ER NIVEL- CABALLEROS
2.01 | Remoción de ceramica de baño en muros | 38.64 | m2 |  | 0
2.02 | Remoción de ceramica de baño en piso | 6.3 | m2 |  | 0
2.03 | Desmonte de lavamanos | 1 | und |  | 0
2.04 | Desmonte de inodoros existentes | 1 | und |  | 0
2.05 | Desmonte de espejos existentes | 1 | und |  | 0
2.06 | Desmonte de papelera existente | 1 | und |  | 0
2.07 | Desmonte de secador de manos | 1 | und |  | 0
2.08 | Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) | 1 | und |  | 0
2.09 | Desmonte de tomacorriente existente | 1 | und |  | 0
2.1 | Desmonte de plafon existente | 8.3 | m2 |  | 0
2.11 | Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, Instalación, instalación y desinstalación) | 1 | pa |  | 0
2.12 | Suministro e Instalación Plafón 2'' x 2'' x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee) | 8.3 | m2 |  | 0
2.13 | Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. .(Incluye desinstalación de existentes) | 4 | und |  | 0
2.14 | Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v,Polímero Color blanco | 1 | und |  | 0
2.15 | Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado) | 6 | m2 |  | 0
2.16 | Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye pegamento, derretido y separadores. | 6.3 | m2 |  | 0
2.17 | Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores. | 38.64 | m2 |  | 0
2.18 | Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación | 1 | ud |  | 0
2.19 | Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" | 1 | und |  | 0
2.2 | Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba | 1 | und |  | 0
2.21 | Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su instalación, Boquilla y sifón niquelados. | 1 | ud |  | 0
2.22 | Suministro de zafafacon de polipropileno con accionador de pie | 1 | und |  | 0
2.23 | Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable | 1 | ud |  | 0
2.24 | Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy 0.6 m x 1 m,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m) | 1 | und |  | 0
2.25 | Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable | 1 | und |  | 0
2.26 | Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 1.2M x 1.15m | 1 | ud |  | 0
2.27 | Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y libre de contacto, Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la pared, Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy Eficiente 390W, AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA obediente.) | 1 | ud |  | 0
2.28 | Limpieza continua y final | 1 | pa |  | 0
| Sub-total |  |  |  |  | 0
3 | BAÑO PUBLICO 2DO NIVEL- DAMAS
3.01 | Remoción de ceramica de baño en muros | 36.216 | m2 |  | 0
3.02 | Remoción de ceramica de baño en piso | 7.933 | m2 |  | 0
3.03 | Desmonte de lavamanos | 2 | und |  | 0
3.04 | Desmonte de inodoros existentes | 2 | und |  | 0
3.05 | Desmonte de espejos existentes | 1 | und |  | 0
3.06 | Desmonte de papelera existente | 1 | und |  | 0
3.07 | Desmonte de secador de manos | 1 | und |  | 0
3.08 | Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) | 1 | und |  | 0
3.09 | Desinstalacion de divisiones de baño existentes (4 baños) | 7.05 | m2 |  | 0
3.1 | Desmonte de tomacorriente existente | 1 | und |  | 0
3.11 | Desmonte de plafon existente | 11.933 | m2 |  | 0
3.12 | Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, Instalación, instalación y desinstalación) | 1 | pa |  | 0
3.13 | Suministro e Instalación Plafón 2'' x 2'' x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee) | 11.933 | m2 |  | 0
3.14 | Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. .(Incluye desinstalación de existentes) | 4 | und |  | 0
3.15 | Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v,Polímero Color blanco | 2 | und |  | 0
3.16 | Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado) | 10 | m2 |  | 0
3.17 | Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye pegamento, derretido y separadores. | 7.933 | m2 |  | 0
3.18 | Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores. | 36.216 | m2 |  | 0
3.19 | Suministro y sustitución de llave angular para aparatos sanitarios | 4 | und |  | 0
3.2 | Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación | 2 | ud |  | 0
3.21 | Suministro e instalación de divisiones de hidrofugo con accesorios de acero inoxidable | 7.05 | m2 |  | 0
3.22 | Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" | 1 | und |  | 0
3.23 | Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba | 1 | und |  | 0
3.24 | Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su instalación, Boquilla y sifón niquelados. | 2 | ud |  | 0
3.25 | Suministro de zafafacon de polipropileno con accionador de pie | 1 | und |  | 0
3.26 | Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable | 1 | ud |  | 0
3.27 | Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m) | 1 | und |  | 0
3.28 | Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable | 3 | und |  | 0
3.29 | Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 2.40m x 1.15m | 1 | ud |  | 0
3.3 | Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y libre de contacto, Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la pared, Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy Eficiente 390W, AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA obediente.) | 1 | ud |  | 0
3.31 | Limpieza continua y final | 1 | pa |  | 0
| Sub-total |  |  |  |  | 0
4 | BAÑO PUBLICO 2DO- CABALLEROS
4.01 | Remoción de ceramica de baño en muros | 38.64 | m2 |  | 0
4.02 | Remoción de ceramica de baño en piso | 6.3 | m2 |  | 0
4.03 | Desmonte de lavamanos | 1 | und |  | 0
4.04 | Desmonte de inodoros existentes | 1 | und |  | 0
4.05 | Desmonte de espejos existentes | 1 | und |  | 0
4.06 | Desmonte de papelera existente | 1 | und |  | 0
4.07 | Desmonte de secador de manos | 1 | und |  | 0
4.08 | Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) | 1 | und |  | 0
4.09 | Desmonte de tomacorriente existente | 1 | und |  | 0
4.1 | Desmonte de plafon existente | 8.3 | m2 |  | 0
4.11 | Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, Instalación, instalación y desinstalación) | 1 | pa |  | 0
4.12 | Suministro e Instalación Plafón 2'' x 2'' x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee) | 8.3 | m2 |  | 0
4.13 | Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. .(Incluye desinstalación de existentes) | 4 | und |  | 0
4.14 | Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v,Polímero Color blanco | 1 | und |  | 0
4.15 | Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado) | 6 | m2 |  | 0
4.16 | Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye pegamento, derretido y separadores. | 6.3 | m2 |  | 0
4.17 | Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores. | 38.64 | m2 |  | 0
4.18 | Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación | 1 | ud |  | 0
4.19 | Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" | 1 | und |  | 0
4.2 | Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba | 1 | und |  | 0
4.21 | Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su instalación, Boquilla y sifón niquelados. | 1 | ud |  | 0
4.22 | Suministro de zafafacon de polipropileno con accionador de pie | 1 | und |  | 0
4.23 | Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable | 1 | ud |  | 0
4.24 | Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy 0.6 m x 1 m,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m) | 1 | und |  | 0
4.25 | Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable | 1 | und |  | 0
4.26 | Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 1.2M x 1.15m | 1 | ud |  | 0
4.27 | Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y libre de contacto, Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la pared, Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy Eficiente 390W, AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA obediente.) | 1 | ud |  | 0
4.28 | Limpieza continua y final | 1 | pa |  | 0
| Sub-total |  |  |  |  | 0
REMOZAMIENTO DE BAÑOS PRIVADOS
5 | BAÑO PRIVADOS 1ER NIVEL- DAMAS
5.01 | Remoción de ceramica de baño en muros | 36.216 | m2 |  | 0
5.02 | Remoción de ceramica de baño en piso | 7.933 | m2 |  | 0
5.03 | Desmonte de lavamanos | 2 | und |  | 0
5.04 | Desmonte de inodoros existentes | 2 | und |  | 0
5.05 | Desmonte de espejos existentes | 1 | und |  | 0
5.06 | Desmonte de papelera existente | 1 | und |  | 0
5.07 | Desmonte de secador de manos | 1 | und |  | 0
5.08 | Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) | 1 | und |  | 0
5.09 | Desinstalacion de divisiones de baño existentes (4 baños) | 7.05 | m2 |  | 0
5.1 | Desmonte de tomacorriente existente | 1 | und |  | 0
5.11 | Desmonte de plafon existente | 11.933 | m2 |  | 0
5.12 | Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, Instalación, instalación y desinstalación) | 1 | pa |  | 0
5.13 | Suministro e Instalación Plafón 2'' x 2'' x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee) | 11.933 | m2 |  | 0
5.14 | Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. .(Incluye desinstalación de existentes) | 4 | und |  | 0
5.15 | Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v,Polímero Color blanco | 2 | und |  | 0
5.16 | Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado) | 10 | m2 |  | 0
5.17 | Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye pegamento, derretido y separadores. | 7.933 | m2 |  | 0
5.18 | Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores. | 36.216 | m2 |  | 0
5.19 | Suministro y sustitución de llave angular para aparatos sanitarios | 4 | und |  | 0
5.2 | Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación | 2 | ud |  | 0
5.21 | Suministro e instalación de divisiones de hidrofugo con accesorios de acero inoxidable | 7.05 | m2 |  | 0
5.22 | Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" | 1 | und |  | 0
5.23 | Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba | 1 | und |  | 0
5.24 | Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su instalación, Boquilla y sifón niquelados. | 2 | ud |  | 0
5.25 | Suministro de zafafacon de polipropileno con accionador de pie | 1 | und |  | 0
5.26 | Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable | 1 | ud |  | 0
5.27 | Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m) | 1 | und |  | 0
5.28 | Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable | 3 | und |  | 0
5.29 | Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 2.40m x 1.15m | 1 | ud |  | 0
5.3 | Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y libre de contacto, Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la pared, Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy Eficiente 390W, AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA obediente.) | 1 | ud |  | 0
5.31 | Limpieza continua y final | 1 | pa |  | 0
| Sub-total |  |  |  |  | 0
6 | BAÑO PRIVADO 1ER NIVEL- CABALLEROS
6.01 | Remoción de ceramica de baño en muros | 38.64 | m2 |  | 0
6.02 | Remoción de ceramica de baño en piso | 6.3 | m2 |  | 0
6.03 | Desmonte de lavamanos | 1 | und |  | 0
6.04 | Desmonte de inodoros existentes | 1 | und |  | 0
6.05 | Desmonte de espejos existentes | 1 | und |  | 0
6.06 | Desmonte de papelera existente | 1 | und |  | 0
6.07 | Desmonte de secador de manos | 1 | und |  | 0
6.08 | Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) | 1 | und |  | 0
6.09 | Desmonte de tomacorriente existente | 1 | und |  | 0
6.1 | Desmonte de plafon existente | 8.3 | m2 |  | 0
6.11 | Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, Instalación, instalación y desinstalación) | 1 | pa |  | 0
6.12 | Suministro e Instalación Plafón 2'' x 2'' x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee) | 8.3 | m2 |  | 0
6.13 | Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. .(Incluye desinstalación de existentes) | 4 | und |  | 0
6.14 | Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v,Polímero Color blanco | 1 | und |  | 0
6.15 | Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado) | 6 | m2 |  | 0
6.16 | Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye pegamento, derretido y separadores. | 6.3 | m2 |  | 0
6.17 | Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores. | 38.64 | m2 |  | 0
6.18 | Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación | 1 | ud |  | 0
6.19 | Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" | 1 | und |  | 0
6.2 | Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba | 1 | und |  | 0
6.21 | Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su instalación, Boquilla y sifón niquelados. | 1 | ud |  | 0
6.22 | Suministro de zafafacon de polipropileno con accionador de pie | 1 | und |  | 0
6.23 | Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable | 1 | ud |  | 0
6.24 | Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy 0.6 m x 1 m,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m) | 1 | und |  | 0
6.25 | Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable | 1 | und |  | 0
6.26 | Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 1.2M x 1.15m | 1 | ud |  | 0
6.27 | Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y libre de contacto, Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la pared, Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy Eficiente 390W, AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA obediente.) | 1 | ud |  | 0
6.28 | Limpieza continua y final | 1 | pa |  | 0
| Sub-total |  |  |  |  | 0
7 | BAÑOS PRIVADOS 2DO NIVEL- DAMAS
7.01 | Remoción de ceramica de baño en muros | 36.216 | m2 |  | 0
7.02 | Remoción de ceramica de baño en piso | 7.933 | m2 |  | 0
7.03 | Desmonte de lavamanos | 2 | und |  | 0
7.04 | Desmonte de inodoros existentes | 2 | und |  | 0
7.05 | Desmonte de espejos existentes | 1 | und |  | 0
7.06 | Desmonte de papelera existente | 1 | und |  | 0
7.07 | Desmonte de secador de manos | 1 | und |  | 0
7.08 | Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) | 1 | und |  | 0
7.09 | Desinstalacion de divisiones de baño existentes (4 baños) | 7.05 | m2 |  | 0
7.1 | Desmonte de tomacorriente existente | 1 | und |  | 0
7.11 | Desmonte de plafon existente | 11.933 | m2 |  | 0
7.12 | Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, Instalación, instalación y desinstalación) | 1 | pa |  | 0
7.13 | Suministro e Instalación Plafón 2'' x 2'' x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee) | 11.933 | m2 |  | 0
7.14 | Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. .(Incluye desinstalación de existentes) | 4 | und |  | 0
7.15 | Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v,Polímero Color blanco | 2 | und |  | 0
7.16 | Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado) | 10 | m2 |  | 0
7.17 | Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye pegamento, derretido y separadores. | 7.933 | m2 |  | 0
7.18 | Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores. | 36.216 | m2 |  | 0
7.19 | Suministro y sustitución de llave angular para aparatos sanitarios | 4 | und |  | 0
7.2 | Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación | 2 | ud |  | 0
7.21 | Suministro e instalación de divisiones de hidrofugo con accesorios de acero inoxidable | 7.05 | m2 |  | 0
7.22 | Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" | 1 | und |  | 0
7.23 | Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba | 1 | und |  | 0
7.24 | Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su instalación, Boquilla y sifón niquelados. | 2 | ud |  | 0
7.25 | Suministro de zafafacon de polipropileno con accionador de pie | 1 | und |  | 0
7.26 | Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable | 1 | ud |  | 0
7.27 | Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m) | 1 | und |  | 0
7.28 | Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable | 3 | und |  | 0
7.29 | Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 2.40m x 1.15m | 1 | ud |  | 0
7.3 | Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y libre de contacto, Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la pared, Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy Eficiente 390W, AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA obediente.) | 1 | ud |  | 0
7.31 | Limpieza continua y final | 1 | pa |  | 0
| Sub-total |  |  |  |  | 0
8 | BAÑOS PRIVADOS 2DO NIVEL- CABALLEROS
8.01 | Remoción de ceramica de baño en muros | 38.64 | m2 |  | 0
8.02 | Remoción de ceramica de baño en piso | 6.3 | m2 |  | 0
8.03 | Desmonte de lavamanos | 1 | und |  | 0
8.04 | Desmonte de inodoros existentes | 1 | und |  | 0
8.05 | Desmonte de espejos existentes | 1 | und |  | 0
8.06 | Desmonte de papelera existente | 1 | und |  | 0
8.07 | Desmonte de secador de manos | 1 | und |  | 0
8.08 | Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) | 1 | und |  | 0
8.09 | Desmonte de tomacorriente existente | 1 | und |  | 0
8.1 | Desmonte de plafon existente | 8.3 | m2 |  | 0
8.11 | Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, Instalación, instalación y desinstalación) | 1 | pa |  | 0
8.12 | Suministro e Instalación Plafón 2'' x 2'' x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee) | 8.3 | m2 |  | 0
8.13 | Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. .(Incluye desinstalación de existentes) | 4 | und |  | 0
8.14 | Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v,Polímero Color blanco | 1 | und |  | 0
8.15 | Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado) | 6 | m2 |  | 0
8.16 | Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye pegamento, derretido y separadores. | 6.3 | m2 |  | 0
8.17 | Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores. | 38.64 | m2 |  | 0
8.18 | Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación | 1 | ud |  | 0
8.19 | Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" | 1 | und |  | 0
8.2 | Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba | 1 | und |  | 0
8.21 | Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su instalación, Boquilla y sifón niquelados. | 1 | ud |  | 0
8.22 | Suministro de zafafacon de polipropileno con accionador de pie | 1 | und |  | 0
8.23 | Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable | 1 | ud |  | 0
8.24 | Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy 0.6 m x 1 m,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m) | 1 | und |  | 0
8.25 | Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable | 1 | und |  | 0
8.26 | Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 1.2M x 1.15m | 1 | ud |  | 0
8.27 | Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y libre de contacto, Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la pared, Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy Eficiente 390W, AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA obediente.) | 1 | ud |  | 0
8.28 | Limpieza continua y final | 1 | pa |  | 0
| Sub-total |  |  |  |  | 0
REMOZAMIENTO DE CUARTO PILETA
9 | BAÑOS PRIVADOS 2DO NIVEL- CABALLEROS
9.01 | Remoción de ceramica de baño en muros | 38.64 | m2 |  | 0
9.02 | Remoción de ceramica de baño en piso | 6.3 | m2 |  | 0
9.03 | Desmonte de lavamanos | 1 | und |  | 0
9.04 | Desmonte de inodoros existentes | 1 | und |  | 0
9.05 | Desmonte de espejos existentes | 1 | und |  | 0
9.06 | Desmonte de papelera existente | 1 | und |  | 0
9.07 | Desmonte de secador de manos | 1 | und |  | 0
9.08 | Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) | 1 | und |  | 0
9.09 | Desmonte de tomacorriente existente | 1 | und |  | 0
9.1 | Desmonte de plafon existente | 8.3 | m2 |  | 0
9.11 | Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, Instalación, instalación y desinstalación) | 1 | pa |  | 0
9.12 | Suministro e Instalación Plafón 2'' x 2'' x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee) | 8.3 | m2 |  | 0
9.13 | Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. .(Incluye desinstalación de existentes) | 4 | und |  | 0
9.14 | Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v,Polímero Color blanco | 1 | und |  | 0
9.15 | Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado) | 6 | m2 |  | 0
9.16 | Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye pegamento, derretido y separadores. | 6.3 | m2 |  | 0
9.17 | Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores. | 38.64 | m2 |  | 0
9.18 | Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación | 1 | ud |  | 0
9.19 | Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" | 1 | und |  | 0
9.2 | Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba | 1 | und |  | 0
9.21 | Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su instalación, Boquilla y sifón niquelados. | 1 | ud |  | 0
9.22 | Suministro de zafafacon de polipropileno con accionador de pie | 1 | und |  | 0
9.23 | Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable | 1 | ud |  | 0
9.24 | Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy 0.6 m x 1 m,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m) | 1 | und |  | 0
9.25 | Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable | 1 | und |  | 0
9.26 | Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 1.2M x 1.15m | 1 | ud |  | 0
9.27 | Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y libre de contacto, Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la pared, Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy Eficiente 390W, AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA obediente.) | 1 | ud |  | 0
9.28 | Limpieza continua y final | 1 | pa |  | 0
| Sub-total |  |  |  |  | 0
CORRECCIÓN DE FILTRACIÓN
10 | AREA EXTERIOR ANEXA-NUEVA
10.01 | Retiro de lona asfáltica existente | 20 | m2 |  | 0
10.02 | Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris) | 30 | m2 |  | 0
10.03 | Suministro y aplicación de pintura interior en techo (incluye resane de imperfecciones en pañete y preparación de superficie ) | 20 | m2 |  | 0
10.04 | Suministro y aplicación de pintura satinada en muros exteriores (Altura maxima aproximada 4.5 m) | 25 | m2 |  | 0
10.05 | Suministro y confección de fino de techo nuevo (incluye subida de materiales) | 20 | m2 |  | 0
10.06 | Suministro e Instalación de Plafón 2'' x 2'' x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee) | 10 | m2 |  | 0
10.07 | Correción de perforaciones en lona asfaltica (Parchado de 40 x 40 cm) y sellad.o | 10 | m2 |  | 0
| Sub-total |  |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL (RD$) |  |  |  |  | 0
11 | GASTOS INDIRECTOS
No. | Descripción |  | % |  |  | Valor
11.01 | Dirección técnica y responsabilidad |  | 10% |  |  | 0
11.02 | Gastos administrativos y de obra |  | 3% |  |  | 0
11.03 | Transporte |  | 2.5% |  |  | 0
| Sub-total |  |  |  |  | 0
| Sub-total Gravado |  |  |  |  | 0
| Base Imponible de ITBIS |  | 10% |  |  | 0
11.04 | ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007) |  | 18% |  |  | 0
11.05 | Seguro Social y Contra accidentes |  | 4.5% |  |  | 0
11.06 | Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción |  | 1% |  |  | 0
11.07 | CODIA |  | 0.1% |  |  | 0
11.08 | Equipos de Salud e Higiene |  | 1% |  |  | 0
11.09 | Equipos de Seguridad y Protección personal |  | 2% |  |  | 0
| Sub-total |  |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  |  | 0
11.1 | Imprevistos |  | 5% |  |  | 0
| TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 0

## Cantidad (hidden)
MEDICION ZONA DE CHILLERS 6TO PISO SEDE SUPREMA
| TECHO | [6 empty] | 452555.376 |  | 452555.376
| LONA ASFALTICA EN TECHO PROXIMO A CARCEL DE LA PGR | [7 empty] | UBICACIÓN | 452555.376
No. | Descripcion | uds | largo | alto | cant | total | Porcentaje | Ponderado
| Area 1 suprema | m2 | 18.72 | 12.16 | 1 | 227.6352 | 100% | 22764%
| Area 2 procuraduria | m2 | 6.78 | 30.42 | 1 | 206.2476 | 100% | 20625%
| Area 3 Acceso | m2 | 5.73 | 4.7 | 1 | 26.931 | 100% | 2693%
| Area 4 Sobre muros Entrada | m2 | 10.43 | 0.9 | 1 | 9.387 | 100% | 938.7%
| Area 5 Ascenso perimetral suprem | m2 | 61.76 | 0.6 | 1 | 37.056 | 100% | 3706%
| Area 6 Ascenso perimetral procura | m2 | 74.4 | 0.6 | 1 | 44.64 | 100% | 4464%
| Area 7 | m2 |  |  | 1 | 0 | 100% | 0%
| Area 8 | m2 |  |  | 1 | 0 | 100% | 0%
| Area 9 | m2 |  |  | 1 | 0 | 100% | 0%
[6 empty] | 551.8968 | 100% | 83.5%
| total | 551.8968 | 820 |  | 452555.376
| Pago reducido | 460.8138 | 2343.99 |  | 1080142.9391
1
2
3