## Form. Oferta Económica
Comité de Compras y Licitaciones
OFERTA ECONÓMICA LOTE 4
Título del Proceso: |  | Suministro de dos (02) compresores de 10 toneladas para el Palacio de Justicia de Puerto Plata y materiales para su instalación. |  |  |  |  | No. Expediente: |  |  | LPN-CPJ-04-2023
Nombre del Oferente: | [6 empty] | RNC/Cédula:
Fecha: | [6 empty] | RPE:
Ítem No. | Descripción del Bien, Servicio y Obra |  | Marca y Modelo | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario | ITBIS % | ITBIS RD$ |  | Precio Unitario Final |  | Precio Total
1 | Compresor tipo Scroll de 10 toneladas, 460/480 v, trifásico frecuencia 60 Hz, refrigerante R22. Dos (2) años de garantía por desperfectos de fábrica. No incluye instalación. |  |  | Unidades | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Transformador de 480 v a 24 v |  |  | Unidades | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Contactor de 24 Voltio a 30 amperes, trifásico. |  |  | Unidades | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Tubería flexible de aislamiento vascocel, diámetro 1 3/8” |  |  | Unidades | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Tubería flexible de aislamiento vascocel, diámetro 1 1/8”. |  |  | Unidades | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Tubería “LT” de 1 pulgada para canalización eléctrica |  |  | Pies | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Conectores curvo 1 pulgadas para tubería “LT” |  |  | Unidades | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Conectores recto 1 pulgadas para tubería “LT” |  |  | Unidades | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL | [9 empty] | 0
TOTAL ITBIS | [9 empty] | 0
VALOR DE LA OFERTA EN LETRAS (DEBE CONTENER LOS IMPUESTOS INCLUIDOS) | [6 empty] | VALOR DE LA OFERTA EN NÚMEROS EN RD$ |  |  | 0
Nombre del representante legal y fecha | [6 empty] | Firma y Sello