## Listado de Cantidades
INFORMACIONES DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO Presupuesto para la conclusion de obra civil en Palacio de Justicia de San Pedro de Macoris
DIRECCIÓN DEL PROYECTO Avenida Laureano Canto, San Pedro de Macoris
PRESUPUESTO
ITEM | DESCRIPCIÓN | CANT | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR | SUB-TOTAL
1er. Nivel
1 | Terminación de superficie
1.01 | Correcciones de grietas en muros | pa | 1 |  | 0
1.02 | Terminaciones generales de pañete interior y exterior | pu | 1 |  | 0
1.03 | Correcciones en cantos | m | 23 |  | 0
| Sub-total |  |  |  |  | 0
2 | Terminaciones de techos
2.01 | Suministro e instalación de plafón vinil yeso 2x2´ | m2 | 15.5 |  | 0
| Sub-total |  |  |  |  | 0
3 | Terminaciones de muros
3.01 | Cierre de hueco en escalera principal en Sheetrock | m2 | 13.5 |  | 0
3.02 | Confeccion de dintel en Densglass en hueco de puerta en escalera secundaria | m2 | 1.05 |  | 0
| Sub-total |  |  |  |  | 0
4 | Terminaciones de pisos
4.01 | Colocación de pisos de Granito fondo gris 0.30 x 0.30mts | m2 | 159 |  | 0
4.02 | Colocación de zócalos de Granito fondo gris 0.07 x 0.30mts | m | 151 |  | 0
4.03 | Suministro y colocación de pisos de procelanato antideslizante 0.30 x 0.60mts en baños, color gris. | m2 | 8.5 |  | 0
4.04 | Pulido y brillado de pisos de Granito | m2 | 159 |  | 0
4.05 | Confeccion de plataforma en hormigon 1:3:5 a mano (h:0.13 cm) | m2 | 10 |  | 0
4.06 | Suministro y colocación de pisos de Granito fondo gris 0.30 x 0.30mts | m2 | 10 |  | 0
4.07 | colocación de zócalos de Granito fondo gris 0.17 x 0.30mts | m | 12 |  | 0
| Sub-total |  |  |  |  | 0
5 | Terminaciones de madera
5.01 | Suministro e instalación de puerta de Caoba con jamba 1.80 x 2.10mts | ud | 1 |  | 0
5.02 | Suministro e instalación de puerta de Caoba 1.00 x 2.10mts | ud | 4 |  | 0
5.03 | Suministro e instalación de puerta de Caoba 1.05 x 2.10mts | ud | 1 |  | 0
5.04 | Suministro e instalación de puerta de Caoba 0.95 x 2.10mts | ud | 4 |  | 0
5.05 | Suministro e instalación de puerta de Caoba 0.90 x 2.10mts | ud | 2 |  | 0
5.06 | Suministro e instalación de puerta de Polimetal | ud | 6 |  | 0
5.07 | Suministro e instalación de puerta metálica (Hierro) de 0.95 x 1.50mts | p2 | 15.5 |  | 0
| Sub-total |  |  |  |  | 0
6 | Terminaciones de vidrio
6.01 | Mantenimiento de ventanas corredizas existentes(operadores, rodamientos masilla, etc.) | p2 | 225 |  | 0
| Sub-total |  |  |  |  | 0
7 | Terminaciones de pintura
7.01 | Suministro y aplicación de pintura interior satinada color blanco colonial y lino 55 | m2 | 527 |  | 0
7.02 | Suministro y aplicación de pintura exterior acrílica color lino 55 y almendra 53 | m2 | 182 |  | 0
7.03 | Suministro y aplicación de techos vigas acrílica(una mano), blanco 50 | m2 | 162 |  | 0
| Sub-total |  |  |  |  | 0
8 | Revestimientos
8.01 | Completivo de Cerámica en baños 0.20 x 0.20mts | m2 | 4.5 |  | 0
| Sub-total |  |  |  |  | 0
9 | Instalaciones eléctricas
9.01 | Suministro e instalación de salidas cenitales(solo alambrado y accesorio) | ud | 27 |  | 0
9.02 | Suministro e instalación de lámparas 2" x 2" parabólicas con tubos LED | ud | 15 |  | 0
9.03 | Suministro e instalación de lámparas LED de 8"(solo accesorio y cableado) | ud | 10 |  | 0
9.04 | Suministro e instalación de lámparas de pared(solo accesorio y cableado) | ud | 6 |  | 0
9.05 | Suministro e instalación de interruptor sencillo(solo accesorio y alambrado) | ud | 13 |  | 0
9.06 | Suministro e instalación de interruptor Tree-way(solo accesorio y alambrado) | ud | 5 |  | 0
9.07 | Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 110V(solo accesorio y alambrado) | ud | 17 |  | 0
9.08 | Suministro e instalación de salidas de Data y/o teléfono(solo tapa ciega) | ud | 13 |  | 0
9.09 | Suministro e instalación de registros 8" x 8" x 4" metálicos, para electricidad y Data | ud | 4 |  | 0
9.1 | Suministro e instalación de Switch de seguridad | ud | 1 |  | 0
9.11 | Suministro e instalación de panel de distribución de 12 a 24 circuitos(incluye breakers) | ud | 2 |  | 0
9.12 | Suministro e instalación de alimentación eléctrica para bomba de agua | ud | 1 |  | 0
9.13 | Suministro e instalación de Sistema de Tierra(incluye varilla de 5/8" de Cobre, cables, etc.) | pl | 35 |  | 0
9.14 | Acometida eléctrica general | pu | 1 |  | 0
9.15 | Acometida de Data | pl | 60 |  | 0
9.16 | Construcción de platea en Hormigón Armado para planta eléctrica (Incluye excavación, zapata de muros, muros de bloques de 8", relleno de reposición compactado, losa de piso y terminaciones de pañete laterales). Dimensiones 5.00 x 3.00 x 0.80 mts. | m2 | 15 |  | 0
9.17 | Construcción de base en Hormigón Armado para Transformador eléctrico (Incluye excavación, zapata de muros, muros de bloques de 8", relleno de reposición compactado, losa de piso y terminaciones de pañete laterales). Dimensiones 1.25 x 1.00 x 0.60 mts. | m2 | 1.25 |  | 0
| Sub-total |  |  |  |  | 0
10 | Instalaciones sanitarias
10.01 | Suministro e instalación de inodoro blanco, elongado | ud | 4 |  | 0
10.02 | Suministro e instalación de lavamanos de pedestal blanco, ovalado | ud | 4 |  | 0
10.03 | Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos | ud | 4 |  | 0
10.04 | Suministro e instalación de desagües de piso de 2" | ud | 4 |  | 0
10.05 | Suministro e instalación de tuberías y piezas | pu | 1 |  | 0
10.06 | Construcción de vertedero(incluye terminacion y pintura industrial) | ud | 1 |  | 0
10.07 | Construcción de vertedero(incluye revestimiento de Cerámica y llave) | ud | 4 |  | 0
10.08 | Construcción de trampa de grasa en bloques(incluye tapa de hormigón y terminación) 1.00 x 0.80 x 0.70mts | ud | 1 |  | 0
10.09 | Construcción de cámara séptica de 2.75 x 1.75 x 1.75mts | ud | 1 |  | 0
10.1 | Construcción de filtrante de 8" en tubos SDR-26 de 6" | ud | 1 |  | 0
10.11 | Construcción de cisterna de 4,800 galones | ud | 1 |  | 0
10.12 | Suministro e instalación de espejos 0.70 x 1.00mts | ud | 4 |  | 0
10.13 | Suministro e instalación de barras para personas con discapacitad | ud | 4 |  | 0
10.14 | Mano de obra de plomería | pa | 1 |  | 0
| Sub-total |  |  |  |  | 0
11 | Misceláneos
11.01 | Suministro e instalación de escalón frontal | m | 15.5 |  | 0
11.02 | Suministro y colocación de pisos de Granito 0.30 x 0.30mts frontal | m2 | 31 |  | 0
11.03 | Construcción de base de hormigón 0.80 x 0.80 x 0.40mts para columnas | ud | 4 |  | 0
11.04 | Construcción de capitel de hormigón para columnas redondas | ud | 4 |  | 0
11.05 | Construcción de acera perimetral en Hormigon 1:2:4, h:0.10. Terminacion frotada. | m2 | 63 |  | 0
11.06 | Construcción de rampa para discapacitados incluye baranda en Acero inoxidable, L=2.00mts, H=0.18mts | pu | 1 |  | 0
11.07 | Suministro e instalación de escalera metálica para subir al techo | ud | 1 |  | 0
11.08 | Suministro e instalación de bomba centrifuga de 1.5HP con tanque hidroneumático de 60 galones | ud | 1 |  | 0
11.09 | Cierre de hueco en muro de bloques para puerta, incluye terminacion | ud | 3 |  | 0
11.1 | Apertura de hueco en muro de bloques para puerta, incluye terminacion | ud | 3 |  | 0
11.11 | Traslado y bote de escombros | viajes | 2 |  | 0
11.12 | Limpieza(continua y final) | pu | 1 |  | 0
| Sub-total |  |  |  |  | 0
2do. Nivel
12 | Terminación de superficie
12.01 | Correcciones de grietas | pa | 1 |  | 0
12.02 | Terminaciones generales de pañete interior y exterior | pu | 1 |  | 0
12.03 | Correcciones cantos | m | 32 |  | 0
| Sub-total |  |  |  |  | 0
13 | Terminaciones de escaleras
13.01 | Suministro e instalación de escalones de Granito(huellas y contrahuellas) | m | 36 |  | 0
13.02 | Suministro e instalación de zócalos de Granito en escalera | m | 18.5 |  | 0
13.03 | Suministro e instalación de zócalos de Granito en descanso escalera | m | 8.5 |  | 0
13.04 | Suministro e instalación de baranda de Hierro negro | p2 | 125 |  | 0
13.05 | Pulido y brillado de escalones de Granito(huellas y contrahuellas) | m2 | 159 |  | 0
| Sub-total |  |  |  |  | 0
14 | Terminaciones de muros
14.01 | Dintel en Sheetrock en hueco de puerta Secretaría General | m | 0.9 |  | 0
| Sub-total |  |  |  |  | 0
15 | Terminaciones de pisos
15.01 | Colocación de pisos de Granito fondo gris 0.30 x 0.30mts | m2 | 145 |  | 0
15.02 | Colocación de zócalos de Granito fondo gris 0.07 x 0.30mts | m | 147 |  | 0
15.03 | Suministro y colocación de pisos de procelanato antideslizante 0.30 x 0.60mts en baños, color gris. | m2 | 14 |  | 0
15.04 | Pulido y brillado de pisos de Granito | m2 | 145 |  | 0
15.05 | Confeccion de plataforma en hormigon (h:0.13 cm) | m2 | 10 |  | 0
15.06 | Suministro y colocación de pisos de Granito fondo gris 0.30 x 0.30mts | m2 | 10 |  | 0
15.07 | Suministro y colocación de zócalos de Granito fondo gris 0.07 x 0.30mts | m | 12 |  | 0
| Sub-total |  |  |  |  | 0
16 | Terminaciones de madera
16.01 | Suministro e instalación de puerta de Caoba con jamba 1.80 x 2.10mts | ud | 1 |  | 0
16.02 | Suministro e instalación de puerta de Caoba 1.00 x 2.10mts | ud | 4 |  | 0
16.03 | Suministro e instalación de puerta de Caoba 0.90 x 2.10mts | ud | 7 |  | 0
16.04 | Suministro e instalación de puerta de Caoba 0.80 x 2.10mts | ud | 2 |  | 0
16.05 | Suministro e instalación de gabinetes de pisos en Pino Tratado | p2 | 7.5 |  | 0
| Sub-total |  |  |  |  | 0
17 | Terminaciones de vidrio
17.01 | Mantenimiento de ventanas corredizas existentes(operadores, rodamientos masilla, etc.) | p2 | 315 |  | 0
| Sub-total |  |  |  |  | 0
18 | Terminaciones de pintura
18.01 | Suministro y aplicación de pintura interior satinada | m2 | 550 |  | 0
18.02 | Suministro y aplicación de pintura exterior acrílica | m2 | 195 |  | 0
18.03 | Suministro y aplicación de techos vigas acrílica(una mano) | m2 | 297 |  | 0
| Sub-total |  |  |  |  | 0
19 | Revestimientos
19.01 | Completivo de Cerámica en baños 0.20 x 0.20mts | m2 | 9.5 |  | 0
| Sub-total |  |  |  |  | 0
20 | Instalaciones eléctricas
20.01 | Suministro e instalación de salidas cenitales(solo alambrado y accesorio) | ud | 25 |  | 0
20.02 | Suministro e instalación de lámparas 2x2´ parabólicas con tubos LED | ud | 14 |  | 0
20.03 | Suministro e instalación de lámparas LED de 8"(solo accesorio y cableado) | ud | 9 |  | 0
20.04 | Suministro e instalación de lámparas de pared(solo accesorio y cableado) | ud | 2 |  | 0
20.05 | Suministro e instalación de interruptor sencillo(solo accesorio y alambrado) | ud | 12 |  | 0
20.06 | Suministro e instalación de interruptor Tree-way(solo accesorio y alambrado) | ud | 3 |  | 0
20.07 | Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 110V(solo accesorio y alambrado) | ud | 14 |  | 0
20.08 | Suministro e instalación de salidas de Data y/o teléfono(solo tapa ciega) | ud | 13 |  | 0
20.09 | Suministro e instalación de registros 8" x 8" x 4" metálicos, para electricidad y Data | ud | 4 |  | 0
20.1 | Suministro e instalación de Swich de seguridad | ud | 1 |  | 0
20.11 | Suministro e instalación de panel de distribución de 12 a 24 circuitos(incluye breakers) | ud | 1 |  | 0
20.12 | Acometida eléctrica general | pu | 1 |  | 0
20.13 | Acometida de Data | pl | 60 |  | 0
| Sub-total |  |  |  |  | 0
21 | Instalaciones sanitarias
21.01 | Suministro e instalación de inodoro blanco, eleongado | ud | 2 |  | 0
21.02 | Suministro e instalación de lavamanos de pedestal blanco, ovalado | ud | 2 |  | 0
21.03 | Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos | ud | 2 |  | 0
21.04 | Suministro e instalación de desagües de piso de 2" | ud | 2 |  | 0
21.05 | Suministro e instalación de tuberías y piezas | pu | 1 |  | 0
21.06 | Construcción de vertedero(incluye revestimiento de Cerámica y llave) | ud | 1 |  | 0
21.07 | Suministro e instalación de espejos 0.70 x 1.00mts | ud | 2 |  | 0
21.08 | Suministro e instalación de fregadero de una boca en acero inoxidable(incluye llave) | ud | 1 |  | 0
21.09 | Mano de obra de plomería | pa | 1 |  | 0
| Sub-total |  |  |  |  | 0
22 | Misceláneos
22.01 | Apertura de hueco en muro de block para puerta, incluye terminacion | ud | 2 |  | 0
22.02 | Demolicion de muro de bloque | m2 | 12 |  | 0
22.03 | Suministro e instalación de tope de Granito negro | p2 | 21 |  | 0
22.04 | Traslado y bote de escombros | viajes | 2 |  | 0
22.05 | Limpieza(continua y final) | pu | 1 |  | 0
| Sub-total |  |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD$) |  |  |  |  | 0
23 | GASTOS INDIRECTOS
23.01 | Dirección técnica y responsabilidad |  |  | 10% |  | 0
23.02 | Gastos administrativos y de obra |  |  | 3% |  | 0
23.03 | Transporte |  |  | 2.5% |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GRAVADO |  |  |  |  | 0
| BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS |  |  | 10% |  | 0
23.04 | ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007) |  |  | 18% |  | 0
23.05 | Seguro Social y Contra accidentes |  |  | 4.5% |  | 0
23.06 | Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción |  |  | 1% |  | 0
23.07 | CODIA |  |  | 0.1% |  | 0
23.08 | Equipos de Salud e Higiene |  |  | 1% |  | 0
23.09 | Equipo de Seguridad y Protección Personal |  |  | 2% |  | 0
| SUB-TOTAL (RD$) |  |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD$) |  |  |  |  | 0
23.1 | Imprevistos |  |  | 5% |  | 0
| TOTAL GENERAL (RD$) |  |  |  |  | 0
____________________________