## listado de cantidades
INFORMACIONES DEL PROYECTO
PROYECTO Adecuaciones de baños y estacionamientos en el Palacio de Justicia de Bahoruco |  |  | NUMERO DE CARPETA |  |  | 2023-003-O LOTE 3
DIRECCIÓN DEL PROYECTO Palacio de Justicia de Bahoruco
PRESUPUESTO
ITEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR | SUB-TOTAL
1 | BAÑOS DE JUZGADO DE PAZ 1ER.NIVEL Y JUZGADO DE LA INSTRUCCIÓN 2DO. NIVEL
1.01 | Desmonte de aparatos sanitarios existentes (inodoros, lavamanos, orinales, etc.) | 8 | ud |  | 0
1.02 | Desmonte de puertas normales y medianas | 6 | ud |  | 0
1.03 | Demolición de cerámicas de pared y pisos existentes | 84.54 | m2 |  | 0
1.04 | Demolición de muros de bloques existentes | 15 | m2 |  | 0
1.05 | Desmonte luminarias existentes | 4 | ud |  | 0
1.06 | Suministro e instalación de muros de bloques (Incluye terminación) | 12 | m2 |  | 0
1.07 | Suministro e Instalación Porcelanato de pared de 0.30m x 0.60m en tonos claros acorde con el porcelanato de piso | 91.06 | m2 |  | 0
1.08 | Suministro e Instalación de Porcelanato de piso 0.60m x 0.60m en tono claros acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes. | 16.24 | m2 |  | 0
1.09 | Desmonte de plafón existente | 16.24 | m2 |  | 0
1.1 | Suministro e Instalación de Plafón 2'' x 2'' x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee) | 16.24 | m2 |  | 0
1.11 | Suministro e Instalación de Inodoro elongado (Incluye tapa) | 4 | ud |  | 0
1.12 | Suministro e instalación de lavamanos de pedestal (Incluye piezas y M.O.) | 4 | ud |  | 0
1.13 | Suministro e Instalación de Espejos con marco de aluminio de 1", con dimensiones de 1.00 mt x 0.70 mt | 30.12 | p2 |  | 0
1.14 | Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos, cuadrado inclinado 1/2"-14 NPSM | 4 | ud |  | 0
1.15 | Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido de acero inoxidable | 4 | ud |  | 0
1.16 | Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable para rollos grandes de papel higiénico | 4 | ud |  | 0
1.17 | Suministro e Instalación de Dispensador Automático de Rollos de Papel Toalla Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado satinado | 4 | ud |  | 0
1.18 | Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias con tubo Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL.con difusor mate | 4 | ud |  | 0
1.19 | Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecnopolímero Color blanco (pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte | 2 | ud |  | 0
1.2 | Suministro e Instalación de Desagüe de piso de 2", niquelado, con parilla cuadrada. | 2 | ud |  | 0
1.21 | Suministro e Instalación de Tuberías y piezas sanitaria para suministro de agua y drenaje sanitario en PVC Semipresión | 2 | pa |  | 0
1.22 | Mano de Obra Plomero | 2 | pa |  | 0
1.23 | Suministro e instalación de puertas nuevas de plywood de 1/4" de espesor (terminación de doble) ( 0.60 x 1.50 m) | 4 | ud |  | 0
1.24 | Reparación y mantenimiento de puerta normal, incluye desmonte, masillado pulido, pintura e instalación ) (0.85x 2.10 m) | 2 | ud |  | 0
1.25 | Traslado y bote de escombros | 12 | m3 |  | 0
1.26 | Limpieza continua y final | 2 | pa |  | 0
| Sub-total |  |  |  |  | 0
2 | BAÑOS PÚBLICOS 1ER. NIVEL Y 2DO. NIVEL
2.01 | Desmonte de aparatos sanitarios existentes (inodoros, lavamanos, orinales, etc.) | 6 | ud |  | 0
2.02 | Desmonte de puertas normales y medianas | 4 | ud |  | 0
2.03 | Demolición de cerámicas de pared y pisos existentes | 58.88 | m2 |  | 0
2.04 | Demolición de muros de bloques existentes | 8 | m2 |  | 0
2.05 | Desmonte luminarias existentes | 4 | ud |  | 0
2.06 | Traslado de baterías de inversor (desinstalación e instalación de base con baterías ) | 2 | ud |  | 0
2.07 | Suministro e Instalación Porcelanato de pared de 0.30m x 0.60m en tonos claros acorde con el porcelanato de piso | 51 | m2 |  | 0
2.08 | Suministro e Instalación de Porcelanato de piso 0.60m x 0.60m en tono claros acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes. | 10.64 | m2 |  | 0
2.09 | Desmonte de plafón existente | 10.64 | m2 |  | 0
2.1 | Suministro e Instalación de Plafón 2'' x 2'' x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee) | 10.64 | m2 |  | 0
2.11 | Suministro e Instalación de Inodoro elongado (Incluye tapa) | 2 | ud |  | 0
2.12 | Suministro e instalación de lavamanos de pedestal (Incluye piezas y M.O.) | 2 | ud |  | 0
2.13 | Barra para personas con discapacidad en acero inoxidable redonda de 1 1/2" x 36" de longitud. | 4 | ud |  | 0
2.14 | Suministro e Instalación de Espejos con marco de aluminio de 1", con dimensiones de 1.00 mt x 0.70 mt | 16 | p2 |  | 0
2.15 | Suministro e instalación de Llave monomando para lavamanos, cuadrado inclinado 1/2"-14 NPSM | 2 | ud |  | 0
2.16 | Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido acero inoxidable | 2 | ud |  | 0
2.17 | Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable para rollos grandes de papel higiénico | 2 | ud |  | 0
2.18 | Suministro e Instalación de Dispensador Automático de Rollos de Papel Toalla Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado satinado | 2 | ud |  | 0
2.19 | Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias con tubo Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL.con difusor mate | 2 | ud |  | 0
2.2 | Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecnopolímero Color blanco (pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte | 2 | ud |  | 0
2.21 | Suministro e Instalación de Desagüe de piso de 2", niquelado, con parilla cuadrada. | 2 | ud |  | 0
2.22 | Suministro e Instalación de Tuberías y piezas sanitaria para suministro de agua y drenaje sanitario en PVC Semipresión | 2 | pa |  | 0
2.23 | Mano de Obra Plomero | 2 | pa |  | 0
2.24 | Reparación y mantenimiento de puerta normal, incluye desmonte, masillado pulido, pintura e instalación ) (0.85x 2.10 m) | 2 | ud |  | 0
2.25 | Traslado y bote de escombros | 12 | m3 |  | 0
2.26 | Limpieza continua y final | 2 | pa |  | 0
| Sub-total |  |  |  |  | 0
3 | BAÑOS PÚBLICOS DE PRIMERA INSTANCIA 1ER. NIVEL Y 2DO. NIVEL TRIBUNAL COLEGIADO
3.01 | Desmonte de aparatos sanitarios existentes (inodoros, lavamanos, orinales, etc.) | 8 | ud |  | 0
3.02 | Desmonte de puertas normales y medianas | 6 | ud |  | 0
3.03 | Demolición de cerámicas de pared y pisos existentes | 81.12 | m2 |  | 0
3.04 | Demolición de muro de bloques existentes | 15 | m2 |  | 0
3.05 | Suministro e instalación de muros de bloques (Incluye terminación) | 12 | m2 |  | 0
3.06 | Desmonte luminarias existentes | 4 | ud |  | 0
3.07 | Suministro e Instalación Porcelanato de pared de 0.30m x 0.60m en tonos claros acorde con el porcelanato de piso | 90.28 | m2 |  | 0
3.08 | Suministro e Instalación de Porcelanato de piso 0.60m x 0.60m en tono claros acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes. | 14.6 | m2 |  | 0
3.09 | Desmonte de plafón existente | 14.6 | m2 |  | 0
3.1 | Suministro e Instalación de Plafón 2'' x 2'' x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee) | 14.6 | m2 |  | 0
3.11 | Suministro e Instalación de Inodoro elongado (Incluye tapa) | 4 | ud |  | 0
3.12 | Suministro e instalación de lavamanos de pedestal (Incluye piezas y M.O.) | 4 | ud |  | 0
3.13 | Suministro e Instalación de Espejos con marco de aluminio de 1", con dimensiones de 1.00 mt x 0.70 mt | 30.12 | p2 |  | 0
3.14 | Suministro e instalación de Llave monomando para lavamanos, cuadrado inclinado 1/2"-14 NPSM | 4 | ud |  | 0
3.15 | Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido | 4 | ud |  | 0
3.16 | Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable para rollos grandes de papel higiénico | 4 | ud |  | 0
3.17 | Suministro e Instalación de Dispensador Automático de Rollos de Papel Toalla Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado satinado | 4 | ud |  | 0
3.18 | Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias con tubo Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL.con difusor mate | 4 | ud |  | 0
3.19 | Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecnopolímero Color blanco (pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte | 2 | ud |  | 0
3.2 | Suministro e Instalación de Desagüe de piso de 2", niquelado, con parilla cuadrada. | 2 | ud |  | 0
3.21 | Suministro e Instalación de Tuberías y piezas sanitaria para suministro de agua y drenaje sanitario en PVC Semipresión | 2 | pa |  | 0
3.22 | Construcción de vertedero revestido de ceramica | 2 | ud |  | 0
3.23 | Mano de Obra Plomero | 2 | pa |  | 0
3.24 | Suministro e instalación de puertas nuevas de plywood | 4 | ud |  | 0
3.25 | Suministro e instalación de puerta de plywood en vertedero | 2 | ud |  | 0
3.26 | Reparación y mantenimiento de puerta normal, incluye desmonte, masillado pulido, pintura e instalación ) (0.85x 2.10 m) | 2 | ud |  | 0
3.27 | Traslado y bote de escombros | 12 | m3 |  | 0
3.28 | Limpieza continua y final | 1 | pa |  | 0
| Sub-total |  |  |  |  | 0
4 | HABILITACIÓN DE BAÑOS PARA JUEZ PRESIDENTE DE PRIMERA INSTANCIA Y JUEZ DE JUZGADO DE PAZ
4.01 | Desmonte luminarias existentes | 2 | ud |  | 0
4.02 | Demolición de piso de granito existente | 7 | m2 |  | 0
4.03 | Perforación en muros de bloques para pasante de tuberias para drenaje sanitario de conexión | 2 | ud |  | 0
4.04 | Suministro e Instalación porcelanato de pared de 0.30m x 0.60m en tonos claros acorde con el porcelanato de piso | 42 | m2 |  | 0
4.05 | Suministro e Instalación de Porcelanato de piso 0.60m x 0.60m en tono claros acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes. | 7 | m2 |  | 0
4.06 | Desmonte de plafón existente | 7 | m2 |  | 0
4.07 | Suministro e Instalación de Plafón 2'' x 2'' x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee) | 7 | m2 |  | 0
4.08 | Suministro e Instalación de Inodoro elongado (Incluye tapa) | 2 | ud |  | 0
4.09 | Suministro e instalación de lavamanos de pedestal (Incluye piezas y M.O.) | 2 | ud |  | 0
4.1 | Suministro e Instalación de Espejos con marco de aluminio de 1", con dimensiones de 1.00 mt x 0.70 mt | 16 | p2 |  | 0
4.11 | Suministro e instalación de Llave monomando para lavamanos, cuadrado inclinado 1/2"-14 NPSM | 2 | ud |  | 0
4.12 | Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido de acero inoxidable | 2 | ud |  | 0
4.13 | Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable para rollos grandes de papel higiénico | 2 | ud |  | 0
4.14 | Suministro e Instalación de Dispensador Automático de Rollos de Papel Toalla Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado satinado | 2 | ud |  | 0
4.15 | Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias con tubo Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL.con difusor mate | 2 | ud |  | 0
4.16 | Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecnopolímero Color blanco (pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte | 2 | ud |  | 0
4.17 | Suministro e Instalación de Desagüe de piso de 2", niquelado, con parilla cuadrada. | 2 | ud |  | 0
4.18 | Suministro e Instalación de Tuberías y piezas sanitaria para suministro de agua y drenaje sanitario en PVC Semipresión | 2 | pa |  | 0
4.19 | Mano de Obra Plomero | 2 | pa |  | 0
4.2 | Reparación y mantenimiento de puerta normal, incluye desmonte, masillado pulido, pintura e instalación ) ( 1.60x 2.10 m) | 2 | ud |  | 0
4.21 | Traslado y bote de escombros | 6 | m3 |  | 0
4.22 | Limpieza continua y final | 2 | pa |  | 0
| Sub-total |  |  |  |  | 0
5 | PORTAJE EN GENERAL
5.01 | Desmontura de puerta existente | 20 | ud |  | 0
5.02 | Mantenimiento de puertas de 1.00x 2.10 similar a la existente | 20 | ud |  | 0
| Sub-total |  |  |  |  | 0
6 | INSTALACIONES ELECTRICAS EN GENERAL
6.01 | Desmonte de luminarias | 40 | ud |  | 0
6.02 | Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias con tubo Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL.con difusor mate | 60 | ud |  | 0
6.03 | Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecnopolímero Color blanco (pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte | 10 | ud |  | 0
6.04 | Suministro e Instalación de salidas cenitales | 15 | m2 |  | 0
6.05 | Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120 V Tecnopolímero color blanco | 25 | ud |  | 0
6.06 | Suministro e Instalación de acometida eléctrica tubería de pvc de Ø1 '' (Incluye 3 líneas AWG # 10 THWN ) incluye ranura y terminación. | 150 | pl |  | 0
| Sub-total |  |  |  |  | 0
7 | TERMINACIÓN DE TECHO EN DISTINTAS ÁREAS
7.01 | Desmonte de plafón | 400 | m2 |  | 0
7.02 | Suministro e Instalación de Plafón 2'' x 2'' x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee) | 400 | m2 |  | 0
| Sub-total |  |  |  |  | 0
8 | PINTURA EN GENERAL
8.01 | Suministro y aplicación de pintura satinada | 550 | m2 |  | 0
| Sub-total |  |  |  |  | 0
9 | MISCELANEOS
9.01 | Corrección de grietas con malla en el edificio | 1 | p.a |  | 0
9.02 | Pulido y brillado de piso en granito en distintas áreas | 440 | m2 |  | 0
9.03 | Mantenimiento de ventanas y cambio de operadores | 30 | ud |  | 0
| Sub-total |  |  |  |  | 0
10 | CONSTRUCCIÓN DE PARQUEOS DE JUECES
10.01 | Demolición de muros de bloques en jardinera | 9.5 | m2 |  | 0
10.02 | Demolición de verja de bloques y | 8.2 | ml |  | 0
10.03 | Extracción de tierra en área de jardinera | 6.7 | m2 |  | 0
10.04 | Desmonte de puerta de hierro | 1 | und |  | 0
10.05 | Demolición de piso de hormigón (Incluye acera) | 87.3 | m2 |  | 0
10.06 | Demolición de escalones de granito | 64.5 | ml |  | 0
10.07 | Demolición de piso de granito | 13.6 | m2 |  | 0
10.08 | Bote de escombros | 1 | viaje |  | 0
10.09 | Relleno compactado con material clasificado H=0.25 en área de jardinera | 4.85 | m2 |  | 0
10.1 | Piso de hormigón 1:2:4, H=0.10 mts con acero malla electrosoldada 0.10x0.10 mts (Incluye acera) | 70.25 | m2 |  | 0
10.11 | Piso de hormigón rayado 1:2:4, H=0.10 mts con acero malla electrosoldada 0.10x0.10 mts | 38.7 | m2 |  | 0
10.12 | Pisos de granito fondo blanco 0.30x0.30 mts | 13.6 | m2 |  | 0
10.13 | Escalones de granito fondo blanco A=0.30 mts (Huellas y contrahuellas) | 64.5 | ml |  | 0
10.14 | Zócalos de granito fondo blanco de 0.07x0.30 mts | 6.35 | ml |  | 0
10.15 | Suministro y confección de puerta de hierro corrediza (ver diseño en plano), incluye pintura | 170.8 | p2 |  | 0
10.16 | Mantenimiento de puertas de entradas de madera doble | 2 | ud |  | 0
10.17 | Suministro y aplicación de pintura acrilica | 87.5 | m2 |  | 0
10.18 | Confección y terminación de canaleta para drenaje pluvial en entrada vehicular en hormigon | 8.25 | ml |  | 0
10.19 | Suministro y colocación de paragomas | 4 | und |  | 0
10.2 | Limpieza continua y final. | 1 | p.u. |  | 0
| Sub-total |  |  |  |  | 0
11 | CONSTRUCCIÓN DE VERJA POSTERIOR EN BLOQUES Y MALLA CICLONICA
11.01 | Excavación de zanja en tierra para zapata de muros | 14.5 | m3 |  | 0
11.02 | Hormigón Armado 1:2:4 para zapata de muros H=0.25 mts | 5.5 | m3 |  | 0
11.03 | Suministro y colocación de muros de bloques de 6, bastones a 0.60 mts, altura total =1.00 mts | 44.5 | m2 |  | 0
11.04 | Colocación de relleno de reposición | 6.16 | m3 |  | 0
11.05 | Terminación de pañete en muro de bloques (0.60mts de altura) | 59.8 | m2 |  | 0
11.06 | Suministro e instalación de malla ciclonica galvanizado con tubos de 2" cada 3 mts (Incluye piezas y accesorios) | 66 | m2 |  | 0
11.07 | Suministro y aplicación de pintura acrilica | 59.8 | m2 |  | 0
11.08 | Traslado y bote de escombros | 2 | viaje |  | 0
11.09 | Limpieza final | 1 | ud |  | 0
| Sub-total |  |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD$) |  |  |  |  | 0
12 | GASTOS INDIRECTOS
12.01 | Dirección técnica y responsabilidad |  |  | 10% |  | 0
12.02 | Gastos administrativos y de obra |  |  | 3% |  | 0
12.03 | Transporte |  |  | 2.5% |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GRAVADO |  |  |  |  | 0
| BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS |  |  | 10% |  | 0
12.04 | ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007) |  |  | 18% |  | 0
12.05 | Seguro Social y Contra accidentes |  |  | 4.5% |  | 0
12.06 | Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción |  |  | 1% |  | 0
12.07 | CODIA |  |  | 0.1% |  | 0
12.08 | Equipos de Salud e Higiene |  |  | 1% |  | 0
12.09 | Equipos de Seguridad y Protección personal |  |  | 2% |  | 0
| SUB-TOTAL (RD$) |  |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD$) |  |  |  |  | 0
12.1 | Imprevistos |  |  | 5% |  | 0
| TOTAL GENERAL (RD$) |  |  |  |  | 0
pafon
|  |  |  | 7.03 | 3.85 | 27.0655
|  |  |  | 5 | 2.6 | 13
|  |  |  | 2.93 | 4.93 | 14.4449
|  |  |  | 10.7 | 1.4 | 14.98
|  |  |  | 2.5 | 2.65 | 6.625
|  |  |  | 4.1 | 3.55 | 14.555
|  |  |  | 1.35 | 4.8 | 6.48
|  |  |  | 0.8 | 1.2 | 0.96
|  |  |  | 4 | 1.47 | 5.88
|  |  |  | 10.4 | 2.4 | 24.96
|  |  |  | 10.4 | 3.6 | 37.44
|  |  |  | 6.5 | 2.6 | 16.9
|  |  |  | 3.95 | 3.62 | 14.299
|  |  |  | 4 | 3.35 | 13.4
|  |  |  | 3.42 | 2.93 | 10.0206
|  |  |  | 3.62 | 1.33 | 4.8146
|  |  |  | 1.45 | 4.5 | 6.525
|  |  |  | 3.3 | 2.6 | 8.58
240.9296
defensa publica no va
|  |  |  | 3.1 | 4.9 | 15.19
|  |  |  | 3.1 | 5.4 | 16.74
|  |  |  | 1.4 | 0.6 | 0.84
32.77
|  |  |  | TOTAL PLAFON |  | 208.1596
2
|  | TOTAL PLAFON 1RO Y SDO NIVEL |  |  |  | 416.3192