## Landscape
OFERTA ECONÓMICA
SNCC.F.033-OFERTA ECONÓMICA
Título del Proceso: |  | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA BRIGADA DE REFRIGERACIÓN, PRIMER PEDIDO 2024 |  |  |  |  | No. Expediente: |  |  | CM-2024-037
Nombre del Oferente: | [6 empty] | RNC/Cédula:
Fecha: | [6 empty] | RPE:
Ítem No. | Descripción del Bien, Servicio y Obra |  | Marca y Modelo | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario | ITBIS % | ITBIS RD$ |  | Precio Unitario Final |  | Precio Total
1 | Alambre de goma 14-4. No aplica garantia. |  |  | Pies | 1000 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Alambre de goma 10-2 . No aplica garantia. |  |  | Pies | 500 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Alambre de goma 12-2 . No aplica garantia. |  |  | Pies | 500 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Plafond de fibra mineral 2x2 , grosor 15,8 mm aprox(acustico) |  |  | Und | 320 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Plafond de fibra mineral 2x4 , grosor 15,8 mm aprox (acustico) |  |  | Und | 160 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Bomba de drenaje 220v/1PH/50-60HZ, 75 Watts, 0.5 amperes,levante maximo 17 ft./5.2 mt, interruptor automatico de accion rapida, tanque de medio galon anticorrosivo y de alto impacto, valvula de retencion con puas removibles de 3/8, 3 orificios de drenaje de entrada, termicamente protegida |  |  | Und | 10 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Discos de corte para metal de 4 1/2" para pulidora |  |  | Und | 10 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Discos de pulir de 4 1/2" para pulidora |  |  | Und | 10 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Hoja para segueta color roja 12" |  |  | Und | 15 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Motor ventilador para condensador de 1/2Hp, 220v,1075 RPM. No aplica garantia. |  |  | Und | 1 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Motor ventilador para condensador de 1/3 Hp, 220v,1075 RPM. No aplica garantia. |  |  | Und | 2 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Motor ventilador para condensador de 1/4 Hp, 220v, 1075 RPM. No aplica garantia. |  |  | Und | 2 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Motor ventilador para condensador de 1/6 Hp, 220v, 1075 RPM. No aplica garantia. |  |  | Und | 2 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Varilla de plata para soldar al 5%, No aplica garantía. |  |  | Libras | 15 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Cinta Ductey para ductos plateada (rollo de 3" x 50 yardas). No aplica garantia |  |  | Und | 10 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Terminales amarillo tipo hembra, no aplica garantia |  |  | Und | 500 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Cilindro de Map-Gas. 16 onzas No aplica garantia |  |  | Und | 10 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Compresor de 36,000 Btu, rotativo,tipo scroll, 208-230v,R410- A,Monofásico, garantía por desperfecto de fábrica. |  |  | Und | 2 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Compresor de 60,000 Btu, Rotativo, tipo scroll, 208-230v, R410, Monofásico, garantia por desperfecto de fabrica |  |  | Und | 2 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | KIT de Instalacion de A/A 3/8 X 1/4, No aplica garantia. |  |  | Und | 5 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | KIT de instalacion de A/A 1/2 X 1/4, No aplica garantia. |  |  | Und | 5 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | KIT de instalacion de A/A 5/8 X 3/8, No aplica garantia. |  |  | Und | 5 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Contactor de 40 Amp a 24 V monofasico, no aplica garantia. |  |  | Und | 40 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Control remoto universal para acondicionador de aire |  |  | Und | 5 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Filtro de linea soldable 163S, No aplica garantía. |  |  | Und | 10 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Spray foam de poliuretano para insulacion 12 Onz (norteamericano). No aplica garantia |  |  | Und | 20 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Protector para termostato ambiental clear con llave (de 1 a 2 termostatos). No aplica garantia |  |  | Und | 10 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Termostato ambiental, no programable ( pantalla digital) color blanco , dimensiones 120mm x 74mmx 28mm,, rangos de temperatura 50° a 90° F (10° A 32°C), color blanco, fuente de alimentacion AC/Dc. No aplica garantia. |  |  | Und | 5 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Termostato ambiental, no programable (análogo), estilo clásico, dimensiones 2.88 pulgadas de ancho x 4.75 pulgadas de alto, sin mercurio, solamente enfriamiento, rangos de temperatura 50° a 90° F (10° A 32°C), color blanco, ajuste del sistema: off y Cool, ajustes del ventilador : Auto y On, no aplica garantía |  |  | Und | 30 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Tiewrap (presilla plástica) negra 15 pulg, no aplica garantia |  |  | Und | 500 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Tuberia flexible de cobre de 1/4", fabricacion norteamericana. No aplica garantia |  |  | Pies | 700 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Tuberia flexible de cobre de 3/8", fabricacion norteamericana. No aplica garantia |  |  | Pies | 1000 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Tuberia flexible de cobre de 1/2", fabricacion norteamericana. No aplica garantia |  |  | Pies | 700 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Tuberia flexible de cobre de 5/8", fabricacion norteamericana. No aplica garantia |  |  | Pies | 700 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Tuberia flexible de cobre de 3/4", fabricacion norteamericana. No aplica garantia |  |  | Pies | 700 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Tuberia flexible de cobre de 7/8", fabricacion norteamericana. No aplica garantia. |  |  | Pies | 400 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Tarjerta universal con control remoto para consola con display. No aplica garantia |  |  | Und | 5 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Limpiador de componentes y contactos electrónicos sensibles, presentacion en aerosol de 11 onzas, Tiempo de secado rapido, No deja residuos. No aplica garantia. |  |  | Und | 10 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Capacitor de 60+5 Mdf voltaje entre 370-450 Vac, 50/60Hz, no aplica garantia |  |  | Und | 40 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Capacitor de 10 Mdf voltaje entre 370-450 Vac, 50/60Hz, no aplica garantia |  |  | Und | 35 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Caja de breaker reforzada, de 2 a 4 circuitos, 70 amp, 240 v, con barra de conexión para neutro, no aplica garantía |  |  | Und | 40 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Tanque de refrigerante R410a, 25 libras, fabricación norteamericana o europea, no aplica garantía. |  |  | Und | 20 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Tanque de refrigerante R22, 30libras, fabricación norteamericana o europea, no aplica garantía. |  |  | Und | 15 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Manguera de drenaje flexible de 3/8". No aplica garantia. |  |  | Pies | 500 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Manguera de drenaje flexible de 5/16". No aplica garantia. |  |  | Pies | 200 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Manguera de drenaje flexible de 5/8". No aplica garantia. |  |  | Pies | 200 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Arandelas planas galvanizadas 5/16 (para barras roscadas), No aplica garantía. |  |  | Und | 500 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Rollo de soldadura con nucleo de resina para electronica, estaño 60% de estaño-40 % plomo, 1 mm de diametro, 76 metros. No aplica garantia |  |  | Metro | 76 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Tuercas hexagonales galvanizadas 5/16 (para barra roscada), No aplica garantía. |  |  | Und | 500 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Electrodos universal 3/32" x 14" , E60-13. No aplica garantia |  |  | Libra | 20 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Relay 1/12-1/2 HP 115V PTC marrón, no aplica garantia. |  |  | Und | 30 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL | [9 empty] | 0
TOTAL ITBIS | [9 empty] | 0
VALOR DE LA OFERTA EN LETRAS (DEBE CONTENER LOS IMPUESTOS INCLUIDOS) | [6 empty] | VALOR DE LA OFERTA EN NÚMEROS EN RD$ |  |  | 0
Nombre del representante legal y fecha | [6 empty] | Firma y Sello

## Hoja2 (hidden)
Descripción artículo | UD | Cantidad Solicitada
Alambre de goma 14-4. No aplica garantia. | Pies | 1000
Alambre de goma 10-2 . No aplica garantia. | Pies | 500
Alambre de goma 12-2 . No aplica garantia. | Pies | 500
Plafond de fibra mineral 2x2 , grosor 15,8 mm aprox(acustico) | Und | 320
Plafond de fibra mineral 2x4 , grosor 15,8 mm aprox (acustico) | Und | 160
Bomba de drenaje 220v/1PH/50-60HZ, 75 Watts, 0.5 amperes,levante maximo 17 ft./5.2 mt, interruptor automatico de accion rapida, tanque de medio galon anticorrosivo y de alto impacto, valvula de retencion con puas removibles de 3/8, 3 orificios de drenaje de entrada, termicamente protegida | Und | 10
Discos de corte para metal de 4 1/2" para pulidora | Und | 10
Discos de pulir de 4 1/2" para pulidora | Und | 10
Hoja para segueta color roja 12" | Und | 15
Motor ventilador para condensador de 1/2Hp, 220v,1075 RPM. No aplica garantia. | Und | 1
Motor ventilador para condensador de 1/3 Hp, 220v,1075 RPM. No aplica garantia. | Und | 2
Motor ventilador para condensador de 1/4 Hp, 220v, 1075 RPM. No aplica garantia. | Und | 2
Motor ventilador para condensador de 1/6 Hp, 220v, 1075 RPM. No aplica garantia. | Und | 2
Varilla de plata para soldar al 5%, No aplica garantía. | Libras | 15
Cinta Ductey para ductos plateada (rollo de 3" x 50 yardas). No aplica garantia | Und | 10
Terminales amarillo tipo hembra, no aplica garantia | Und | 500
Cilindro de Map-Gas. 16 onzas No aplica garantia | Und | 10
Compresor de 36,000 Btu, rotativo,tipo scroll, 208-230v,R410- A,Monofásico, garantía por desperfecto de fábrica. | Und | 2
Compresor de 60,000 Btu, Rotativo, tipo scroll, 208-230v, R410, Monofásico, garantia por desperfecto de fabrica | Und | 2
KIT de Instalacion de A/A 3/8 X 1/4, No aplica garantia. | Und | 5
KIT de instalacion de A/A 1/2 X 1/4, No aplica garantia. | Und | 5
KIT de instalacion de A/A 5/8 X 3/8, No aplica garantia. | Und | 5
Contactor de 40 Amp a 24 V monofasico, no aplica garantia. | Und | 40
Control remoto universal para acondicionador de aire | Und | 5
Filtro de linea soldable 163S, No aplica garantía. | Und | 10
Spray foam de poliuretano para insulacion 12 Onz (norteamericano). No aplica garantia | Und | 20
Protector para termostato ambiental clear con llave (de 1 a 2 termostatos). No aplica garantia | Und | 10
Termostato ambiental, no programable ( pantalla digital) color blanco , dimensiones 120mm x 74mmx 28mm,, rangos de temperatura 50° a 90° F (10° A 32°C), color blanco, fuente de alimentacion AC/Dc. No aplica garantia. | Und | 5
Termostato ambiental, no programable (análogo), estilo clásico, dimensiones 2.88 pulgadas de ancho x 4.75 pulgadas de alto, sin mercurio, solamente enfriamiento, rangos de temperatura 50° a 90° F (10° A 32°C), color blanco, ajuste del sistema: off y Cool, ajustes del ventilador : Auto y On, no aplica garantía | Und | 30
Tiewrap (presilla plástica) negra 15 pulg, no aplica garantia | Und | 500
Tuberia flexible de cobre de 1/4", fabricacion norteamericana. No aplica garantia | Pies | 700
Tuberia flexible de cobre de 3/8", fabricacion norteamericana. No aplica garantia | Pies | 1000
Tuberia flexible de cobre de 1/2", fabricacion norteamericana. No aplica garantia | Pies | 700
Tuberia flexible de cobre de 5/8", fabricacion norteamericana. No aplica garantia | Pies | 700
Tuberia flexible de cobre de 3/4", fabricacion norteamericana. No aplica garantia | Pies | 700
Tuberia flexible de cobre de 7/8", fabricacion norteamericana. No aplica garantia. | Pies | 400
Tarjerta universal con control remoto para consola con display. No aplica garantia | Und | 5
Limpiador de componentes y contactos electrónicos sensibles, presentacion en aerosol de 11 onzas, Tiempo de secado rapido, No deja residuos. No aplica garantia. | Und | 10
Capacitor de 60+5 Mdf voltaje entre 370-450 Vac, 50/60Hz, no aplica garantia | Und | 40
Capacitor de 10 Mdf voltaje entre 370-450 Vac, 50/60Hz, no aplica garantia | Und | 35
Caja de breaker reforzada, de 2 a 4 circuitos, 70 amp, 240 v, con barra de conexión para neutro, no aplica garantía | Und | 40
Tanque de refrigerante R410a, 25 libras, fabricación norteamericana o europea, no aplica garantía. | Und | 20
Tanque de refrigerante R22, 30libras, fabricación norteamericana o europea, no aplica garantía. | Und | 15
Manguera de drenaje flexible de 3/8". No aplica garantia. | Pies | 500
Manguera de drenaje flexible de 5/16". No aplica garantia. | Pies | 200
Manguera de drenaje flexible de 5/8". No aplica garantia. | Pies | 200
Arandelas planas galvanizadas 5/16 (para barras roscadas), No aplica garantía. | Und | 500
Royo de soldadura con nucleo de resina para electronica, estaño 60% de estaño-40 % plomo, 1 mm de diametro, 76 metros. No aplica garantia | Metro | 76
Tuercas hexagonales galvanizadas 5/16 (para barra roscada), No aplica garantía. | Und | 500
Electrodos universal 3/32" x 14" , E60-13. No aplica garantia | Libra | 20
RELAY 1/12-1/2 HP 115V PTC MARRON , no aplica garantia. | Und | 30

## Hoja1 (hidden)
ÍTEMS | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCIÓN
1 | 50 | UD | Tubo PVC 2 pulgadas * SDR-26 * Semi-Presión
2 | 1000 | UD | Tornillos * Tirafondos * ½" pulgada
3 | 500 | UD | Tie Wrap * Color Negro * 12" pulgadas a 14" pulgadas
4 | 50 | UD | Terminales Conduflex 2 pulgadas
5 | 50 | UD | Terminales Conduflex 1 1/2 pulgadas
6 | 50 | UD | Terminales Conduflex 1 pulgadas
7 | 50 | UD | Terminales Conduflex 3/4 pulgadas
8 | 50 | UD | Terminales Conduflex 1/2 pulgadas
9 | 2000 | UD | Tarugos Verdes
10 | 400 | UD | Tarugos Azules
11 | 50 | Rollos | Tape: * Negro * 19 mm x 82 pies * Vinil * Electrico
12 | 20 | Rollos | Rollo Conduflex 100 pies 1 1/2 pulgadas
13 | 20 | Rollos | Rollo Conduflex 100 pies 1 pulgadas
14 | 20 | Rollos | Rollo Conduflex 100 pies 3/4 pulgadas
15 | 20 | Rollos | Rollo Conduflex 100 pies 1/4 pulgadas
16 | 150 | UD | Registro * Material: Plástico * Tamaño: 4x4 pulgadas * Color: blanco
17 | 50 | UD | Registro * Material: Plástico * Tamaño: 6x6 pulgadas * Color: Blanco
18 | 50 | UD | Registro * Material: Metal * Tamaño: 8x8 pulgadas * Color: Gris
19 | 5 | UD | Registro * Material: Metal * Tamaño: 16x16 pulgadas * Color: Gris
20 | 50 | UD | Perfil Cuadrado * Material: Aluminio * 2x2 pulgadas * Color Gris
21 | 50 | UD | Curva 90° PVC 2” pulgadas
22 | 50 | UD | Curva 90° PVC 1 ½" pulgadas
23 | 50 | UD | Coupling PVC 2” pulgadas
24 | 50 | UD | Coupling PVC 1 ½" pulgadas
25 | 10 | Frascos | Cemento PVC 8oz a 10 oz
26 | 500 | UD | Caja de superficie * Color: Blanco * 2x4 pulgadas * Material: Plástico
27 | 50 | UD | Abrazaderas 2” pulgadas tipo uña
28 | 50 | UD | Abrazaderas 1 ½" pulgadas tipo uña
29 | 50 | UD | Abrazaderas 1” pulgadas tipo uña
30 | 50 | UD | Abrazaderas ¾" pulgadas tipo uña
31 | 500 | UD | Tornillos * Diablitos * 1” Pulgada