## Landscape
OFERTA ECONÓMICA
SNCC.F.033-OFERTA ECONÓMICA
Título del Proceso: |  | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA BRIGADA DE REFRIGERACIÓN, SEGUNDO PEDIDO 2025 |  |  |  |  | No. Expediente: |  |  | CM-2025-149
Nombre del Oferente: | [6 empty] | RNC/Cédula:
Fecha: | [6 empty] | RPE:
Ítem No. | Descripción del Bien, Servicio y Obra |  | Marca y Modelo | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario | ITBIS % | ITBIS RD$ |  | Precio Unitario Final |  | Precio Total
1 | ALAMBRE DE GOMA 14-4. NO APLICA GARANTÍA. |  |  | PIES | 1000 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ALAMBRE DE GOMA 10-2. NO APLICA GARANTÍA. |  |  | PIES | 500 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ALAMBRE DE GOMA 12-2. NO APLICA GARANTÍA. |  |  | PIES | 500 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | BOMBA DE DRENAJE 220V/1PH/50-60HZ, 75 WATTS, 0.5 AMPERES, LEVANTE MÁXIMO 17 FT./5.2 MT, INTERRUPTOR AUTOMÁTICO DE ACCIÓN RÁPIDA, TANQUE DE MEDIO GALÓN ANTICORROSIVO Y DE ALTO IMPACTO, VÁLVULA DE RETENCIÓN CON PÚAS REMOVIBLES DE 3/8, 3 ORIFICIOS DE DRENAJE DE ENTRADA, TÉRMICAMENTE PROTEGIDA. |  |  | UNIDAD | 25 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | DISCOS DE CORTE PARA METAL DE 4 1/2" PARA PULIDORA. |  |  | UNIDAD | 5 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | DISCOS DE PULIR DE 4 1/2" PARA PULIDORA. |  |  | UNIDAD | 5 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | MOTOR VENTILADOR PARA CONDENSADOR DE 1/2HP, 220V, 1075 RPM. NO APLICA GARANTÍA. |  |  | UNIDAD | 2 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | MOTOR VENTILADOR PARA CONDENSADOR DE 1/3 HP, 220V, 1075 RPM. NO APLICA GARANTÍA. |  |  | UNIDAD | 2 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | MOTOR VENTILADOR PARA CONDENSADOR DE 1/4 HP, 220V, 1075 RPM. NO APLICA GARANTÍA. |  |  | UNIDAD | 2 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | MOTOR VENTILADOR PARA CONDENSADOR DE 1/6 HP, 220V, 1075 RPM. NO APLICA GARANTÍA. |  |  | UNIDAD | 2 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | MOTOR VENTILADOR PARA MANEJADORA DE 1/2HP, 220V, 1075 RPM. (ABIERTO). NO APLICA GARANTÍA. |  |  | UNIDAD | 2 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | MOTOR VENTILADOR PARA MANEJADORA DE 1/3 HP, 220V, 1075 RPM. (ABIERTO). NO APLICA GARANTÍA. |  |  | UNIDAD | 2 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | MOTOR VENTILADOR PARA MANEJADORA DE 1/4 HP, 220V, 1075 RPM. (ABIERTO). NO APLICA GARANTÍA. |  |  | UNIDAD | 2 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | MOTOR VENTILADOR PARA MANEJADORA DE 1/6 HP, 220V, 1075 RPM. (ABIERTO). NO APLICA GARANTÍA. |  |  | UNIDAD | 2 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | VARILLA DE PLATA PARA SOLDAR AL 5%. NO APLICA GARANTÍA. |  |  | UNIDAD | 15 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | CINTA DUCTEY PARA DUCTOS PLATEADA (ROLLO DE 3" X 50 YARDAS). NO APLICA GARANTÍA |  |  | UNIDAD | 10 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | CILINDRO DE MAP-GAS. NO APLICA GARANTÍA. |  |  | UNIDAD | 15 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | KIT DE INSTALACIÓN DE A/A 3/8 X 1/4, NO APLICA GARANTÍA. |  |  | UNIDAD | 5 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | KIT DE INSTALACIÓN DE A/A 1/2 X 1/4, NO APLICA GARANTÍA. |  |  | UNIDAD | 5 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | KIT DE INSTALACIÓN DE A/A 5/8 X 3/8. NO APLICA GARANTÍA. |  |  | UNIDAD | 5 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | TIME DELAY 10 MINUTOS AJUSTABLES 110/240 VOLTIOS 1,5 AMP. NO APLICA GARANTÍA. |  |  | UNIDAD | 30 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | CONTACTOR DE 40 AMP A 24 V MONOFÁSICO. NO APLICA GARANTÍA. |  |  | UNIDAD | 40 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | FILTRO DE LÍNEA SOLDABLE 163S. NO APLICA GARANTÍA. |  |  | UNIDAD | 15 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | SPRAY FOAM DE POLIURETANO PARA INSULACIÓN 12 ONZ (NORTEAMERICANO). NO APLICA GARANTÍA. |  |  | UNIDAD | 10 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | PROTECTOR PARA TERMOSTATO AMBIENTAL CLEAR CON LLAVE (DE 1 A 2 TERMOSTATOS). NO APLICA GARANTÍA. |  |  | UNIDAD | 10 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | TERMOSTATO AMBIENTAL, NO PROGRAMABLE (ANÁLOGO), ESTILO CLÁSICO, DIMENSIONES 2.88 PULGADAS DE ANCHO X 4.75 PULGADAS DE ALTO, SIN MERCURIO, SOLAMENTE ENFRIAMIENTO, RANGOS DE TEMPERATURA 50° A 90° F (10° A 32°C), COLOR BLANCO, AJUSTE DEL SISTEMA: OFF Y COOL, AJUSTES DEL VENTILADOR : AUTO Y ON. NO APLICA GARANTÍA. |  |  | UNIDAD | 30 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | TUBERÍA FLEXIBLE DE COBRE DE 1/4". NO APLICA GARANTÍA. |  |  | PIES | 500 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | TUBERÍA FLEXIBLE DE COBRE DE 3/8". NO APLICA GARANTÍA. |  |  | PIES | 1000 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | TUBERÍA FLEXIBLE DE COBRE DE 1/2". NO APLICA GARANTÍA. |  |  | PIES | 500 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | TUBERÍA FLEXIBLE DE COBRE DE 5/8". NO APLICA GARANTÍA. |  |  | PIES | 800 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | TUBERÍA FLEXIBLE DE COBRE DE 3/4". NO APLICA GARANTÍA. |  |  | PIES | 800 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | TUBERÍA FLEXIBLE DE COBRE DE 7/8". NO APLICA GARANTÍA. |  |  | PIES | 800 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | TARJERTA UNIVERSAL CON CONTROL REMOTO PARA CONSOLA CON DISPLAY. NO APLICA GARANTÍA. |  |  | UNIDAD | 5 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | LIMPIADOR DE COMPONENTES Y CONTACTOS ELECTRÓNICOS SENSIBLES, PRESENTACIÓN EN AEROSOL DE 11 ONZAS. TIEMPO DE SECADO RÁPIDO, NO DEJA RESIDUOS. NO APLICA GARANTÍA. |  |  | UNIDAD | 5 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | CAPACITOR DE 60+5 MDF VOLTAJE ENTRE 370-450 VAC, 50/60HZ. NO APLICA GARANTÍA. |  |  | UNIDAD | 40 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | CAPACITOR DE 10 MDF VOLTAJE ENTRE 370-450 VAC, 50/60HZ. NO APLICA GARANTÍA. |  |  | UNIDAD | 35 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | CAJA DE BREAKER REFORZADA, DE 2 A 4 CIRCUITOS, 70 AMP, 240 V, CON BARRA DE CONEXIÓN PARA NEUTRO. NO APLICA GARANTÍA. |  |  | UNIDAD | 6 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | CAJA DE BREAKER REFORZADA, DE 8 A 16 CIRCUITOS, MONOFÁSICO 125AMP, 240 V, CON BARRA DE CONEXIÓN PARA NEUTRO. NO APLICA GARANTÍA. |  |  | UNIDAD | 6 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | TANQUE DE REFRIGERANTE R410A, 25 LIBRAS, FABRICACIÓN NORTEAMERICANA. NO APLICA GARANTÍA. |  |  | UNIDAD | 29 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | TANQUE DE REFRIGERANTE R22, 30LIBRAS, FABRICACIÓN NORTEAMERICANA. NO APLICA GARANTÍA. |  |  | UNIDAD | 10 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | FORRO FUNDA PARA LAVAR AIRE ACONDICIONADO SPLIT CONSOLA |  |  | UNIDAD | 10 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | BREAKER GRUESO SENCILLO THQL DE 20 AMP, 220V. NO APLICA GARANTÍA. |  |  | UNIDAD | 20 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | BREAKER GRUESO SENCILLO THQL DE 30 AMP, 220V. NO APLICA GARANTÍA. |  |  | UNIDAD | 20 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | BREAKER GRUESO SENCILLO THQL DE 40 AMP, 220V. NO APLICA GARANTÍA. |  |  | UNIDAD | 20 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | BREAKER GRUESO SENCILLO THQL DE 50 AMP, 220V. NO APLICA GARANTÍA. |  |  | UNIDAD | 20 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | BREAKER GRUESO SENCILLO THQL DE 60 AMP, 220V. NO APLICA GARANTÍA. |  |  | UNIDAD | 20 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | BREAKER GRUESO 2 POLOS THQL DE 20 AMP, DOBLE, 220V. NO APLICA GARANTÍA. |  |  | UNIDAD | 20 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | BREAKER GRUESO 2 POLOS THQL DE 30 AMP, DOBLE, 220V. NO APLICA GARANTÍA. |  |  | UNIDAD | 20 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | BREAKER GRUESO 2 POLOS THQL DE 40 AMP, DOBLE, 220V. NO APLICA GARANTÍA. |  |  | UNIDAD | 20 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | BREAKER GRUESO 2 POLOS THQL DE 50 AMP, DOBLE, 220V. NO APLICA GARANTÍA. |  |  | UNIDAD | 20 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | BREAKER GRUESO 2 POLOS THQL DE 60 AMP, DOBLE, 220V. NO APLICA GARANTÍA. |  |  | UNIDAD | 20 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | FILTRO DE LÍNEA SOLDABLE PARA NEVERA DE 5 GRAMOS. NO APLICA GARANTÍA. |  |  | UNIDAD | 10 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | FILTRO DE LÍNEA SOLDABLE PARA NEVERA DE 10 GRAMOS. NO APLICA GARANTÍA. |  |  | UNIDAD | 10 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | TARUGOS PARA BARRA ROCADA 5/16 PULGADAS. NO APLICA GARANTÍA. |  |  | UNIDAD | 50 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | TARUGOS DE DOBLE EXPANSIÓN 5/8 DE PULGADAS. NO APLICA GARANTÍA. |  |  | UNIDAD | 50 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | TARUGOS PLÁSTICOS AZULES 5/16 X 2PULGADAS. NO APLICA GARANTÍA. |  |  | UNIDAD | 50 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | TORNILLOS TIRAFONDO CABEZA HEXAGONAL 5/8 DE PULGADAS. NO APLICA GARANTÍA. |  |  | UNIDAD | 50 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | TORNILLOS TIRAFONDO CABEZA HEXAGONAL PARA BARRA ROSCADA 5/16 DE PULGADAS. NO APLICA GARANTÍA. |  |  | UNIDAD | 80 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | ROLLOS DE TAPE DE VINILO 3/4" DE ANCHO X 66 PIES DE LARGO DE GRADO PROFESIONAL, PARA VOLTAJE DE HASTA 600 VAC Y TEMPERATURA HASTA DE 80 GRADOS. |  |  | UNIDAD | 12 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL | [9 empty] | 0 |  |  | 0
TOTAL ITBIS | [9 empty] | 0
VALOR DE LA OFERTA EN LETRAS (DEBE CONTENER LOS IMPUESTOS INCLUIDOS) | [6 empty] | VALOR DE LA OFERTA EN NÚMEROS EN RD$ |  |  | 0
Nombre del representante legal y fecha | [6 empty] | Firma y Sello

## Hoja4 (hidden)
Alambre de goma 14-4. No aplica garantia. | Alambre de goma 14-4. No aplica garantía. | Pies | 1000
Alambre de goma 10-2 . No aplica garantia. | Alambre de goma 10-2. No aplica garantía. | Pies | 500
Alambre de goma 12-2 . No aplica garantia. | Alambre de goma 12-2. No aplica garantía. | Pies | 500
Bomba de drenaje 220v/1PH/50-60HZ, 75 Watts, 0.5 amperes,levante maximo 17 ft./5.2 mt, interruptor automatico de accion rapida, tanque de medio galon anticorrosivo y de alto impacto, valvula de retencion con puas removibles de 3/8, 3 orificios de drenaje de entrada, termicamente protegida. | Bomba de drenaje 220v/1PH/50-60HZ, 75 Watts, 0.5 amperes, levante máximo 17 ft. /5.2 mt, interruptor automático de acción rápida, tanque de medio galón anticorrosivo y de alto impacto, válvula de retención con púas removibles de 3/8, 3 orificios de drenaje de entrada, térmicamente protegida. | Unidad | 25
Discos de corte para metal de 4 1/2" para pulidora. | Discos de corte para metal de 4 1/2" para pulidora | Unidad | 5
Discos de pulir de 4 1/2" para pulidora. | Discos de pulir de 4 1/2" para pulidora | Unidad | 5
Motor ventilador para condensador de 1/2Hp, 220v,1075 RPM. No aplica garantia. | Motor ventilador para condensador de 1/2Hp, 220v,1075 RPM. No aplica garantía. | Unidad | 2
Motor ventilador para condensador de 1/3 Hp, 220v,1075 RPM. No aplica garantia. | Motor ventilador para condensador de 1/3 Hp, 220v,1075 RPM. No aplica garantía. | Unidad | 2 | 2 | 0
Motor ventilador para condensador de 1/4 Hp, 220v, 1075 RPM. No aplica garantia. | Motor ventilador para condensador de 1/4 Hp, 220v, 1075 RPM. No aplica garantía. | Unidad | 2 | 2 | 0
Motor ventilador para condensador de 1/6 Hp, 220v, 1075 RPM. No aplica garantia. | Motor ventilador para condensador de 1/6 Hp, 220v, 1075 RPM. No aplica garantía. | Unidad | 2 | 2 | 0
Motor ventilador para manejadora de 1/2Hp, 220v,1075 RPM.(Abierto). No aplica garantia. | Motor ventilador para manejadora de 1/2Hp, 220v,1075 RPM. (Abierto). No aplica garantía. | Unidad | 2 | 2 | 0
Motor ventilador para manejadora de 1/3 Hp, 220v,1075 RPM.(Abierto). No aplica garantia. | Motor ventilador para manejadora de 1/3 Hp, 220v,1075 RPM. (Abierto). No aplica garantía. | Unidad | 2 | 2 | 0
Motor ventilador para manejadora de 1/4 Hp, 220v, 1075 RPM.(Abierto). No aplica garantia. | Motor ventilador para manejadora de 1/4 Hp, 220v, 1075 RPM. (Abierto). No aplica garantía. | Unidad | 2 | 2 | 0
Motor ventilador para manejadora de 1/6 Hp, 220v, 1075 RPM.(Abierto). No aplica garantia. | Motor ventilador para manejadora de 1/6 Hp, 220v, 1075 RPM. (Abierto). No aplica garantía. | Unidad | 2 | 2 | 0
Varilla de plata para soldar al 5%, No aplica garantía. | Varilla de plata para soldar al 5%, No aplica garantía. | Unidad | 15 | 15 | 0
Cinta Ductey para ductos plateada (rollo de 3" x 50 yardas). No aplica garantia | Cinta Ductey para ductos plateada (rollo de 3" x 50 yardas). No aplica garantía | Unidad | 10 | 10 | 0
Cilindro de Map-Gas. No aplica garantia. | Cilindro de Map-Gas. No aplica garantía | Unidad | 15 | 15 | 0
KIT de Instalacion de A/A 3/8 X 1/4, No aplica garantia. | KIT de Instalación de A/A 3/8 X 1/4, No aplica garantía. | Unidad | 5 | 5 | 0
KIT de instalacion de A/A 1/2 X 1/4, No aplica garantia. | KIT de instalación de A/A 1/2 X 1/4, No aplica garantía. | Unidad | 5 | 5 | 0
KIT de instalacion de A/A 5/8 X 3/8, No aplica garantia. | KIT de instalación de A/A 5/8 X 3/8, No aplica garantía | Unidad | 5 | 5 | 0
Time Delay 10 minutos ajustables 110/240 voltios 1,5 amp.No aplica garantia. | Time Delay 10 minutos ajustables 110/240 voltios 1,5 amp. No aplica garantía. | Unidad | 30 | 30 | 0
Contactor de 40 Amp a 24 V monofasico, no aplica garantia. | Contactor de 40 Amp a 24 V monofásico, no aplica garantía. | Unidad | 40 | 40 | 0
Filtro de linea soldable 163S, No aplica garantía. | Filtro de línea soldable 163S, No aplica garantía. | Unidad | 15 | 15 | 0
Spray foam de poliuretano para insulacion 12 Onz (norteamericano). No aplica garantia. | Spray foam de poliuretano para insulacion 12 Onz (norteamericano). No aplica garantía. | Unidad | 10 | 10 | 0
Protector para termostato ambiental clear con llave (de 1 a 2 termostatos). No aplica garantia. | Protector para termostato ambiental clear con llave (de 1 a 2 termostatos). No aplica garantía. | Unidad | 10 | 10 | 0
Termostato ambiental, no programable (análogo), estilo clásico, dimensiones 2.88 pulgadas de ancho x 4.75 pulgadas de alto, sin mercurio, solamente enfriamiento, rangos de temperatura 50° a 90° F (10° A 32°C), color blanco, ajuste del sistema: off y Cool, ajustes del ventilador : Auto y On, no aplica garantía. | Termostato ambiental, no programable (análogo), estilo clásico, dimensiones 2.88 pulgadas de ancho x 4.75 pulgadas de alto, sin mercurio, solamente enfriamiento, rangos de temperatura 50° a 90° F (10° A 32°C), color blanco, ajuste del sistema: off y Cool, ajustes del ventilador : Auto y On, no aplica garantía | Unidad | 30 | 30 | 0
Tuberia flexible de cobre de 1/4". No aplica garantia. | Tubería flexible de cobre de 1/4". No aplica garantía | Pies | 500 | 500 | 0
Tuberia flexible de cobre de 3/8". No aplica garantia. | Tubería flexible de cobre de 3/8". No aplica garantía | Pies | 1000 | 1000 | 0
Tuberia flexible de cobre de 1/2". No aplica garantia. | Tubería flexible de cobre de 1/2". No aplica garantía | Pies | 500 | 500 | 0
Tuberia flexible de cobre de 5/8". No aplica garantia. | tubería flexible de cobre de 5/8". No aplica garantía | Pies | 800 | 800 | 0
Tuberia flexible de cobre de 3/4". No aplica garantia. | tubería flexible de cobre de 3/4". No aplica garantía | Pies | 800 | 800 | 0
Tuberia flexible de cobre de 7/8". No aplica garantia. | tubería flexible de cobre de 7/8". No aplica garantía | Pies | 800 | 800 | 0
Tarjerta universal con control remoto para consola con display. No aplica garantia. | Tarjeta universal con control remoto para consola con display. No aplica garantía | Unidad | 5 | 5 | 0
Limpiador de componentes y contactos electrónicos sensibles, presentacion en aerosol de 11 onzas, Tiempo de secado rapido, No deja residuos. No aplica garantia. | Limpiador de componentes y contactos electrónicos sensibles, presentación en aerosol de 11 onzas, Tiempo de secado rápido, No deja residuos. No aplica garantía. | Unidad | 5 | 5 | 0
Capacitor de 60+5 Mdf voltaje entre 370-450 Vac, 50/60Hz, no aplica garantia. | Capacitor de 60+5 Mdf voltaje entre 370-450 Vac, 50/60Hz, no aplica garantía | Unidad | 40 | 40 | 0
Capacitor de 10 Mdf voltaje entre 370-450 Vac, 50/60Hz, no aplica garantia+C4C49:F72. | Capacitor de 10 Mdf voltaje entre 370-450 Vac, 50/60Hz, no aplica garantia+C4C49:F72 | Unidad | 35 | 35 | 0
Caja de breaker reforzada, de 2 a 4 circuitos, 70 amp, 240 v, con barra de conexión para neutro, no aplica garantía. | Caja de breaker reforzada, de 2 a 4 circuitos, 70 amp, 240 v, con barra de conexión para neutro, no aplica garantía | Unidad | 6 | 6 | 0
Caja de breaker reforzada, de 8 a 16 circuitos, monofasico 125amp, 240 v, con barra de conexión para neutro, no aplica garantía. | Caja de breaker reforzada, de 8 a 16 circuitos, monofásico 125amp, 240 v, con barra de conexión para neutro, no aplica garantía | Unidad | 6 | 6 | 0
Tanque de refrigerante R410a, 25 libras, fabricación norteamericana, no aplica garantía. | Tanque de refrigerante R410a, 25 libras, fabricación norteamericana, no aplica garantía. | Unidad | 29 | 29 | 0
Tanque de refrigerante R22, 30libras, fabricación norteamericana, no aplica garantía. | Tanque de refrigerante R22, 30libras, fabricación norteamericana, no aplica garantía. | Unidad | 10 | 10 | 0
Forro funda para lavar aire acondicionado split consola. | Forro funda para lavar aire acondicionado split consola | Unidad | 10 | 10 | 0
Breaker grueso sencillo THQL de 20 amp, 220V.No aplica garantia. | Breaker grueso sencillo THQL de 20 amp, 220V.No aplica garantía. | Unidad | 20 | 20 | 0
Breaker grueso sencillo THQL de 30 amp, 220V.No aplica garantia. | Breaker grues sencillo THQL de 30 amp, 220V.No aplica garantía. | Unidad | 20 | 20 | 0
Breaker grueso sencillo THQL de 40 amp, 220V.No aplica garantia | Breaker grueso sencillo THQL de 40 amp, 220V.No aplica garantía. | Unidad | 20 | 20 | 0
Breaker grueso sencillo THQL de 50 amp, 220V.No aplica garantia | Breaker grueso sencillo THQL de 50 amp, 220V.No aplica garantía. | Unidad | 20 | 20 | 0
Breaker grueso sencillo THQL de 60 amp, 220V.No aplica garantia | Breaker grueso sencillo THQL de 60 amp, 220V.No aplica garantía. | Unidad | 20 | 20 | 0
Breaker grueso 2 polos THQL de 20 amp,doble, 220V.No aplica garantia. | Breaker grueso 2 polos THQL de 20 amp, doble, 220V.No aplica garantía. |  | 20 | 20 | 0
Breaker grueso 2 polos THQL de 30 amp, doble, 220V.No aplica garantia | Breaker grueso 2 polos THQL de 30 amp, doble, 220V.No aplica garantía. |  | 20 | 20 | 0
Breaker grueso 2 polos THQL de 40 amp, doble, 220V.No aplica garantia. | Breaker grueso 2 polos THQL de 40 amp, doble, 220V.No aplica garantía. |  | 20 | 20 | 0
Breaker grueso 2 polos THQL de 50 amp, doble, 220V.No aplica garantia. | Breaker grueso 2 polos THQL de 50 amp, doble, 220V.No aplica garantía. |  | 20 | 20 | 0
Breaker grueso 2 polos THQL de 60 amp,doble, 220V.No aplica garantia. | Breaker grueso 2 polos THQL de 60 amp, doble, 220V.No aplica garantía. |  | 20 | 20 | 0
Filtro de linea soldable para nevera de 5 gramos. No aplica garantía | Filtro de línea soldable aplica garantía. | para nevera de 5 gramos. No | 10 | 10 | 0
Filtro de linea soldable para nevera de 10 gramos. No aplica garantía. | Filtro de línea soldable aplica garantía. | para nevera de 10 gramos. No | 10 | 10 | 0
Tarugos para barra rocada 5/16 pulgadas. No aplica garantia | Tarugos para barra rocada 5/16 pulgadas. No aplica garantía. |  | 50 | 50 | 0
Tarugos de doble expansion 5/8 de pulgadas. No aplica garantia | Tarugos de doble expansión 5/8 de pulgadas. No aplica garantía. |  | 50 | 50 | 0
Tarugos plasticos azules 5/16 x 2pulgadas. No aplica garantia | Tarugos plásticos azules 5/16 x 2pulgadas. No aplica garantía. |  | 50 | 50 | 0
Tornillos tirafondo cabeza hexagonal 5/8 de pulgadas. No aplica garantia. | Tornillos tirafondo cabeza hexagonal 5/8 de pulgadas. No aplica garantía. |  | 50 | 50 | 0
Tornillos tirafondo cabeza hexagonal para barra roscada 5/16 de pulgadas. No aplica garantia. | Tornillos tirafondo cabeza hexagonal para barra roscada 5/16 de pulgadas. No aplica garantía. |  | 80 | 80 | 0
Rollos de tape de vinilo 3/4" de ancho x 66 pies de largo de grado profesional, para voltaje de hasta 600 VAC y temperatura hasta de 80 grados. | Rollos de tape de vinilo 3/4" de ancho x 66 pies de largo de grado profesional, para voltaje de hasta 600 VAC y temperatura hasta de 80 grados. |  | 12 | 12 | 0

## Hoja5 (hidden)
Motor ventilador para condensador de 1/3 Hp, 220v,1075 RPM. No aplica garantía. | Unidad | 2
Motor ventilador para condensador de 1/4 Hp, 220v, 1075 RPM. No aplica garantía. | Unidad | 2
Motor ventilador para condensador de 1/6 Hp, 220v, 1075 RPM. No aplica garantía. | Unidad | 2
Motor ventilador para manejadora de 1/2Hp, 220v,1075 RPM. (Abierto). No aplica garantía. | Unidad | 2
Motor ventilador para manejadora de 1/3 Hp, 220v,1075 RPM. (Abierto). No aplica garantía. | Unidad | 2
Motor ventilador para manejadora de 1/4 Hp, 220v, 1075 RPM. (Abierto). No aplica garantía. | Unidad | 2
Motor ventilador para manejadora de 1/6 Hp, 220v, 1075 RPM. (Abierto). No aplica garantía. | unidad | 2
Varilla de plata para soldar al 5%, No aplica garantía. | Unidad | 15
Cinta Ductey para ductos plateada (rollo de 3" x 50 yardas). No aplica garantía | Unidad | 10
Cilindro de Map-Gas. No aplica garantía | Unidad | 15
KIT de Instalación de A/A 3/8 X 1/4, No aplica garantía. | Unidad | 5
KIT de instalación de A/A 1/2 X 1/4, No aplica garantía. | Unidad | 5
KIT de instalación de A/A 5/8 X 3/8, No aplica garantía | Unidad | 5
Time Delay 10 minutos ajustables 110/240 voltios 1,5 amp. No aplica garantía. | Unidad | 30
Contactor de 40 Amp a 24 V monofásico, no aplica garantía. | Unidad | 40
Filtro de línea soldable 163S, No aplica garantía. | Unidad | 15
Spray foam de poliuretano para insulacion 12 Onz (norteamericano). No aplica garantía. | Unidad | 10
Protector para termostato ambiental clear con llave (de 1 a 2 termostatos). No aplica garantía. | Unidad | 10
Termostato ambiental, no programable (análogo), estilo clásico, dimensiones 2.88 pulgadas de ancho x 4.75 pulgadas de alto, sin mercurio, solamente enfriamiento, rangos de temperatura 50° a 90° F (10° A 32°C), color blanco, ajuste del sistema: off y Cool, ajustes del ventilador : Auto y On, no aplica garantía | Unidad | 30

## Hoja3 (hidden)
ALAMBRE DE GOMA 14-4. NO APLICA GARANTÍA. | PIES | 1500
ALAMBRE DE GOMA 10-2. NO APLICA GARANTÍA. | PIES | 500
ALAMBRE DE GOMA 12-2. NO APLICA GARANTÍA. | PIES | 800
BOMBA DE DRENAJE 220V/1PH/50-60HZ, 75 WATTS, 0.5 AMPERES, LEVANTE MÁXIMO 17 FT./5.2 MT, INTERRUPTOR AUTOMÁTICO DE ACCIÓN RÁPIDA, TANQUE DE MEDIO GALÓN ANTICORROSIVO Y DE ALTO IMPACTO, VÁLVULA DE RETENCIÓN CON PÚAS REMOVIBLES DE 3/8, 3 ORIFICIOS DE DRENAJE DE ENTRADA, TÉRMICAMENTE PROTEGIDA | UND | 22
MOTOR VENTILADOR PARA CONDENSADOR DE 1/2HP, 220V,1075 RPM. NO APLICA GARANTÍA. | UND | 2
MOTOR VENTILADOR PARA CONDENSADOR DE 1/3 HP, 220V,1075 RPM. NO APLICA GARANTÍA. | UND | 2
MOTOR VENTILADOR PARA CONDENSADOR DE 1/4 HP, 220V, 1075 RPM. NO APLICA GARANTÍA. | UND | 2
MOTOR VENTILADOR PARA CONDENSADOR DE 1/6 HP, 220V, 1075 RPM. NO APLICA GARANTÍA. | UND | 2
VARILLA DE PLATA PARA SOLDAR AL 5%, NO APLICA GARANTÍA. | LIBRAS | 10
CINTA DUCTEY PARA DUCTOS PLATEADA (ROLLO DE 3" X 50 YARDAS). NO APLICA GARANTÍA | UND | 10
CINTA DUCTEY PARA DUCTOS DE HILO (ROLLO DE 3" X 50 YARDAS). NO APLICA GARANTÍA | UND | 10
TERMINALES AMARILLO TIPO HEMBRA, NO APLICA GARANTÍA | UND | 250
CILINDRO DE MAP-GAS. NO APLICA GARANTÍA | UND | 10
COMPRESOR DE 18,000 BTU, ROTATIVO, TIPO SCROLL, 208- 230V,R410-A,MONOFÁSICO, GARANTÍA POR DESPERFECTO DE FÁBRICA. | UND | 1
COMPRESOR DE 12,000 BTU, ROTATIVO, TIPO SCROLL, 208-230V, R410, MONOFÁSICO, GARANTÍA POR DESPERFECTO DE FABRICA | UND | 1
COMPRESOR DE 36,000 BTU, ALTERNATIVO, 208-230V,R22- A, MONOFÁSICO, GARANTÍA POR DESPERFECTO DE FÁBRICA. | UND | 1
COMPRESOR DE 36,000 BTU, ROTATIVO, TIPO SCROLL, 208- 230V,R410-A, MONOFÁSICO, GARANTÍA POR DESPERFECTO DE FÁBRICA. | UND | 1
COMPRESOR DE 60,000 BTU, ROTATIVO, TIPO SCROLL, 208-230V, R410, MONOFÁSICO, GARANTÍA POR DESPERFECTO DE FABRICA | UND | 1
KIT DE INSTALACIÓN DE A/A 3/8 X 1/4, NO APLICA GARANTÍA. | UND | 5
KIT DE INSTALACIÓN DE A/A 1/2 X 1/4, NO APLICA GARANTÍA. | UND | 5
KIT DE INSTALACIÓN DE A/A 5/8 X 3/8, NO APLICA GARANTÍA. | UND | 5
CONTACTOR DE 40 AMP A 24 V MONOFÁSICO, NO APLICA GARANTÍA. | UND | 20
FILTRO DE LÍNEA SOLDABLE 163S, NO APLICA GARANTÍA. | UND | 10
SPRAY FOAM DE POLIURETANO PARA INSULACION 12 ONZ (NORTEAMERICANO). NO APLICA GARANTÍA | UND | 5
CODO DE COBRE DE 7/8 | UND | 50
CODO DE COBRE DE 5/8 | UND | 50
CODO DE COBRE DE 3/4 | UND | 50
TERMOSTATO AMBIENTAL, NO PROGRAMABLE (ANÁLOGO), ESTILO CLÁSICO, DIMENSIONES 2.88 PULGADAS DE ANCHO X 4.75 PULGADAS DE ALTO, SIN MERCURIO, SOLAMENTE ENFRIAMIENTO, RANGOS DE TEMPERATURA 50° A 90° F (10° A 32°C), COLOR BLANCO, AJUSTE DEL SISTEMA: OFF Y COOL, AJUSTES DEL VENTILADOR : AUTO Y ON, NO APLICA GARANTÍA | UND | 20
TIEWRAP (PRESILLA PLÁSTICA) NEGRA 12 PULG X , NO APLICA GARANTÍA | UND | 300
TUBERÍA FLEXIBLE DE COBRE DE 1/4", FABRICACIÓN NORTEAMERICANA. NO APLICA GARANTÍA | PIES | 600
TUBERÍA FLEXIBLE DE COBRE DE 3/8", FABRICACIÓN NORTEAMERICANA. NO APLICA GARANTÍA | PIES | 1500
TUBERÍA FLEXIBLE DE COBRE DE 1/2", FABRICACIÓN NORTEAMERICANA. NO APLICA GARANTÍA | PIES | 600
TUBERÍA FLEXIBLE DE COBRE DE 5/8", FABRICACIÓN NORTEAMERICANA. NO APLICA GARANTÍA | PIES | 600
TUBERÍA FLEXIBLE DE COBRE DE 3/4", FABRICACIÓN NORTEAMERICANA. NO APLICA GARANTÍA | PIES | 600
TUBERÍA FLEXIBLE DE COBRE DE 7/8", FABRICACIÓN NORTEAMERICANA. NO APLICA GARANTÍA. | PIES | 600
TARJETA UNIVERSAL CON CONTROL REMOTO PARA CONSOLA CON DISPLAY. NO APLICA GARANTÍA | UND | 10
LIMPIADOR DE COMPONENTES Y CONTACTOS ELECTRÓNICOS SENSIBLES, PRESENTACIÓN EN AEROSOL DE 11 ONZAS, TIEMPO DE SECADO RÁPIDO, NO DEJA RESIDUOS. NO APLICA GARANTÍA. | UND | 3
CAPACITOR DE 2 MDF VOLTAJE ENTRE 370-450 VAC, 50/60HZ, NO APLICA GARANTÍA | UND | 20
CAPACITOR DE 3 MDF VOLTAJE ENTRE 370-450 VAC, 50/60HZ, NO APLICA GARANTÍA | UND | 20
CAPACITOR DE 10 MDF VOLTAJE ENTRE 370-450 VAC, 50/60HZ, NO APLICA GARANTÍA | UND | 20
CAPACITOR DE 2. 5 MDF VOLTAJE ENTRE 370-450 VAC, 50/60HZ, NO APLICA GARANTÍA | UND | 20
CAJA DE BREAKER REFORZADA, DE 2 A 4 CIRCUITOS, 70 AMP, 240 V, CON BARRA DE CONEXIÓN PARA NEUTRO, NO APLICA GARANTÍA | UND | 5
TANQUE DE REFRIGERANTE R410A, 25 LIBRAS, FABRICACIÓN NORTEAMERICANA, NO APLICA GARANTÍA. | UND | 35
TANQUE DE REFRIGERANTE R22, 30LIBRAS, FABRICACIÓN NORTEAMERICANA, NO APLICA GARANTÍA. | UND | 6
MANGUERA DE DRENAJE FLEXIBLE DE 3/8". NO APLICA GARANTÍA. | PIES | 500
MANGUERA DE DRENAJE FLEXIBLE DE 5/8". NO APLICA GARANTÍA. | PIES | 200
ARANDELAS PLANAS GALVANIZADAS 5/16 " (PARA BARRAS ROSCADAS), NO APLICA GARANTÍA. | UND | 100
ALAMBRE DE TELÉFONO DE 4 HILOS | PIES | 300
TUERCAS HEXAGONALES GALVANIZADAS 5/16 (PARA BARRA ROSCADA), NO APLICA GARANTÍA. | UND | 250
FILTRO SECADOR 5 G | UND | 15
MOTOR COMPRESOR DE 1/12HP 110 V, R134 A, 60 HZ | UND | 2
OVERLOAD 1/4 PTC | UND | 50
REJILLA PLASTICA DE RETORNO, COLOR BLANCO, CUADRICULADA, 2 PIE X 4 PIES | UND | 15
FIBRA VEGETAL | PIES | 30
FILTRO SECADOR 10 G | UND | 15
RELAY 1/12-1/2 HP 115V PTC MARRON , NO APLICA GARANTÍA. | UND | 100
Note on A53: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Indicar medida.

## Hoja2 (hidden)
Descripción artículo | UD | Cantidad Solicitada
Alambre de goma 14-4. No aplica garantia. | Pies | 1000
Alambre de goma 10-2 . No aplica garantia. | Pies | 500
Alambre de goma 12-2 . No aplica garantia. | Pies | 500
Plafond de fibra mineral 2x2 , grosor 15,8 mm aprox(acustico) | Und | 320
Plafond de fibra mineral 2x4 , grosor 15,8 mm aprox (acustico) | Und | 160
Bomba de drenaje 220v/1PH/50-60HZ, 75 Watts, 0.5 amperes,levante maximo 17 ft./5.2 mt, interruptor automatico de accion rapida, tanque de medio galon anticorrosivo y de alto impacto, valvula de retencion con puas removibles de 3/8, 3 orificios de drenaje de entrada, termicamente protegida | Und | 10
Discos de corte para metal de 4 1/2" para pulidora | Und | 10
Discos de pulir de 4 1/2" para pulidora | Und | 10
Hoja para segueta color roja 12" | Und | 15
Motor ventilador para condensador de 1/2Hp, 220v,1075 RPM. No aplica garantia. | Und | 1
Motor ventilador para condensador de 1/3 Hp, 220v,1075 RPM. No aplica garantia. | Und | 2
Motor ventilador para condensador de 1/4 Hp, 220v, 1075 RPM. No aplica garantia. | Und | 2
Motor ventilador para condensador de 1/6 Hp, 220v, 1075 RPM. No aplica garantia. | Und | 2
Varilla de plata para soldar al 5%, No aplica garantía. | Libras | 15
Cinta Ductey para ductos plateada (rollo de 3" x 50 yardas). No aplica garantia | Und | 10
Terminales amarillo tipo hembra, no aplica garantia | Und | 500
Cilindro de Map-Gas. 16 onzas No aplica garantia | Und | 10
Compresor de 36,000 Btu, rotativo,tipo scroll, 208-230v,R410- A,Monofásico, garantía por desperfecto de fábrica. | Und | 2
Compresor de 60,000 Btu, Rotativo, tipo scroll, 208-230v, R410, Monofásico, garantia por desperfecto de fabrica | Und | 2
KIT de Instalacion de A/A 3/8 X 1/4, No aplica garantia. | Und | 5
KIT de instalacion de A/A 1/2 X 1/4, No aplica garantia. | Und | 5
KIT de instalacion de A/A 5/8 X 3/8, No aplica garantia. | Und | 5
Contactor de 40 Amp a 24 V monofasico, no aplica garantia. | Und | 40
Control remoto universal para acondicionador de aire | Und | 5
Filtro de linea soldable 163S, No aplica garantía. | Und | 10
Spray foam de poliuretano para insulacion 12 Onz (norteamericano). No aplica garantia | Und | 20
Protector para termostato ambiental clear con llave (de 1 a 2 termostatos). No aplica garantia | Und | 10
Termostato ambiental, no programable ( pantalla digital) color blanco , dimensiones 120mm x 74mmx 28mm,, rangos de temperatura 50° a 90° F (10° A 32°C), color blanco, fuente de alimentacion AC/Dc. No aplica garantia. | Und | 5
Termostato ambiental, no programable (análogo), estilo clásico, dimensiones 2.88 pulgadas de ancho x 4.75 pulgadas de alto, sin mercurio, solamente enfriamiento, rangos de temperatura 50° a 90° F (10° A 32°C), color blanco, ajuste del sistema: off y Cool, ajustes del ventilador : Auto y On, no aplica garantía | Und | 30
Tiewrap (presilla plástica) negra 15 pulg, no aplica garantia | Und | 500
Tuberia flexible de cobre de 1/4", fabricacion norteamericana. No aplica garantia | Pies | 700
Tuberia flexible de cobre de 3/8", fabricacion norteamericana. No aplica garantia | Pies | 1000
Tuberia flexible de cobre de 1/2", fabricacion norteamericana. No aplica garantia | Pies | 700
Tuberia flexible de cobre de 5/8", fabricacion norteamericana. No aplica garantia | Pies | 700
Tuberia flexible de cobre de 3/4", fabricacion norteamericana. No aplica garantia | Pies | 700
Tuberia flexible de cobre de 7/8", fabricacion norteamericana. No aplica garantia. | Pies | 400
Tarjerta universal con control remoto para consola con display. No aplica garantia | Und | 5
Limpiador de componentes y contactos electrónicos sensibles, presentacion en aerosol de 11 onzas, Tiempo de secado rapido, No deja residuos. No aplica garantia. | Und | 10
Capacitor de 60+5 Mdf voltaje entre 370-450 Vac, 50/60Hz, no aplica garantia | Und | 40
Capacitor de 10 Mdf voltaje entre 370-450 Vac, 50/60Hz, no aplica garantia | Und | 35
Caja de breaker reforzada, de 2 a 4 circuitos, 70 amp, 240 v, con barra de conexión para neutro, no aplica garantía | Und | 40
Tanque de refrigerante R410a, 25 libras, fabricación norteamericana o europea, no aplica garantía. | Und | 20
Tanque de refrigerante R22, 30libras, fabricación norteamericana o europea, no aplica garantía. | Und | 15
Manguera de drenaje flexible de 3/8". No aplica garantia. | Pies | 500
Manguera de drenaje flexible de 5/16". No aplica garantia. | Pies | 200
Manguera de drenaje flexible de 5/8". No aplica garantia. | Pies | 200
Arandelas planas galvanizadas 5/16 (para barras roscadas), No aplica garantía. | Und | 500
Royo de soldadura con nucleo de resina para electronica, estaño 60% de estaño-40 % plomo, 1 mm de diametro, 76 metros. No aplica garantia | Metro | 76
Tuercas hexagonales galvanizadas 5/16 (para barra roscada), No aplica garantía. | Und | 500
Electrodos universal 3/32" x 14" , E60-13. No aplica garantia | Libra | 20
RELAY 1/12-1/2 HP 115V PTC MARRON , no aplica garantia. | Und | 30

## Hoja1 (hidden)
ÍTEMS | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCIÓN
1 | 50 | UD | Tubo PVC 2 pulgadas * SDR-26 * Semi-Presión
2 | 1000 | UD | Tornillos * Tirafondos * ½" pulgada
3 | 500 | UD | Tie Wrap * Color Negro * 12" pulgadas a 14" pulgadas
4 | 50 | UD | Terminales Conduflex 2 pulgadas
5 | 50 | UD | Terminales Conduflex 1 1/2 pulgadas
6 | 50 | UD | Terminales Conduflex 1 pulgadas
7 | 50 | UD | Terminales Conduflex 3/4 pulgadas
8 | 50 | UD | Terminales Conduflex 1/2 pulgadas
9 | 2000 | UD | Tarugos Verdes
10 | 400 | UD | Tarugos Azules
11 | 50 | Rollos | Tape: * Negro * 19 mm x 82 pies * Vinil * Electrico
12 | 20 | Rollos | Rollo Conduflex 100 pies 1 1/2 pulgadas
13 | 20 | Rollos | Rollo Conduflex 100 pies 1 pulgadas
14 | 20 | Rollos | Rollo Conduflex 100 pies 3/4 pulgadas
15 | 20 | Rollos | Rollo Conduflex 100 pies 1/4 pulgadas
16 | 150 | UD | Registro * Material: Plástico * Tamaño: 4x4 pulgadas * Color: blanco
17 | 50 | UD | Registro * Material: Plástico * Tamaño: 6x6 pulgadas * Color: Blanco
18 | 50 | UD | Registro * Material: Metal * Tamaño: 8x8 pulgadas * Color: Gris
19 | 5 | UD | Registro * Material: Metal * Tamaño: 16x16 pulgadas * Color: Gris
20 | 50 | UD | Perfil Cuadrado * Material: Aluminio * 2x2 pulgadas * Color Gris
21 | 50 | UD | Curva 90° PVC 2” pulgadas
22 | 50 | UD | Curva 90° PVC 1 ½" pulgadas
23 | 50 | UD | Coupling PVC 2” pulgadas
24 | 50 | UD | Coupling PVC 1 ½" pulgadas
25 | 10 | Frascos | Cemento PVC 8oz a 10 oz
26 | 500 | UD | Caja de superficie * Color: Blanco * 2x4 pulgadas * Material: Plástico
27 | 50 | UD | Abrazaderas 2” pulgadas tipo uña
28 | 50 | UD | Abrazaderas 1 ½" pulgadas tipo uña
29 | 50 | UD | Abrazaderas 1” pulgadas tipo uña
30 | 50 | UD | Abrazaderas ¾" pulgadas tipo uña
31 | 500 | UD | Tornillos * Diablitos * 1” Pulgada