## Landscape
OFERTA ECONÓMICA
SNCC.F.033-OFERTA ECONÓMICA
Título del Proceso: |  | DESINSTALACIÓN, TRASLADO, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN DEL ACONDICIONADOR DE AIRE DE PRECISIÓN DEL CUARTO DE DATOS DEL 3ER PISO DEL EDIFICIO SEDE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA. |  |  |  |  | No. Expediente: |  |  | CSM-2022-234
Nombre del Oferente: | [6 empty] | RNC/Cédula:
Fecha: | [6 empty] | RPE:
Ítem No. | Descripción del Bien, Servicio y Obra |  | Marca y Modelo | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario | ITBIS % | ITBIS RD$ |  | Precio Unitario Final |  | Precio Total
LOTE ÚNICO
1 | DESINSTALACIÓN, TRASLADO Y REINSTALACIÓN DE UNIDAD DE ACONDICIONADOR DE AIRE DE PRECISIÓN DE 300 MM, 208-230 V, 60 HZ. ESPECIFICACIONES: • SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 200 PIES DE TUBERÍA 1/2” Y 200 PIES DE TUBERÍA DE 5/8”. • COLOCAR SOPORTES DE ¼” CON BARRA UNITRÓN TODO EL RECORRIDO LAS TUBERÍAS DE REFRIGERANTE. • SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODOS DE ½” Y 5/8”, COUPLING, Y VARILLAS DE SOLDAR DE PLATA. • SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA DE DRENAJE A LA TUBERÍA DE DRENAJE COMÚN. • SUMINISTRO DE REFRIGERANTE R-410 AL SISTEMA. * ENTREGA: MAXIMO 05 DIAS LABORABLES * GARANTIA: MINIMO 1 AÑO |  |  | SERV | 1 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL | [9 empty] | 0
TOTAL ITBIS | [9 empty] | 0
VALOR DE LA OFERTA EN LETRAS (DEBE CONTENER LOS IMPUESTOS INCLUIDOS) | [6 empty] | VALOR DE LA OFERTA EN NÚMEROS EN RD$ |  |  | 0
Nombre del representante legal y fecha | [6 empty] | Firma y Sello