## Landscape
OFERTA ECONÓMICA
SNCC.F.033-OFERTA ECONÓMICA
Título del Proceso: |  | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN DE LA UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO, SEGUNDO PEDIDO AÑO 2022 |  |  |  |  | No. Expediente: |  |  | CSM-2022-241
Nombre del Oferente: | [6 empty] | RNC/Cédula:
Fecha: | [6 empty] | RPE:
Ítem No. | Descripción del Bien, Servicio y Obra |  | Marca y Modelo | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario | ITBIS % | ITBIS RD$ |  | Precio Unitario Final |  | Precio Total
1 | Alambre de goma 14-4, fabricación norteamericana, no aplica garantía |  |  | pies | 750 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Alambre de goma 10-2, fabricación norteamericana, no aplica garantía |  |  | pies | 750 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Bomba de drenaje 220v/1PH/50-60HZ, 75 Watts, 0.5 amperes, levante máximo 17 ft./5.2 mt, interruptor automático de acción rápida, tanque de medio galón anticorrosivo y de alto impacto, válvula de retención con púas removibles de 3/8, 3 orificios de drenaje de entrada, térmicamente protegida, garantía por desperfecto de fábrica. |  |  | Und | 15 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Breaker grueso sencillo 20 amperes, THQL, 120/240 V, fabricación norteamericana, 1 Polo, garantía por desperfecto de fábrica. |  |  | Und | 10 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Breaker grueso sencillo 30 amperes, THQL, 120/240 V, fabricación norteamericana, 1 Polo, garantía por desperfecto de fábrica. |  |  | Und | 10 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Breaker grueso sencillo 40 amperes, THQL, 120/240 V, fabricación norteamericana, 1 Polo, garantía por desperfecto de fábrica. |  |  | Und | 10 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Breaker grueso sencillo 50 amperes, THQL, 120/240 V, fabricación norteamericana, 1 Polo, garantía por desperfecto de fábrica. |  |  | Und | 10 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Breaker grueso sencillo 60 amperes, THQL, 120/240 V, fabricación norteamericana, 1 Polo, garantía por desperfecto de fábrica. |  |  | Und | 10 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Breaker grueso doble 20 amperes, THQL, 120/240 V, fabricación norteamericana, 2 Polos, garantía por desperfecto de fábrica. |  |  | Und | 10 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Breaker grueso doble 30 amperes, THQL, 120/240 V, fabricación norteamericana, 2 Polos, garantía por desperfecto de fábrica. |  |  | Und | 10 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Breaker grueso doble 40 amperes, THQL, 120/240 V, fabricación norteamericana, 2 Polos, garantía por desperfecto de fábrica. |  |  | Und | 10 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Breaker grueso doble 50 amperes, THQL, 120/240 V, fabricación norteamericana, 2 Polos, garantía por desperfecto de fábrica. |  |  | Und | 10 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Breaker grueso doble 60 amperes, THQL, 120/240 V, fabricación norteamericana, 2 Polos, garantía por desperfecto de fábrica. |  |  | Und | 10 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Barra roscada 5/16" x 6 pies, no aplica garantía |  |  | Und | 10 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Motor ventilador para manejadora de 1/2 Hp, 1075 RPM, garantía por desperfecto de fábrica. |  |  | Und | 1 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Motor ventilador para manejadora de 1/3 Hp, 1075 RPM, garantía por desperfecto de fábrica. |  |  | Und | 1 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Motor ventilador de condensador de 1/4 Hp, 1075 RPM, garantía por desperfecto de fábrica. |  |  | Und | 1 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Motor ventilador de condensador de 1/3 Hp, 1075 RPM, garantía por desperfecto de fábrica. |  |  | Und | 1 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Motor ventilador de condensador de 1/2 Hp, 1075 RPM, garantía por desperfecto de fábrica. |  |  | Und | 1 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Motor ventilador de condensador de 1/6 Hp, 1075 RPM, garantía por desperfecto de fábrica. |  |  | Und | 3 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Varilla de soldar de plata al 5%, no aplica garantía |  |  | Libras | 5 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Cinta Ductey para ductos plateada (rollo de 3" x 50 yardas), no aplica garantía |  |  | Und | 3 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Cinta Ductey para ductos (rollo de 2" x 60), no aplica garantía |  |  | Und | 3 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Clavija tipo hembra, no aplica garantía |  |  | Und | 50 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Contactor de 40 Amp a 24 V trifásico, no aplica garantía |  |  | Und | 5 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Contactor de 40 Amp a 24 V monofásico, no aplica garantía |  |  | Und | 25 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Capacitor de marcha de 30 MDF, voltaje entre 370 -440 Vac, 50/60 HZ no aplica garantía |  |  | Und | 20 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Capacitor de marcha de 30+5 MDF, voltaje entre 370 -440 Vac , 50/60 HZ no aplica garantía |  |  | Und | 25 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Capacitor de marcha de 35 MDF, voltaje entre 370 -440 Vac , 50/60 HZ no aplica garantía |  |  | Und | 20 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Capacitor de marcha de 35+5 MDF, voltaje entre 370 -440 Vac, 50/60 HZ no aplica garantía |  |  | Und | 20 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Capacitor de marcha de 40 MDF, voltaje entre 370 -440 Vac, 50/60 HZ no aplica garantía |  |  | Und | 20 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Capacitor de marcha de 40+5 MDF, voltaje entre 370 -440 Vac, 50/60 HZ no aplica garantía |  |  | Und | 20 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Capacitor de marcha de 45 MDF, voltaje entre 370 -440 Vac, 50/60 HZ no aplica garantía |  |  | Und | 20 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Capacitor de marcha de 45+5 MDF, voltaje entre 370 -440 Vac , 50/60 HZ no aplica garantía |  |  | Und | 20 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Capacitor de marcha de 50 MDF, voltaje entre 370 -440 Vac, 50/60 HZ no aplica garantía |  |  | Und | 20 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Capacitor de marcha de 50+5 MDF, voltaje entre 370 -440 Vac, 50/60 HZ no aplica garantía |  |  | Und | 20 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Capacitor de marcha de 60 MDF, voltaje entre 370 -440 Vac, 50/60 HZ no aplica garantía |  |  | Und | 20 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Capacitor de marcha de 60+5 MDF, voltaje entre 370 -440 Vac, 50/60 HZ no aplica garantía. |  |  | Und | 20 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Capacitor de arranque de 2.5 MDF, voltaje entre 370 -450 Vac , 50/60 HZ no aplica garantía. |  |  | Und | 10 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Capacitor de arranque de 5 MDF, voltaje entre 370 -450 Vac, 50/60 HZ no aplica garantía. |  |  | Und | 10 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Capacitor de arranque de 7.5 MDF, voltaje entre 370 -450 Vac, 50/60 HZ no aplica garantía |  |  | Und | 10 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Capacitor de arranque de 10 MDF, voltaje entre 370 -450 Vac , 50/60 HZ no aplica garantía. |  |  | Und | 10 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Capacitor de arranque de MDF, voltaje entre 370 -450 Vac , 50/60 HZ no aplica garantía. |  |  | Und | 10 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Filtro soldable para nevera de 10 gramos, no aplica garantía |  |  | Und | 10 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Tarugo de plomo de 5/16" x 2”, no aplica garantía |  |  | Und | 50 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Over load para nevera, 1HP, 115 v, 60HZ, no aplica garantía |  |  | Und | 5 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Fan relay, 24v, 50/60 HZ, no aplica garantía |  |  | Und | 5 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Refrigerante 134a (lata de 12 Onz, 6.9cm de ancho) cumple con AHRI 700, estándares de pureza, fabricación norteamericana, no aplica garantía |  |  | Und | 10 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Spray foam de poliuretano para insulación 12 Onz (norteamericano), no aplica garantía |  |  | Und | 10 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Transformador reductor de 120/208/240 v a 24v de 40 Va, 60 Hz no aplica garantía |  |  | Und | 50 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Filtro de línea soldable 163 S, no aplica garantía |  |  | Und | 15 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Termostato ambiental, no programable (análogo), estilo clásico, dimensiones 2.88 pulgadas de ancho x 4.75 pulgadas de alto, sin mercurio, solamente enfriamiento, rangos de temperatura 50° a 90° F (10° A 32°C), color blanco, ajuste del sistema: off y Cool, ajustes del ventilador: Auto y On, no aplica garantía |  |  | Und | 10 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Tarugo mamey plástico 5/16"x 1 1/2", no aplica garantía |  |  | Und | 100 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | Tiewrap (presilla plástica) negra 15 pulg, no aplica garantía |  |  | Und | 200 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | Tape de vinilo eléctrico de ¾ pulg de ancho por 66 pies de largo, de grado profesional, para voltaje hasta 600 vac, no aplica garantía |  |  | Und | 50 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | Válvula de servicio, no aplica garantía |  |  | Und | 40 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | Tubería flexible de cobre de 3/8", fabricación norteamericana, no aplica garantía |  |  | pies | 800 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | Tubería flexible de cobre de 1/4", fabricación norteamericana, no aplica garantía |  |  | pies | 150 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | Tubería flexible de cobre de 1/2", fabricación norteamericana, no aplica garantía |  |  | pies | 300 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | Tubería flexible de cobre de 5/8", fabricación norteamericana, no aplica garantía |  |  | pies | 300 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Tubería flexible de cobre de 3/4", fabricación norteamericana, no aplica garantía |  |  | pies | 300 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Tubería flexible de cobre de 7/8", fabricación norteamericana, no aplica garantía |  |  | pies | 400 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Caja de breaker reforzada, de 2 a 4 circuitos, 70 amp, 240 v, con barra de conexión para neutro, no aplica garantía |  |  | Und | 7 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Tanque de refrigerante R410a, 25 libras, fabricación norteamericana, no aplica garantía |  |  | Und | 15 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | Tanque de refrigerante R22, 30 libras, fabricación norteamericana, no aplica garantía |  |  | Und | 15 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | Manguera de drenaje flexible de 3/8", no aplica garantía |  |  | pies | 400 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | Power paq grande, 1PH, para unidades de 4, 000 BTU A 120,000 BTU, 277 Vac, 22 Amp máximo, no aplica garantía |  |  | Und | 20 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | Agente limpiador ecológico para sistemas de refrigeración, tanque de refrigerante de 1.7 libras HFO-1233zd, no aplica garantía |  |  | Und | 4 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | Compresor de 60,000 Btu, Rotativo, 208-230v, R22, 60 Hz, Monofásico, garantía por desperfecto de fábrica. |  |  | Und | 4 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | Compresor de 48,000 Btu, rotativo 208-230v, R410-A, 60 Hz, Monofásico, garantía por desperfecto de fábrica |  |  | Und | 4 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | Limpiador para serpentines de condensador concentrado, altamente espumante, biodegradable. |  |  | Und | 4 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | Condensador de 5 toneladas, Convencional, Monofásico, 60 Hz, 208-230 v, con protección anticorrosiva, Eficiencia 13, R410A, 1 año de garantía |  |  | Und | 5 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | Compresor de 18,000 Btu, alternativo, 208-230v, R22, Monofásico, garantía por desperfecto de fábrica. |  |  | Und | 1 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | Compresor de 120,000 Btu (10 toneladas), Rotativo 480, tipo scroll, 60 Hz, vac, R22, Trifásico, garantía por desperfecto de fábrica. |  |  | Und | 1 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | Condensador de 1 tonelada, Convencional, Monofásico, 208-230 v, 60 Hz, con protección anticorrosiva, Eficiencia 13, R410A, 1 año de garantía |  |  | Und | 1 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL | [9 empty] | 0
TOTAL ITBIS | [9 empty] | 0
VALOR DE LA OFERTA EN LETRAS (DEBE CONTENER LOS IMPUESTOS INCLUIDOS) | [6 empty] | VALOR DE LA OFERTA EN NÚMEROS EN RD$ |  |  | 0
Nombre del representante legal y fecha | [6 empty] | Firma y Sello

## Hoja2
Item | CANT. | Und | Descripción
1 | 750 | pies | Alambre de goma 14-4, fabricación norteamericana, no aplica garantía
2 | 750 | pies | Alambre de goma 10-2, fabricación norteamericana, no aplica garantía
3 | 15 | Und | Bomba de drenaje 220v/1PH/50-60HZ, 75 Watts, 0.5 amperes, levante máximo tanque de medio anticorrosivo y de alto impacto, válvula de retención con térmicamente protegida, garantía por desperfecto de fábrica.
4 | 10 | Und | Breaker grueso sencillo 20 amperes, THQL, 120/240 V, fabricación norteamericano, 1 Polo, garantía por desperfecto de fábrica.
5 | 10 | Und | Breaker grueso sencillo 30 amperes, THQL, 120/240 V, fabricación norteamericano, 1 Polo, garantía por desperfecto de fábrica.
6 | 10 | Und | Breaker grueso sencillo 40 amperes, THQL, 120/240 V, fabricación norteamericano, 1 Polo, garantía por desperfecto de fábrica.
7 | 10 | Und | Breaker grueso sencillo 50 amperes, THQL, 120/240 V, fabricación norteamericano, 1 Polo, garantía por desperfecto de fábrica.
8 | 10 | Und | Breaker grueso sencillo 60 amperes, THQL, 120/240 V, fabricación norteamericano, 1 Polo, garantía por desperfecto de fábrica.
9 | 10 | Und | Breaker grueso doble 20 amperes, THQL, 120/240 V, fabricación norteamericano, 2 Polo, garantía por desperfecto de fábrica.
10 | 10 | Und | Breaker grueso doble 30 amperes, THQL, 120/240 V, fabricación norteamericano, 2 Polo, garantía por desperfecto de fábrica.
11 | 10 | Und | Breaker grueso doble 40 amperes, THQL, 120/240 V, fabricación norteamericana
12 | 10 | Und | Breaker grueso doble 50 amperes, THQL, 120/240 V, fabricación norteamericano, 2 Polo, garantía por desperfecto de fábrica.
13 | 10 | Und | Breaker grueso doble 60 amperes, THQL, 120/240 V, fabricación norteamericano, 2 Polo, garantía por desperfecto de fábrica.
14 | 10 | Und | Barra roscada 5/16" x 6 pies, no aplica garantía
15 | 1 | Und | Motor ventilador para manejadora de 1/2 Hp, 1075 RPM, garantía por desperfecto de fábrica.
16 | 1 | Und | Motor ventilador para manejadora de 1/3 Hp, 1075 RPM, garantía por desperfecto de fábrica.
17 | 1 | Und | Motor ventilador de condensador de 1/4 Hp, 1075 RPM, garantía por desperfecto de fábrica.
18 | 1 | Und | Motor ventilador de condensador de 1/3 Hp, 1075 RPM, garantía por desperfecto de fábrica.
19 | 1 | Und | Motor ventilador de condensador de 1/2 Hp, 1075 RPM, garantía por desperfecto de fábrica.
20 | 3 | Und | Motor ventilador de condensador de 1/6 Hp, 1075 RPM, garantía por desperfecto de fábrica.
21 | 5 | Libras | Varilla de soldar de plata al 5%, no aplica garantía
22 | 3 | Und | Cinta Ductey para ductos plateada (rollo de 3" x 50 yardas), no aplica garantía
23 | 3 | Und | Cinta Ductey para ductos (rollo de 2" x 60), no aplica garantía
24 | 50 | Und | Clavija tipo hembra, no aplica garantía
25 | 5 | Und | Contactor de 40 Amp a 24 V trifásico, no aplica garantía
26 | 25 | Und | Contactor de 40 Amp a 24 V monofásico, no aplica garantía
27 | 20 | Und | Capacitor de marcha de 30 MDF, voltaje entre 370 -440 Vac, 50/60 HZ no aplica garantía
28 | 25 | Und | Capacitor de marcha de 30+5 MDF, voltaje entre 370 -440 Vac , 50/60 HZ no aplica garantía
29 | 20 | Und | Capacitor de marcha de 35 MDF, voltaje entre 370 -440 Vac , 50/60 HZ no aplica garantía
30 | 20 | Und | Capacitor de marcha de 35+5 MDF, voltaje entre 370 -440 Vac, 50/60 HZ no aplica garantía
31 | 20 | Und | Capacitor de marcha de 40 MDF, voltaje entre 370 -440 Vac, 50/60 HZ no aplica garantía
32 | 20 | Und | Capacitor de marcha de 40+5 MDF, voltaje entre 370 -440 Vac, 50/60 HZ no aplica garantía
33 | 20 | Und | Capacitor de marcha de 45 MDF, voltaje entre 370 -440 Vac, 50/60 HZ no aplica garantía
34 | 20 | Und | Capacitor de marcha de 45+5 MDF, voltaje entre 370 -440 Vac , 50/60 HZ no aplica garantía
35 | 20 | Und | Capacitor de marcha de 50 MDF, voltaje entre 370 -440 Vac, 50/60 HZ no aplica garantía
36 | 20 | Und | Capacitor de marcha de 50+5 MDF, voltaje entre 370 -440 Vac, 50/60 HZ no aplica garantía
37 | 20 | Und | Capacitor de marcha de 60 MDF, voltaje entre 370 -440 Vac, 50/60 HZ no aplica garantía
38 | 20 | Und | Capacitor de marcha de 60+5 MDF, voltaje entre 370 -440 Vac, 50/60 HZ no aplica garantía.
39 | 10 | Und | Capacitor de arranque de 2.5 MDF, voltaje entre 370 -450 Vac , 50/60 HZ no aplica garantía.
40 | 10 | Und | Capacitor de arranque de 5 MDF, voltaje entre 370 -450 Vac, 50/60 HZ no aplica garantía.
41 | 10 | Und | Capacitor de arranque de 7.5 MDF, voltaje entre 370 -450 Vac, 50/60 HZ no aplica garantía
42 | 10 | Und | Capacitor de arranque de 10 MDF, voltaje entre 370 -450 Vac , 50/60 HZ no aplica garantía.
43 | 10 | Und | Capacitor de arranque de MDF, voltaje entre 370 -450 Vac , 50/60 HZ no aplica garantía.
44 | 10 | Und | Filtro soldable para nevera de 10 gramos, no aplica garantía
45 | 50 | Und | Tarugo de plomo de 5/16" x 2” , no aplica garantía
46 | 5 | Und | Over load para nevera, 1HP, 1 v, 60HZ,no aplica garantía
47 | 5 | Und | Fan relay, 24v, 50/60 HZ, no aplica garantía
48 | 10 | Und | Refrigerante 134a (lata de 12 Onz, 6.9cm de ancho)cumple con AHRI 700, estándares de pureza, fabricación norteamericana, no aplica garantía
49 | 10 | Und | Spray foam de poliuretano para insulación 12 Onz (norteamericano), no aplica garantía
50 | 50 | Und | Transformador reductor de 120/208/240 v a 24v de 40 Va, 60 Hz no aplica garantía
51 | 15 | Und | Filtro de línea soldable 163 S, , no aplica garantía
52 | 10 | Und | Termostato ambiental, no programable (análogo), estilo clásico, dimensiones 2.88 pulgadas de ancho x 4.75 pulgadas de alto, sin mercurio, solamente enfriamiento, rangos de temperatura 50° a 90° F (10° A 32°C), color blanco, ajuste del sistema: off y Cool, ajustes del ventilador : Auto y On, no aplica garantía
53 | 100 | Und | Tarugo mamey plástico 5/16"x 1 1/2", no aplica garantía
54 | 200 | Und | Tiewrap (presilla plástica) negra pulg, no aplica garantía
55 | 50 | Und | Tape de vinilo eléctrico de ¾ pulg de ancho por 66 pies de largo, de grado profesional, para voltaje hasta 600 vac, no aplica garantía
56 | 40 | Und | Válvula de servicio, no aplica garantía
57 | 800 | pies | Tubería flexible de cobre de 3/8", fabricación norteamericana, no aplica garantía
58 | 150 | pies | Tubería flexible de cobre de 1/4", fabricación norteamericana, no aplica garantía
59 | 300 | pies | Tubería flexible de cobre de 1/2", fabricación norteamericana, no aplica garantía
60 | 300 | pies | Tubería flexible de cobre de 5/8", fabricación norteamericana, no aplica garantía
61 | 300 | pies | Tubería flexible de cobre de 3/4", fabricación norteamericana, no aplica garantía
62 | 400 | pies | Tubería flexible de cobre de 7/8", fabricación norteamericana, no aplica garantía
63 | 7 | Und | Caja de breaker reforzada, de 2 a 4 circuitos, 70 amp, 240 v, con barra de conexión para neutro, no aplica garantía
64 | 15 | Und | Tanque de refrigerante R410a, 25 libras, fabricación norteamericana, no aplica garantía
65 | 15 | Und | Tanque de refrigerante R22, 30 libras, fabricación norteamericana, no aplica garantía
66 | 400 | pies | Manguera de drenaje flexible de 3/8", no aplica garantía
67 | 20 | Und | Power paq grande, 1PH, para Und de 4, 000 BTU A 120,000 BTu, 277 Vac, 22 Amp máximo, no aplica garantía
68 | 4 | Und | Agente limpiador ecológico para sistemas de refrigeración, tanque de refrigerante de 1.7 libras HFO-1233zd, no aplica garantía
69 | 4 | Und | Compresor de 60,000 Btu, Rotativo, 208-230v, R22, 60 Hz, Monofásico, garantía por desperfecto de fábrica.
70 | 4 | Und | Compresor de 48,000 Btu, rotativo 208-230v,R410-A,60 Hz, Monofásico, garantía por desperfecto de fábrica
71 | 4 | Und | Limpiador para serpentines de condensador concentrado, altamente espumante, biodegradable.
72 | 5 | Und | Condensador de 5 toneladas,Convencional,Monofásico,60 Hz, 208-230 v, con protección anticorrosiva, Eficiencia 13, R410A,1 año de garantía
73 | 1 | unidad | Compresor de 18,000 Btu, alternativo, 208-230v,R22, Monofásico, garantía por desperfecto de fábrica.
74 | 1 | unidad | Compresor de 120,000 Btu (10 toneladas), Rotativo 480, tipo scroll,60 Hz, vac, R22, Trifásico, garantía por desperfecto de fábrica.
75 | 1 | unidad | Condensador de 1 tonelada,Convencional,Monofásico,208-230 v, 60 Hz, con protección anticorrosiva, Eficiencia 13, R410A, 1 año de garantía