## Landscape
OFERTA ECONÓMICA
SNCC.F.033-OFERTA ECONÓMICA
Título del Proceso: |  | ADQUISICIÓN DE CARRITOS DE SERVICIO PARA SU USO A NIVEL NACIONAL |  |  |  |  | No. Expediente: |  |  | CM-2023-223
Nombre del Oferente: | [6 empty] | RNC/Cédula:
Fecha: | [6 empty] | RPE:
Lote Único | Descripción del Bien, Servicio y Obra |  | Marca y Modelo | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario | ITBIS % | ITBIS RD$ |  | Precio Unitario Final |  | Precio Total
1 | CARRITOS DE SERVICIOS O CARGA ESPECIFICACIONES: *COLOR NEGRO O GRIS *CAPACIDAD DE 150 KILOGRAMOS o 300 LIBRAS MÍNIMO, *FABRICADO EN MATERIAL DE POLIPROPILENO, CON POSTES DE ALUMINIO, CON 3 PANELES PLANOS, CON RUEDAS. |  |  | UNIDAD | 20 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL | [9 empty] | 0
TOTAL ITBIS | [9 empty] | 0
VALOR DE LA OFERTA EN LETRAS (DEBE CONTENER LOS IMPUESTOS INCLUIDOS) | [6 empty] | VALOR DE LA OFERTA EN NÚMEROS EN RD$ |  |  | 0
Nombre del representante legal y fecha | [6 empty] | Firma y Sello

## Hoja1
Ítem | Descripción | Cantidad | Unidad
1 | COMPRESOR DE 12,000 BTU, ROTATIVO 208-230V,R410-A,MONOFÁSICO, GARANTÍA POR DESPERFECTO DE FÁBRICA. | 2 | UNIDAD
2 | COMPRESOR DE 18,000 BTU, ROTATIVO 208-230V,R410-A,MONOFÁSICO, GARANTÍA POR DESPERFECTO DE FÁBRICA | 3 | UNIDAD
3 | COMPRESOR DE 24,000 BTU, ROTATIVO 208-230V,R410-A,MONOFÁSICO, GARANTÍA POR DESPERFECTO DE FÁBRICA | 3 | UNIDAD
4 | COMPRESOR DE 36,000 BTU, ROTATIVO 208-230V,R410-A,MONOFÁSICO, GARANTÍA POR DESPERFECTO DE FÁBRICA | 2 | UNIDAD
5 | COMPRESOR DE 48,000 BTU, ROTATIVO 208-230V,R410-A,MONOFÁSICO, GARANTÍA POR DESPERFECTO DE FÁBRICA | 2 | UNIDAD
6 | COMPRESOR DE 60,000 BTU, ROTATIVO 208-230V,R410-A,MONOFÁSICO, GARANTÍA POR DESPERFECTO DE FÁBRICA | 4 | UNIDAD
7 | COMPRESOR DE 1/6 HP, 208-230V,R134-A,MONOFÁSICO, GARANTÍA POR DESPERFECTO DE FÁBRICA | 2 | UNIDAD
8 | MOTOR VENTILADOR DC350V, 200W, 1050 RPM, WZDK200-310G FKGW01BKB, 887501C, 170003015, GARANTIA POR DESPERFECTO DE FÁBRICA. | 1 | UNIDAD
9 | CONDENSADOR DE 60,000 BTU, CONVENCIONAL, EFICIENCIA 13, 208-230V,R410-A,MONOFÁSICO, 01 AÑO DE GARANTÍA | 2 | UNIDAD
10 | VARILLA DE PLATA PARA SOLDAR AL 5%, NO APLICA GARANTÍA. | 10 | LIBRAS
11 | FILTRO SOLDABLE 163S, NO APLICA GARANTÍA. | 30 | UNIDAD
12 | ARANDELAS PLANAS GALVANIZADAS 5/16 (PARA BARRAS ROSCADAS), NO APLICA GARANTÍA. | 500 | UNIDAD
13 | TUERCAS HEXAGONALES GALVANIZADAS 5/16 (PARA BARRA ROSCADA), NO APLICA GARANTÍA. | 500 | UNIDAD
14 | CINTA PARA DUCTOS NEGRA DE 3", NO APLICA GARANTÍA. | 15 | UNIDAD
15 | SPRAY MULTIUSO 8 ONZ ENVASE AZUL CON TAPA ROJA LUBRICANTE, ABRILLANTADOR, PROTECTOR, LIMPIADOR DE CROMADOS Y CUALQUIER SUPERFICIE METÁLICA, DESPLAZA LA HUMEDAD, PENETRANTE QUE AFLOJA Y LIBERA PIEZAS ATASCADAS Y OXIDADAS PROTEGE CONTRA EL ÓXIDO Y LA CORROSIÓN. DIELÉCTRICO | 20 | UNIDAD
16 | FIBRA VEGETAL AZUL (FILTROS DE AIRE DE FIBRAS NATURALES) ROLLO DE 30” X 30' X 1” FILTRO LAVABLE DE PELO DE CERDO, PARA A/C CENTRAL | 2 | UNIDAD
17 | REJILLAS DE RETORNO 2X4" BLANCA. NO APLICA GARANTÍA. | 20 | UNIDAD
18 | VASCOUCEL 7/8"X 3/8" X6. NO APLICA GARANTÍA. | 200 | UNIDAD
19 | TERMINALES DE TIPO OJO (PARA ALAMBRE NO.10). NO APLICA GARANTÍA. | 20 | UNIDAD
20 | AGENTE LIMPIADOR ECOLÓGICO PARA SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN HFO-1233ZD, CILINDRO PRESURIZADO DE 1.7 LIBRAS APROX. NO APLICA GARANTÍA | 4 | UNIDAD
21 | AGENTE LIMPIADOR 141-B O EQUIVALENTE, 1KG APROX. NO APLICA GARANTÍA | 4 | UNIDAD
22 | TANQUE DE REFRIGERANTE R410A, 25 LIBRAS, FABRICACIÓN NORTEAMERICANA, NO APLICA GARANTÍA. | 30 | UNIDAD
23 | TANQUE DE REFRIGERANTE R22, 30 LIBRAS, FABRICACIÓN NORTEAMERICANA, NO APLICA GARANTÍA | 19 | UNIDAD
24 | CONTACTOR DE 40 AMP A 24 V MONOFÁSICO, NO APLICA GARANTÍA | 25 | UNIDAD