## Landscape (2)
OFERTA ECONÓMICA
SNCC.F.033-OFERTA ECONÓMICA
Título del Proceso: |  | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE REFRIGERACION PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL PODER JUDICIAL A NIVEL NACIONAL. |  |  |  |  | No. Expediente: |  |  | CM-2023-133
Nombre del Oferente: | [6 empty] | RNC/Cédula:
Fecha: | [6 empty] | RPE:
Ítem No. | Descripción del Bien, Servicio y Obra |  | Marca y Modelo | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario | ITBIS % | ITBIS RD$ |  | Precio Unitario Final |  | Precio Total
1 | COMPRESOR DE 12,000 BTU, ROTATIVO 208-230V,R410-A,MONOFÁSICO, GARANTÍA POR DESPERFECTO DE FÁBRICA. |  |  | UNIDAD | 2 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | COMPRESOR DE 18,000 BTU, ROTATIVO 208-230V,R410-A,MONOFÁSICO, GARANTÍA POR DESPERFECTO DE FÁBRICA |  |  | UNIDAD | 3 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | COMPRESOR DE 24,000 BTU, ROTATIVO 208-230V,R410-A,MONOFÁSICO, GARANTÍA POR DESPERFECTO DE FÁBRICA |  |  | UNIDAD | 3 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | COMPRESOR DE 36,000 BTU, ROTATIVO 208-230V,R410-A,MONOFÁSICO, GARANTÍA POR DESPERFECTO DE FÁBRICA |  |  | UNIDAD | 2 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | COMPRESOR DE 48,000 BTU, ROTATIVO 208-230V,R410-A,MONOFÁSICO, GARANTÍA POR DESPERFECTO DE FÁBRICA |  |  | UNIDAD | 2 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | COMPRESOR DE 60,000 BTU, ROTATIVO 208-230V,R410-A,MONOFÁSICO, GARANTÍA POR DESPERFECTO DE FÁBRICA |  |  | UNIDAD | 4 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | COMPRESOR DE 1/6 HP, 208-230V,R134-A,MONOFÁSICO, GARANTÍA POR DESPERFECTO DE FÁBRICA |  |  | UNIDAD | 2 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | MOTOR VENTILADOR DC350V, 200W, 1050 RPM, COMPATIBLE CON LOS MODELOS WZDK200-310G FKGW01BKB, 887501C, 170003015, GARANTIA POR DESPERFECTO DE FÁBRICA. |  |  | UNIDAD | 1 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | CONDENSADOR DE 60,000 BTU, CONVENCIONAL, EFICIENCIA 13, 208-230V,R410-A,MONOFÁSICO, 01 AÑO DE GARANTÍA |  |  | UNIDAD | 2 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | VARILLA DE PLATA PARA SOLDAR AL 5%, NO APLICA GARANTÍA. |  |  | LIBRA | 11 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | FILTRO SOLDABLE 163S, NO APLICA GARANTÍA. |  |  | UNIDAD | 30 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ARANDELAS PLANAS GALVANIZADAS 5/16 (PARA BARRAS ROSCADAS), NO APLICA GARANTÍA. |  |  | UNIDAD | 475 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | TUERCAS HEXAGONALES GALVANIZADAS 5/16 (PARA BARRA ROSCADA), NO APLICA GARANTÍA. |  |  | UNIDAD | 500 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | CINTA PARA DUCTOS NEGRA DE 3", NO APLICA GARANTÍA. |  |  | UNIDAD | 17 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | SPRAY MULTIUSO 8 ONZ ENVASE AZUL CON TAPA ROJA LUBRICANTE, ABRILLANTADOR, PROTECTOR, LIMPIADOR DE CROMADOS Y CUALQUIER SUPERFICIE METÁLICA, DESPLAZA LA HUMEDAD, PENETRANTE QUE AFLOJA Y LIBERA PIEZAS ATASCADAS Y OXIDADAS PROTEGE CONTRA EL ÓXIDO Y LA CORROSIÓN. DIELÉCTRICO |  |  | UNIDAD | 20 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | FIBRA VEGETAL AZUL (FILTROS DE AIRE DE FIBRAS NATURALES ) ROLLO DE 30” X 30' X 1” FILTRO LAVABLE DE PELO DE CERDO, PARA A/C CENTRAL |  |  | UNIDAD | 2 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | REJILLAS DE RETORNO 2X4" BLANCA. NO APLICA GARANTÍA. |  |  | UNIDAD | 20 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | VASCOUCEL 7/8"X 3/8" X6. NO APLICA GARANTÍA. |  |  | UNIDAD | 200 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | TERMINALES DE TIPO OJO (PARA ALAMBRE NO.10). NO APLICA GARANTÍA. |  |  | UNIDAD | 20 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | AGENTE LIMPIADOR ECOLÓGICO PARA SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN HFO-1233ZD, CILINDRO PRESURIZADO DE 1.7 LIBRAS APROX. NO APLICA GARANTÍA |  |  | UNIDAD | 4 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | AGENTE LIMPIADOR 141-B O EQUIVALENTE, 1KG APROX. NO APLICA GARANTÍA |  |  | UNIDAD | 4 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | TANQUE DE REFRIGERANTE R410A, 25 LIBRAS, FABRICACIÓN NORTEAMERICANA, NO APLICA GARANTÍA. |  |  | UNIDAD | 30 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | TANQUE DE REFRIGERANTE R22, 30 LIBRAS, FABRICACIÓN NORTEAMERICANA, NO APLICA GARANTÍA |  |  | UNIDAD | 19 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | CONTACTOR DE 40 AMP A 24 V MONOFÁSICO, NO APLICA GARANTÍA |  |  | UNIDAD | 25 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL | [9 empty] | 0
TOTAL ITBIS | [9 empty] | 0
VALOR DE LA OFERTA EN LETRAS (DEBE CONTENER LOS IMPUESTOS INCLUIDOS) | [6 empty] | VALOR DE LA OFERTA EN NÚMEROS EN RD$ |  |  | 0
Nombre del representante legal y fecha | [6 empty] | Firma y Sello