## Landscape
OFERTA ECONÓMICA
Título del Proceso: |  | ADQUISICIÓN DE CAMARAS DE RED TIPO TPZ PARA SER INSTALADAS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE CIUDAD NUEVA |  |  |  |  | No. Expediente: |  |  | CSM-2022-304
Nombre del Oferente: | [6 empty] | RNC/Cédula:
Fecha: | [6 empty] | RPE:
Ítem No. | Descripción del Bien, Servicio y Obra |  | Marca y Modelo | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario | ITBIS % | ITBIS RD$ |  | Precio Unitario Final |  | Precio Total
1 | SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA Cuarenta (40) cámaras de red tipo PTZ: a. Tipo domo giratorio b. 3 megapíxeles o superior. c. Pan: 360°, Tilt: 90° mínimo. d. Zoom óptico 20x o superior y zoom digital 12x o superior. e. IP65 o superior. f. Funcionamiento diurno/nocturno automático g. Tecnología Infrarroja de largo alcance. h. Capacidad de transmisión de video en 720p a 30FPS. i. Compresión de video H.264 y MPEG4 o similar. j. Protocolos IPv4/IPv6, DHCP, HTTP, HTTPS. k. Power Over Ethernet (PoE), incluir power inyector. Grabador de video en red NVR. - La capacidad será según recomiende el fabricante de la solución. - Es requerido grabar el 100% de las cámaras incluidas en el presente proceso por 45 días a una resolución de 720p en H.264. Monitor 42”. - Full HD. - Con base de instalación en pared. Servicios de instalación y configuración y puesta en marcha de los equipos. a. Incluir la canalización, cableado y terminación. b. Montaje y conexión de los equipos. (Incluir gabinete pequeño de pared) Soporte y mantenimiento por 1 año. |  |  | UNIDAD |  |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL | [9 empty] | 0
TOTAL ITBIS | [9 empty] | 0
VALOR DE LA OFERTA EN LETRAS (DEBE CONTENER LOS IMPUESTOS INCLUIDOS) | [6 empty] | VALOR DE LA OFERTA EN NÚMEROS EN RD$ |  |  | 0
Nombre del representante legal y fecha | [6 empty] | Firma y Sello