## Landscape
OFERTA ECONOMICA
SNCC.F.033-OFERTA ECONOMICA
Título del Proceso: |  | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN PARA SER UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL PODER JUDICIAL A NIVEL NACIONAL (PRIMER PEDIDO 2022) | [6 empty] | No. Expediente: | CSM-2022-013
Nombre del Oferente: | [8 empty] | RNC/Cédula:
Fecha: | [8 empty] | RPE:
Ítem No. | Descripción del Bien, Servicio y Obra |  |  |  | Marca y Modelo | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario | ITBIS | Precio Unitario Final | Precio Total
1 | Alambre de goma 14-4, fabricacion USA (distribuidos en rollos de 500 pies) | Alambre de goma 14-4, fabricacion USA (distribuidos en royos de 500 pies) | Alambre de goma 14-4, fabricacion USA (distribuidos en royos de 500 pies) | Alambre de goma 14-4, fabricacion USA (distribuidos en royos de 500 pies) |  | Pies | 2000 |  | 0 | 0 | 0
2 | Alambre de goma 10-2 fabricacion USA (distribuidos en rollos de 500 pies) | Alambre de goma 10-2 fabricacion USA (distribuidos en royos de 500 pies) | Alambre de goma 10-2 fabricacion USA (distribuidos en royos de 500 pies) | Alambre de goma 10-2 fabricacion USA (distribuidos en royos de 500 pies) |  | Pies | 1500 |  | 0 | 0 | 0
3 | Bomba de drenaje 220v/1PH/50-60HZ, 75 Watts, 0.5 amperes,levante maximo 17 ft./5.2 mt, interruptor automatico de accion rapida, tanque de medio galon anticorrosivo y de alto impacto, valvula de retencion con puas removibles de 3/8, 3 orificios de drenaje de entrada, térmicamente protegida | Bomba de drenaje 220v/1PH/50-60HZ, 75 Watts, 0.5 amperes,levante maximo 17 ft./5.2 mt, interruptor automatico de accion rapida, tanque de medio galon anticorrosivo y de alto impacto, valvula de retencion con puas removibles de 3/8, 3 orificios de drenaje de entrada, termicamente protegida | Bomba de drenaje 220v/1PH/50-60HZ, 75 Watts, 0.5 amperes,levante maximo 17 ft./5.2 mt, interruptor automatico de accion rapida, tanque de medio galon anticorrosivo y de alto impacto, valvula de retencion con puas removibles de 3/8, 3 orificios de drenaje de entrada, termicamente protegida | Bomba de drenaje 220v/1PH/50-60HZ, 75 Watts, 0.5 amperes,levante maximo 17 ft./5.2 mt, interruptor automatico de accion rapida, tanque de medio galon anticorrosivo y de alto impacto, valvula de retencion con puas removibles de 3/8, 3 orificios de drenaje de entrada, termicamente protegida |  | Unidad | 10 |  | 0 | 0 | 0
4 | Breaker grueso sencillo 20 AMP norteamericano | Breaker grueso sencillo 20 AMP norteamericano | Breaker grueso sencillo 20 AMP norteamericano | Breaker grueso sencillo 20 AMP norteamericano |  | Unidad | 20 |  | 0 | 0 | 0
5 | Breaker grueso sencillo 30 AMP norteamericano | Breaker grueso sencillo 30 AMP norteamericano | Breaker grueso sencillo 30 AMP norteamericano | Breaker grueso sencillo 30 AMP norteamericano |  | Unidad | 20 |  | 0 | 0 | 0
6 | Breaker grueso sencillo 40 AMP norteamericano | Breaker grueso sencillo 40 AMP norteamericano | Breaker grueso sencillo 40 AMP norteamericano | Breaker grueso sencillo 40 AMP norteamericano |  | Unidad | 20 |  | 0 | 0 | 0
7 | Breaker grueso sencillo 50 AMP norteamericano | Breaker grueso sencillo 50 AMP norteamericano | Breaker grueso sencillo 50 AMP norteamericano | Breaker grueso sencillo 50 AMP norteamericano |  | Unidad | 20 |  | 0 | 0 | 0
8 | Breaker grueso sencillo 60 AMP norteamericano | Breaker grueso sencillo 60 AMP norteamericano | Breaker grueso sencillo 60 AMP norteamericano | Breaker grueso sencillo 60 AMP norteamericano |  | Unidad | 20 |  | 0 | 0 | 0
9 | Breaker grueso doble 20 AMP norteamericano | Breaker grueso doble 20 AMP norteamericano | Breaker grueso doble 20 AMP norteamericano | Breaker grueso doble 20 AMP norteamericano |  | Unidad | 20 |  | 0 | 0 | 0
10 | Breaker grueso doble 30 AMP norteamericano | Breaker grueso doble 30 AMP norteamericano | Breaker grueso doble 30 AMP norteamericano | Breaker grueso doble 30 AMP norteamericano |  | Unidad | 20 |  | 0 | 0 | 0
11 | Breaker grueso doble 40 AMP norteamericano | Breaker grueso doble 40 AMP norteamericano | Breaker grueso doble 40 AMP norteamericano | Breaker grueso doble 40 AMP norteamericano |  | Unidad | 20 |  | 0 | 0 | 0
12 | Breaker grueso doble 50 AMP norteamericano | Breaker grueso doble 50 AMP norteamericano | Breaker grueso doble 50 AMP norteamericano | Breaker grueso doble 50 AMP norteamericano |  | Unidad | 20 |  | 0 | 0 | 0
13 | Breaker grueso doble 60 AMP norteamericano | Breaker grueso doble 60 AMP norteamericano | Breaker grueso doble 60 AMP norteamericano | Breaker grueso doble 60 AMP norteamericano |  | Unidad | 20 |  | 0 | 0 | 0
14 | Barra roscada 5/16" x 6 pies | Barra roscada 5/16" x 6 pies | Barra roscada 5/16" x 6 pies | Barra roscada 5/16" x 6 pies |  | Unidad | 50 |  | 0 | 0 | 0
15 | Motor ventilador para manejadora de 1/2, 1075 RPM | Motor ventilador para manejadora de 1/2, 1075 RPM | Motor ventilador para manejadora de 1/2, 1075 RPM | Motor ventilador para manejadora de 1/2, 1075 RPM |  | Unidad | 1 |  | 0 | 0 | 0
16 | Motor ventilador para manejadora de 1/3, 1075 RPM | Motor ventilador para manejadora de 1/3, 1075 RPM | Motor ventilador para manejadora de 1/3, 1075 RPM | Motor ventilador para manejadora de 1/3, 1075 RPM |  | Unidad | 1 |  | 0 | 0 | 0
17 | Motor ventilador de condensador de 1/4, 1075 RPM | Motor ventilador de condensador de 1/4, 1075 RPM | Motor ventilador de condensador de 1/4, 1075 RPM | Motor ventilador de condensador de 1/4, 1075 RPM |  | Unidad | 1 |  | 0 | 0 | 0
18 | Motor ventilador de condensador de 1/3, 1075 RPM | Motor ventilador de condensador de 1/3, 1075 RPM | Motor ventilador de condensador de 1/3, 1075 RPM | Motor ventilador de condensador de 1/3, 1075 RPM |  | Unidad | 1 |  | 0 | 0 | 0
19 | Motor ventilador de condensador de 1/2, 1075 RPM | Motor ventilador de condensador de 1/2, 1075 RPM | Motor ventilador de condensador de 1/2, 1075 RPM | Motor ventilador de condensador de 1/2, 1075 RPM |  | Unidad | 1 |  | 0 | 0 | 0
20 | Motor ventilador de condensador de 1/6, 1075 RPM | Motor ventilador de condensador de 1/6, 1075 RPM | Motor ventilador de condensador de 1/6, 1075 RPM | Motor ventilador de condensador de 1/6, 1075 RPM |  | Unidad | 1 |  | 0 | 0 | 0
21 | Cinta Ductey para ductos plateada (rollo de 3" x 50 yardas) | Cinta Ductey para ductos plateada (rollo de 3" x 50 yardas) | Cinta Ductey para ductos plateada (rollo de 3" x 50 yardas) | Cinta Ductey para ductos plateada (rollo de 3" x 50 yardas) |  | Unidad | 5 |  | 0 | 0 | 0
22 | Cinta Ductey para ductos (rollo de 2" x 60) | Cinta Ductey para ductos (rollo de 2" x 60) | Cinta Ductey para ductos (rollo de 2" x 60) | Cinta Ductey para ductos (rollo de 2" x 60) |  | Unidad | 5 |  | 0 | 0 | 0
23 | Clavija tipo hembra | Clavija tipo hembra | Clavija tipo hembra | Clavija tipo hembra |  | Unidad | 50 |  | 0 | 0 | 0
24 | Cilindro de Map-Gas | Cilindro de Map-Gas | Cilindro de Map-Gas | Cilindro de Map-Gas |  | Unidad | 20 |  | 0 | 0 | 0
25 | Contactor de 40 Amp a 24 V | Contactor de 40 Amp a 24 V | Contactor de 40 Amp a 24 V | Contactor de 40 Amp a 24 V |  | Unidad | 70 |  | 0 | 0 | 0
26 | Capacitor de marcha de 30 MDF @ 370 | Capacitor de marcha de 30 MDF @ 370 | Capacitor de marcha de 30 MDF @ 370 | Capacitor de marcha de 30 MDF @ 370 |  | Unidad | 20 |  | 0 | 0 | 0
27 | Capacitor de marcha de 30+5 MDF @ 370 | Capacitor de marcha de 30+5 MDF @ 370 | Capacitor de marcha de 30+5 MDF @ 370 | Capacitor de marcha de 30+5 MDF @ 370 |  | Unidad | 20 |  | 0 | 0 | 0
28 | Capacitor de marcha de 35 MDF @ 370 | Capacitor de marcha de 35 MDF @ 370 | Capacitor de marcha de 35 MDF @ 370 | Capacitor de marcha de 35 MDF @ 370 |  | Unidad | 40 |  | 0 | 0 | 0
29 | Capacitor de marcha de 35+5 MDF @ 370 | Capacitor de marcha de 35+5 MDF @ 370 | Capacitor de marcha de 35+5 MDF @ 370 | Capacitor de marcha de 35+5 MDF @ 370 |  | Unidad | 40 |  | 0 | 0 | 0
30 | Capacitor de marcha de 40 MDF @ 370 | Capacitor de marcha de 40 MDF @ 370 | Capacitor de marcha de 40 MDF @ 370 | Capacitor de marcha de 40 MDF @ 370 |  | Unidad | 25 |  | 0 | 0 | 0
31 | Capacitor de marcha de 40+5 MDF @ 370 | Capacitor de marcha de 40+5 MDF @ 370 | Capacitor de marcha de 40+5 MDF @ 370 | Capacitor de marcha de 40+5 MDF @ 370 |  | Unidad | 25 |  | 0 | 0 | 0
32 | Capacitor de marcha de 45 MDF @ 370 | Capacitor de marcha de 45 MDF @ 370 | Capacitor de marcha de 45 MDF @ 370 | Capacitor de marcha de 45 MDF @ 370 |  | Unidad | 25 |  | 0 | 0 | 0
33 | Capacitor de marcha de 45+5 MDF @ 370 | Capacitor de marcha de 45+5 MDF @ 370 | Capacitor de marcha de 45+5 MDF @ 370 | Capacitor de marcha de 45+5 MDF @ 370 |  | Unidad | 25 |  | 0 | 0 | 0
34 | Capacitor de marcha de 50 MDF @ 370 | Capacitor de marcha de 50 MDF @ 370 | Capacitor de marcha de 50 MDF @ 370 | Capacitor de marcha de 50 MDF @ 370 |  | Unidad | 25 |  | 0 | 0 | 0
35 | Capacitor de marcha de 50+5 MDF @ 370 | Capacitor de marcha de 50+5 MDF @ 370 | Capacitor de marcha de 50+5 MDF @ 370 | Capacitor de marcha de 50+5 MDF @ 370 |  | Unidad | 25 |  | 0 | 0 | 0
36 | Capacitor de marcha de 60 MDF @ 370 | Capacitor de marcha de 60 MDF @ 370 | Capacitor de marcha de 60 MDF @ 370 | Capacitor de marcha de 60 MDF @ 370 |  | Unidad | 40 |  | 0 | 0 | 0
37 | Capacitor de marcha de 60+5 MDF @ 370 | Capacitor de marcha de 60+5 MDF @ 370 | Capacitor de marcha de 60+5 MDF @ 370 | Capacitor de marcha de 60+5 MDF @ 370 |  | Unidad | 40 |  | 0 | 0 | 0
38 | Capacitor de 2.5 MDF | Capacitor de 2.5 MDF | Capacitor de 2.5 MDF | Capacitor de 2.5 MDF |  | Unidad | 25 |  | 0 | 0 | 0
39 | Capacitor de 5 MDF | Capacitor de 5 MDF | Capacitor de 5 MDF | Capacitor de 5 MDF |  | Unidad | 25 |  | 0 | 0 | 0
40 | Capacitor de 7.5 MDF | Capacitor de 7.5 MDF | Capacitor de 7.5 MDF | Capacitor de 7.5 MDF |  | Unidad | 25 |  | 0 | 0 | 0
41 | Capacitor de 10 MDF | Capacitor de 10 MDF | Capacitor de 10 MDF | Capacitor de 10 MDF |  | Unidad | 25 |  | 0 | 0 | 0
42 | Capacitor de 15 MDF | Capacitor de 15 MDF | Capacitor de 15 MDF | Capacitor de 15 MDF |  | Unidad | 25 |  | 0 | 0 | 0
43 | Tarugo de plomo de 5/16" | Tarugo de plomo de 5/16" | Tarugo de plomo de 5/16" | Tarugo de plomo de 5/16" |  | Unidad | 50 |  | 0 | 0 | 0
44 | Kit de instalacion de 3/8"x 1/4" p/12,000 Btu de cobre | Kit de instalacion de 3/8"x 1/4" p/12,000 Btu de cobre | Kit de instalacion de 3/8"x 1/4" p/12,000 Btu de cobre | Kit de instalacion de 3/8"x 1/4" p/12,000 Btu de cobre |  | Unidad | 2 |  | 0 | 0 | 0
45 | Kit de instalacion de 1/2"x 1/4" p/12,000 Btu de cobre | Kit de instalacion de 1/2"x 1/4" p/12,000 Btu de cobre | Kit de instalacion de 1/2"x 1/4" p/12,000 Btu de cobre | Kit de instalacion de 1/2"x 1/4" p/12,000 Btu de cobre |  | Unidad | 2 |  | 0 | 0 | 0
46 | Kit de instalacion de 5/8"x3/8" p/24,000 Btu de cobre | Kit de instalacion de 5/8"x3/8" p/24,000 Btu de cobre | Kit de instalacion de 5/8"x3/8" p/24,000 Btu de cobre | Kit de instalacion de 5/8"x3/8" p/24,000 Btu de cobre |  | Unidad | 2 |  | 0 | 0 | 0
47 | Relay para nevera | Relay para nevera | Relay para nevera | Relay para nevera |  | Unidad | 10 |  | 0 | 0 | 0
48 | Over load para nevera | Over load para nevera | Over load para nevera | Over load para nevera |  | Unidad | 5 |  | 0 | 0 | 0
49 | Fan relay | Fan relay | Fan relay | Fan relay |  | Unidad | 125 |  | 0 | 0 | 0
50 | Refrigerante 134a (lata de 12 Onz, 6.9cm de ancho)cumple con AHRI 700, estandares de puereza, fabricacion norteamericana | Refrigerante 134a (lata de 12 Onz, 6.9cm de ancho)cumple con AHRI 700, estandares de puereza, fabricacion norteamericana | Refrigerante 134a (lata de 12 Onz, 6.9cm de ancho)cumple con AHRI 700, estandares de puereza, fabricacion norteamericana | Refrigerante 134a (lata de 12 Onz, 6.9cm de ancho)cumple con AHRI 700, estandares de puereza, fabricacion norteamericana |  | Unidad | 20 |  | 0 | 0 | 0
51 | Spray foam de poliuretano para insulación 12 Onz (norteamericano) | Spray foam de poliuretano para insulacion 12 Onz (norteamericano) | Spray foam de poliuretano para insulacion 12 Onz (norteamericano) | Spray foam de poliuretano para insulacion 12 Onz (norteamericano) |  | Unidad | 5 |  | 0 | 0 | 0
52 | Transformador de 40 Amp 24 V @ 220 | Transformador de 40 Amp 24 V @ 220 | Transformador de 40 Amp 24 V @ 220 | Transformador de 40 Amp 24 V @ 220 |  | Unidad | 60 |  | 0 | 0 | 0
53 | Termostato ambiental, no programable (análogo), estilo clasico, dimensiones 2.88 pulgadas de ancho x 4.75 pulgadas de alto, sin mercurio, solamente enfriamiento, rangos de temperatura 50° a 90° F (10° A 32°C), color blanco, ajuste del sistema: off y Cool, ajustes del ventilador : Auto y On | Termostato ambiental, no programable (análogo), estilo clasico, dimensiones 2.88 pulgadas de ancho x 4.75 pulgadas de alto, sin mercurio, solamente enfriamiento, rangos de temperatura 50° a 90° F (10° A 32°C), color blanco, ajuste del sistema: off y Cool, ajustes del ventilador : Auto y On | Termostato ambiental, no programable (análogo), estilo clasico, dimensiones 2.88 pulgadas de ancho x 4.75 pulgadas de alto, sin mercurio, solamente enfriamiento, rangos de temperatura 50° a 90° F (10° A 32°C), color blanco, ajuste del sistema: off y Cool, ajustes del ventilador : Auto y On | Termostato ambiental, no programable (análogo), estilo clasico, dimensiones 2.88 pulgadas de ancho x 4.75 pulgadas de alto, sin mercurio, solamente enfriamiento, rangos de temperatura 50° a 90° F (10° A 32°C), color blanco, ajuste del sistema: off y Cool, ajustes del ventilador : Auto y On |  | Unidad | 15 |  | 0 | 0 | 0
54 | Filtro de linea soldable 163 S | Filtro de linea soldable 163 S | Filtro de linea soldable 163 S | Filtro de linea soldable 163 S |  | Unidad | 20 |  | 0 | 0 | 0
55 | Tarugo mamey plástico 5/16"x 1 1/2" | Tarugo mamey plástico 5/16"x 1 1/2" | Tarugo mamey plástico 5/16"x 1 1/2" | Tarugo mamey plástico 5/16"x 1 1/2" |  | Unidad | 100 |  | 0 | 0 | 0
56 | Tiewrap (presilla plástica) negra 15 pulg | Tiewrap (presilla plástica) negra 15 pulg | Tiewrap (presilla plástica) negra 15 pulg | Tiewrap (presilla plástica) negra 15 pulg |  | Unidad | 500 |  | 0 | 0 | 0
57 | Tape de vinilo eléctrico de ¾ pulg de ancho por 66 pies de largo,de grado profesional, para voltaje hasta 600 vac. | Tape de vinilo eléctrico de ¾ pulg de ancho por 66 pies de largo,de grado profesional, para voltaje hasta 600 vac. | Tape de vinilo eléctrico de ¾ pulg de ancho por 66 pies de largo,de grado profesional, para voltaje hasta 600 vac. | Tape de vinilo eléctrico de ¾ pulg de ancho por 66 pies de largo,de grado profesional, para voltaje hasta 600 vac. |  | Unidad | 60 |  | 0 | 0 | 0
58 | Valvula de servicio | Valvula de servicio | Valvula de servicio | Valvula de servicio |  | Unidad | 50 |  | 0 | 0 | 0
59 | Tuberia flexible de cobre de 3/8", fabricacion norteamericana | Tuberia flexible de cobre de 3/8", fabricacion norteamericana | Tuberia flexible de cobre de 3/8", fabricacion norteamericana | Tuberia flexible de cobre de 3/8", fabricacion norteamericana |  | Pies | 1300 |  | 0 | 0 | 0
60 | Tuberia flexible de cobre de 1/4", fabricacion norteamerica | Tuberia flexible de cobre de 1/4", fabricacion norteamerica | Tuberia flexible de cobre de 1/4", fabricacion norteamerica | Tuberia flexible de cobre de 1/4", fabricacion norteamerica |  | Pies | 200 |  | 0 | 0 | 0
61 | Tuberia flexible de cobre de 1/2" fabricacion norteamericana | Tuberia flexible de cobre de 1/2" fabricacion norteamericana | Tuberia flexible de cobre de 1/2" fabricacion norteamericana | Tuberia flexible de cobre de 1/2" fabricacion norteamericana |  | Pies | 200 |  | 0 | 0 | 0
62 | Tuberia flexible de cobre de 5/8", fabricacion norteamericana | Tuberia flexible de cobre de 5/8", fabricacion norteamericana | Tuberia flexible de cobre de 5/8", fabricacion norteamericana | Tuberia flexible de cobre de 5/8", fabricacion norteamericana |  | Pies | 200 |  | 0 | 0 | 0
63 | Tuberia flexible de cobre de 3/4", fabricacion norteamericana | Tuberia flexible de cobre de 3/4", fabricacion norteamericana | Tuberia flexible de cobre de 3/4", fabricacion norteamericana | Tuberia flexible de cobre de 3/4", fabricacion norteamericana |  | Pies | 200 |  | 0 | 0 | 0
64 | Tuberia flexible de cobre de 7/8", fabricacion norteamericana | Tuberia flexible de cobre de 7/8", fabricacion norteamericana | Tuberia flexible de cobre de 7/8", fabricacion norteamericana | Tuberia flexible de cobre de 7/8", fabricacion norteamericana |  | Pies | 200 |  | 0 | 0 | 0
65 | Caja de breaker sencilla de 2 a 4 breaker reforzada | Caja de breaker sencilla de 2 a 4 breaker reforzada | Caja de breaker sencilla de 2 a 4 breaker reforzada | Caja de breaker sencilla de 2 a 4 breaker reforzada |  | Unidad | 10 |  | 0 | 0 | 0
66 | Tanque de refrigerante R410a, fabricacion norteamericana | Tanque de refrigerante R410a, fabricacion norteamericana | Tanque de refrigerante R410a, fabricacion norteamericana | Tanque de refrigerante R410a, fabricacion norteamericana |  | Unidad | 35 |  | 0 | 0 | 0
67 | Tanque de refrigerante R22, fabricacion norteamericana | Tanque de refrigerante R22, fabricacion norteamericana | Tanque de refrigerante R22, fabricacion norteamericana | Tanque de refrigerante R22, fabricacion norteamericana |  | Unidad | 25 |  | 0 | 0 | 0
68 | Manguera de drenaje flexible de 3/8" | Manguera de drenaje flexible de 3/8" | Manguera de drenaje flexible de 3/8" | Manguera de drenaje flexible de 3/8" |  | Pies | 200 |  | 0 | 0 | 0
69 | Power paq grande | Power paq grande | Power paq grande | Power paq grande |  | Unidad | 40 |  | 0 | 0 | 0
70 | Fundente en pasta de (7 onz) P sold Plata | Fundente en pasta de (7 onz) P sold Plata | Fundente en pasta de (7 onz) P sold Plata | Fundente en pasta de (7 onz) P sold Plata |  | Unidad | 6 |  | 0 | 0 | 0
71 | Compresor alternativo 12,000Btu, R22, 208-230V, monofasico | Compresor alternativo 12,000Btu, R22, 208-230V, monofasico | Compresor alternativo 12,000Btu, R22, 208-230V, monofasico | Compresor alternativo 12,000Btu, R22, 208-230V, monofasico |  | Unidad | 1 |  | 0 | 0 | 0
72 | Compresor rotativo 12,000Btu, R410A, 208-230V,monofasico | Compresor rotativo 12,000Btu, R410A, 208-230V,monofasico | Compresor rotativo 12,000Btu, R410A, 208-230V,monofasico | Compresor rotativo 12,000Btu, R410A, 208-230V,monofasico |  | Unidad | 1 |  | 0 | 0 | 0
73 | Compresor de 48,000 Btu, Rotativo, 208-230v,R410-A, Monofásico, garantia por desperfecto de fabrica | Compresor de 48,000 Btu, Rotativo,208-230v,R410-A,Monofásico, garantia por desperfecto de fabrica | Compresor de 48,000 Btu, Rotativo,208-230v,R410-A,Monofásico, garantia por desperfecto de fabrica | Compresor de 48,000 Btu, Rotativo,208-230v,R410-A,Monofásico, garantia por desperfecto de fabrica |  | Unidad | 1 |  | 0 | 0 | 0
74 | Compresor de 36,000 Btu, Rotativo, 208-230v,R410-A, Monofásico, garantia por desperfecto de fabrica | Compresor de 36,000 Btu, Rotativo,208-230v,R410-A,Monofásico, garantia por desperfecto de fabrica | Compresor de 36,000 Btu, Rotativo,208-230v,R410-A,Monofásico, garantia por desperfecto de fabrica | Compresor de 36,000 Btu, Rotativo,208-230v,R410-A,Monofásico, garantia por desperfecto de fabrica |  | Unidad | 2 |  | 0 | 0 | 0
75 | Condensador de 03 toneladas, Convencional, Monofásico, 208-230 v, Con protección anticorrosiva, Eficiencia 13, R410A,1 año de garantia | Condensador de 03 toneladas,Convencional,Monofásico,208-230 v,Con protección anticorrosiva, Eficiencia 13, R410A,1 año de garantia | Condensador de 03 toneladas,Convencional,Monofásico,208-230 v,Con protección anticorrosiva, Eficiencia 13, R410A,1 año de garantia | Condensador de 03 toneladas,Convencional,Monofásico,208-230 v,Con protección anticorrosiva, Eficiencia 13, R410A,1 año de garantia |  | Unidad | 1 |  | 0 | 0 | 0
76 | Condensador de 5 toneladas, Convencional, Monofásico, 208-230 v, Con protección anticorrosiva, Eficiencia 13, R410A,1 año de garantia | Condensador de 5 toneladas,Convencional,Monofásico,208-230 v,Con protección anticorrosiva, Eficiencia 13, R410A,1 año de garantia | Condensador de 5 toneladas,Convencional,Monofásico,208-230 v,Con protección anticorrosiva, Eficiencia 13, R410A,1 año de garantia | Condensador de 5 toneladas,Convencional,Monofásico,208-230 v,Con protección anticorrosiva, Eficiencia 13, R410A,1 año de garantia |  | Unidad | 4 |  | 0 | 0 | 0
77 | Tarjeta Acondicionador de aire Inverter para condensador (compatible con AA marca keeptrite de 18,000 Btu, modelo 636-KP18INVCU-220-21), garantia por desperfecto de fabrica | Tarjeta Acondicionador de aire Inverter para condensador (compatible con AA marca keeptrite de 18,000 Btu, modelo 636-KP18INVCU-220-21), garantia por desperfecto de fabrica | Tarjeta Acondicionador de aire Inverter para condensador (compatible con AA marca keeptrite de 18,000 Btu, modelo 636-KP18INVCU-220-21), garantia por desperfecto de fabrica | Tarjeta Acondicionador de aire Inverter para condensador (compatible con AA marca keeptrite de 18,000 Btu, modelo 636-KP18INVCU-220-21), garantia por desperfecto de fabrica |  | Unidad | 1 |  | 0 | 0 | 0
78 | Tarjeta Acondicionador de aire Inverter para condensador, (compatible con AA marca CIAC de 24,000 Btu, modelo CG43KX024PH3N1C), garantia por desperfecto de fabrica | Tarjeta Acondicionador de aire Inverter para condensador,(compatible con AA marca CIAC de 24,000 Btu, modelo CG43KX024PH3N1C), garantia por desperfecto de fabrica | Tarjeta Acondicionador de aire Inverter para condensador,(compatible con AA marca CIAC de 24,000 Btu, modelo CG43KX024PH3N1C), garantia por desperfecto de fabrica | Tarjeta Acondicionador de aire Inverter para condensador,(compatible con AA marca CIAC de 24,000 Btu, modelo CG43KX024PH3N1C), garantia por desperfecto de fabrica |  | Unidad | 2 |  | 0 | 0 | 0
79 | Tarjeta Acondicionador de aire Inverter para condensador, (compatible con AA marca Airmax de 36,000 Btu, modelo MTDV36-C2), garantia por desperfecto de | Tarjeta Acondicionador de aire Inverter para condensador,(compatible con AA marca Airmax de 36,000 Btu, modelo MTDV36-C2), garantia por desperfecto de | Tarjeta Acondicionador de aire Inverter para condensador,(compatible con AA marca Airmax de 36,000 Btu, modelo MTDV36-C2), garantia por desperfecto de | Tarjeta Acondicionador de aire Inverter para condensador,(compatible con AA marca Airmax de 36,000 Btu, modelo MTDV36-C2), garantia por desperfecto de |  | Unidad | 1 |  | 0 | 0 | 0
VALOR DE LA OFERTA EN LETRAS (DEBE CONTENER LOS IMPUESTOS INCLUIDOS) | [8 empty] | VALOR DE LA OFERTA EN NÚMEROS EN RD$ |  | 0
Firma y Sello