## Landscape (2)
OFERTA ECONÓMICA
SNCC.F.033-OFERTA ECONÓMICA
Título del Proceso: |  | ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR Y MATERIALES ELÉCTRICOS PARA EL SISTEMA ELECTRICO DE POTENCIA Y ALIMENTACIÓN DE LOS ACONDICIONADORES DE AIRE EN EL NUEVO PALACIO DE JUSTICIA DE JARABACOA - DIRIGIDO A MIPYMES |  |  |  |  | No. Expediente: | CSM-2022-151
Nombre del Oferente: | [6 empty] | RNC/Cédula:
Fecha: | [6 empty] | RPE:
Ítem No. | Descripción del Bien, Servicio y Obra |  | Marca y Modelo | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario | ITBIS | Precio Unitario Final | Precio Total
1 | TRANSFORMADOR - TIPO PAD MOUNTED DE 100 KVA - CONEXIÓN MONOFÁSICA - SUMERGIDO EN ACEITE MINERAL - VOLTAJE DE ENTRADA 7.2 KV - SALIDA 120/240 VOLTIOS - TIPO RADIAL - FRENTE MUERTO - HOMOLOGADO PARA EDENORTE NOTA: INCLUIR GARANTÍA DE UN (1) AÑO MÍNIMO INCLUIR TRANSPORTE HACIA LA CIUDAD DE JARABACOA, PREVIA ENTRADA EN LA DIVISIÓN DE ALMACÉN Y SUMINISTRO |  |  | UNIDAD | 1 |  | 0 | 0 | 0
2 | ALAMBRE URD # 2 - ENCHAQUETADO PARA 100% DEL NEUTRO Y DE COBRE |  |  | PIES | 200 |  | 0 | 0 | 0
3 | ENCLOUS – BREAKER PARA 400 AMP - FABRICADO EN NEMA-3R - CON BARRAS DE CONEXIÓN DE NEUTRO Y TIERRA - BREAKER DE PROTECCIÓN INCLUIDO, A 200 VOLTIOS - PUERTA Y LLAVÍN |  |  | UNIDAD | 1 |  | 0 | 0 | 0
4 | PANEL BOARD MONOFÁSICO PARA 600 AMPERES - FABRICADO EN MENA 3-R - CON BARRAS PARA CONEXIÓN DE NEUTRO Y TIERRA - SIN BREAKER DE PROTECCIÓN PRINCIPAL - BARRAS DE ALUMINIO, A 200 VOLTIOS O MÁS - COMPUESTO POR: - 3 BREAK 2P/100 AMP. - 2 BREAK 2P/75 AMP. - 2 BREAK 2P/125 AMP. -CON PUERTA Y LLAVÍN |  |  | UNIDAD | 1 |  | 0 | 0 | 0
5 | ALAMBRE THHN # 4/0 - DE COBRE - AISLANTE PARA SOPORTAR HASTA 600 VOLTIOS |  |  | PIES | 300 |  | 0 | 0 | 0
6 | ALAMBRE THHN # 1/0 - DE COBRE - AISLANTE PARA SOPORTAR HASTA 600 VOLTIOS |  |  | PIES | 500 |  | 0 | 0 | 0
7 | ALAMBRE THHN # 2 (COLOR BLANCO) - DE COBRE - AISLANTE PARA SOPORTAR HASTA 600 VOLTIOS |  |  | PIES | 300 |  | 0 | 0 | 0
8 | ALAMBRE THHN # 4 (COLOR VERDE 7 HILOS) - DE COBRE - AISLANTE PARA SOPORTAR HASTA 600 VOLTIOS |  |  | PIES | 250 |  | 0 | 0 | 0
9 | ELBOW CONECTOR PARA URD # 2 (COMPLETO) - LOS TERMINALES PARA EXTERIOR E INTERIOR DEBEN SER COMPLETOS, INCLUIR CUERPO Y VARILLA |  |  | UNIDAD | 1 |  | 0 | 0 | 0
10 | TERMINAL PARA EXTERIOR PARA URD # 2 CON SU VARILLA - LOS TERMINALES PARA EXTERIOR E INTERIOR DEBEN SER COMPLETOS, INCLUIR CUERPO Y VARILLA |  |  | UNIDAD | 1 |  | 0 | 0 | 0
11 | SELECCIONADORA (KUT-OUT) DE 100 AMPERES • 9 KV O MÁS • COMPLETA CON BASE Y VELA |  |  | UNIDAD | 1 |  | 0 | 0 | 0
12 | CONDULET EMT DE 2” |  |  | UNIDAD | 1 |  | 0 | 0 | 0
13 | APARTARRAYOS POLIMÉRICO • 9 KV O MÁS • INCLUIR SOPORTE Y TORNILLOS |  |  | UNIDAD | 1 |  | 0 | 0 | 0
14 | TUBOS IMC DE 2” |  |  | UNIDAD | 3 |  | 0 | 0 | 0
15 | TUBOS EMT DE 2” |  |  | UNIDAD | 2 |  | 0 | 0 | 0
16 | TUBOS PVC DE 2” SRD-26 |  |  | UNIDAD | 12 |  | 0 | 0 | 0
17 | TUBOS PVC DE 3” SRD-26 |  |  | UNIDAD | 1 |  | 0 | 0 | 0
18 | CURVAS PVC 3” - PARA SER USADOS EN TRABAJOS DE ELECTRICIDAD |  |  | UNIDAD | 3 |  | 0 | 0 | 0
19 | CURVAS PVC 2” - PARA SER USADOS EN TRABAJOS DE ELECTRICIDAD |  |  | UNIDAD | 6 |  | 0 | 0 | 0
20 | CURVAS EMT 2” |  |  | UNIDAD | 3 |  | 0 | 0 | 0
21 | COUPLIN EMT DE 2” |  |  | UNIDAD | 8 |  | 0 | 0 | 0
22 | CONECTORES RECTO EMT DE 3” |  |  | UNIDAD | 3 |  | 0 | 0 | 0
23 | LETRAS “LB” EMT DE 2” |  |  | UNIDAD | 3 |  | 0 | 0 | 0
24 | ABRAZADERAS UNITRUP DE 2” - DE METAL |  |  | UNIDAD | 10 |  | 0 | 0 | 0
25 | CHANNEL O RIEL PERFORADO DE 1 1/2¨ x 3/4" X 10 - DE METAL |  |  | UNIDAD | 2 |  | 0 | 0 | 0
26 | TARUGOS DE PLOMOS 5/16 X 2" |  |  | UNIDAD | 100 |  | 0 | 0 | 0
27 | TORNILLOS TIRAFONDO CABEZA HEXAGONAL DE 5/16 X 2" |  |  | UNIDAD | 100 |  | 0 | 0 | 0
28 | TARUGOS AZULES - 2" X 8 MM |  |  | UNIDAD | 100 |  | 0 | 0 | 0
29 | TORNILLOS DIABLITOS DE 1 1/2" X 6 MM |  |  | UNIDAD | 100 |  | 0 | 0 | 0
30 | TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL ROSCA CORRIDA 5/8¨ X 12” CON TUERCA Y ARANDELA DE PRESIÓN • PARA USO EN ESTRUCTURAS ELÉCTRICAS PARA MEDIA TENSIÓN |  |  | UNIDAD | 3 |  | 0 | 0 | 0
31 | ADAPTADOR HEMBRA PVC DE 3" |  |  | UNIDAD | 2 |  | 0 | 0 | 0
32 | ADAPTADOR HEMBRA PVC DE 2" |  |  | UNIDAD | 8 |  | 0 | 0 | 0
33 | ROLLOS DE TAPE DE VINILO DE 3/4" DE ANCHO X 66 PIES DE LARGO • GRADO PROFESIONAL • PARA VOLTAJE HASTA 600 VAC Y TEMPERATURAS DE HASTA 80 GRADOS |  |  | UNIDAD | 10 |  | 0 | 0 | 0
34 | ROLLO DE TAPE VINILO COLOR ROJO |  |  | UNIDAD | 2 |  | 0 | 0 | 0
34.1 | ROLLO DE TAPE VINILO COLOR AZUL |  |  | UNIDAD | 2 |  | 0 | 0 | 0
34.2 | ROLLO DE TAPE VINILO COLOR AMARILLO |  |  | UNIDAD | 2 |  | 0 | 0 | 0
34.3 | ROLLO DE TAPE VINILO COLOR BLANCO |  |  | UNIDAD | 1 |  | 0 | 0 | 0
34.4 | ROLLO DE TAPE VINILO COLOR VERDE |  |  | UNIDAD | 1 |  | 0 | 0 | 0
35 | VARILLA DE CONEXIÓN A TIERRA DE 5/8" X 8" CON SU CONECTOR - REVESTIMIENTO DE COBRE |  |  | UNIDAD | 3 |  | 0 | 0 | 0
36 | ARANDELAS CUADRADAS 2" X 2" CON AGUJERO DE 5/8" |  |  | UNIDAD | 5 |  | 0 | 0 | 0
VALOR DE LA OFERTA EN LETRAS (DEBE CONTENER LOS IMPUESTOS INCLUIDOS) | [6 empty] | VALOR DE LA OFERTA EN NÚMEROS EN RD$ |  | 0
Firma y Sello

## Landscape
OFERTA ECONÓMICA
SNCC.F.033-OFERTA ECONÓMICA
Título del Proceso: |  | ADQUISICIÓN DE UN TRANSFORMADOR Y MATERIALES ELÉCTRICOS PARA SER USADOS EN EL PALACIA DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE BANÍ. |  |  |  |  | No. Expediente: | CSM-2022-090
Nombre del Oferente: | [6 empty] | RNC/Cédula:
Fecha: | [6 empty] | RPE:
Ítem No. | Descripción del Bien, Servicio y Obra |  | Marca y Modelo | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario | ITBIS | Precio Unitario Final | Precio Total
1 | RESMAS DE PAPEL BOND 20 8½ X 11 • PARA COPIADORA, FAX E IMPRESORA LASER E INKJET, • BLANCURA (100%), • TAMAÑO 8 1/2 X 11´´ PULGADAS, • ENVOLTURA PARA EXTRACONTROL DE HUMEDAD (GRAIN LONG 215.9 X 279.4MM MILIMETROS, 75GRAMOS/METROS CUADRADOS, 10MHIG SPEED PREMIUM QUALITY XEROGRAPHIC PAPER). • PRESENTACION: EN RESMA DE 500 HOJAS. • EMPAQUE: EN CAJA CON 10 RESMAS |  |  | RESMA (500 HOJAS) | 10000 |  | 0 | 0 | 0
VALOR DE LA OFERTA EN LETRAS (DEBE CONTENER LOS IMPUESTOS INCLUIDOS) | [6 empty] | VALOR DE LA OFERTA EN NÚMEROS EN RD$ |  | 0
Firma y Sello