## Landscape
OFERTA ECONÓMICA
SNCC.F.033-OFERTA ECONÓMICA
Título del Proceso: |  | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PURIFICACIÓN DE DIEZ (10) MANEJADORAS DE AGUA HELADA PARA EDIFICIO SEDE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA Y EL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL (DESIERTO CM-2023-117) |  |  |  |  | No. Expediente: |  |  | CM-2023-136
Nombre del Oferente: | [6 empty] | RNC/Cédula:
Fecha: | [6 empty] | RPE:
Ítem No. | Descripción del Bien, Servicio y Obra |  | Marca y Modelo | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario | ITBIS % | ITBIS RD$ |  | Precio Unitario Final |  | Precio Total
1 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y OPERATIVIDAD DE GENERADORES DE OZONO ULTRAVIOLETA CON LAS SIGUIENTES CAPACIDADES: • SALIDA DE OZONO (G/H) 0-48 • CAPACIDAD DE OZONO (OZ/H) 2.74 • VOLUMEN DE AIRE 100M3/H • CAUDAL (40L/MIN) • ENFRIAMIENTO VENTILACIÓN FORZADA (2 VENTILADORES) • POTENCIA 215W • TENSIÓN 120V • FRECUENCIA (HZ) 50/60 • ALIMENTACIÓN COMPRESORA INTERNO-OXIGENO • NIVEL DE RUIDO (DBA) <60 • DIMENSIONES 20 X 6.5” • PESO 7KG • SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA DE DUCTO FLEXIBLE DE 3” • GARANTÍA MÍNIMA DEL EQUIPO DE DOS (2) AÑOS • INCLUYE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PIEZAS POR 1 AÑO |  |  | UND | 10 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL | [9 empty] | 0
TOTAL ITBIS | [9 empty] | 0
VALOR DE LA OFERTA EN LETRAS (DEBE CONTENER LOS IMPUESTOS INCLUIDOS) | [6 empty] | VALOR DE LA OFERTA EN NÚMEROS EN RD$ |  |  | 0
Nombre del representante legal y fecha | [6 empty] | Firma y Sello