## Landscape
OFERTA ECONÓMICA
SNCC.F.033-OFERTA ECONÓMICA
Título del Proceso: |  | REBOBINADO DE ESTATOR PRINCIPAL, MANTENIMIENTO A ROTOR PRINCIPAL Y ROTOR DE EXCITACIÓN, MANTENIMIENTO A ESTATOR DE EXCITACIÓN, CAMBIO DE RODAMIENTO Y SUPLIR RETENEDORAS DEL MOTOR DE LA PLANTA ELÉCTRICA DE 40 KW, INSTALADA EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE VILLA ALTAGRACIA |  |  |  |  | No. Expediente: |  |  | CSM-2022-290
Nombre del Oferente: | [6 empty] | RNC/Cédula:
Fecha: | [6 empty] | RPE:
Ítem No. | Descripción del Bien, Servicio y Obra |  | Marca y Modelo | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario | ITBIS % | ITBIS RD$ |  | Precio Unitario Final |  | Precio Total
1 | REALIZAR REBOBINADO (SIN INSTALACIÓN) DE ESTATOR DE GENERADOR MARCA LEROY SOMMER DE 40 KW, USANDO ALAMBRE DE COBRE, BARNIZADO Y SECADO AL HORNO *GARANTÍA DE 6 MESES MÍNIMO |  |  | SERVICIO | 1 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | REALIZAR (SIN INSTALACIÓN) EL MANTENIMIENTO (LAVADO CON SOLVENTE, SECADO AL HORNO Y BARNIZADO) AL ROTOR PRINCIPAL, ROTOR DE EXCITACIÓN, ESTATOR DE EXCITACIÓN, CHEQUEO DE DIODOS RECTIFICADORES Y CAMBIO DE RODAMIENTO DEL GENERADOR MARCA L EROY SOMMER DE 40 KW *GARANTÍA DE 6 MESES MÍNIMO |  |  | SERVICIO | 1 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | SUMINISTRO (SIN INSTALACIÓN) DE RETENEDORA DE ACEITE DELANTERA DE MOTOR DE 4 CILINDROS MARCA PERKINS, TPL #1795/1500. LIST. # AG50797, CON SERIAL #U973748G *GARANTÍA POR DEFECTOS DE FÁBRICA |  |  | UND | 1 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | SUMINISTRO (SIN INSTALACIÓN) DE RETENEDORA DE ACEITE TRASERO DE MOTOR DE 4 CILINDROS MARCA PERKINS, TPL #1795/1500. LIST. # AG50797, CON SERIAL #U973748G *GARANTÍA POR DEFECTOS DE FÁBRICA |  |  | UND | 1
5 | SUMINISTRO (SIN INSTALACIÓN) DE CORREA SECCIÓN EN V, REFERENCIA 13A-1270, DIMENSIONES 12.5 MM POR 1270 MM DE LONGITUD PARA VENTILADOR DE MOTOR *GARANTÍA POR DEFECTOS DE FÁBRICA |  |  | UND | 1 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL | [9 empty] | 0
TOTAL ITBIS | [9 empty] | 0
VALOR DE LA OFERTA EN LETRAS (DEBE CONTENER LOS IMPUESTOS INCLUIDOS) | [6 empty] | VALOR DE LA OFERTA EN NÚMEROS EN RD$ |  |  | 0
Nombre del representante legal y fecha | [6 empty] | Firma y Sello