## Landscape
OFERTA ECONÓMICA
SNCC.F.033-OFERTA ECONÓMICA
Título del Proceso: |  | ADQUISICIÓN DE DESHUMIFICADORES Y PURIFICADORES DE AIRE PARA EL EDIFICIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA Y EL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL |  |  |  |  | No. Expediente: |  |  | CM-2025-100
Nombre del Oferente: | [6 empty] | RNC/Cédula:
Fecha: | [6 empty] | RPE:
Lote | Descripción del Bien, Servicio y Obra |  | Marca y Modelo | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario | ITBIS % | ITBIS RD$ |  | Precio Unitario Final |  | Precio Total
1 | DESHUMIFICADORES DE AIRE CARACTERÍSTICAS OPERATIVAS ELÉCTRICAS -VOLTAJES DE TRABAJO 115V -MONOFÁSICO -FRECUENCIA DE TRABAJO: 60HZ -CORRIENTE OPERATIVA: 6.9 AMPERES REFRIGERANTE -TIPO DE REFRIGERANTE: R410 A -CAPACIDAD DE TRABAJO: 40 LITROS POR DÍA DIMENSIONES -ANCHO: 392 MM -PROFUNDIDAD: 282 MM -ALTURA: 616 MM |  |  | UNIDAD | 11 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | PURIFICADOR DE AIRE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PURIFICADOR SISTEMA DE FILTRACIÓN: MULTIETAPA CON FILTRO HEPA H13, QUE CAPTURA HASTA EL 99.97% DE PARTÍCULAS DE 0.3 MICRONES. CAPAS DE FILTRACIÓN: -FILTRO HEPA H13 -CAPA BACTERIOSTÁTICA -CARBÓN ACTIVADO EFICIENCIA DE PURIFICACIÓN: REDUCCIÓN RÁPIDA DE CONTAMINANTES EN EL AIRE EN UN 97%. DISEÑO: COMPACTO Y MODERNO, ADECUADO PARA ESPACIOS INTERIORES. -ESTE MODELO ES IDEAL PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL AIRE EN HOGARES U OFICINAS, ESPECIALMENTE EN AMBIENTES DONDE SE BUSCA UNA PURIFICACIÓN EFICIENTE Y SILENCIOSA. POTENCIA DE OPERACIÓN: -24 W DIMENSIONES -ANCHO: APROXIMADAMENTE 7.5 PULGADAS (19.1 CM) -PROFUNDIDAD: APROXIMADAMENTE 7.5 PULGADAS (19.1 CM) -ALTURA: APROXIMADAMENTE 13.5 PULGADAS (34.3 CM) |  |  | UNIDAD | 25 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL | [9 empty] | 0
TOTAL ITBIS | [9 empty] | 0
VALOR DE LA OFERTA EN LETRAS (DEBE CONTENER LOS IMPUESTOS INCLUIDOS) | [6 empty] | VALOR DE LA OFERTA EN NÚMEROS EN RD$ |  |  | 0
Nombre del representante legal y fecha | [6 empty] | Firma y Sello