## Landscape
OFERTA ECONÓMICA
SNCC.F.033-OFERTA ECONÓMICA
Título del Proceso: |  | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE PLANTAS ELÉCTRICAS A NIVEL NACIONAL, PRIMER PEDIDO 2025 |  |  |  | No. Expediente: |  |  | CM-2025-068
Nombre del Oferente: | [5 empty] | RNC/Cédula:
Fecha: | [5 empty] | RPE:
Ítem | Descripción del Bien, Servicio y Obra | Marca y Modelo | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario | ITBIS % | ITBIS RD$ |  | Precio Unitario Final |  | Precio Total
1 | LÍQUIDO REFRIGERANTE (COOLAN) PARA MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA, MEZCLA 50/50 |  | GALÓN | 50 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES DIESEL, 15W-40, CON ESPECIFICACIONES PARA MOTORES CATERPILLAR, PERKINS,CUMMINS Y JOHN DEERE. |  | GALÓN | 20 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES DIESEL, 15W-40, CON ESPECIFICACIONES PARA MOTORES CATERPILLAR, PERKINS, CUMMINS Y JOHN DEERE. PRESENTACIÓN EN TANQUES DE 55 GALONES. |  | GALÓN | 220 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | FILTRO DE ACEITE 1R-0716 O EQUIVALENTE |  | UNIDAD | 10 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | FILTRO DE ACEITE P553000 O EQUIVALENTE |  | UNIDAD | 10 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | FILTRO DE ACEITE B7378 O EQUIVALENTE |  | UNIDAD | 6 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | FILTRO DE ACEITE LFP 3900 O EQUIVALENTE |  | UNIDAD | 15 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | FILTRO DE ACEITE A-7898SP O EQUIVALENTE |  | UNIDAD | 10 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | FILTRO DE ACEITE PH8A O EQUIVALENTE |  | UNIDAD | 15 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | FILTRO DE ACEITE BT237 O EQUIVALENTE |  | UNIDAD | 3 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | FILTRO DE ACEITE B7179 O EQUIVALENTE |  | UNIDAD | 6 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | FILTRO DE ACEITE B7322 O EQUIVALENTE |  | UNIDAD | 4 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | FILTRO DE ACEITE B7030 O EQUIVALENTE |  | UNIDAD | 3 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | FILTRO DE ACEITE AR17 O EQUIVALENTE |  | UNIDAD | 3 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | FILTRO DE ACEITE LFP670 O EQUIVALENTE |  | UNIDAD | 8 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | FILTRO DE ACEITE LFP777 O EQUIVALENTE |  | UNIDAD | 4 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | FILTRO DE ACEITE B7241 O EQUIVALENTE |  | UNIDAD | 3 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | FILTRO DE ACEITE AR-9 O EQUIVALENTE |  | UNIDAD | 3 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | FILTRO DE ACEITE LFP701 O EQUIVALENTE |  | UNIDAD | 2 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | FILTRO DE COMBUSTIBLE P552010 O EQUIVALENTE |  | UNIDAD | 2 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | FILTRO DE COMBUSTIBLE P552040 O EQUIVALENTE |  | UNIDAD | 5 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | FILTRO DE COMBUSTIBLE BF586 O EQUIVALENTE |  | UNIDAD | 4 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | FILTRO DE COMBUSTIBLE PF10 O EQUIVALENTE |  | UNIDAD | 40 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | FILTRO DE COMBUSTIBLE A-614 O EQUIVALENTE |  | UNIDAD | 8 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | FILTRO DE COMBUSTIBLE FS1242 O EQUIVALENTE |  | UNIDAD | 4 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | FILTRO DE COMBUSTIBLE FS1212 O EQUIVALENTE |  | UNIDAD | 10 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | FILTRO DE COMBUSTIBLE BF788 O EQUIVALENTE |  | UNIDAD | 10 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | FILTRO DE COMBUSTIBLE BF1280 O EQUIVALENTE |  | UNIDAD | 10 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | FILTRO DE COMBUSTIBLE 1R0762 O EQUIVALENTE |  | UNIDAD | 6 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | FILTRO DE COMBUSTIBLE 326-1644 O EQUIVALENTE |  | UNIDAD | 6 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | FILTRO DE COMBUSTIBLE 435-6493 O EQUIVALENTE |  | UNIDAD | 6 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | FILTRO DE COMBUSTIBLE L296F O EQUIVALENTE |  | UNIDAD | 5 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | FILTRO DE AIRE RS5641 O EQUIVALENTE |  | UNIDAD | 3 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | FILTRO DE AIRE 269-7041 O EQUIVALENTE (PARA MOTOR CATERPILLAR MODELO C32) |  | UNIDAD | 4 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | FILTRO DE AIRE 26510353 O EQUIVALENTE |  | UNIDAD | 4 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | FILTRO DE AIRE K28900 O EQUIVALENTE |  | UNIDAD | 2 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | FILTRO DE AIRE 471-0777 O EQUIVALENTE |  | UNIDAD | 3 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | FILTRO DE AIRE AF25962 O EQUIVALENTE |  | UNIDAD | 2 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | FILTRO DE AIRE K20950C2 O EQUIVALENTE |  | UNIDAD | 1 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | FILTRO DE AIRE PA2554 O EQUIVALENTE |  | UNIDAD | 2 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | FILTRO DE AIRE PA2429 O EQUIVALENTE |  | UNIDAD | 1 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | FILTRO DE AIRE RS3506 O EQUIVALENTE |  | UNIDAD | 1 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | FILTRO DE AIRE PA2806 O EQUIVALENTE |  | UNIDAD | 2 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | FILTRO DE AIRE RS3542 O EQUIVALENTE |  | UNIDAD | 2 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | FILTRO DE AIRE PA2805 O EQUIVALENTE |  | UNIDAD | 2 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | FILTRO DE AIRE RS3544 O EQUIVALENTE |  | UNIDAD | 2 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL | [8 empty] | 0
TOTAL ITBIS | [8 empty] | 0
VALOR DE LA OFERTA EN LETRAS (DEBE CONTENER LOS IMPUESTOS INCLUIDOS) | [5 empty] | VALOR DE LA OFERTA EN NÚMEROS EN RD$ |  |  | 0
Nombre del representante legal y fecha | [5 empty] | Firma y Sello