## Landscape
OFERTA ECONÓMICA
Título del Proceso: |  | ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE SOLUCIÓN DE VIDEO VIGILANCIA PARA SU USO EN EL ALMACÉN DE MANGANAGUA |  |  |  |  | No. Expediente: |  |  | CM-2023-100
Nombre del Oferente: | [6 empty] | RNC/Cédula:
Fecha: | [6 empty] | RPE:
Lote Único | Descripción del Bien, Servicio y Obra |  | Marca y Modelo | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario | ITBIS % | ITBIS RD$ |  | Precio Unitario Final |  | Precio Total
** | SOLUCIÓN DE VIDEO VIGILANCIA (LOTE ÚNICO)
1 | CÁMARAS DE RED TIPO DOMO FIJO: A. 3 MEGAPÍXELES O SUPERIOR. B. IP65 O SUPERIOR. C. FUNCIONAMIENTO DIURNO/NOCTURNO AUTOMÁTICO D. TECNOLOGÍA INFRARROJA DE LARGO ALCANCE. E. CAPACIDAD DE TRANSMISIÓN DE VIDEO EN 720P A 30FPS. F. COMPRESIÓN DE VIDEO H.264 Y MPEG4 O SIMILAR. G. PROTOCOLOS IPV4/IPV6, DHCP, HTTP, HTTPS. H. CONFIGURACIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD: USO DE CONTRASEÑAS COMPLEJAS Y CIFRADO. I. POWER OVER ETHERNET (POE), INCLUIR INYECTOR DE POTENCIA (POWER INYECTOR). |  |  | UND | 4 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | CÁMARAS DE RED TIPO BULLET: A. 3 MEGAPÍXELES O SUPERIOR. B. IP65 O SUPERIOR. C. FUNCIONAMIENTO DIURNO/NOCTURNO AUTOMÁTICO D. TECNOLOGÍA INFRARROJA DE LARGO ALCANCE. E. CAPACIDAD DE TRANSMISIÓN DE VIDEO EN 720P A 30FPS. F. COMPRESIÓN DE VIDEO H.264 Y MPEG4 O SIMILAR. G. PROTOCOLOS IPV4/IPV6, DHCP, HTTP, HTTPS. H. CONFIGURACIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD: USO DE CONTRASEÑAS COMPLEJAS Y CIFRADO. I. POWER OVER ETHERNET (POE), INCLUIR INYECTOR DE POTENCIA (POWER INYECTOR). |  |  | UND | 2 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | GRABADOR DE VIDEO EN RED NVR. - LA CAPACIDAD SERÁ SEGÚN RECOMIENDE EL FABRICANTE DE LA SOLUCIÓN. - ES REQUERIDO GRABAR EL 100% DE LAS CÁMARAS INCLUIDAS EN EL PRESENTE PROCESO POR 45 DÍAS A UNA RESOLUCIÓN DE 720P EN H.264. |  |  | UND | 1 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | MONITOR 42”. - FULL HD. - CON BASE DE INSTALACIÓN EN PARED. |  |  | UND | 1 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LOS EQUIPOS. A. INCLUIR LA CANALIZACIÓN, CABLEADO Y TERMINACIÓN. B. MONTAJE Y CONEXIÓN DE LOS EQUIPOS. (INCLUIR GABINETE PEQUEÑO DE PARED) C. SOPORTE Y MANTENIMIENTO POR UN AÑO |  |  | UND | 1 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL | [9 empty] | 0
TOTAL ITBIS | [9 empty] | 0
VALOR DE LA OFERTA EN LETRAS (DEBE CONTENER LOS IMPUESTOS INCLUIDOS) |  |  |  | PORCENTAJE DE DESCUENTO: (%) |  |  | VALOR DE LA OFERTA EN NÚMEROS EN RD$ |  |  | 0
Nombre del representante legal y fecha | [6 empty] | Firma y Sello