## Landscape
OFERTA ECONÓMICA
Título del Proceso: |  | ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LOS MANTENIMIENTOS DE PLANTAS ELÉCTRICAS EN DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL PODER JUDICIAL |  |  |  |  | No. Expediente: |  |  | CSM-2022-335
Nombre del Oferente: | [6 empty] | RNC/Cédula:
Fecha: | [6 empty] | RPE:
Ítem No. | Descripción del Bien, Servicio y Obra |  | Marca y Modelo | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario | ITBIS % | ITBIS RD$ |  | Precio Unitario Final |  | Precio Total
1 | FILTRO DE AIRE REFERENCIA 269-7041 |  |  | UND | 2 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | FILTRO DE ACEITE REFERENCIA 1R-1808 |  |  | UND | 4 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | FILTRO DE COMBUSTIBLE REFERENCIA 1R-0755 |  |  | UND | 2 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | FILTRO DE COMBUSTIBLE REFERENCIA 423-8521 |  |  | UND | 2 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | FILTRO DE COMBUSTIBLE REFERENCIA PF 10 |  |  | UND | 40 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | FILTRO DE COMBUSTIBLE REFERENCIA FF2D |  |  | UND | 6 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | BATERÍA ÁCIDO- PLOMO TAMAÑO 31-12, CON POLOS CONVENCIONALES. GARANTÍA DE DOS (2) AÑOS, UN (1) AÑO FULL. |  |  | UND | 8 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | BATERÍA ÁCIDO- PLOMO TAMAÑO 25-12, CON POLOS CONVENCIONALES DE UN SOLO LADO. GARANTÍA DE DOS (2) AÑOS, UN (1) AÑO FULL. |  |  | UND | 8 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ACEITE LUBRICANTE 15W-40, ESPECIFICADO PARA EL USO EN MOTORES DIESEL DE COMBUSTIÓN INTERNA DE LAS MARCAS CATERPILLAR, PERKINS, CUMMINS Y JOHN DEERE. *PRESENTACIÓN: TANQUE DE 55 GALONES. |  |  | GALONES | 110 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | LÍQUIDO REFRIGERANTE PARA MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA (COOLAN), MEZCLA 50/50. |  |  | GALONES | 60 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | CONTACTOR MAGNÉTICO DE 250 AMPERES ITH, CON BOBINA A 120 VOLTIOS AC, 60 HZ |  |  | UND | 2 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
SUBTOTAL | [9 empty] | 0
TOTAL ITBIS | [9 empty] | 0
VALOR DE LA OFERTA EN LETRAS (DEBE CONTENER LOS IMPUESTOS INCLUIDOS) | [6 empty] | VALOR DE LA OFERTA EN NÚMEROS EN RD$ |  |  | 0
Nombre del representante legal y fecha | [6 empty] | Firma y Sello