## Landscape
OFERTA ECONÓMICA
Título del Proceso: |  | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIVERSOS PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA |  |  |  |  | No. Expediente: |  |  | CSM-2022-342
Nombre del Oferente: | [6 empty] | RNC/Cédula:
Fecha: | [6 empty] | RPE:
Ítem No. | Descripción del Bien, Servicio y Obra |  | Marca y Modelo | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario | ITBIS % | ITBIS RD$ |  | Precio Unitario Final |  | Precio Total
* | LOTE I - (REFRIGERACIÓN)
1 | Termostato ambiental, no programable (análogo), estilo clásico, dimensiones 2.88 pulgadas de ancho x 4.75 pulgadas de alto, sin mercurio, solamente enfriamiento, rangos de temperatura 50° a 90° F (10° A 32°C), color blanco, ajuste del sistema: off y Cool, ajustes del ventilador: Auto y On. *Enviar imagen y ficha técnica. |  |  | UND | 10 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Refrigerante 134a (lata de 12 Onz, 6.9cm de ancho) cumple con AHRI 700, estándares de pureza, fabricación norteamericana. |  |  | UND | 10 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Tubería flexible de cobre de 3/8", fabricación norteamericana. |  |  | PIE | 700 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Tubería flexible de cobre de 1/4", fabricación norteamericana. |  |  | PIE | 400 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Tubería flexible de cobre de 1/2", fabricación norteamericana. |  |  | PIE | 400 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Tubería flexible de cobre de 5/8", fabricación norteamericana. |  |  | PIE | 400 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Tubería flexible de cobre de 3/4", fabricación norteamericana. |  |  | PIE | 400 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Tubería flexible de cobre de 7/8", fabricación norteamericana. |  |  | PIE | 400 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Alambre de goma 14-4, fabricación USA |  |  | PIE | 500 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Alambre de goma 10-2, fabricación USA |  |  | PIE | 500 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Bomba de drenaje 220v/1PH/50-60HZ, 75 Watts, 0.5 amperes, levante máximo 17 ft./5.2 mt, interruptor automático de acción rápida, tanque de medio galón anticorrosivo y de alto impacto, válvula de retención con púas removibles de 3/8, 3 orificios de drenaje de entrada, térmicamente protegida |  |  | UND | 10 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Filtro Soldable 163S |  |  | UND | 10 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* | LOTE II - (EBANISTERÍA)
13 | Tabla de madera de pino americano tratado cepillado 2¨ X 12¨ X 14 pies. * La madera debe ser tratada y cepillada de fábrica |  |  | UND | 90 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* | LOTE III – (PLOMERÍA) | [7 empty] | 0 |  | 0
14 | Adaptador macho de 1" PVC |  |  | UND | 12 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Bomba para superficie de distribución agua potable 5.5 HP, trifásica, voltaje 220 v, diámetro de succión y descarga de 2", peso mínimo de 83 lbs. * Garantía de un año. * Enviar imagen y ficha técnica. |  |  | UND | 1 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Bomba para superficie de distribución agua potable 1HP, monofásica de 110 a 220v, sello especial, peso mínimo 30 lbs. * Garantía de un año. * Enviar imagen y ficha técnica. |  |  | UND | 3 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Codo de 1/2" de presión PVC. |  |  | UND | 30 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Inodoros de dos piezas blanco hueso, cerámica vitrificada, diámetro de válvula de entrada de 1/2", peso mínimo 91 lbs. *Enviar imagen. |  |  | UND | 8 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Tubería de 1/2" de presión PVC. |  |  | UND | 8 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Tubería de 3/4" de presión PVC. |  |  | UND | 20 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Válvula cheque horizontal de 3/4", de bronce, peso mínimo 9.3 OZ. |  |  | UND | 8 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* | LOTE IV – (PINTURA) | [7 empty] | 0 |  | 0
22 | Pintura para rotulación de pavimento (trafico), color amarillo. *Los envases de pintura para rotulación de pavimento (trafico) deben de ser en galones. * La fecha de fabricación de las pinturas, deben de ser posterior al mes enero 2022. *Las etiquetas de las especificaciones de color, así como numero de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. *Los envases de pintura (Galones y Cubetas según corresponda) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica. |  |  | GALONES | 18 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Pintura satinada, base superior, color Almendra 53 *Los envases de pintura satinadas, base superior, color Almendra 53, deben de ser en cubetas, equivalentes a 5 galones. *La fecha de fabricación de las pinturas, deben de ser posterior al mes enero 2022. *Las etiquetas de las especificaciones de color, así como numero de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. *Los envases de pintura (Galones y Cubetas según corresponda) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica. |  |  | CUBETAS | 20 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Cubeta de pintura satinada, base superior, color Blanco Colonial 966 sin olor. * Los envases de pintura satinada, base superior, color Blanco Colonial 966 sin olor, deben de ser en cubetas, equivalentes a 5 galones. *La fecha de fabricación de las pinturas, deben de ser posterior al mes enero 2022. *Las etiquetas de las especificaciones de color, así como numero de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. *Los envases de pintura (Galones y Cubetas) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica. |  |  | CUBETAS | 25 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* | LOTE V – (ELECTRICIDAD) | [7 empty] | 0 |  | 0
25 | Tubos LED Frost, de cristal 48"/T8/ 18 watts, conexión bilateral (línea en un extremo y neutro en el otro extremo), 6500k, voltaje 100-277vac, vida útil 30,000 ó más. *Enviar imagen y ficha técnica. |  |  | UND | 700 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Bombillos LED de 15 watts, 6500k, rosca E27, voltaje con rango entre 85-277 vac, vida útil 30,000 horas ó más. *Enviar imagen y ficha técnica |  |  | UND | 400 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Lámparas LED de superficie, circular de 30 centímetros, de 24 watts, 6500k, voltaje con rango entre 85-277 vac, vida útil 30,000 ó más. *Enviar imagen y ficha técnica. |  |  | UND | 300 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Alambre de goma 10/2 |  |  | PIE | 1000 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Alambre de goma 12/2 |  |  | PIE | 1000 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL | [9 empty] | 0
TOTAL ITBIS | [9 empty] | 0
VALOR DE LA OFERTA EN LETRAS (DEBE CONTENER LOS IMPUESTOS INCLUIDOS) | [6 empty] | VALOR DE LA OFERTA EN NÚMEROS EN RD$ |  |  | 0
Nombre del representante legal y fecha | [6 empty] | Firma y Sello