## Landscape
OFERTA ECONÓMICA
Título del Proceso: |  | ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR Y MATERIALES ELÉCTRICOS PARA AUMENTO DE POTENCIA EN EL SISTEMA DE ENERGÍA COMERCIAL DEL PALACIO DE JUSTICIA DE AZUA |  |  |  |  | No. Expediente: |  |  | CSM-2022-263
Nombre del Oferente: | [6 empty] | RNC/Cédula:
Fecha: | [6 empty] | RPE:
Ítem No. | Descripción del Bien, Servicio y Obra |  | Marca y Modelo | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario | ITBIS % | ITBIS RD$ |  | Precio Unitario Final |  | Precio Total
1 | TRANSFORMADOR TIPO PAD-MAUNTED DE 112.5 KVA, TRIFÁSICO, SUMERGIDO EN ACEITE MINERAL, VOLTAJE DE ENTRADA 12.4/ 7.2 KV, SALIDA 208/120 VOLTIOS, FRENTE MUERTO, TIPO RADIAL, CONEXIÓN ESTRELLA-ESTRELLA. • INCLUYE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE AZUA DE COMPOSTELA A LA DIRECCIÓN AVE. RAMÓN MATÍAS MELLA NO.7 ESQUINA HERMANAS NANITA) • FICHA TÉCNICA Y CARTA DE GARANTÍA DEL TRANSFORMADOR ACRIDTADA POR EL FABRICANTE DEL MISMO. |  |  | UND | 1 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ENCLOUS-BREAKER PARA 350 AMPERES, FABRICADO EN NEMA 3-R. CON BARRAS PARA NEUTRO Y TIERRA Y SU BREAKER DE PROTECCIÓN (CON UNIDAD DE DISPARO AJUSTABLE DE 350- 300 AMP). INCLUIDO. CON PUERTA Y LLAVÍN |  |  | UND | 1 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | PANEL BOARD TRIFÁSICO, FABRICADO EN NEMA 3-R, CON BARRAS PARA 600 AMP., BARRAS DE CONEXIÓN PARA NEUTRO Y TIERRA, SIN BREAKER DE PROTECCIÓN PRINCIPAL Y COMPUESTO POR; -2(DOS) BRK MONOFÁSICOS INDUSTRIALES 2 POLOS DE 150 AMP.-220V, -2(DOS) BRK MONOFÁSICOS INDUSTRIALES 2POLOS DE 200 AMP.-220V, Y -1(UN) BRK INDUSTRIAL MONOFÁSICO DE 2 POLOS125 AMP-220V, CON PUERTA Y LLAVÍN. |  |  | UND | 1 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | POSTE DE HORMIGÓN RECTANGULAR DE 40 PIES, 500 DAN, NORMA EDESUR. (INCLUYE TRANSPORTE HASTA LA CIUDAD DE AZUA DE COMPOSTELA A LA DIRECCIÓN AVE. RAMÓN MATÍAS MELLA NO 7 ESQ. HERMANAS NANITA, ADEMÁS IZAJE Y EXCAVACIÓN DE HOYO). |  |  | UND | 1 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ALAMBRE URD #2 ENCHAQUETADO PARA UN 33% DEL NEUTRO. |  |  | PIES | 300 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ALAMBRE AAAC DE ALUMINIO #2/0 |  |  | PIES | 500 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ALAMBRE THHN # 3/0 PARA 600 VOLTIOS |  |  | PIES | 1100 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ALAMBRE THHN # 1/0 PARA 600 VOLTIOS |  |  | PIES | 70 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ALAMBRE THHN # 4/0 PARA 600 VOLTIOS |  |  | PIES | 250 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ALAMBRE THHN # 2 PARA 600 VOLTIOS ( COLOR VERDE) 7 HILOS |  |  | PIES | 250 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ALAMBRE THHN # 2 PARA 600 VOLTIOS ( COLOR NEGRO) |  |  | PIES | 70 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ALAMBRE THHN # 4 ( COLOR NEGRO 7 HILOS) |  |  | PIES | 100 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | TUBOS “IMC “ DE 3” |  |  | UND | 3 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | TUBOS PVC DE 3” X 19 PIES SRD-26 |  |  | UND | 8 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | TUBOS EMT DE 3” |  |  | UND | 1 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | CURVAS PVC DE 3” |  |  | UND | 6 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | CONDULÉT EMT DE 3” |  |  | UND | 1 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | ADAPTADORES MACHO PVC DE 3” |  |  | UND | 4 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | CONECTORES RECTOS EMT DE 3” |  |  | UND | 6 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | LETRAS “LB” EMT DE 3” |  |  | UND | 2 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | TUERCA BUSING PLÁSTICA DE 3” |  |  | UND | 8 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | VARILLAS DE CONEXIÓN A TIERRA CON REVESTIMIENTO DE COBRE DE 5/8” X 8 PIES Y SU CONECTOR |  |  | UND | 3 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | ROLLOS DE TAPE DE GOMA (CINTA DE EMPALME) DE 19 METROS DE LARGO |  |  | UND | 12 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | ROLLOS DE TAPE DE VINILO DE ¾” DE ANCHO X 66 PIES DE LARGO , DE GRADO PROFESIONAL, PARA VOLTAJES DE HASTA 600 VOLTIOS Y TEMPERATURAS DE HASTA 80° GRADOS . |  |  | UND | 10 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | ROLLOS DE TAPE DE VINILO DE COLORES (2 ROJOS, 2 AZULES,2 AMARILLOS ,2 BLANCOS Y 1 VERDE) |  |  | UND | 9 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | ELBOW-CONECTOR PARA INTERIOR PARA URD DE #2 COMPLETO CON SU VARILLA |  |  | UND | 4 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | TERMINALES PARA EXTERIOR PARA URD #2, CON SU VARILLA |  |  | UND | 4 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | FUSIBLE TIPO CINTA DE 15 AMPERES |  |  | UND | 4 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | SECCIONADORAS (KUT-OUT) PARA 100 AMP, COMPLETA CON BASE Y VELA. |  |  | UND | 4 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | APARTARRAYOS POLIMÉRICO DE 9 KV Ó MÁS CON SOPORTES Y TORNILLOS PARA SUJETARLOS |  |  | UND | 4 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | CRUCETAS DE ACERO DE 8 PIES DE LARGO NORMA EDESUR |  |  | UND | 4 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | FLEJES DE 28” |  |  | UND | 10 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL ROSCA CORRIDA CON TUERCA Y ARANDELA DE PRESIÓN DE 5/8” X 12” |  |  | UND | 5 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL ROSCA CORRIDA CON TUERCA Y ARANDELA DE PRESIÓN DE 3/8” X 12”. |  |  | UND | 5 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | TORNILLOS TIPO OJO DE 3/8” X 12” , ROSCA CORRIDA, CON TUERCA CUADRADA Y ARANDELA DE PRESIÓN |  |  | UND | 5 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL ROSCA CORRIDA DE 3/8” X 2” CON TUERCA Y ARANDELA DE PRESIÓN |  |  | UND | 12 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | TORNILLOS ROSCA CORRIDA DE 3/8” X 12 “ CON GUARDA CABO CON 2 TUERCA Y 2 ARANDELA DE PRESIÓN |  |  | UND | 2 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | ARANDELAS CUADRADAS DE METAL 2” X 2” CON AGUJERO DE 5/8”. |  |  | UND | 10 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | GRAPA TERMINAL PARA ALAMBRE # 2/0- 4/0. |  |  | UND | 5 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | AISLADOR POLIMÉRICO DE 9KV CON SOPORTE Y TORNILLOS. |  |  | UND | 4 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | CONECTOR TIPO CUÑA PARA ALAMBRE 1/0 HASTA 4/0. |  |  | UND | 6 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | CONECTOR TIPO CUÑA CON ESTRIBO PARA ALAMBRE 1/0 HASTA 4/0. |  |  | UND | 4 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | GRAPAS PARA OPERAR EN CALIENTE PARA 2/0 DE COBRE, PARA MEDIA TENSIÓN. |  |  | UND | 4 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | CHANEL RIEL PERFORADO DE 1 1/2” X 1 1/2” X 10 PIES. |  |  | UND | 1 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | ABRAZADERAS UNITRUP DE 3”. |  |  | UND | 5 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | JUEGO DE VIENTO, COMPLETO, PARA POSTE DE 40 PIES. |  |  | GALÓN | 1 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | TERMINALES TIPO OJO PARA ALAMBRE 3/0. |  |  | UND | 10 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | CONECTOR PUESTA A TIERRA PARA DOS CABLES #2/0 HASTA 250 MCM. |  |  | UND | 5 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | CONECTOR DE EMPALME DE COBRE TIPO MANGA PARA ALAMBRE 3/0. |  |  | UND | 12 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | CONECTOR DE EMPALME TIPO MANGA PARA ALAMBRE 2/0. |  |  | UND | 12 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | CONECTOR DE EMPALME TIPO MANGA PARA ALAMBRE 1/0. |  |  | UND | 6 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | CONECTOR DE EMPALME TIPO MANGA PARA ALAMBRE #2 |  |  | UND | 8 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | CONECTOR DE EMPALME TIPO PERRO DE ALUMINIO PARA ALAMBRE # 3/0 |  |  | UND | 8 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | CONECTOR DE EMPALME TIPO PERRO DE ALUMINIO PARA ALAMBRE 250 MCM DE ALUMINIO |  |  | UND | 8 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | BARRENA ESCALONADA DE HASTA 1 ¼”. |  |  | UND | 3 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | BARRENA ESCALONADA DE HASTA ¾”. |  |  | UND | 3 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | DISCOS DE CORTE PARA PULIDORA DE 4” PARA METAL |  |  | UND | 5 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL | [9 empty] | 0
TOTAL ITBIS | [9 empty] | 0
VALOR DE LA OFERTA EN LETRAS (DEBE CONTENER LOS IMPUESTOS INCLUIDOS) | [6 empty] | VALOR DE LA OFERTA EN NÚMEROS EN RD$ |  |  | 0
Nombre del representante legal y fecha | [6 empty] | Firma y Sello