## Landscape
OFERTA ECONÓMICA
SNCC.F.033-OFERTA ECONÓMICA
Título del Proceso: |  | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO PLANTAS ELÉCTRICAS |  |  |  |  | No. Expediente: |  |  | CM-2023-167
Nombre del Oferente: | [6 empty] | RNC/Cédula:
Fecha: | [6 empty] | RPE:
Ítem No. | Descripción del Bien, Servicio y Obra |  | Marca y Modelo | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario | ITBIS % | ITBIS RD$ |  | Precio Unitario Final |  | Precio Total
1 | ACEITE LUBRICANTE 15W-40 PARA MOTOR DIÉSEL SE REQUIERE FICHA TÉCNICA |  |  | GALÓN | 165 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | LÍQUIDO REFRIGERANTE PARA MOTOR(COOLAN), MEZCLA 50/50 SE REQUIERE FICHA TÉCNICA |  |  | GALÓN | 100 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | FILTRO DE ACEITE B99 O EQUIVALENTE |  |  | UNIDAD | 6 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | FILTRO DE ACEITE BD103 O EQUIVALENTE |  |  | UNIDAD | 6 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | FILTRO DE ACEITE BT427 O EQUIVALENTE |  |  | UNIDAD | 15 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | FILTRO DE ACEITE PH8A O EQUIVALENTE |  |  | UNIDAD | 12 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | FILTRO DE ACEITE LFP5757 O EQUIVALENTE |  |  | UNIDAD | 4 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | FILTRO DE ACEITE B7030 O EQUIVALENTE |  |  | UNIDAD | 2 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | FILTRO DE ACEITE B7179 O EQUIVALENTE |  |  | UNIDAD | 2 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | FILTRO DE ACEITE B7378 O EQUIVALENTE |  |  | UNIDAD | 6 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | FILTRO DE ACEITE A7898SP O EQUIVALENTE |  |  | UNIDAD | 8 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | FILTRO DE COMBUSTIBLE LFF2749 O EQUIVALENTE |  |  | UNIDAD | 6 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | FILTRO DE COMBUSTIBLE BF1280 O EQUIVALENTE |  |  | UNIDAD | 6 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | FILTRO DE COMBUSTIBLE BF988 O EQUIVALENTE |  |  | UNIDAD | 6 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | FILTRO DE COMBUSTIBLE PF10 O EQUIVALENTE |  |  | UNIDAD | 40 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | FILTRO DE COMBUSTIBLE BF786 O EQUIVALENTE |  |  | UNIDAD | 3 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | FILTRO DE COMBUSTIBLE BF955 O EQUIVALENTE |  |  | UNIDAD | 3 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | FILTRO DE COMBUSTIBLE 1R0794 O EQUIVALENTE |  |  | UNIDAD | 3 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | FILTRO DE AIRE AP3544 O EQUIVALENTE |  |  | UNIDAD | 5 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | FILTRO DE AIRE AP3542 O EQUIVALENTE |  |  | UNIDAD | 5 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | FILTRO DE AIRE 269-7041 (PARA MOTOR CATERPILLAR C32) O EQUIVALENTE |  |  | UNIDAD | 2 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | BATERÍA ÁCIDO PLOMO TAMAÑO 17-12 |  |  | UNIDAD | 6 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | BATERÍA ÁCIDO PLOMO TAMAÑO 25-12, CON LOS POLOS DE UN SOLO LADO |  |  | UNIDAD | 6 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | BATERÍA ÁCIDO PLOMO TAMAÑO 31-12, CON LOS POLOS DE UN SOLO LADO |  |  | UNIDAD | 4 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | CONTACTOR MAGNÉTICO DE 250 AMPERES ITH, CON BOBINA A 120 VOLTIOS AC, 60HZ |  |  | UNIDAD | 2 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL | [9 empty] | 0
TOTAL ITBIS | [9 empty] | 0
VALOR DE LA OFERTA EN LETRAS (DEBE CONTENER LOS IMPUESTOS INCLUIDOS) | [6 empty] | VALOR DE LA OFERTA EN NÚMEROS EN RD$ |  |  | 0
Nombre del representante legal y fecha | [6 empty] | Firma y Sello