## Presupuesto General
INFORMACIONES DEL PROYECTO
FECHA 22 de febrero de 2024 |  |  | NÚMERO DE CARPETA |  |  | 2024-002 O
NOMBRE DEL PROYECTO Lote 1 Readecuación de espacio en el Juzgado de Paz de Ciudad Nueva para alojar el Centro de Mediación del D.N.
DIRECCIÓN DEL PROYECTO Juzgado de Paz de Ciudad Nueva
PRESUPUESTO
ITEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR | SUB-TOTAL
1 | PRELIMINARES
1.01 | Desmonte de puertas existentes | 5 | ud |  | 0
1.02 | Desmonte de plafón existente | 65 | m2 |  | 0
1.03 | Desmonte de luminarias existentes | 14 | ud |  | 0
1.04 | Demolición de muros de Sheetrock | 27 | m2 |  | 0
1.05 | Desmonte de cristal fijo | 100 | p2 |  | 0
1.06 | Demolición de jardinera existente | 1 | pu |  | 0
1.07 | Desmonte de aparatos sanitarios | 2 | ud |  | 0
1.08 | Desmonte de banco de granito | 1 | pa |  | 0
1.09 | Demolición de piso de cerámica en baño existente | 4.5 | m2 |  | 0
1.1 | Demolición de piso de porcelanato existente | 65 | m2 |  | 0
1.11 | Demolición de zócalos de porcelanato existente | 30 | ml |  | 0
1.12 | Desmonte de tarima de madera existente | 12.5 | m2 |  | 0
1.13 | Desinstalación de alfombra existente (Incluye zócalos) | 30 | m2 |  | 0
1.14 | Bote de escombros | 3 | viajes |  | 0
0
2 | MUROS
2.01 | Cierre de huecos en sheetrock | 2 | ud |  | 0
2.02 | Apertura de huecos en sheetrock | 2 | ud |  | 0
2.03 | Suministro e instalación de muros de Sheetrock Acústico | 60 | m2 |  | 0
0
3 | TECHOS
3.01 | Suministro e instalación de plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y CrossTee) | 65 | m2 |  | 0
0
4 | EBANISTERÍA
4.01 | Suministro e instalación de puerta nueva en Caoba con jamba (1.00 x 2.30 mts) | 1 | ud |  | 0
4.02 | Mantenimiento y reinstalación de puertas de madera existente incluye desmonte, pulido, masillado y pintura ) | 5 | ud |  | 0
0
5 | VIDRIOS
5.01 | Suministro e instalación de puerta de vidrio en P-40 en entrada | 1 | ud |  | 0
5.02 | Suministro e instalación de puerta de vidrio flotante | 1 | ud |  | 0
5.03 | Suministro e instalación de vidrio flotante (Incluye laminado Frosty) | 51 | p2 |  | 0
5.04 | Suministro e instalación de ventana corrediza P-65 | 21 | p2 |  | 0
0
6 | PISOS Y REVESTIMIENTO
6.01 | Suministro e instalación de pisos de porcelanato en baños | 4.5 | m2 |  | 0
6.02 | Suministro e instalación de piso en porcelanato 60 x 60 cms tono gris | 65 | m2 |  | 0
6.03 | Suministro e instalación de zócalos en porcelanato | 79 | ml |  | 0
6.04 | Suministro e instalación de porcelanato de pared 30 x 60 cms | 14 | m2 |  | 0
0
7 | INSTALACIONES SANITARIAS
7.01 | Suministro e instalación de lavamanos de pedestal | 1 | ud |  | 0
7.02 | Suministro e instalación de inodoro elongado blanco | 1 | ud |  | 0
7.03 | Suministro e instalación de espejo 0.60 x 0.80 mts con marco metálico | 1 | ud |  | 0
7.04 | Suministro e instalación de desagüe de piso de 2" con parilla cuadrada | 1 | ud |  | 0
0
8 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
8.01 | Suministro e instalación de lámparas 2" x 2" parabólicas con tubos LED | 15 | ud |  | 0
8.02 | Suministro e instalación de salidas cenitales nuevas | 3 | ud |  | 0
8.03 | Suministro e instalación de interruptores 110V sencillos | 7 | ud |  | 0
8.04 | Suministro e instalación de interruptores 120V dobles | 8 | ud |  | 0
8.05 | Suministro e instalación de salidas de data | 6 | ud |  | 0
8.06 | Reubicación de drenajes de aires acondicionados | 2 | ud |  | 0
0
9 | PINTURA
9.01 | Suministro y aplicación de pintura satinada en interior | 210 | m2 |  | 0
9.02 | Suministro y aplicación de pintura acrílica en exterior | 190 | m2 |  | 0
9.03 | Suministro y aplicación de pintura de mantenimiento de hierros | 60 | m2 |  | 0
0
10 | MISCELÁNEOS
10.01 | Construcción de rampa para discapacitados (Incluye excavación de zapata, terminaciones de pañete, colocación de bloques, vaciado de torta de piso de hormigón, etc.) | 8.2 | m2 |  | 0
10.02 | Suministro y colocación de pisos de vibrazo en rampa para discapacitados | 12 | m2 |  | 0
10.03 | Suministro e instalación de baranda de acero inoxidable en rampa para discapacitados | 9.5 | ml |  | 0
10.04 | Suministro e instalación de toldo en tela y tubos de hierro galvanizado | 1 | pu |  | 0
10.05 | Suministro e instalación de pasamanos en acero inoxidable en rampa para discapacitados | 4.8 | ml |  | 0
10.06 | Limpieza continua y final | 1 | pu |  | 0
0
| TOTAL GENERAL (RD$) |  |  |  |  | 0
11 | GASTOS INDIRECTOS
No. | Descripción |  | % |  |  | Valor
11.01 | Dirección técnica y responsabilidad |  | 10% |  |  | 0
11.02 | Gastos administrativos y de obra |  | 3% |  |  | 0
11.03 | Transporte |  | 2.5% |  |  | 0
| Sub-total |  |  |  |  | 0
| Sub-total Gravado |  |  |  |  | 0
| Base Imponible de ITBIS |  | 10% |  |  | 0
11.04 | ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007) |  | 18% |  |  | 0
11.05 | Seguro Social y Contra accidentes |  | 4.5% |  |  | 0
11.06 | Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción |  | 1% |  |  | 0
11.07 | CODIA |  | 0.1% |  |  | 0
11.08 | Equipos de Salud e Higiene |  | 1% |  |  | 0
11.09 | Equipos de Seguridad y Protección personal |  | 2% |  |  | 0
| Sub-total |  |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  |  | 0
11.1 | Imprevistos |  | 5% |  |  | 0
| TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 0

## Analisis
ANALISIS UNITARIOS
BAÑOS PRIVADOS, SERVICIOS Y PUBLICOS
| Retiro de aparatos sanitarios existentes (inodoro y lavamanos) |  |  | Referencia / Rendimiento | 5
PART. | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND. | PU (RD$) | VALOR (RD$)
| Tecnico de 1ra | 1 | dias | 1898.49 | 1898.49
| Ayudante | 1 | dias | 1024.87 | 1024.87
| Herramientas y equipos | 0.015 | PA | 2923.36 | 43.8504
|  |  | COSTO/ud |  | 593.4421
| Desmonte de puertas existentes (Incluye marcos ) |  |  | Referencia / Rendimiento | 6
PART. | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND. | PU (RD$) | VALOR (RD$)
| Tecnico de 1ra | 1.1 | dias | 1898.49 | 2088.339
| Ayudante | 1.1 | dias | 1024.87 | 1127.357
| Herramientas y equipos | 0.015 | PA | 3215.696 | 48.2354
|  |  | COSTO/ud |  | 543.9886
| Ampliación de hueco para puerta de 1.00m x 2.10m (incluye terminación) |  |  | Referencia / Rendimiento | 1
PART. | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND. | PU (RD$) | VALOR (RD$)
| Tecnico de 1ra | 0.6 | dias | 1898.49 | 1139.094
| Ayudante | 0.5 | dias | 1024.87 | 512.435
| Maestro | 0.12 | dias | 2392.17 | 287.0604
| Mezcla preparada para pañete | 1 | fda | 385 | 385
| Herramientas y equipos | 0.015 | PA | 1651.529 | 24.7729
|  |  | COSTO/ud |  | 2348.3623
| Demolición de pisos existentes (incluye mortero e= 0.10M) |  |  | Referencia / Rendimiento | 7
PART. | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND. | PU (RD$) | VALOR (RD$)
| Tecnico de 2da | 2.228 | dias | 3037.1 | 6766.6588
| Trabajador No Calificado (2ud) | 2.228 | dias | 1594.78 | 3553.1698
| Maestro | 0.2228 | dias | 2392.17 | 532.9755
| Taladro Demoledor | 2.228 | dias | 2500 | 5570
| Herramientas y equipos | 0.015 | PA | 10319.8286 | 154.7974
|  |  | COSTO/m3 |  | 2368.2288
| Retiro de cerámicas de paredes existentes en área de baños |  |  | Referencia / Rendimiento | 17.51
PART. | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND. | PU (RD$) | VALOR (RD$)
| Tecnico de 2da | 0.88 | dias | 1518.55 | 1336.324
| Trabajador No Calificado (1ud) | 0.88 | dias | 797.39 | 701.7032
| Herramientas y equipos | 0.015 | PA | 2038.0272 | 30.5704
|  |  | COSTO/m2 |  | 118.1381
| PORCELANATO 30X60 ANTIDESLIZANTE COLOR GRIS | 1 | M2
Porcelanato
| Volumen Análisis | 1 | M2
Materiales y Equipos
| Mortero 1:10 pisos + 10% desp. | 0.03465 | M3 | 5775.16 | 200.11
| Porcelanato +10% desp. | 1.1 | M2 | 1300 | 1430
| Derretido Keracolor 25 lbs + 10% desp. | 0.045 | FDA | 1200 | 54
| Estopa | 0.05 | LB | 150 | 7.5
| Corte de Chazos Porcelanato | 4.5 | UND | 35 | 157.5
| Transporte de pisos (3%) | 1 | PA | 42.9 | 42.9
Mano de obra
| Mano de Obra de colocación de Porcelanato | 1 | M2 | 426.29 | 426.29
| Total/UND |  |  | Costo/m2 | 2318.3
| REVESTIMIENTO PORCELANATO 30X60CM COLOR BLANCO MATE | 1 | M2
Porcelanato 30X60CM
| Volumen Análisis | 1 | M2
Materiales y Equipos
| Cemento gris | 0.05 | FDA | 440 | 22
| Porcelanato +10% desp. | 1.1 | M2 | 1300 | 1430
| Pegamento de cerámica Pegatod | 0.14 | FDA | 258 | 36.12
| Derretido Keracolor 25 lbs + 10% desp. | 0.045 | FDA | 1200 | 54
| Estopa | 0.05 | LB | 150 | 7.5
| Corte de Chazos Porcelanato | 4.5 | UND | 35 | 157.5
| Separadores de porcelanato | 0.05 | FDA | 320 | 16
| Transporte de pisos (3%) | 1 | PA | 42.9 | 42.9
Mano de obra
| Mano de Obra de colocación de Porcelanato | 1 | M2 | 426.29 | 426.29
| Total/UND |  |  | Costo/m2 | 2192.31
| Suministro e instalación de plafón 2´x 2´ vinil yeso |  |  | Referencia / Rendimiento | 1
PART. | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND. | PU (RD$) | VALOR (RD$)
| Plafon vinyl yeso 2x2 | 1.42 | m2 | 395.3 | 561.326
| Angular 10pie | 0.4 | ud | 123.9 | 49.56
| Main tee 12pie | 0.26 | ud | 291.46 | 75.7796
| Crosstee 2pie | 1.42 | ud | 31.565 | 44.8223
| Crosstee 4pie | 1.42 | ud | 92.04 | 130.6968
| Clavo de plafon 1.1/4" | 0.7 | ud | 9.2866 | 6.5006
| Fulminante verde C22 | 0.72 | ud | 4.071 | 2.9311
| Funda de clavo de acero 2.5x20mm 100/1 | 0.06 | ud | 74.2574 | 4.4554
| Alambre rollo 1lib cal.16 | 0.12 | ud | 71.1658 | 8.5399
| Uso de escalera | 0.001 | dia | 1500 | 1.5
| Mano de obra | 1 | m2 | 450 | 450
| Herramientas y equipos | 0.015 | PA | 1336.1118 | 20.0417
|  |  | COSTO/m2 |  | 1356.1535
| Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2x2' con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL |  |  | Referencia / Rendimiento | 1
PART. | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND. | PU (RD$) | VALOR (RD$)
| Lámparas parabólicas de plafón 2x2' con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL | 1 | ud | 2750 | 2750
| Instalacion | 1 | ud | 250 | 250
| Herramientas y equipos | 0.015 | PA | 3000 | 45
|  |  | COSTO/ud |  | 3045
| Suministro e instalación de inodoro con tanque color blanco en porcelana (Incluye piezas y M.O.) |  |  | Referencia / Rendimiento | 1
PART. | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND. | PU (RD$) | VALOR (RD$)
| Inodoro con tanque color blanco en porcelana | 1 | ud | 6066.26 | 6066.26
| Niple Cromado 1/2" x 3" | 1 | ud | 55 | 55
| Cubrefalta cromado 1/2" | 1 | ud | 23 | 23
| Llave Angular 1/2" a 3/8" | 1 | ud | 185 | 185
| Manguera flexible inodoro inox. 3/8" Eastman | 1 | ud | 280 | 280
| Junta de Cera | 1 | ud | 85 | 85
| Arandela PVC 4" | 1 | ud | 80 | 80
| Juego de tornillos de basineta | 1 | ud | 70 | 70
| Cemento blanco | 1 | ud | 48.25 | 48.25
| Teflón | 1 | ud | 5.5 | 5.5
| Instalacion | 1 | ud | 1315 | 1315
| Herramientas y equipos | 0.015 | PA | 8213.01 | 123.1951
|  |  | COSTO/ud |  | 8336.2051
| Suministro e instalación de lavamanos ovalado empotrado en pared sin pedestal (Incluye piezas y M.O.) |  |  | Referencia / Rendimiento | 1
PART. | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND. | PU (RD$) | VALOR (RD$)
| Lavamanos de pedestal Bath Collection | 1 | ud | 3500 | 3500
| Boquilla para lavamanos | 1 | ud | 700 | 700
| Cola Extensora 1-1/4" PVC | 1 | ud | 23.9 | 23.9
| Sifón 1-1/4" PVC | 1 | ud | 119.5 | 119.5
| Reducción 2" a 1-1/4" PVC drenaje | 1 | ud | 29.5 | 29.5
| Cemento blanco | 0.05 | ud | 965 | 48.25
| Teflón | 0.25 | ud | 22 | 5.5
| Instalacion | 1 | ud | 1000 | 1000
| Herramientas y equipos | 0.015 | PA | 5426.65 | 81.3997
|  |  | COSTO/ud |  | 5508.0497
| Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos, monomando de lavado con contra, cuadrado inclinado 1/2"-14 NPSM |  |  | Referencia / Rendimiento | 1
PART. | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND. | PU (RD$) | VALOR (RD$)
| Niple Cromado 1/2" x 3" | 2 | ud | 55 | 110
| Cubrefalta cromado 1/2" | 2 | ud | 23 | 46
| Llave Angular 1/2" a 3/8" | 2 | ud | 185 | 370
| Manguera flexible lavamanos inox. 3/8" Eastman | 2 | ud | 280 | 560
| Llave monomando para lavamanos | 1 | ud | 2302 | 2302
| Teflón | 0.25 | ud | 22 | 5.5
| Instalacion | 1 | ud | 315 | 315
| Herramientas y equipos | 0.015 | PA | 3708.5 | 55.6275
|  |  | COSTO/ud |  | 3764.1275
| Suministro e instalación de barras de seguridad de acero inoxidables de 24'' de longitud |  |  | Referencia / Rendimiento | 1
PART. | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND. | PU (RD$) | VALOR (RD$)
| Barra en acero inoxidable | 1 | ud | 13400 | 13400
| Materiales menores | 1 | pa | 500 | 500
| Instalacion | 1 | ud | 2400 | 2400
|  |  | COSTO/ud |  | 16300
| Suministro e Instalación de Dispensador de papel higiénico de acero inoxidables |  |  | Referencia / Rendimiento | 1
PART. | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND. | PU (RD$) | VALOR (RD$)
| Dispensador de papel higienico | 1 | ud | 3145 | 3145
| Materiales menores | 1 | pa | 100 | 100
| Instalacion | 1 | ud | 450 | 450
|  |  | COSTO/ud |  | 3695
| Suministro e Instalación de dispensador de jabón líquido en acero inoxidable |  |  | Referencia / Rendimiento | 1
PART. | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND. | PU (RD$) | VALOR (RD$)
| Dispensadore de jabon liquido en acero inoxidable | 1 | ud | 2400 | 2400
| Materiales menores | 1 | pa | 50 | 50
| Instalacion | 1 | ud | 450 | 450
|  |  | COSTO/ud |  | 2900
| Suministro e instalación de espejo de 1.00x 0.70m, sin marco con cantos pulidos |  |  | Referencia / Rendimiento | 1
PART. | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND. | PU (RD$) | VALOR (RD$)
| Espejo de 1.00x0.70 m sin marco, con cantos pulidos | 1 | ud | 2500 | 2500
| Materiales menores | 1 | pa | 250 | 250
| Instalacion | 1 | ud | 450 | 450
|  |  | COSTO/ud |  | 3200
| Suministro e Instalación de Dispensador manual de Rollos de Papel Toalla Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado satinado |  |  | Referencia / Rendimiento | 1
PART. | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND. | PU (RD$) | VALOR (RD$)
| Dispensador manual de Rollos de Papel Toalla Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado satinado | 1 | ud | 8200 | 8200
| Materiales menores | 1 | pa | 250 | 250
| Instalacion | 1 | ud | 300 | 300
|  |  | COSTO/ud |  | 8750
| Suministro e instalación de puerta nueva de Polimetal de 1.00(W) x 2.10(H)m (Incluye llavín tipo palancas y marcos) |  |  | Referencia / Rendimiento | 1
PART. | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND. | PU (RD$) | VALOR (RD$)
| Suministro de puerta nueva de Polimetal de 1.00(W) x 2.10(H)m (Incluye marcos) | 1 | ud | 8200 | 8200
| Suministro de llavin tipo palanca | 1 | ud | 1285 | 1285
| Instalacion | 1 | ud | 650 | 650
|  |  | COSTO/ud |  | 10135
| Suministro e instalación de puerta nueva de caoba (Ver TDR) de 0.95(W) x 2.10(H)m (Incluye llavín tipo palancas y marcos |  |  | Referencia / Rendimiento | 1
PART. | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND. | PU (RD$) | VALOR (RD$)
| Puerta nueva de caoba de 0.95(W) x 2.10(H)m (Incluye marcos) | 1 | ud | 20100 | 20100
| Suministro de llavin tipo palanca | 1 | ud | 1285 | 1285
| Instalacion | 1 | ud | 2055 | 2055
|  |  | COSTO/ud |  | 23440
| Suministro e instalación de Desagüe de piso 2" niquelado con parrilla cuadrada (incluye sifón) |  |  | Referencia / Rendimiento | 1
PART. | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND. | PU (RD$) | VALOR (RD$)
| Desagüe de piso 2" niquelado con parrilla cuadrada | 1 | ud | 950 | 950
| Sifon | 1 | ud | 185.21 | 185.21
| Materiales menores | 1 | pa | 200 | 200
| Instalacion | 1 | ud | 1327.6 | 1327.6
|  |  | COSTO/ud |  | 2662.81
| Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecnopolímero Color blanco (pure White) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte |  |  | Referencia / Rendimiento | 1
PART. | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND. | PU (RD$) | VALOR (RD$)
| Interruptores sencillos Tecnopolímero Color blanco (pure White) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte | 1 | ud | 1200 | 1200
| Materiales menores | 0.22 | % | 175 | 38.5
| Instalacion | 1 | ud | 713.49 | 713.49
|  |  | COSTO/ud |  | 1951.99
| Traslado de escombros demolidos |  |  | Referencia / Rendimiento | 2.02
PART. | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND. | PU (RD$) | VALOR (RD$)
| Trabajador No Calificado (3ud) | 0.75 | dias | 2392.17 | 1794.1275
| Maestro | 0.075 | dias | 1898.49 | 142.3868
| Herramientas y equipos | 0.015 | PA | 1936.5143 | 29.0477
|  |  | COSTO/m3 |  | 973.0505
| Bote de escombros |  |  | Referencia / Rendimiento | 2.02
PART. | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND. | PU (RD$) | VALOR (RD$)
| Camion de 3metros | 2.02 | m3 | 1237.6238 | 2500
| Trabajador No Calificado (2ud) | 0.125 | dias | 1594.78 | 199.3475
| Maestro | 0.0125 | dias | 1898.49 | 23.7311
| Herramientas y equipos | 0.015 | PA | 2723.0786 | 40.8462
|  |  | COSTO/m3 |  | 1368.2796
| Limpieza continua |  |  | Referencia / Rendimiento | 1
PART. | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND. | PU (RD$) | VALOR (RD$)
| Trabajador No Calificado (2ud) | 4 | dias | 1594.78 | 6379.12
| Maestro | 0.8 | dias | 1898.49 | 1518.792
| Herramientas y equipos | 0.015 | PA | 7897.912 | 118.4687
|  |  | COSTO/pa |  | 8016.3807
COCINA
| Retiro de gabinete de piso |  |  | Referencia / Rendimiento | 1
PART. | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND. | PU (RD$) | VALOR (RD$)
| Ebanista | 0.1875 | dias | 1898.49 | 355.9669
| Ayudante | 0.1875 | dias | 1024.87 | 192.1631
| Herramientas y equipos | 0.015 | PA | 548.13 | 8.2219
|  |  | COSTO/pa |  | 556.3519
| Retiro de tope existente |  |  | Referencia / Rendimiento | 1
PART. | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND. | PU (RD$) | VALOR (RD$)
| Operador de 1ra | 0.1875 | dias | 1898.49 | 355.9669
| Ayudante | 0.1875 | dias | 1024.87 | 192.1631
| Herramientas y equipos | 0.015 | PA | 548.13 | 8.2219
|  |  | COSTO/pa |  | 556.3519
| Suministro y colocación de gabinetes piso bajo meseta en caoba |  |  | Referencia / Rendimiento | 1
PART. | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND. | PU (RD$) | VALOR (RD$)
| Suministro y colocación de gabinetes piso bajo meseta en caoba | 1 | p2 | 2284 | 2284
|  |  | COSTO/p2 |  | 2284
| Suministro e instalación de tope de granito Galaxy S.N.P.T.= 0.85m y bash splash de 0.40m de altura |  |  | Referencia / Rendimiento | 2.73
PART. | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND. | PU (RD$) | VALOR (RD$)
| Suministro e instalación de tope de granito Galaxy S.N.P.T.= 0.85m y bash splash de 0.40m de altura | 2.73 | m2 | 13973 | 38146.29
|  |  | COSTO/m2 |  | 13973
| Suministro y colocación de fregadero 0.45m x 0.45m de acero inoxidable con mezcladora |  |  | Referencia / Rendimiento | 1
PART. | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND. | PU (RD$) | VALOR (RD$)
| Fregadero 0.45m x 0.45m de acero inoxidable | 1 | ud | 4650 | 4650
| Mezcladora | 1 | ud | 1800 | 1800
| Silicon blanco | 1 | ud | 592.47 | 592.47
| Mano de obra | 1 | ud | 1971.6 | 1971.6
|  |  | COSTO/m2 |  | 9014.07
| Suministro e instalacion de tomacorrientes 120 v, sobre meseta |  |  | Referencia / Rendimiento | 1
PART. | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND. | PU (RD$) | VALOR (RD$)
| Salida de Tomacorriente | 1 | ud | 900 | 900
| Tomacorriente 120v | 1 | ud | 300 | 300
| Mano de obra | 1 | ud | 719.79 | 719.79
|  |  | COSTO/ud |  | 1919.79
| Limpieza continua y bote |  |  | Referencia / Rendimiento | 1
PART. | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND. | PU (RD$) | VALOR (RD$)
| Trabajador No Calificado (2ud) | 1 | dias | 1594.78 | 1594.78
| Maestro | 0.2 | dias | 1898.49 | 379.698
| Bote | 1 | ud | 2500 | 2500
| Herramientas y equipos | 0.015 | PA | 1974.478 | 29.6172
|  |  | COSTO/pa |  | 4504.0952
SALA DE AUDIENCIAS
| Desmonte de puertas existentes (Incluye marcos ) |  |  | Referencia / Rendimiento | 6
PART. | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND. | PU (RD$) | VALOR (RD$)
| Tecnico de 1ra | 1.1 | dias | 1898.49 | 2088.339
| Ayudante | 1.1 | dias | 1024.87 | 1127.357
| Herramientas y equipos | 0.015 | PA | 3215.696 | 48.2354
|  |  | COSTO/ud |  | 543.9886
0.01 | Reduccion de hueco de ventana de 1.20 m a 1.00 m, incluye terminacion de supercie | 1 | ud |  | 1590.92
Paredes en sheetrock
Materiales y Equipos
| Suministro bloques horm. +4% desp. | 4 | UND | 55 | 220
| Hormigón 1:3:5 en cámaras +10% desp. | 0.0246 | M3 | 6161.22 | 151.57
| Mortero 1:3 en juntas + 30% desp. | 0.024 | M3 | 6987.2874 | 167.69
| Acero bastones 3/8" + 20% desp. | 0.01353 | QQ | 4100 | 55.47
| Alambre Dulce No. 18 para amarrar bastones | 0.02706 | LB | 110 | 2.98
| Pañete (Todo costo) | 0.4 | m2 | 387 | 154.8
| Cantos (Todo costo) | 2 | ml | 194.8 | 389.6
| Mocheta (Todo costo) | 1 | ml | 203.25 | 203.25
| Pintura (Todo costro) | 0.6 | m2 | 220 | 132
Mano de obra
| Mano de obra colocacion de bloques | 4 | UND | 28.39 | 113.56
| Total/UND |  |  |  | 1590.92
#REF! | PAREDES EN SHEETROCK DOBLE CARA | 1 | M2 |  | 2673.6562
Paredes en sheetrock
| Volumen Análisis | 35.84 | M2
Materiales y Equipos
| Planchas de yeso 1/2 x 4 x 8 pies | 50 | UND | 686.06 | 34303
| Parales - Studs 2-1/2" x 10 C25 | 78 | UND | 243.97 | 19029.66
| Durmientes - Tracks 2-1/2" x 8 C25 | 26 | UND | 179.99 | 4679.74
| Cinta de yeso 250 PL | 4 | UND | 158.67 | 634.68
| Masilla para sheetrock 5GL | 8 | UND | 1515.72 | 12125.76
| Clavos 1-1/4" con arandelas Caja de 100unds | 2 | UND | 446.84 | 893.68
| Fulminates - Green Shots Caja de 100unds | 2 | UND | 734.21 | 1468.42
| Tornillos 6 x 1-1/4" LBS 293 Torn/LB | 6 | LB | 184 | 1104
| Tornillos 7 x 7/16" LBS 354 Torn/LB | 4 | LB | 207 | 828
| Esquinero metálico 10 pies | 30 | UND | 115.26 | 3457.8
Mano de obra
| Mano de obra paredes de sheetrock | 70 | M2 | 247.13 | 17299.1
| Total/UND |  |  |  | 95823.84
| Mantenimiento de estrado completo (incluye sustitución de piso de tarima por piso de plancha hidrófuga de 3/4´´ pintadas |  |  | Referencia / Rendimiento | 1
PART. | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND. | PU (RD$) | VALOR (RD$)
| Plancha plywood de 3/4" | 5 | ud | 2500 | 12500
| Desmantelacion de tarima | 1 | p.a | 900 | 900
| Primer | 2 | gls | 1630 | 3260
| Pintura | 1 | gls | 1774 | 1774
| Materiales menores | 1 | p.a | 1600 | 1600
| Mano de obra | 1 | ud | 3600 | 3600
| Herramientas y equipos | 0.015 | PA | 23634 | 354.51
|  |  | COSTO/ud |  | 23988.51
| Mantenimientos de bancos |  |  | Referencia / Rendimiento | 7
PART. | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND. | PU (RD$) | VALOR (RD$)
| Primer | 3 | gls | 1630 | 4890
| Pintura | 4 | gls | 1774 | 7096
| Materiales menores | 1 | p.a | 2600 | 2600
| Mano de obra | 7 | ud | 1300 | 9100
| Herramientas y equipos | 0.015 | PA | 23686 | 355.29
|  |  | COSTO/ud |  | 3434.47
| Mantenimiento de puertas dobles |  |  | Referencia / Rendimiento | 4
PART. | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND. | PU (RD$) | VALOR (RD$)
| Primer | 1 | gls | 1630 | 1630
| Pintura | 2 | gls | 1774 | 3548
| Materiales menores | 1 | p.a | 1100 | 1100
| Mano de obra | 4 | ud | 2250 | 9000
| Herramientas y equipos | 0.015 | PA | 15278 | 229.17
|  |  | COSTO/ud |  | 3876.7925
| Mantenimiento de puertas sencillas |  |  | Referencia / Rendimiento | 1
PART. | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND. | PU (RD$) | VALOR (RD$)
| Primer | 0.25 | gls | 1630 | 407.5
| Pintura | 0.5 | gls | 1774 | 887
| Materiales menores | 1 | p.a | 300 | 300
| Mano de obra | 1 | ud | 1600 | 1600
| Herramientas y equipos | 0.015 | PA | 3194.5 | 47.9175
|  |  | COSTO/ud |  | 3242.4175
| Limpieza continua y bote |  |  | Referencia / Rendimiento | 1
PART. | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND. | PU (RD$) | VALOR (RD$)
| Trabajador No Calificado (2ud) | 0.5 | dias | 1594.78 | 797.39
| Maestro | 0.1 | dias | 1898.49 | 189.849
| Bote | 2 | ud | 2500 | 5000
| Herramientas y equipos | 0.015 | PA | 987.239 | 14.8086
|  |  | COSTO/pa |  | 6002.0476
OFICINA DEL JUEZ
0.01 | PAREDES EN SHEETROCK DOBLE CARA CON INSOLACION ACUSTICA, ESTRUCTURA DE 3 5/8" GALVANIZADA, HASTA FONDO LOSA DE TECHO | 1 | M2 |  | 2892.1088
Paredes en sheetrock
| Volumen Análisis | 35.84 | M2
Materiales y Equipos
| Planchas de yeso 1/2 x 4 x 8 pies | 50 | UND | 686.06 | 34303
| Parales - Studs 3-5/8" x 10 C25 | 78 | UND | 279 | 21762
| Durmientes - Tracks 2-1/2" x 8 C25 | 26 | UND | 179.99 | 4679.74
| Cinta de yeso 250 PL | 4 | UND | 158.67 | 634.68
| Masilla para sheetrock 5GL | 8 | UND | 1515.72 | 12125.76
| Clavos 1-1/4" con arandelas Caja de 100unds | 2 | UND | 446.84 | 893.68
| Fulminates - Green Shots Caja de 100unds | 2 | UND | 734.21 | 1468.42
| Tornillos 6 x 1-1/4" LBS 293 Torn/LB | 6 | LB | 184 | 1104
| Tornillos 7 x 7/16" LBS 354 Torn/LB | 4 | LB | 207 | 828
| Esquinero metálico 10 pies | 30 | UND | 115.26 | 3457.8
| Fibra acustica R11 | 1.5 | Rollo | 3398 | 5097
Mano de obra
| Mano de obra paredes de sheetrock | 70 | M2 | 247.13 | 17299.1
| Total/UND |  |  |  | 103653.18
| Suministro e instalación de puerta nueva de caoba (Ver TDR) de 0.90(W) x 2.10(H)m (Incluye llavín tipo palancas y marcos |  |  | Referencia / Rendimiento | 1
PART. | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND. | PU (RD$) | VALOR (RD$)
| Puerta nueva de caoba (Ver TDR) de 0.95(W) x 2.10(H)m (Incluye marcos) | 1 | ud | 20100 | 20100
| Suministro de llavin tipo palanca | 1 | ud | 1285 | 1285
| Instalacion | 1 | ud | 2055 | 2055
|  |  | COSTO/ud |  | 23440
| Reubicación de interruptor sencillo (Incluye suministro, ranurado y terminación) |  |  | Referencia / Rendimiento | 1
PART. | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND. | PU (RD$) | VALOR (RD$)
| Tubo ½"x19' PVC SDR-26 + 15% desp. | 1.15 | UND | 123 | 141.45
| Caja rectangular ½" | 1 | UND | 45.38 | 45.38
| Alambre #12 TW | 40 | PIE | 15.25 | 610
| Accesorio Tapa interruptor sencillo | 1 | UND | 169 | 169
| Codo electrico PVC 1/2" | 1 | UND | 25 | 25
| Cinta adhesiva eléctrica 3M (rollo) | 0.05 | UND | 450 | 22.5
| Cemento PVC + 30% desp. | 0.0125 | UND | 742 | 9.275
| Mano de obra interruptor sencillo | 1 | UND | 719 | 719
| Mano de obra ranura | 0.25 | dias | 779 | 194.75
| Mezcla para pañete | 0.25 | fda | 235 | 58.75
| Gastos indirectos contratistas eléctricos | 15 | % | 1995.105 | 299.2657
|  |  | COSTO/pa |  | 2294.3708
| Limpieza continua y bote |  |  | Referencia / Rendimiento | 1
PART. | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND. | PU (RD$) | VALOR (RD$)
| Trabajador No Calificado (2ud) | 2 | dias | 1594.78 | 3189.56
| Maestro | 0.4 | dias | 1898.49 | 759.396
| Bote | 1 | ud | 2500 | 2500
| Herramientas y equipos | 0.015 | PA | 3948.956 | 59.2343
|  |  | COSTO/pa |  | 6508.1903
| Retiro de aire acondicionado existente |  |  | Referencia / Rendimiento | 1
PART. | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND. | PU (RD$) | VALOR (RD$)
| Tecnico A/A | 0.8875 | dias | 1898.49 | 1684.9099
| Ayudante A/A | 0.8875 | dias | 1124 | 997.55
| Herramientas y equipos | 0.015 | PA | 2682.4599 | 40.2369
|  |  | COSTO/pa |  | 2722.6968
| Suministro e instalación de aire acondicionado tipo Split de 12,000 BTU (Ver especificaciones) |  |  | Referencia / Rendimiento | 1
PART. | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND. | PU (RD$) | VALOR (RD$)
| Aire acondicionado tipo Split de 12,000 BTU (Ver especificaciones) | 1 | ud | 32495 | 32495
| Tecnico A/A | 0.4 | dias | 1898.49 | 759.396
| Ayudante A/A | 0.4 | dias | 1124 | 449.6
| Herramientas y equipos | 0.015 | PA | 33703.996 | 505.5599
|  |  | COSTO/pa |  | 34209.5559
| Suministro e instalación de lámparas parabólicas de superficies 2'' x 4'' con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL |  |  | Referencia / Rendimiento | 1
PART. | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND. | PU (RD$) | VALOR (RD$)
| Lámparas parabólicas de superficies 2'x 4' con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL | 1 | ud | 3500 | 3500
| Instalacion | 1 | ud | 250 | 250
| Herramientas y equipos | 0.015 | PA | 3750 | 56.25
|  |  | COSTO/ud |  | 3806.25
RECEPCION DE DOCUMENTOS
| Desmonte de puerta sencilla de madera existente (Incluye marcos) |  |  | Referencia / Rendimiento | 1
PART. | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND. | PU (RD$) | VALOR (RD$)
| Ebanista | 0.2 | dia | 1898.49 | 379.698
| Ayudante ebanista | 0.2 | dia | 1024.87 | 204.974
| Herramientas y equipos | 0.015 | PA | 584.672 | 8.7701
|  |  | COSTO/ud |  | 593.4421
| Desmonte de puerta sencilla de cristal existente (Incluye marcos) |  |  | Referencia / Rendimiento | 1
PART. | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND. | PU (RD$) | VALOR (RD$)
| Tecnico de 1ra | 0.25 | dia | 1898.49 | 474.6225
| Ayudante | 0.25 | dia | 1024.87 | 256.2175
| Herramientas y equipos | 0.015 | PA | 730.84 | 10.9626
|  |  | COSTO/ud |  | 741.8026
0.01 | PAREDES EN SHEETROCK DOBLE CARA | 1 | M2 |  | 2673.6562
Paredes en sheetrock
| Volumen Análisis | 35.84 | M2
Materiales y Equipos
| Planchas de yeso 1/2 x 4 x 8 pies | 50 | UND | 686.06 | 34303
| Parales - Studs 2-1/2" x 10 C25 | 78 | UND | 243.97 | 19029.66
| Durmientes - Tracks 2-1/2" x 8 C25 | 26 | UND | 179.99 | 4679.74
| Cinta de yeso 250 PL | 4 | UND | 158.67 | 634.68
| Masilla para sheetrock 5GL | 8 | UND | 1515.72 | 12125.76
| Clavos 1-1/4" con arandelas Caja de 100unds | 2 | UND | 446.84 | 893.68
| Fulminates - Green Shots Caja de 100unds | 2 | UND | 734.21 | 1468.42
| Tornillos 6 x 1-1/4" LBS 293 Torn/LB | 6 | LB | 184 | 1104
| Tornillos 7 x 7/16" LBS 354 Torn/LB | 4 | LB | 207 | 828
| Esquinero metálico 10 pies | 30 | UND | 115.26 | 3457.8
Mano de obra
| Mano de obra paredes de sheetrock | 70 | M2 | 247.13 | 17299.1
| Total/UND |  |  |  | 95823.84
| Apertura para puerta de sheetrock de 0.90m x 2.10m (Incluye terminación) |  |  | Referencia / Rendimiento | 1
PART. | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND. | PU (RD$) | VALOR (RD$)
| Plancha de yeso 4*8*1/2 | 0.34228 | ud | 890.9 | 304.9389
| Perfil CGM 2.1/2* 10 | 2 | ud | 222.28 | 444.56
| Sella tape nat. GYP 250' 20/CTN | 0.1 | ud | 542.1628 | 54.2163
| Masilla Yeso pro-form 5gls americ | 0.15 | cub. | 1515 | 227.25
| Pin 1 con arandela | 5 | ud | 10 | 50
| Fulminante verde Cal.22 americano | 5 | ud | 7.34 | 36.7
| Tornillo p/plancha #6*1-1/4 pta fina (lb) | 0.35 | lb | 198.1338 | 69.3468
| Tornillo p/est #7-7/16 pta fina (LB) | 0.35 | lb | 207 | 72.45
| Equinero Metalico American 1.1/74x10 | 2 | ud | 95 | 190
| Mano de obra (apertura y terminacion) | 1.89 | m2 | 1000 | 1890
| Herramientas y equipos | 0.015 | PA | 3339.462 | 50.0919
|  |  | COSTO/ud |  | 3389.554
| Mantenimiento y reinstalación de puerta de cristal |  |  | Referencia / Rendimiento | 1
PART. | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND. | PU (RD$) | VALOR (RD$)
| Tecnico de 1ra | 1 | dia | 1898.49 | 1898.49
| Ayudante | 1 | dia | 1024.87 | 1024.87
| Materiales menores | 1 | p.a | 1500 | 1500
| Herramientas y equipos | 0.015 | PA | 4423.36 | 66.3504
|  |  | COSTO/ud |  | 4489.7104
| Suministro e instalación de interruptor sencillo (Incluye salidas) |  |  | Referencia / Rendimiento | 1
PART. | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND. | PU (RD$) | VALOR (RD$)
| Tubo ½"x19' PVC SDR-26 + 15% desp. | 1.15 | UND | 123 | 141.45
| Caja rectangular ½" | 1 | UND | 45.38 | 45.38
| Alambre #12 TW | 40 | PIE | 15.25 | 610
| Accesorio Tapa interruptor sencillo | 1 | UND | 169 | 169
| Codo electrico PVC 1/2" | 1 | UND | 25 | 25
| Cinta adhesiva eléctrica 3M (rollo) | 0.05 | UND | 450 | 22.5
| Cemento PVC + 30% desp. | 0.0125 | UND | 742 | 9.275
| Mano de obra interruptor sencillo | 1 | UND | 589.66 | 589.66
| Gastos indirectos contratistas eléctricos | 20 | % | 1612.265 | 322.453
|  |  | COSTO/ud |  | 1934.718
| Traslado y bote de material demolido |  |  | Referencia / Rendimiento | 1
PART. | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND. | PU (RD$) | VALOR (RD$)
| Trabajandor No Calificado (2ud) | 2 | dias | 797.39 | 1594.78
| Bote | 1 | viaje | 2500 | 2500
| Herramientas y equipos | 0.015 | PA | 4094.78 | 61.4217
|  |  | COSTO/ud |  | 4156.2017
PINTURA
| Suministro y Aplicación de Pintura blanco 00 en losa de techo (Incluye preparación de superficies) |  |  | Referencia / Rendimiento | 1
PART. | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND. | PU (RD$) | VALOR (RD$)
| Pintura acrilica blanco 00 | 0.0625 | gls | 1300 | 81.25
| Desperdicio | 0.00625 | gls | 1300 | 8.125
| Pintura 1ra mano | 1 | m2 | 39.4 | 39.4
| Pintura 2da mano | 1 | m2 | 26.26 | 26.26
| Materiales menores | 1 | m2 | 18 | 18
| Herramientas y equipos | 0.015 | PA | 173.035 | 2.5955
|  |  | COSTO/m2 |  | 175.6305
| Suministro y Aplicación de Pintura satinada en muros interiores (Incluye preparación de superficies) |  |  | Referencia / Rendimiento | 1
PART. | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND. | PU (RD$) | VALOR (RD$)
| Pintura satinada | 0.0625 | gls | 1500 | 93.75
| Desperdicio | 0.00625 | gls | 1500 | 9.375
| Pintura 1ra mano | 1 | m2 | 39.4 | 39.4
| Pintura 2da mano | 1 | m2 | 26.26 | 26.26
| Materiales menores | 1 | m2 | 18 | 18
| Herramientas y equipos | 0.015 | PA | 186.785 | 2.8018
|  |  | COSTO/m2 |  | 189.5868
| Suministro y Aplicación de Pintura satinada en muros exteriores (Incluye preparación de superficies) |  |  | Referencia / Rendimiento | 1
PART. | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND. | PU (RD$) | VALOR (RD$)
| Pintura satinada | 0.0625 | gls | 1500 | 93.75
| Desperdicio | 0.00625 | gls | 1500 | 9.375
| Pintura 1ra mano | 1 | m2 | 39.4 | 39.4
| Pintura 2da mano | 1 | m2 | 26.26 | 26.26
| Materiales menores | 1 | m2 | 18 | 18
| Andamios | 1 | m2 | 40 | 40
| Herramientas y equipos | 0.015 | PA | 186.785 | 2.8018
|  |  | COSTO/m2 |  | 229.5868
MICELANEOS
| Demolición de pisos existentes incluye mortero entrada |  |  | Referencia / Rendimiento | 3.63
PART. | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND. | PU (RD$) | VALOR (RD$)
| Tecnico de 2da (2ud) | 1 | dias | 3037.1 | 3037.1
| Trabajador No Calificado (2ud) | 1 | dias | 1594.78 | 1594.78
| Maestro | 0.2 | dias | 2392.17 | 478.434
| Taladro Demoledor | 1 | dias | 2500 | 2500
| Herramientas y equipos | 0.015 | PA | 7610.314 | 114.1547
|  |  | COSTO/m3 |  | 2127.9528
| Suministro e instalación de piso en porcelanato de alto tráfico antideslizante color gris formado de 60cm x 60cm (Ver plano) |  |  | Referencia / Rendimiento | 1
PART. | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND. | PU (RD$) | VALOR (RD$)
| Porcelanato 60x60 alto transito | 1.05 | m2 | 1390 | 1459.5
| Corte de chazos | 3 | ud | 35 | 105
| Estopa | 0.05 | lbs | 150 | 7.5
| Colocacion de piso | 1 | m2 | 426.29 | 426.29
| Suministro de Pegamento | 0.1667 | fda | 285 | 47.5095
| Suministro de Derretido | 0.0699 | fda | 335 | 23.4165
| Transporte interno de piso | 1 | m2 | 7.5 | 7.5
| Transporte interno de Pegamento | 0.1667 | fda | 5.5 | 0.91685
| Transporte interno de Derretido | 0.0699 | fda | 5.5 | 0.38445
| Herramientas y equipos | 0.015 | PA | 2078.0173 | 31.1703
|  |  | COSTO/m2 |  | 2109.1876
| Suministro y Colocación de zócalos similar al existente |  |  | Referencia / Rendimiento | 1
PART. | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND. | PU (RD$) | VALOR (RD$)
| Zocalos igual al existente | 0.105 | m2 | 1390 | 145.95
| Corte de chazos | 0.315 | ud | 35 | 11.025
| Estopa | 0.00525 | lbs | 150 | 0.7875
| Colocacion de piso | 1 | ml | 104.52 | 104.52
| Suministro de Pegamento | 0.017504 | fda | 285 | 4.9885
| Suministro de Derretido | 0.0073395 | fda | 335 | 2.4587
| Transporte interno de piso | 0.1 | m2 | 7.5 | 0.75
| Transporte interno de Pegamento | 0.017504 | fda | 5.5 | 0.096269
| Transporte interno de Derretido | 0.0073395 | fda | 5.5 | 0.040367
| Herramientas y equipos | 0.015 | PA | 270.6164 | 4.0592
|  |  | COSTO/ml |  | 274.6756
| Reparación puerta de hierro peatonal sencilla (incluye pintura) |  |  | Referencia / Rendimiento | 1
PART. | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND. | PU (RD$) | VALOR (RD$)
| Tecnico Herrero | 0.8 | dias | 1898.49 | 1518.792
| Ayudante Herrero | 0.8 | dias | 1024.87 | 819.896
| Barras de 1/2 | 0.5 | ud | 1300 | 650
| Electrodos 6013 | 1 | lbs | 90 | 90
| Disco de corte | 1 | ud | 294.41 | 294.41
| Disco de pulir | 1 | ud | 405 | 405
| Pintura anticorrosiva (1/4) | 1 | ud | 456 | 456
| Pintura Industrial | 1 | ud | 603 | 603
| Thinner | 1 |  | 205 | 205
| Herramientas y equipos | 0.015 | PA | 5042.098 | 75.6315
|  |  | COSTO/ud |  | 5117.7295
| Reparación puerta de hierro peatonal doble (Incluye pintura) |  |  | Referencia / Rendimiento | 1
PART. | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND. | PU (RD$) | VALOR (RD$)
| Tecnico Herrero | 1 | dias | 1898.49 | 1898.49
| Ayudante Herrero | 1 | dias | 1024.87 | 1024.87
| Barras de 1/2 | 1 | ud | 1300 | 1300
| Electrodos 6013 | 1.5 | lbs | 90 | 135
| Disco de corte | 1 | ud | 294.41 | 294.41
| Disco de pulir | 1 | ud | 405 | 405
| Pintura anticorrosiva (1/4) | 1 | ud | 456 | 456
| Pintura Industrial | 1 | ud | 603 | 603
| Thinner | 1 | ud | 205 | 205
| Herramientas y equipos | 0.015 | PA | 6321.77 | 94.8265
|  |  | COSTO/ud |  | 6416.5965
| Suministro e instalación de hierros de protección en verja perimetral similar al existente (Lado frontal) |  |  | Referencia / Rendimiento | 80.18
PART. | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND. | PU (RD$) | VALOR (RD$)
| Tecnico Herrero | 8 | dias | 1898.49 | 15187.92
| Ayudante Herrero | 8 | dias | 1024.87 | 8198.96
| Barras de 1/2 | 5 | ud | 1300 | 6500
| Electrodos 6013 | 15 | lbs | 90 | 1350
| Disco de corte | 5 | ud | 294.41 | 1472.05
| Disco de pulir | 6 | ud | 405 | 2430
| Pintura anticorrosiva (1/4) | 7 | ud | 456 | 3192
| Pintura Industrial | 8 | ud | 603 | 4824
| Thinner | 12 | ud | 205 | 2460
| Herramientas y equipos | 0.015 | PA | 45614.93 | 684.2239
|  |  | COSTO/p2 |  | 577.4402
| Mantenimiento en hierros de verja existente (Incluye pintura Anticorrosiva y pintura esmalte) |  |  | Referencia / Rendimiento | 123.62
PART. | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND. | PU (RD$) | VALOR (RD$)
| Tecnico Herrero | 1 | dias | 1898.49 | 1898.49
| Ayudante Herrero | 1 | dias | 1024.87 | 1024.87
| Disco de pulir | 1 | ud | 405 | 405
| Pintura anticorrosiva (1/4) | 2 | ud | 456 | 912
| Pintura Industrial | 3 | ud | 603 | 1809
| Thinner | 1 | ud | 205 | 205
| Herramientas y equipos | 0.015 | PA | 6254.36 | 93.8154
|  |  | COSTO/p2 |  | 51.3523
| Suministro e Instalación de aires acondicionado tipo Split de 36,000 BTU |  |  | Referencia / Rendimiento | 1
PART. | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND. | PU (RD$) | VALOR (RD$)
| Aires acondicionado tipo Split de 36,000 BTU | 1 | ud | 110000 | 110000
| Tecnico A/A | 0.4 | dias | 1898.49 | 759.396
| Ayudante A/A | 0.4 | dias | 1124.87 | 449.948
| Herramientas y equipos | 0.015 | PA | 111209.344 | 1668.1402
|  |  | COSTO/pa |  | 112877.4842
| Limpieza continua y final |  |  | Referencia / Rendimiento | 1
PART. | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND. | PU (RD$) | VALOR (RD$)
| Trabajandor No Calificado (2ud) | 6 | dias | 797.39 | 4784.34
| Bote | 2 | viaje | 2500 | 5000
| Herramientas y equipos | 0.015 | PA | 9784.34 | 146.7651
|  |  | COSTO/ud |  | 9931.1051