## LPN-CPJ-26-2023
OFERTA ECONÓMICA
Título del proceso: |  | Aquisición e instalación de iluminación en nave de archivos en el Parque Industrial Duarte | [5 empty] | Referencia del proceso:
Nombre del oferente: | [7 empty] | RPE
Fecha:
Ítem | Descripción del Servicio, Bien |  | Unidad de medida | Cant. | Precio unitario S/I | Impuestos % | Precio S/I | Impuestos RD$ | Precio total C/I
1 | Suministro e instalación de luminarias tipo LED integrado para interior, de 4 pies de largo, voltaje de operación 100/277 voltios Ac, potencia de trabajo mínimo 39 vatios, temperatura color 5000k-6600k, 4500 lúmenes mínimo, carcasa duradera de policarbonato con bandeja de metal integrada, sellada, ubicación húmeda, para el área de archivo de documentos. 2 años de garantía |  | Unidad | 347 |  | 18% | 0 | 0 | 0
2 | Suministro e instalación de unidades de luminarias LED para exterior tipo cobra con soporte para instalación, de 200 watts, Ac 100-240/277voltios, carcasa de aluminio clasificación IP 65, con fotocelda incluida, una vida útil de 50,000 horas o más, Angulo de luz de 75° x 150°, 30,000 lúmenes de salida. 2 años de garantía |  | Unidad | 19 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Suministro e instalación de pies lineales de canalización y conductores para alimentación de luminarias exteriores compuesto por; tuberías EMT de 3/4", registros 2" x 4" x 3/4" con sus tapas de metal, coupling, curvas, soportes, abrazaderas, incluye (2 líneas AWG # 8" y 1 línea AWG # 10 para tierra), 2 breaker grueso doble de THQL de 30 amperes |  | Pies Lineales | 1100 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Suministro e instalación de un Load center (panel de distribución para Iluminación) 200A, 3PH ,208/120 Vac, 30 espacios (incluye 12 breaker grueso 2 polos de 20 amperes). |  | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Suministro e instalación de acometida eléctrica para panel de iluminación compuesta por tubería EMT de 2" y sus respectivos componentes coupling, conectores, curvas, registros de metal NEMA 3-R, abrazaderas unistrut, soportes, tuercas bushing de metal, (incluye 3 Líneas AWG # 3/0, 1 Línea AWG #1/0, y1 Línea AWG #2para tierra). |  | Pies Lineales | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Suministro e instalación de canalización y conductores para alimentación eléctrica de luminarias compuesta por tuberías de 2" EMT con sus componentes: coupling, conectores, curvas, abrazaderas unistrut, soportes, registros de metal en norma NEMA 3-R, (incluye 24 líneas AWG #8, 12 líneas AWG # 8 verde para tierra) |  | Pies Lineales | 135 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Suministro e instalación de canalización y conductores para alimentación eléctrica de luminarias compuesta por tuberías de 2" con sus componentes: coupling, conectores, curvas, abrazaderas unistrut, soportes, 6 registros de metal en norma NEMA 3-R, (incluye 12 líneas AWG #8, 6 Líneas AWG # 8 verde para tierra) |  | Pies Lineales | 135 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Suministro e instalación de canalización y alimentadores para la cantidad de 347 luminarias, compuesta por tuberías EMT de 3/4" con sus respectivos componentes; coupling, conectores, curvas, abrazaderas unistrut, soportes, conectores UF de 3/4", registros de metal 2"x 4"x3/4" para cada luminaria, riel perforado o chanel de 3/4”” x 1 ½” x 10 pies (incluye 2 Líneas AWG # 8 negras y 1 Línea AWG # 10 verde para tierra) |  | Pies Lineales | 5800 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Suministro e instalación de sistema para encendido y apagado de luces para 12 circuitos monofásicos a 220 voltios (incluye 12 botoneras ON-OFF,12 contactores 50 amp.25 pies de canalización y alimentadores en tubería EMT de 1 1/2" con sus componentes y cables de alimentación) |  | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Suministro e instalación de chanel o rieles perforados de 3/4" x 1 1/2" x 10, los cuales servirán como soporte para la instalación de lámparas en los espacios que sea necesario |  | Unidad | 450 |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL |  |  |  | 0
[5 empty] | IMPUESTOS |  |  |  | 0
[5 empty] | TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
VALOR DE LA OFERTA EN LETRAS (DEBE CONTENER LOS IMPUESTOS INCLUIDOS) |  |  |  |  | VALOR TOTAL DE LA OFERTA EN NUMEROS EN RD$
0
Nombre del representante legal | [5 empty] | Firma y sello de la empresa