## Landscape
OFERTA ECONÓMICA
Título del Proceso: |  |  | Adquisición de un sistema de seguridad eléctrica interior y exterior (pararrayos) en el Centro de Gestión Documental del Poder Judicial |  |  |  |  | No. Expediente: |  |  | LPN-CPJ-22-2023
Nombre del Oferente: | [7 empty] | RNC/Cédula:
Fecha: | [7 empty] | RPE:
Lote núm. | Ítem núm. | Descripción del Bien, Servicio y Obra |  | Marca y Modelo (si aplica) | Unidad de Medida | Cant. | Precio unitario | ITBIS % | ITBIS RD$ | Total Itbis | total sin impuestps | Precio Total con impuestos
SISTEMA DE SEGURIDAD ELÉCTRICA INTERIOR (SSEI)
1 | 1 | Conductor de Tierra de Electrodo AWG No. 1/0, certificado UL |  |  | Pies lineales | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Conductor de Neutro calibre 1/0 |  |  | Pies lineales | 70 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Electrodo Químico tipo Ufer |  |  | Unidades | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Barra Master Ground 6 x 2 x ¼ |  |  | Unidades | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | Main Bonding Jumper con conductor AWG núm. 1/0 |  |  | Pies lineales | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | Conductor de Tierra de Equipo (EGC) AWG No. 1/0, certificado UL |  |  | Pies lineales | 70 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | Conductor de Tierra de Equipo (EGC) AWG No. 4, certificado UL |  |  | Pies lineales | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | Conductor de Tierra de Equipo (EGC) AWG No. 6, certificado UL |  |  | Pies lineales | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | Conductor de Tierra de Equipo (EGC) AWG No. 10, certificado UL |  |  | Pies lineales | 2000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | Conductor de Tierra de Equipo (EGC) AWG No. 12, certificado UL |  |  | Pies lineales | 2000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | Supresor de Picos CITEL 300KA, con contador de trasientes, para instalar en Panel Board Principal |  |  | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | Supresor de Picos 100KA, UL 1449 5ta. Edic., 120/ 208VAC, 3PH |  |  | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | Supresor de Picos 50KA, Para instalar en Panel Board Secundario. |  |  | Unidades | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | Breaker de 3 polos 30 a 40 amp. |  |  | Unidades | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | Accesorios de instalación |  |  | Precio unitario (P.A.) | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SISTEMA DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA EXTERIOR (SPEE) CONTRA RAYOS (JAULA FARADAY)
2 | 1 | Cable conductor AWG UL No.1/0, Certificado UL |  |  | Pies lineales | 1800 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Electrodo Químico tipo Ufer |  |  | Unidades | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Soldadura exotérmica |  |  | Unidades | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Punta Franklin de 24” con su base, certificados UL. |  |  | Unidades | 52 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | Bobina de Choque o Vía de Chispa |  |  | Unidades | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | Sujetadores de cable 1/0 en el perímetro y área central del techo |  |  | Unidades | 250 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | Base tipo pirámides para sujetadores en el área central del techo |  |  | Unidades | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | Sujetadores de cable 1/0 para pared |  |  | Unidades | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | Protector para cable bajante de 10 pies |  |  | Unidades | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | Tornillos inoxidables y materiales de Instalación. |  |  | Precio unitario (P.A.) | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | Excavación, bote y reposición de concreto |  |  | Precio unitario | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | Alquiler de andamios |  |  | Precio unitario (P.A.) | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | Servicios técnicos y supervisión |  |  | Precio unitario (P.A.) | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | Gastos indirectos |  |  | Precio unitario (P.A.) | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL | [10 empty] | 0
TOTAL ITBIS | [10 empty] | 0
VALOR DE LA OFERTA EN LETRAS (DEBE CONTENER LOS IMPUESTOS INCLUIDOS) | [7 empty] | VALOR DE LA OFERTA EN NÚMEROS EN RD$ |  |  | 0
Nombre del presentante legal y fecha | [7 empty] | Firma y sello