## LPN-CPJ-35-2023
FORMULARIO OFERTA ECONÓMICA LOTE 1
Título del Proceso: |  |  | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL PODER JUDICIAL |  |  |  | Referencia del proceso: |  |  | LPN-CPJ-35-2023
Nombre del Oferente: | [6 empty] | RNC/Cédula:
Fecha: | [6 empty] | RPE:
Lote | Localidad | Ítem | Descripción del Bien | Marca y Modelo | Cantidad | Precio Unitario S/Itbis | ITBIS % | ITBIS RD$ unitario (oculto) | TOTAL ITBIS (Oculto) | Precio Unitario Final | precio total sin impuesto (oculta) | Precio Total
LOTE 1 DISTRITO NACIONAL | Distrito Nacional | 1 | Acondicionador de aire de 16,000 Btu, portátil, eficiencia mínima 8.9 EER, Refrigerante 410A, rango de voltaje 110-120 v, monofásico. Sistema de auto evaporación, autoprotección y autodiagnóstico; reinicio automático y temporizador. |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3 | Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, tipo manejadora, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6 | Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor. |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7 | Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, tipo manejadora, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 70 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor. |  | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8 | Acondicionador de aire de 7.5 Ton, tipo manejadora, eficiencia 13 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, voltaje 208-240 V, Trifásico, frecuencia 60Hz.70 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor. |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Subtotal | 0
[11 empty] | Total ITBIS | 0
[11 empty] | Total lote 1 | 0
VALOR DE LA OFERTA EN LETRAS (DEBE CONTENER LOS IMPUESTOS INCLUIDOS) | [7 empty] | VALOR DE LA OFERTA EN NÚMEROS EN RD$ |  | 0
Nombre del representante legal y fecha | [6 empty] | Firma y Sello