## Listado de Cantidades
OBRA: | Adecuaciones del edificio sede de la Suprema Corte de Justicia
Fecha :
UBIC.: | Edificio sede de la Suprema Corte de Justicia |  |  | Solicitado por :
Preparado por :
Part. | Descripción | Cant. | Ud. | Precio | Valor ($RD)
BAÑO PÚBLICO DE CABALLEROS EN SOTANO
1 | PRELIMINARES
1.01 | Desinstalación de divisiones de baños | 6.54 | m2 |  | 0 |  |  |  |  | 229.9149
1.02 | Desinstalación de inodoros | 3 | ud |  | 0 |  |  |  |  | 229.9149 | 15.3277 | 32477.4722
1.03 | Desinstalación de tope con todo y lavamanos, incluye mezcladora | 1 | ud |  | 0
1.04 | Desinstalación de zafacón | 1 | ud |  | 0 |  |  |  |  | 20 | 48 | 3.2 | 6780.416
1.05 | Desinstalación de dispensador de papel de baño | 3 | ud |  | 0
1.06 | Desinstalación de dispensador de papel toalla | 1 | ud |  | 0
1.07 | Desinstalación de dispensador de jabón liquido | 1 | ud |  | 0
1.08 | Desinstalación de secador de mano | 1 | ud |  | 0
1.09 | Desinstalación de espejo | 1 | ud |  | 0
1.1 | Desinstalación de luminarias parabólicas 2"x4" | 3 | ud |  | 0
1.11 | Desinstalación de plafón | 21.6 | m2 |  | 0 |  |  |  | 400
1.12 | Desinstalación de puertas en PVC para duchas | 2 | ud |  | 0
1.13 | Desinstalación de llave simple para ducha | 1 | ud |  | 0
1.14 | Desinstalación de ducha simple | 1 | ud |  | 0
1.15 | Demolición de cerámica en duchas | 20.4 | m2 |  | 0
1.16 | Demolición de muro en duchas | 1.92 | m2 |  | 0
1.17 | Demolición de mármol en pared y piso | 174.8 | m2 |  | 0
1.18 | Ranura en pared para línea de agua fría, para tubo de 1" y otra de 1/2" | 5.7 | ml |  | 0
1.19 | Bote de plafón desinstalado, incluye traslado interno a punto de acopio | 1 | viaje |  | 0
1.2 | Bote de material demolido, incluye traslado interno a punto de acopio | 28.67 | m3 |  | 0
1.21 | Traslado de equipos desinstalado a punto de acopio seleccionado por el Departamento de Infraestructura Física. | 1 | p.a. |  | 0
| Subtotal |  |  |  |  | 0
2 | TERMINACION DE MUROS Y PISOS
2.01 | Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye pegamento, derretido y separadores. | 17.6 | m2 |  | 0
2.02 | Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso de duchas, incluye pegamento, derretido y separadores. | 2.66 | m2 |  | 0
2.03 | Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores. | 65.57 | m2 |  | 0
| Subtotal |  |  |  |  | 0
3 | FALSO TECHO
3.01 | Suministro e instalación de plafón en vinyl yeso 2"x2", incluye estructura en Maintee y CrossTee color blanco. | 18.97 | m2 |  | 0
3.02 | Suministro e instalación de plafón en planchas de yeso y fibra, con capacidad de antihongos y terminación lista para pintura | 2.63 | m2 |  | 0
| Subtotal |  |  |  |  | 0
4 | FALSO MURO
4.01 | Suministro e instalación de muro en planchas de yeso y fibra, incluye perfilería calibre 20 y refuerzo en madera, terminación para recibir porcelanato y mármol | 5.76 | m2 |  | 0 |  |  | 24.5 | 4.9
| Subtotal |  |  |  |  | 0
5 | INSTALACIONES SANITARIAS | [7 empty] | 2800
5.01 | Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación | 3 | ud |  | 0 |  |  |  | 10275
5.02 | Suministro e instalación de Orinales para fluxómetro, incluye materiales menores para su instalación | 2 | ud |  | 0 |  |  |  | 2400
5.03 | Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su instalación. Boquilla y sifón niquelados. | 3 | ud |  | 0 |  |  |  | 9875
5.04 | Suministro e instalación de fluxómetro niquelado de sensor electrónico para Inodoro, incluye botón accionador mecánico con recubrimiento Antibacterial, entrada superior para su de 32 mm de 5.5 a 6 Litros por accionamiento, niple recto 32 dm x 9" de largo y materiales menores | 3 | ud |  | 0
5.05 | Suministro e instalación de fluxómetro niquelado de sensor electrónico para Orinal, incluye botón accionador mecánico con recubrimiento Antibacterial, entrada superior para su de 32 mm de 5.5 a 6 Litros por accionamiento, niple recto 32 dm x 9" de largo y materiales menores | 2 | ud |  | 0
5.06 | Suministro e instalación de Llave monomando niquelada con sensor para lavamanos, conexión 1/2" -14 NPSM, con baterías de litio a un voltaje de alimentación 6Vcc, filtro con válvula check | 3 | ud |  | 0
5.07 | Suministro e instalación de Llave monomando para ducha | 1 | ud |  | 0
5.08 | Suministro e instalación de Regadera de cabezal fijo tipo cascada para ducha | 1 | ud |  | 0
5.09 | Suministro e instalación de Rejilla cuadrada para piso (3"x3") en acero inoxidable | 4 | ud |  | 0
5.1 | Salida de agua fría de 1/2" para lavamanos (PPR) | 3 | ud |  | 0
5.11 | Salida de agua fría de 1" para Orinales (PPR) | 2 | ud |  | 0
5.12 | Salida de agua fría de 1/2" para ducha (PPR) | 2 | ud |  | 0
5.13 | Sellado de salida de agua fría de 3/4" (PPR) | 1 | ud |  | 0
5.14 | Suministro e instalación de tubo de 1" (PPR), incluye uniones en caliente y soporte a techo | 10.2 | ml |  | 0
5.15 | Salida de desagüe de Lavamanos de 2" en PVC SDR-41 | 3 | ud |  | 0
5.16 | Salida de desagüe de Orinales de 2" en PVC SDR-41 | 2 | ud |  | 0
5.17 | Línea de arrastre de 3" en PVC SDR-41 | 5.2 | ml |  | 0
| Subtotal |  |  |  |  | 0
6 | INSTALACIONES ELECTRICAS
6.01 | Suministro e instalación de luminarias circulares empotrables de 8" tipo LED, luz blanca, 18w, borde gris, FP>0.95, 110volt, lm300, 6500k, garantía >50,000 horas | 12 | ud |  | 0
6.02 | Suministro e instalación de tiras LED flexible en espejos, 4000k, 12w, IP65, DC12v, luz blanca, incluye conexión al sistema para encendido y apagado. | 7.1 | ml |  | 0
6.03 | Suministro e instalación de salida de interruptor | 1 | ud |  | 0
6.04 | Suministro e instalación de salida de tomacorriente | 2 | ud |  | 0
6.05 | Suministro e instalación de sensores de movimientos de techo, 110 volt, 60 Hz, IP65, 300w, alcance máximo de 4.00m, apertura 360 grados, velocidad de detección 0.6-1.5 m/s, altura de instalación de 2.00m-4.00m, | 3 | ud |  | 0
6.06 | Suministro e instalación de rejillas de metal color blanco (12"x12"), con conexión a manga de 8" | 2 | ud |  | 0
| Subtotal |  |  |  |  | 0
7 | MISCELANEOS
7.01 | Mantenimiento puerta de entrada en madera preciosa, incluye suministro e instalación de bisagras, llavín de palanca, masilla y pintura. Desinstalación y reinstalación. | 1 | ud |  | 0
7.02 | Suministro e instalación de barra fija de acero inoxidable de 1.1/4" para minusválidos | 2 | ud |  | 0
7.03 | Suministro e instalación de base para tope, en periferia HN 1-1/2" x 3", incluye pintura anticorrosiva y esmalte industrial | 1 | ud |  | 0
7.04 | Suministro e instalación de tope en cuarzo blanco, incluye apertura de huecos para lavamanos bajo tope, dosificador de jabón, zócalos de 10cm, falda de 30cm, instalación de lavamanos | 25.82 | p2 |  | 0 |  |  | 352.35 | 20295.36
7.05 | Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 2.40m x 1.15m | 1 | ud |  | 0
7.06 | Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido en acero inoxidable, empotrado en tope. | 3 | ud |  | 0
7.07 | Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y libre de contacto, Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la pared, Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy Eficiente 390W, AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA obediente.) | 1 | ud |  | 0
7.08 | Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable | 1 | ud |  | 0
7.09 | Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable | 3 | ud |  | 0
7.1 | Suministro e instalación de señalética para baño de caballeros en laminas de PVC de 6mm, incluye pintado con pintura automotriz. (Forma y dimensiones en detalle adjunto). Características del producto: policloruro de vinilo, impermeable, resistencia al fuego, ácidos y sustancias alcalinas. | 1 | ud |  | 0
7.11 | Limpieza continua y final | 1 | p.a. |  | 0 |  |  |  | 2898408.03
| Subtotal |  |  |  |  | 0 |  |  | 3188248.833
BAÑO PÚBLICO DE DAMAS EN SOTANO
8 | PRELIMINARES
8.01 | Desinstalación de divisiones de baños | 6.54 | m2 |  | 0 |  |  |  |  | 229.9149
8.02 | Desinstalación de inodoros | 3 | ud |  | 0 |  |  |  |  | 229.9149 | 15.3277 | 32477.4722
8.03 | Desinstalación de lavamanos, incluye mezcladora | 2 | ud |  | 0
8.04 | Desinstalación de zafacón | 1 | ud |  | 0 |  |  |  |  | 20 | 48 | 3.2 | 6780.416
8.05 | Desinstalación de dispensador de papel de baño | 3 | ud |  | 0
8.06 | Desinstalación de dispensador de papel toalla | 1 | ud |  | 0
8.07 | Desinstalación de dispensador de jabón liquido | 1 | ud |  | 0
8.08 | Desinstalación de secador de mano | 1 | ud |  | 0
8.09 | Desinstalación de espejo | 1 | ud |  | 0
8.1 | Desinstalación de luminarias parabólicas 2"x 4" | 3 | ud |  | 0
8.11 | Desinstalación de plafón | 21.6 | m2 |  | 0 |  |  |  | 400
8.12 | Desinstalación de puertas en PVC para duchas | 2 | ud |  | 0
8.13 | Desinstalación de llave simple para ducha | 1 | ud |  | 0
8.14 | Desinstalación de ducha simple | 1 | ud |  | 0
8.15 | Desinstalación de extractor de aire | 1 | ud |  | 0
8.16 | Demolición de cerámica en duchas | 20.4 | m2 |  | 0
8.17 | Demolición de muro en duchas | 1.92 | m2 |  | 0
8.18 | Demolición de mármol en pared y piso | 174.8 | m2 |  | 0
8.19 | Ranura en pared para línea de agua fría, para tubo de 3/4" y otra de 1/2" | 5.7 | ml |  | 0
8.2 | Bote de plafón desinstalado, incluye traslado interno a punto de acopio | 1 | viaje |  | 0
8.21 | Bote de material demolido, incluye traslado interno a punto de acopio | 28.67 | m3s |  | 0
8.22 | Traslado de equipos desinstalado a punto de acopio seleccionado por el Departamento de Infraestructura Física. | 1 | p.a. |  | 0
| Subtotal |  |  |  |  | 0
9 | TERMINACION DE MUROS Y PISOS
9.01 | Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye pegamento, derretido y separadores. | 17.6 | m2 |  | 0
9.02 | Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso de duchas, incluye pegamento, derretido y separadores. | 2.66 | m2 |  | 0
9.03 | Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores. | 65.57 | m2 |  | 0
9.04 | Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms en vertedero, incluye pegamento, derretido y separadores. | 9 | m2 |  | 0
| Subtotal |  |  |  |  | 0
10 | FALSO TECHO
10.01 | Suministro e instalación de plafón en vinyl yeso 2"x2", incluye estructura en Maintee y CrossTee color blanco. | 18.97 | m2 |  | 0
10.02 | Suministro e instalación de plafón en planchas de yeso y fibra, con capacidad de antihongos y terminación lista para pintura | 2.63 | m2 |  | 0
| Subtotal |  |  |  |  | 0
11 | FALSO MURO
11.01 | Suministro e instalación de muro en planchas de yeso y fibra, incluye perfilería calibre 20 y refuerzo en madera, terminación para recibir porcelanato y mármol | 5.76 | m2 |  | 0 |  |  | 24.5 | 4.9
| Subtotal |  |  |  |  | 0
12 | INSTALACIONES SANITARIAS | [7 empty] | 2800
12.01 | Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación | 3 | ud |  | 0 |  |  |  | 10275
12.02 | Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su instalación. Boquilla y sifón niquelados. | 3 | ud |  | 0 |  |  |  | 9875
12.03 | Suministro e instalación de fluxómetro niquelado de sensor electrónico para Inodoro, incluye botón accionador mecánico con recubrimiento Antibacterial, entrada superior para su de 32 mm de 5.5 a 6 Litros por accionamiento, niple recto 32 dm x 9" de largo y materiales menores | 3 | ud |  | 0
12.04 | Suministro e instalación de Llave monomando niquelada con sensor para lavamanos, conexión 1/2" -14 NPSM, con baterías de litio a un voltaje de alimentación 6Vcc, filtro con válvula check | 3 | ud |  | 0
12.05 | Suministro e instalación de Llave monomando para ducha | 1 | ud |  | 0
12.06 | Suministro e instalación de Regadera de cabezal fijo tipo cascada para ducha | 1 | ud |  | 0
12.07 | Suministro e instalación de Rejilla cuadrada para piso (3"x3") en acero inoxidable | 4 | ud |  | 0
12.08 | Salida de agua fría de 1/2" para lavamanos (PPR) | 3 | ud |  | 0
12.09 | Salida de agua fría de 1/2" para ducha (PPR) | 2 | ud |  | 0
12.1 | Sellado de salida de agua fría de 3/4" (PPR) | 1 | ud |  | 0
12.11 | Suministro e instalación de tubo de 1" (PPR), incluye uniones en caliente y soporte a techo | 10.2 | ml |  | 0
12.12 | Salida de desagüe de Lavamanos de 2" en PVC SDR-41 | 3 | ud |  | 0
12.13 | Línea de arrastre de 3" en PVC SDR-41 | 5.2 | ml |  | 0
| Subtotal |  |  |  |  | 0
13 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y ELECTROMECANICAS
13.01 | Suministro e instalación de luminarias circulares empotrables de 8" tipo LED, luz blanca, 18w, borde gris, FP>0.95, 110volt, lm300, 6500k, garantía >50,000 horas | 9 | ud |  | 0
13.02 | Suministro e instalación de tiras LED flexible en espejos, 4000k, 12w, IP65, DC12v, luz blanca, incluye conexión al sistema para encendido y apagado. | 7.1 | ml |  | 0
13.03 | Suministro e instalación de salida de interruptor | 1 | ud |  | 0
13.04 | Suministro e instalación de salida de tomacorriente | 2 | ud |  | 0
13.05 | Suministro e instalación de sensores de movimientos de techo, 110 volt, 60 Hz, IP65, 300w, alcance máximo de 4.00m, apertura 360 grados, velocidad de detección 0.6-1.5 m/s, altura de instalación de 2.00m-4.00m, | 3 | ud |  | 0
13.06 | Suministro e instalación de extractor de línea 10", 300 CFM, 120V, 60Hz, <70db, | 1 | ud |  | 0
13.07 | Suministro e instalación de línea de salida de aire de extractor en tubería PVC 10" SDR-41, incluye conexión a extractor y rejilla de salida, piezas para cambio de dirección | 9 | ml |  | 0
13.08 | Suministro e instalación de rejillas de metal color blanco (12"x12"), con conexión a manga de 8" | 2 | ud |  | 0
| Subtotal |  |  |  |  | 0
14 | MISCELANEOS
14.01 | Mantenimiento puerta de entrada en madera preciosa, incluye suministro e instalación de bisagras, llavín de palanca, masilla y pintura. Desinstalación y reinstalación. | 1 | ud |  | 0
14.02 | Suministro e instalación de barra fija de acero inoxidable de 1.1/4" para minusválidos 24" | 2 | ud |  | 0
14.03 | Suministro e instalación de base para tope, en periferia HN 1-1/2" x 3", incluye pintura anticorrosiva y esmalte industrial | 1 | ud |  | 0
14.04 | Suministro e instalación de tope en cuarzo blanco, incluye apertura de huecos para lavamanos bajo tope, dosificador de jabón, zócalos de 10cm, falda de 30cm, instalación de lavamanos | 25.82 | p2 |  | 0
14.05 | Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 2.40m x 1.15m | 1 | ud |  | 0
14.06 | Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido en acero inoxidable, empotrado en tope. | 3 | ud |  | 0
14.07 | Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y libre de contacto, Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la pared, Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy Eficiente 390W, AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA obediente.) | 1 | ud |  | 0
14.08 | Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable | 1 | ud |  | 0
14.09 | Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable | 3 | ud |  | 0
14.1 | Suministro e instalación de señalética para baño de damas en laminas de PVC de 6mm, incluye pintado con pintura automotriz. (Forma y dimensiones en detalle adjunto). Características del producto: policloruro de vinilo, impermeable, resistencia al fuego, ácidos y sustancias alcalinas. | 1 | ud |  | 0
14.11 | Limpieza continua y final | 1 | p.a. |  | 0
| Subtotal |  |  |  |  | 0
BAÑO PÚBLICO DE CABALLEROS EN 1ER @ 7MO NIVEL
15 | PRELIMINARES
15.01 | Desinstalación de divisiones fenólicas de baños, incluye puertas. | 31.37 | m2 |  | 0 |  |  |  |  | 229.9149
15.02 | Desinstalación de puertas fenólicas en divisiones de baños | 14 | ud |  | 0 |  |  |  |  | 229.9149
15.03 | Desinstalación de inodoros | 21 | ud |  | 0 |  |  |  |  | 229.9149 | 15.3277 | 32477.4722
15.04 | Desinstalación de Orinales | 14 | ud |  | 0
15.05 | Desinstalación de zafacón | 7 | ud |  | 0 |  |  |  |  | 20 | 48 | 3.2 | 6780.416
15.06 | Desinstalación de dispensador de papel de baño | 14 | ud |  | 0
15.07 | Desinstalación de dispensador de papel toalla | 14 | ud |  | 0
15.08 | Desinstalación de dispensador de jabón liquido | 7 | ud |  | 0
15.09 | Desinstalación de secador de mano | 7 | ud |  | 0
15.1 | Desinstalación de espejo | 7 | ud |  | 0
15.11 | Desinstalación de luminarias | 21 | ud |  | 0
15.12 | Desinstalación de luminarias circulares | 14 | ud |  | 0
15.13 | Desinstalación de tope, incluye conexiones de desagüe y agua fría de lavamanos | 7 | ud |  | 0
15.14 | Desinstalación de barras para minusválidos | 14 | ud |  | 0
15.15 | Demolición de revestimiento de piso y paredes | 404.91 | m2 |  | 0
15.16 | Bote de materiales inservible, incluye traslado interno a punto de acopio | 1 | p.a. |  | 0
15.17 | Traslado de equipos desinstalado a punto de acopio seleccionado por el Departamento de Infraestructura Física. | 1 | p.a. |  | 0
| Subtotal |  |  |  |  | 0
16 | TERMINACION DE MUROS Y PISOS
16.01 | Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 gris claro mate en Piso general, incluye pegamento, derretido y separadores. | 116.62 | m2 |  | 0
16.02 | Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms gris claro mate en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores. | 288.29 | m2 |  | 0
| Subtotal |  |  |  |  | 0 |  |  | 14500 | 208800
17 | FALSO TECHO | [7 empty] | 1580 | 151680
17.01 | Suministro e instalación de plafón en vinyl yeso 2"x2", incluye estructura en Maintee y CrossTee color blanco. | 98.35 | m2 |  | 0 |  |  |  | 355 | 68160
17.02 | Suministro e instalación de recrecido en hacia de hormigón en planchas de yeso y fibra sobre tope, con capacidad de antihongos y terminación lista para pintura | 17.92 | m2 |  | 0 |  |  |  | 185 | 14800
| Subtotal |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 443440
18 | INSTALACIONES SANITARIAS | [8 empty] | 5543
18.01 | Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación | 14 | ud |  | 0
18.02 | Suministro e instalación de Orinales para fluxómetro, incluye materiales menores para su instalación | 14 | ud |  | 0
18.03 | Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su instalación. Boquilla y sifón niquelados. | 21 | ud |  | 0 |  |  | 1981 | 114204.65
18.04 | Suministro e instalación de fluxómetro niquelado de sensor electrónico para Inodoro, incluye botón accionador mecánico con recubrimiento Antibacterial, entrada superior para su de 32 mm de 5.5 a 6 Litros por accionamiento, niple recto 32 dm x 9" de largo y materiales menores | 14 | ud |  | 0
18.05 | Suministro e instalación de fluxómetro niquelado de sensor electrónico para Orinal, incluye botón accionador mecánico con recubrimiento Antibacterial, entrada superior para su de 32 mm de 5.5 a 6 Litros por accionamiento, niple recto 32 dm x 9" de largo y materiales menores | 14 | ud |  | 0
18.06 | Suministro e instalación de Llave monomando niquelada con sensor para lavamanos, conexión 1/2" -14 NPSM, con baterías de litio a un voltaje de alimentación 6Vcc, filtro con válvula check | 21 | ud |  | 0
18.07 | Suministro e instalación de Rejilla cuadrada para piso (3"x3") en acero inoxidable | 14 | ud |  | 0
| Subtotal |  |  |  |  | 0
19 | INSTALACIONES ELECTRICAS
19.01 | Suministro e instalación de luminarias circulares empotrables de 8" tipo LED, luz blanca, 18w, borde gris, FP>0.95, 110volt, lm300, 6500k, garantía >50,000 horas | 63 | ud |  | 0
19.02 | Suministro e instalación de tiras LED flexible en espejos, 4000k, 12w, IP65, DC12v, luz blanca, incluye conexión al sistema para encendido y apagado. | 58.1 | ml |  | 0
19.03 | Suministro e instalación de salida de tomacorriente | 14 | ud |  | 0
19.04 | Suministro e instalación de sensores de movimientos de techo, 110 volt, 60 Hz, IP65, 300w, alcance máximo de 4.00m, apertura 360 grados, velocidad de detección 0.6-1.5 m/s, altura de instalación de 2.00m-4.00m, | 7 | ud |  | 0
19.05 | Suministro e instalación de rejillas de metal color blanco (12"x12"), con conexión a manga de 8" | 14 | ud |  | 0
| Subtotal |  |  |  |  | 0
20 | MISCELANEOS
20.01 | Mantenimiento puerta de entrada en madera preciosa, incluye suministro e instalación de bisagras, llavín de palanca, masilla y pintura. Desinstalación y reinstalación. | 7 | ud |  | 0
20.02 | Suministro e instalación de barra fija de acero inoxidable de 1.1/4" para minusválidos 24" | 7 | ud |  | 0
20.03 | Suministro e instalación de barra fija de acero inoxidable de 1.1/4" para minusválidos 48" | 7 | ud |  | 0
20.04 | Suministro e instalación de base para tope, en periferia HN 1-1/2" x 3", incluye pintura anticorrosiva y esmalte industrial | 7 | ud |  | 0
20.05 | Suministro e instalación de tope en cuarzo blanco, incluye apertura de huecos para lavamanos bajo tope, dosificador de jabón, zócalos de 10cm, falda de 30cm, instalación de lavamanos | 250.82 | p2 |  | 0
20.06 | Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 2.90m x 1.15m | 7 | ud |  | 0
20.07 | Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido en acero inoxidable, empotrado en tope. | 28 | ud |  | 0
20.08 | Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y libre de contacto, Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la pared, Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy Eficiente 390W, AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA obediente.) | 7 | ud |  | 0
20.09 | Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable | 7 | ud |  | 0
20.1 | Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable | 14 | ud |  | 0
20.11 | Suministro e instalación de señalética para baños de caballeros en laminas de PVC de 6mm, incluye pintado con pintura automotriz. (Forma y dimensiones en detalle adjunto). Características del producto: policloruro de vinilo, impermeable, resistencia al fuego, ácidos y sustancias alcalinas. | 7 | ud |  | 0
20.12 | Limpieza continua y final | 1 | p.a. |  | 0
| Subtotal |  |  |  |  | 0
BAÑO PÚBLICO DE DAMAS EN 1ER @ 7MO NIVEL
21 | PRELIMINARES
21.01 | Desinstalación de divisiones de baños | 38.93 | m2 |  | 0 |  |  |  |  | 229.9149
21.02 | Desinstalación de puertas fenólicas en divisiones de baños | 28 | ud |  | 0 |  |  |  |  | 229.9149
21.03 | Desinstalación de inodoros | 28 | ud |  | 0 |  |  |  |  | 229.9149 | 15.3277 | 32477.4722
21.04 | Desinstalación de zafacón | 7 | ud |  | 0 |  |  |  |  | 20 | 48 | 3.2 | 6780.416
21.05 | Desinstalación de dispensador de papel de baño | 28 | ud |  | 0
21.06 | Desinstalación de dispensador de papel toalla | 14 | ud |  | 0
21.07 | Desinstalación de dispensador de jabón liquido | 7 | ud |  | 0
21.08 | Desinstalación de secador de mano | 7 | ud |  | 0
21.09 | Desinstalación de espejo | 7 | ud |  | 0
21.1 | Desinstalación de luminarias | 21 | ud |  | 0
21.11 | Desinstalación de luminarias circulares | 21 | ud |  | 0
21.12 | Desinstalación de plafón | 102.55 | m2 |  | 0 |  |  |  | 400
21.13 | Desinstalación de tope, incluye conexiones desagüe y agua fría de lavamanos | 7 | ud |  | 0
21.14 | Desinstalación de barras para minusválidos | 14 | ud |  | 0
21.15 | Demolición de revestimiento de piso y paredes | 404.91 | m2 |  | 0
21.16 | Bote de materiales inservible, incluye traslado interno a punto de acopio | 1 | p.a. |  | 0
21.17 | Traslado de equipos desinstalado a punto de acopio seleccionado por el Dirección de Infraestructura Física. (traslado Interno del edificio) | 1 | p.a. |  | 0
| Subtotal |  |  |  |  | 0
22 | TERMINACION DE MUROS Y PISOS
22.01 | Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms gris claro mate en Piso general, incluye pegamento, derretido y separadores. | 116.62 | m2 |  | 0
22.02 | Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms gris claro mate en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores. | 288.29 | m2 |  | 0
| Subtotal |  |  |  |  | 0
23 | FALSO TECHO
23.01 | Suministro e instalación de plafón en vinyl yeso 2"x2", incluye estructura en Maintee y CrossTee color blanco. | 84.3 | m2 |  | 0
23.02 | Suministro e instalación de recrecido en hacia de hormigón en planchas de yeso y fibra sobre tope, con capacidad de antihongos y terminación lista para pintura | 17.92 | ml |  | 0
| Subtotal |  |  |  |  | 0
24 | INSTALACIONES SANITARIAS | [7 empty] | 2800
24.01 | Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación | 28 | ud |  | 0 |  |  |  | 10275
24.02 | Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su instalación. Boquilla y sifón niquelados. | 21 | ud |  | 0 |  |  |  | 9875
24.03 | Suministro e instalación de fluxómetro niquelado de sensor electrónico para Inodoro, incluye botón accionador mecánico con recubrimiento Antibacterial, entrada superior para su de 32 mm de 5.5 a 6 Litros por accionamiento, niple recto 32 dm x 9" de largo y materiales menores | 28 | ud |  | 0
24.04 | Suministro e instalación de Llave monomando niquelada con sensor para lavamanos, conexión 1/2" -14 NPSM, con baterías de litio a un voltaje de alimentación 6Vcc, filtro con válvula check | 21 | ud |  | 0
24.05 | Suministro e instalación de Rejilla cuadrada para piso (3"x3") en acero inoxidable | 14 | ud |  | 0
| Subtotal |  |  |  |  | 0
25 | INSTALACIONES ELECTRICAS
25.01 | Suministro e instalación de luminarias circulares empotrables de 8" tipo LED, luz blanca, 18w, borde gris, FP>0.95, 110volt, lm300, 6500k, garantía >50,000 horas | 63 | ud |  | 0
25.02 | Suministro e instalación de tiras LED flexible en espejos, 4000k, 12w, IP65, DC12v, luz blanca, incluye conexión al sistema para encendido y apagado. | 84.7 | ml |  | 0
25.03 | Suministro e instalación de salida de tomacorriente | 14 | ud |  | 0
25.04 | Suministro e instalación de sensores de movimientos de techo, 110 volt, 60 Hz, IP65, 300w, alcance máximo de 4.00m, apertura 360 grados, velocidad de detección 0.6-1.5 m/s, altura de instalación de 2.00m-4.00m, | 7 | ud |  | 0
25.05 | Suministro e instalación de rejillas de metal color blanco (12"x12"), con conexión a manga de 8" | 14 | ud |  | 0
| Subtotal |  |  |  |  | 0
26 | MISCELANEOS
26.01 | Mantenimiento puerta de entrada en madera preciosa, incluye suministro e instalación de bisagras, llavín de palanca, masilla y pintura. Desinstalación y reinstalación. | 6 | ud |  | 0
26.02 | Suministro e instalación de barra fija de acero inoxidable para minusválidos de 24" | 7 | ud |  | 0
26.03 | Suministro e instalación de barra fija de acero inoxidable para minusválidos de 48" | 7 | ud |  | 0
26.04 | Suministro e instalación de tope en cuarzo blanco, incluye apertura de huecos para lavamanos bajo tope, dosificador de jabón, zócalos de 10cm, falda de 30cm, instalación de lavamanos | 250.82 | p2 |  | 0
26.05 | Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 2.90m x 1.15m | 7 | ud |  | 0
26.06 | Suministro e instalación de base para tope, en periferia HN 1-1/2" x 3", incluye pintura anticorrosiva y esmalte industrial | 7 | ud |  | 0
26.07 | Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido en acero inoxidable, empotrado en tope. | 28 | ud |  | 0
26.08 | Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y libre de contacto, Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la pared, Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy Eficiente 390W, AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA obediente.) | 7 | ud |  | 0
26.09 | Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable | 7 | ud |  | 0
26.1 | Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable | 14 | ud |  | 0
26.11 | Suministro e instalación de señalética para baños de damas en laminas de PVC de 6mm, incluye pintado con pintura automotriz. (Forma y dimensiones en detalle adjunto). Características del producto: policloruro de vinilo, impermeable, resistencia al fuego, ácidos y sustancias alcalinas. | 7 | ud |  | 0
26.12 | Limpieza continua y final | 1 | p.a. |  | 0
| Subtotal |  |  |  |  | 0
BAÑO PRIVADOS DE CABALLEROS DEL 2DO AL 7MO NIVEL
27 | PRELIMINARES
27.01 | Desinstalación de divisiones fenólicas de baños | 27.96 | m2 |  | 0 |  |  |  |  | 229.9149
27.02 | Desinstalación de puertas fenólicas en divisiones de baños | 12 | ud |  | 0 |  |  |  |  | 229.9149
27.03 | Desinstalación de inodoros | 12 | ud |  | 0 |  |  |  |  | 229.9149 | 15.3277 | 32477.4722
27.04 | Desinstalación de Orinales | 6 | ud |  | 0
27.05 | Desinstalación de zafacón | 6 | ud |  | 0 |  |  |  |  | 20 | 48 | 3.2 | 6780.416
27.06 | Desinstalación de dispensador de papel de baño | 12 | ud |  | 0
27.07 | Desinstalación de dispensador de papel toalla | 6 | ud |  | 0
27.08 | Desinstalación de dispensador de jabón liquido | 6 | ud |  | 0
27.09 | Desinstalación de secador de mano | 6 | ud |  | 0
27.1 | Desinstalación de espejo | 6 | ud |  | 0
27.11 | Desinstalación de luminarias | 12 | ud |  | 0
27.12 | Desinstalación de plafón | 71.12 | m2 |  | 0 |  |  |  | 400
27.13 | Desinstalación de tope, incluye conexiones de desagüe y agua fría de lavamanos | 6 | ud |  | 0
27.14 | Demolición de revestimiento de piso y paredes | 283.86 | m2 |  | 0
27.15 | Bote de plafón desinstalado, incluye traslado interno a punto de acopio | 1 | p.a. |  | 0
27.16 | Traslado de equipos desinstalado a punto de acopio seleccionado por el Departamento de Infraestructura Física. | 1 | p.a. |  | 0
| Subtotal |  |  |  |  | 0
28 | TERMINACION DE MUROS Y PISOS
28.01 | Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms gris claro mate de alto transito en Piso general, incluye pegamento, derretido y separadores. | 124.87 | m2 |  | 0 |  | 102.466
28.02 | Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms gris claro mate en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores. | 244.09 | m2 |  | 0 |  | 212.25
| Subtotal |  |  |  |  | 0
29 | FALSO TECHO
29.01 | Suministro e instalación de plafón en vinyl yeso 2x2, incluye estructura en Maintee y CrossTee color blanco. | 70.71 | m2 |  | 0
29.02 | Suministro e instalación de hacia en planchas de yeso y fibra sobre tope, con capacidad de antihongos y terminación, pintura. | 14.88 | ml |  | 0
| Subtotal |  |  |  |  | 0
30 | INSTALACIONES SANITARIAS | [7 empty] | 2800
30.01 | Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación | 12 | ud |  | 0 |  |  |  | 10275
30.02 | Suministro e instalación de Orinales para fluxómetro, incluye materiales menores para su instalación | 10 | ud |  | 0 |  |  |  | 2400
30.03 | Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su instalación. Boquilla y sifón niquelados. | 16 | ud |  | 0
30.04 | Suministro e instalación de fluxómetro niquelado de sensor electrónico para Inodoro, incluye botón accionador mecánico con recubrimiento Antibacterial, entrada superior para su de 32 mm de 5.5 a 6 Litros por accionamiento, niple recto 32 dm x 9" de largo y materiales menores | 12 | ud |  | 0
30.05 | Suministro e instalación de fluxómetro niquelado de sensor electrónico para Orinal, incluye botón accionador mecánico con recubrimiento Antibacterial, entrada superior para su de 32 mm de 5.5 a 6 Litros por accionamiento, niple recto 32 dm x 9" de largo y materiales menores | 10 | ud |  | 0
30.06 | Suministro e instalación de Llave monomando niquelado con sensor para lavamanos, conexión 1/2" -14 NPSM, con baterías de litio a un voltaje de alimentación 6Vcc, filtro con válvula check | 16 | ud |  | 0
30.07 | Suministro e instalación de Rejilla cuadrada para piso (3"x3") en acero inoxidable | 12 | ud |  | 0
30.08 | Reubicación de salida residual para inodoro (4") | 12 | ud |  | 0
30.09 | Reubicación de salida residual para lavamanos (2") | 16 | ud |  | 0
30.1 | Reubicación de salida residual para orinal (2") | 10 | ud |  | 0
30.11 | Reubicación de salida residual para rejillas (2") | 12 | ud |  | 0
30.12 | Reubicación de salida agua fría para induro (1") | 12 | ud |  | 0
30.13 | Reubicación de salida agua fría para lavamanos (1/2") | 16 | ud |  | 0
30.14 | Apertura de agujero para salida de 4" con maquina perforadora | 12 | ud |  | 0
30.15 | Apertura de agujero para salida de 2" con maquina perforadora | 38 | ud |  | 0
| Subtotal |  |  |  |  | 0
31 | INSTALACIONES ELECTRICAS
31.01 | Suministro e instalación de luminarias circulares empotrables de 8" tipo LED, luz blanca, 18w, borde gris, FP>0.95, 110volt, lm300, 6500k, garantía >50,000 horas | 54 | ud |  | 0
31.02 | Suministro e instalación de luminarias de línea empotrables de 10" tipo LED, luz blanca, 18w, borde gris, FP>0.95, 110volt, lm300, 6500k, garantía >50,000 horas, longitud: 1.70m | 2 | ud |  | 0
31.03 | Suministro e instalación de tiras LED flexible en espejos, 4000k, 12w, IP65, DC12v, luz blanca, incluye conexión al sistema para encendido y apagado. | 55.8 | ml |  | 0
31.04 | Suministro e instalación de salida de tomacorriente, incluye accesorio | 12 | ud |  | 0
31.05 | Suministro e instalación de sensores de movimientos de techo, 110 volt, 60 Hz, IP65, 300w, alcance máximo de 4.00m, apertura 360 grados, velocidad de detección 0.6-1.5 m/s, altura de instalación de 2.00m-4.00m, | 6 | ud |  | 0
31.06 | Suministro e instalación de extractor de línea 6", 300 CFM, 120V, 60Hz, <70db, | 6 | ud |  | 0 |  | 5.576 | 66.912
31.07 | Suministro e instalación de línea de salida de aire de extractor en tubería PVC 6" SDR-41, incluye conexión a extractor y rejilla de salida, piezas para cambio de dirección | 18 | ml |  | 0
31.08 | Suministro e instalación de rejillas de metal color blanco (12"x12"), con conexión a manga de 6" | 12 | ud |  | 0
| Subtotal |  |  |  |  | 0
32 | MISCELANEOS
32.01 | Mantenimiento puerta de entrada en madera preciosa, incluye suministro e instalación de bisagras, llavín de palanca, masilla y pintura. Desinstalación y reinstalación. | 6 | ud |  | 0
32.02 | Suministro e instalación de tope en cuarzo blanco, incluye apertura de huecos para lavamanos bajo tope, dosificador de jabón, zócalos de 10cm, falda de 30cm, instalación de lavamanos | 167.86 | p2 |  | 0
32.03 | Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 1.70m x 1.15m | 2 | ud |  | 0
32.04 | Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 0.70m x 1.15m | 12 | ud |  | 0
32.05 | Suministro e instalación de base para tope, en periferia HN 1-1/2" x 3", incluye pintura anticorrosiva y esmalte industrial | 6 | ud |  | 0
32.06 | Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido en acero inoxidable, empotrado en tope. | 16 | ud |  | 0
32.07 | Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y libre de contacto, Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la pared, Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy Eficiente 390W, AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA obediente.) | 6 | ud |  | 0
32.08 | Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable | 6 | ud |  | 0
32.09 | Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable | 12 | ud |  | 0
32.1 | Suministro e instalación de señalética para baños de caballeros en laminas de PVC de 6mm, incluye pintado con pintura automotriz. (Forma y dimensiones en detalle adjunto). Características del producto: policloruro de vinilo, impermeable, resistencia al fuego, ácidos y sustancias alcalinas. | 6 | ud |  | 0
32.11 | Limpieza continua y final | 1 | p.a. |  | 0
| Subtotal |  |  |  |  | 0
BAÑO PRIVADOS DE DAMAS DEL 2DO AL 7MO NIVEL
33 | PRELIMINARES
33.01 | Desinstalación de divisiones fenólicas de baños | 37.56 | m2 |  | 0 |  |  |  |  | 229.9149
33.02 | Desinstalación de puertas fenólicas en divisiones de baños | 12 | ud |  | 0 |  |  |  |  | 229.9149
33.03 | Desinstalación de inodoros | 12 | ud |  | 0 |  |  |  |  | 229.9149 | 15.3277 | 32477.4722
33.04 | Desinstalación de zafacón | 6 | ud |  | 0 |  |  |  |  | 20 | 48 | 3.2 | 6780.416
33.05 | Desinstalación de dispensador de papel de baño | 12 | ud |  | 0
33.06 | Desinstalación de dispensador de papel toalla | 6 | ud |  | 0
33.07 | Desinstalación de dispensador de jabón liquido | 6 | ud |  | 0
33.08 | Desinstalación de secador de mano | 6 | ud |  | 0
33.09 | Desinstalación de espejo | 6 | ud |  | 0
33.1 | Desinstalación de luminarias | 12 | ud |  | 0
33.11 | Desinstalación de plafón | 71.12 | m2 |  | 0 |  |  |  | 400
33.12 | Desinstalación de tope, incluye conexiones de desagüe y agua fría de lavamanos | 6 | ud |  | 0
33.13 | Demolición de revestimiento de piso y paredes | 283.86 | m2 |  | 0
33.14 | Bote de plafón desinstalado, incluye traslado interno a punto de acopio | 1 | viaje |  | 0
33.15 | Traslado de equipos desinstalado a punto de acopio seleccionado por el Departamento de Infraestructura Física. | 1 | p.a. |  | 0
| Subtotal |  |  |  |  | 0
34 | TERMINACION DE MUROS Y PISOS
34.01 | Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 gris claro mate de alto transito en Piso general, incluye pegamento, derretido y separadores. | 124.87 | m2 |  | 0
34.02 | Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 gris claro mate en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores. | 244.09 | m2 |  | 0
| Subtotal |  |  |  |  | 0
35 | FALSO TECHO
35.01 | Suministro e instalación de plafón en vinyl yeso 2x2, incluye estructura en Maintee y CrossTee color blanco. | 70.71 | m2 |  | 0
35.02 | Suministro e instalación de hacia en planchas de yeso y fibra sobre tope, con capacidad de antihongos y terminación, pintura. | 14.88 | ml |  | 0
| Subtotal |  |  |  |  | 0
36 | INSTALACIONES SANITARIAS | [7 empty] | 2800
36.01 | Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación | 16 | ud |  | 0 |  |  |  | 10275
36.02 | Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su instalación. Boquilla y sifón niquelados. | 16 | ud |  | 0 |  |  |  | 2400
36.03 | Suministro e instalación de fluxómetro niquelado de sensor electrónico para Inodoro, incluye botón accionador mecánico con recubrimiento Antibacterial, entrada superior para su de 32 mm de 5.5 a 6 Litros por accionamiento, niple recto 32 dm x 9" de largo y materiales menores | 16 | ud |  | 0
36.04 | Suministro e instalación de Llave monomando niquelado con sensor para lavamanos, conexión 1/2" -14 NPSM, con baterías de litio a un voltaje de alimentación 6Vcc, filtro con válvula check | 16 | ud |  | 0
36.05 | Suministro e instalación de Rejilla cuadrada para piso (3"x3") en acero inoxidable | 12 | ud |  | 0
36.06 | Reubicación de salida residual para inodoro (4") | 12 | ud |  | 0
36.07 | Reubicación de salida residual para lavamanos (2") | 12 | ud |  | 0
36.08 | Reubicación de salida agua fría para induro (1") | 12 | ud |  | 0
36.09 | Reubicación de salida agua fría para lavamanos (1/2") | 12 | ud |  | 0
36.1 | Reubicación de salida residual para rejillas (2") | 12 | ud |  | 0
36.11 | Apertura de agujero para salida de 4" con maquina perforadora | 12 | ud |  | 0
36.12 | Apertura de agujero para salida de 2" con maquina perforadora | 24 | ud |  | 0
| Subtotal |  |  |  |  | 0
37 | INSTALACIONES ELECTRICAS
37.01 | Suministro e instalación de luminarias circulares empotrables de 8" tipo LED, luz blanca, 18w, borde gris, FP>0.95, 110volt, lm300, 6500k, garantía >50,000 horas | 58 | ud |  | 0
37.02 | Suministro e instalación de tiras LED flexible en espejos, 4000k, 12w, IP65, DC12v, luz blanca, incluye conexión al sistema para encendido y apagado. | 55.8 | ml |  | 0
37.03 | Suministro e instalación de salida de tomacorriente, incluye accesorio | 12 | ud |  | 0
37.04 | Suministro e instalación de sensores de movimientos de techo, 110 volt, 60 Hz, IP65, 300w, alcance máximo de 4.00m, apertura 360 grados, velocidad de detección 0.6-1.5 m/s, altura de instalación de 2.00m-4.00m, | 6 | ud |  | 0
37.05 | Suministro e instalación de extractor de línea 6", 300 CFM, 120V, 60Hz, <70db, | 6 | ud |  | 0 |  | 5.576 | 66.912
37.06 | Suministro e instalación de línea de salida de aire de extractor en tubería PVC 6" SDR-41, incluye conexión a extractor y rejilla de salida, piezas para cambio de dirección | 18 | ml |  | 0
37.07 | Suministro e instalación de rejillas de metal color blanco (12"x12"), con conexión a manga de 6" | 12 | ud |  | 0
| Subtotal |  |  |  |  | 0
38 | MISCELANEOS
38.01 | Mantenimiento puerta de entrada en madera preciosa, incluye suministro e instalación de bisagras, llavín de palanca, masilla y pintura. Desinstalación y reinstalación. | 6 | ud |  | 0
38.02 | Suministro e instalación de tope en cuarzo blanco, incluye apertura de huecos para lavamanos bajo tope, dosificador de jabón, zócalos de 10cm, falda de 30cm, instalación de lavamanos | 167.86 | p2 |  | 0 |  |  | 3308174.208
38.03 | Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 1.70m x 1.15m | 2 | ud |  | 0 |  |  | 29802.84
38.04 | Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 0.70m x 1.15m | 12 | ud |  | 0 |  |  | 3.17 | 34.1092 | 477.5288 | 35167.3512 | 73.6445
38.05 | Suministro e instalación de base para tope, en periferia HN 1-1/2" x 3", incluye pintura anticorrosiva y esmalte industrial | 6 | ud |  | 0 |  |  | 2.12 | 22.8112 | 1159.99 |  | 50.8518 | 66815.424
38.06 | Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido en acero inoxidable, empotrado en tope. | 16 | ud |  | 0
38.07 | Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y libre de contacto, Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la pared, Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy Eficiente 390W, AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA obediente.) | 6 | ud |  | 0
38.08 | Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable | 6 | ud |  | 0
38.09 | Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable | 12 | ud |  | 0
38.1 | Suministro e instalación de señalética para baños de damas en laminas de PVC de 6mm, incluye pintado con pintura automotriz. (Forma y dimensiones en detalle adjunto). Características del producto: policloruro de vinilo, impermeable, resistencia al fuego, ácidos y sustancias alcalinas. | 6 | ud |  | 0
38.11 | Limpieza continua y final | 1 | p.a. |  | 0
| Subtotal |  |  |  |  | 0
NUEVAS OFICINAS DE TRANSPORTACIÓN EN SÓTANO
39 | PRELIMINARES
39.01 | Replanteo | 21.96 | m2 |  | 0
39.02 | Apertura de hueco para puerta, incluye mochetas terminadas | 1 | ud |  | 0
| Subtotal |  |  |  |  | 0
40 | HORMIGÓN ARMADO
40.01 | En losa de piso, e=0.10m, hormigón 210kg/cm2, con malla electrosoldada D2.3xD2.3x200x200, terminación lista para recibir piso. | 24.2 | m2 |  | 0
| Subtotal |  |  |  |  | 0
41 | MUROS
41.01 | En planchas de fibra de vidrio y yeso, doble cara, resistente a la humedad, con perfilería en calibre 20, incluye: aislante térmico de fibra de vidrio, refuerzo de madera en marco de puertas y ventanas y terminación lista para recibir pintura | 70.11 | m2 |  | 0
| Subtotal |  |  |  |  | 0
42 | TERMINACION DE MUROS
42.01 | Suministro y aplicación de pintura base (1 manos) | 140.22 | m2 |  | 0
42.02 | Suministro y aplicación de pintura satinada (2 manos) | 140.22 | m2 |  | 0
| Subtotal |  |  |  |  | 0
43 | TERMINACION DE PISO
43.01 | Suministro e instalación de porcelanato 60cm x 60cm en piso, incluye pegamento, derretido y separadores | 31.71 | m2 |  | 0
43.02 | Suministro e instalación de porcelanato 60cm x 10cm en zócalo, incluye pegamento, derretido y separadores | 28.59 | ml |  | 0
| Subtotal |  |  |  |  | 0
44 | FALSO TECHO
44.01 | Suministro e instalación de plafón en vinyl yeso 2"x 2", incluye estructura en Maintee y CrossTee color blanco. | 28.15 | m2 |  | 0
| Subtotal |  |  |  |  | 0
45 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y ELECTROMECANICAS
45.01 | Suministro e instalación de salidas de tomacorrientes 110 voltios, empotradas, incluye accesorio | 10 | ud |  | 0
45.02 | Suministro e instalación de salidas cenitales a 110voltios, en tuberías IMC | 9 | ud |  | 0
45.03 | Suministro e instalación de salidas de interruptor doble a 110 voltios, empotradas, incluye accesorio | 1 | ud |  | 0
45.04 | Suministro e instalación de salidas de interruptor sencillo a 110 voltios, empotradas, incluye accesorio | 1 | ud |  | 0
45.05 | Suministro e instalación de panel de distribución para 6 accesos | 1 | ud |  | 0
45.06 | Suministro e instalación de línea arrastre, 3hilo,#10, en tubos EMT de 3/4" | 15 | ml |  | 0
45.07 | Suministro e instalación de Aire acondicionado de 2 toneladas | 1 | ud |  | 0
45.08 | Suministro e instalación de extractor de aire, de 100 CFM | 1 | ud |  | 0
45.08 | Suministro e instalación de panel LED 2x2, 110volt, luz blanca, bordes blancos, 30,000horas de vida útil, 48w, 6500k, 5 pies de cable de goma #12-2hilo. | 9 | ud |  | 0
| Subtotal |  |  |  |  | 0
46 | DATA
46.01 | Suministro e instalación de salidas de Data con alambre categoría 6A (incluye la tapa). Tuberías, curvas, conector, coupling en EMT de 1". Incluye: Outlet Z-Max Sienmon Categoría 6A (Jack), Face Plate doble Blanco, Etiqueta que identifique la línea en el Face Plate, Patch Cord's categoría 6A blanco ( Patch Cord's de 7' para el IDF y los otros para los usuarios según distancia de trabajo); y materiales de terminación | 6 | ud |  | 0
| Subtotal |  |  |  |  | 0
47 | PUERTAS Y VENTANAS
47.01 | Suministro e instalación de vidrios fijos de 1/4" en marco de aluminio P40 color aluminio natural. | 83.41 | p2 |  | 0
47.02 | Suministro e instalación de puertas en vidrio y aluminio P40, con cerradura de palanca, medidas: 0.90m x 2.10m | 1 | ud |  | 0
47.03 | Suministro e instalación de puertas en vidrio y aluminio P40, con cerradura de palanca, medidas: 1.00m x 2.10m | 1 | ud |  | 0
| Subtotal |  |  |  |  | 0
48 | MISCELANEOS
48.01 | Limpieza continua y final | 1 | pa |  | 0
48.02 | Refuerzo en muro falso con plywood, medidas: 1.22m x 1.22m | 1 | ud |  | 0
48.03 | Suministro y compactado de caliche granular para recibir losa de piso | 3.81 | ud |  | 0
| Subtotal |  |  |  |  | 0
ALMACEN DE MANTENIMIENTO / CONTENEDOR DE BASURA / ÁREA DE ANAQUELES DE AGUA
49 | PRELIMINARES
49.01 | Desinstalación de tuberías en EMT, incluye registros y flexibles | 155 | ml |  | 0
49.02 | Desinstalación de luminaria parabólica 2x4 | 1 | ud |  | 0
49.03 | Desinstalación de panel eléctrico | 1 | ud |  | 0
49.04 | Desinstalación de canaleta metálica | 1 | ud |  | 0
49.05 | Apertura de hueco para puerta, incluye mochetas | 1 | ud |  | 0
49.06 | Desinstalación de puerta | 1 | ud |  | 0
| Subtotal |  |  |  |  | 0
50 | HORMIGÓN ARMADO
50.01 | En columnas de amarre (0.15m x 0.20m), 4Ø3/8", Est.Ø3/8"@0.25m, HORMIGÓN 210kg/cm2 | 0.25 | m3 |  | 0
50.02 | En viga de amarre (0.15m x 0.20m), 4Ø3/8", Est.Ø3/8"@0.25m, HORMIGÓN 210kg/cm2 | 0.2 | m3 |  | 0
| Subtotal |  |  |  |  | 0
51 | MUROS
51.01 | En block de 6" (15cm), Ø3/8"@0.60m | 19.59 | m2 |  | 0
| Subtotal |  |  |  |  | 0
52 | TERMINACION DE MUROS
52.01 | Fraguaches | 39.18 | m2 |  | 0
52.02 | Pañete de muros | 39.18 | m2 |  | 0
52.03 | Suministro y aplicación de pintura (2 manos) | 129.15 | m2 |  | 0
| Subtotal |  |  |  |  | 0
53 | INSTALACIONES ELECTRICAS
53.01 | Suministro e instalación de tuberías en ICM de 3/4, incluye registro 4x4 en cambios de dirección. | 155 | ml |  | 0 |  | 540 | 180 | 4650
53.02 | Suministro e instalación de Campana LED UFO con difusor, 100w | 2 | ud |  | 0
53.03 | Suministro e instalación de salidas cenitales a 110voltios, en tuberías IMC | 2 | ud |  | 0
| Subtotal |  |  |  |  | 0
54 | MISCELANEOS
54.01 | Instalación de puerta, incluye llavín y materiales menores para la instalación | 1 | ud |  | 0
54.02 | Limpieza continua y final | 1 | p.a. |  | 0
| Subtotal |  |  |  |  | 0
ADECUACIÓN OFICINA ACTUAL DE TRANSPORTACIÓN / REUBICACIÓN DE POLICIAS DE SÓTANO
55 | PRELIMINARES
55.01 | Demolición de fascia | 12.45 | m2 |  | 0
55.02 | Desinstalación de plafón comercial | 43.9 | m2 |  | 0
55.03 | Desinstalación de plafón en panel yeso | 64.86 | m2 |  | 0
55.04 | Desinstalación de luminarias tipo ojo de buey | 4 | ud |  | 0
55.05 | Desinstalación de rejillas de aires acondicionados | 8 | ud |  | 0
55.06 | Desinstalación de inodoro | 1 | ud |  | 0
55.07 | Desinstalación de lavamanos | 1 | ud |  | 0
55.08 | Anulación de salidas potables y drenaje | 1 | p.a. |  | 0
55.09 | Demolición de muros de block | 46.93 | m2 |  | 0
55.1 | Desinstalación de puertas de madera | 3 | ud |  | 0
55.11 | Desinstalación de puertas de closet | 1 | ud |  | 0
55.12 | Desinstalación de vidrio fijo | 1 | ud |  | 0
55.13 | Desinstalación de dispensador de papel de baño | 1 | ud |  | 0
55.14 | Desinstalación de dispensador de jabón liquido | 1 | ud |  | 0
55.15 | Desinstalación de dispensador de papel servilleta | 1 | ud |  | 0
55.16 | Desinstalación de extractor | 1 | ud |  | 0
55.17 | Desinstalación de luminarias parabólicas | 12 | ud |  | 0
55.18 | Demolición de piso | 33.12 | m2 |  | 0
| Subtotal |  |  |  |  | 0
56 | FALSO TECHOS
56.01 | Suministro e instalación de plafón en vinyl yeso 2"x 2", incluye estructura en Maintee y CrossTee color blanco. | 108.76 | m2 |  | 0 |  |  | 2335
56.02 | Suministro e instalación de fascia en planchas de yeso y fibra sobre tope, con capacidad de antihongos y terminación lista para pintura | 9.8 | ml |  | 0 |  |  | 1239.61 |  |  |  | 118.08
| Subtotal |  |  |  |  | 0
57 | TERMINACION DE MUROS
57.01 | Suministro y aplicación de pintura acrílica blanco 00 en fascias | 12.45 | m2 |  | 0 |  |  | 2335
57.02 | Suministro y aplicación de pintura satinada en muros (dos manos), incluir resane con masilla | 116.71 | m2 |  | 0 |  |  | 1239.61 |  |  |  | 118.08
57.03 | Resane de muros por demolición | 1 | p.a. |  | 0 |  |  | 1239.61 |  |  |  | 118.08
| Subtotal |  |  |  |  | 0
58 | TERMINACION DE PISO
58.01 | Suministro e instalación de Mármol carrara 0.50m x 0.50m en piso, igual al existente, incluye pegamento, derretido y separadores | 33.12 | m2 |  | 0 |  |  | 2335
58.02 | Suministro e instalación de Mármol carrara 0.10m x 0.50m en zócalos canteados, igual al existente, incluye pegamento, derretido y separadores | 16.7 | ml |  | 0 |  |  | 1239.61 |  |  |  | 118.08
58.03 | Mantenimiento (Limpieza profunda y brillado) de piso de mármol | 36.24 | m2 |  | 0 |  |  | 1239.61 |  |  |  | 118.08
| Subtotal |  |  |  |  | 0
59 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ELECTROMECÁNICAS
59.01 | Suministro e instalación de interruptor doble a 110 voltios (solo accesorios) | 4 | ud |  | 0
59.02 | Suministro e instalación de panel LED 2"x 2", 110volt, luz blanca, bordes blancos, 30,000horas de vida útil, 48w, 6500k, 5 pies de cable de goma #12-2hilo. | 30 | ud |  | 0
59.03 | Suministro e instalación de tuberías en ICM de 1", incluye registro 4x4 en cambios de dirección. | 16.1 | ml |  | 0 |  | 540 | 180 | 483
59.04 | Suministro e instalación de tuberías en ICM de 3/4", incluye registro 2x4 en cambios de dirección. | 10 | ml |  | 0 |  | 540 | 180 | 300
59.05 | Suministro e instalación de difusores de A/A, color blanco, medidas: 2x2 | 10 | ud |  | 0
59.06 | Reubicación de paneles eléctricos | 2 | ud |  | 0
| Subtotal |  |  |  |  | 0
60 | MISCELANEOS
60.01 | Reparación de ductos metálicos de aires acondicionados | 1 | ud |  | 0
60.02 | Suministro e instalación de llavín de palanca para puerta doble de aluminio y vidrio | 1 | ud |  | 0
60.02 | Limpieza continua y final | 1 | p.a. |  | 0
| Subtotal |  |  |  |  | 0
ADECUACIÓN VENTILACIÓN SUR DE SOTANO
61 | PRELIMINARES
61.01 | Desinstalación de rejillas de ventilación | 7 | ud |  | 0
61.02 | Demolición de piso, incluye corte de piso. | 10.66 | m2 |  | 0
61.03 | Bote de material demolido fuera de la institución | 1 | viaje |  | 0
61.04 | Traslado de rejilla a punto de acopio seleccionado por el institución contratante. | 7 | ud |  | 0
| Subtotal |  |  |  |  | 0
62 | MUROS
62.01 | En block de 6, 3/8@0.40m, c.ll., las varillas se empotraran con epoxica. | 34.91 | m2 |  | 0
| Subtotal |  |  |  |  | 0
63 | HORMIGÓN ARMADO
63.01 | En losa inclinada, hormigón 210kg/cm2 industrial, 3/8@0.25m A.D. terminación pulida. Incluye: anclado de varillas en la dirección corta con epoxica. | 6 | m3 |  | 0
| Subtotal |  |  |  |  | 0
64 | TERMINACIÓN DE MUROS
64.01 | Fraguaches de muros y techo | 169.82 | m2 |  | 0
64.02 | Pañete de muros | 69.82 | m2 |  | 0
64.03 | Pañete de techo | 100 | m2 |  | 0
64.03 | Pintura acrílica en muros y techos (2 manos), igual al existente | 259.79 | m2 |  | 0
| Subtotal |  |  |  |  | 0
65 | MISCELANEOS
65.01 | Instalación de rejillas existentes | 7 | ud |  | 0
65.02 | Limpieza continua y final | 1 | p.a. |  | 0
| Subtotal |  |  |  |  | 0
MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE PISOS EN ÁREA S GENERALES DEL EDIFICIO
PRIMER NIVEL ÁREA EXTERIOR
66 | PRELIMINARES
66.01 | Demolición de Pisos tipo vibrazo, incluye corte con maquina | 27.63 | m2 |  | 0
66.02 | Demolición de Pisos de mármol travertino en escaleras frontal y lateral sur, incluye corte con maquina | 31.86 | m2 |  | 0
66.03 | Demolición de Pisos de mármol carrara en explanadas abiertas frontal y lateral sur, incluye corte con maquina | 3.25 | m2 |  | 0
66.04 | Demolición de Pisos Mármol Marquina (Negro) en explanadas abiertas frontal y lateral sur, incluye corte con maquina | 0.26 | m2 |  | 0 |  |  | 2500
66.05 | Demolición de huella y contra huella de escalinata frontal y lateral sur | 49.16 | m2 |  | 0 |  |  | 67 | 1340
66.06 | Bote de material demolido | 8.13 | m3s |  | 0 |  |  | 500
| Subtotal |  |  |  |  | 0
67 | TERMINACIÓÓN DE PISOS Y ESCALINATAS
67.01 | Suministro e instalación de piso tipo vibrazo en acera perimetral, incluye: pegamento, derretido, separadores | 27.63 | m2 |  | 0
67.02 | Suministro e instalación de Mármol travertino (crema) en escaleras frontal y lateral sur (0.90m x 0.42m), incluye: pegamento, derretido y separadores | 4.16 | m2 |  | 0
67.03 | Suministro e instalación de Mármol travertino (crema) en escaleras frontal y lateral sur (0.82m x 0.50m), incluye: pegamento, derretido y separadores | 1.64 | m2 |  | 0
67.04 | Suministro e instalación de Mármol travertino (crema) en escaleras frontal y lateral sur (0.80m x 0.40m), incluye: pegamento, derretido y separadores | 0.32 | m2 |  | 0
67.05 | Suministro e instalación de Mármol travertino (crema) en escaleras frontal y lateral sur (0.30m x 0.40m), incluye: pegamento, derretido y separadores | 0.12 | m2 |  | 0
67.06 | Suministro e instalación de Mármol travertino (crema) en explanadas abiertas frontal y lateral sur (1.25m x 0.50m), incluye: pegamento, derretido y separadores | 0.63 | m2 |  | 0
67.07 | Suministro e instalación de Mármol Carrara (Gris) en explanadas abiertas frontal y lateral sur (0.50m x 0.50m), incluye: pegamento, derretido y separadores | 3.25 | m2 |  | 0
67.08 | Suministro e instalación de Mármol Marquina (Negro) en explanadas abiertas frontal y lateral sur (0.50m x 0.175m), incluye: pegamento, derretido y separadores | 0.26 | m2 |  | 0
67.09 | Suministro y colocación de Bordillo en mármol travertino, 0.11m x 0.30m, incluye pegamento, derretido y separadores | 75 | ml |  | 0
67.1 | Suministro e instalación de mármol travertino pulido en escalinata frontal, huella: 0.40m, contra huella: 0.12m, incluye pegamento, derretido, separadores e impermeabilización antes de la colocación. | 32.25 | ml |  | 0
67.11 | Suministro e instalación de mármol travertino pulido en escalinata lateral sur, huella: 0.40m, contra huella: 0.12m, incluye pegamento, derretido, separadores e impermeabilización antes de la colocación. | 117.05 | ml |  | 0
67.12 | Corrección de juntas en área de piso tipo mármol para explanadas abiertas frontal, lateral norte y sur, incluye: apertura de juntas con maquina | 859.52 | m2 |  | 0
67.13 | Corrección de juntas en piso tipo vibrazo en acera exterior, incluye: apertura de juntas con maquina y aplicación de derretido | 1568.59 | m2 |  | 0
| Subtotal |  |  |  |  | 0
PRIMER NIVEL ÁREA INTERIOR
68 | PRELIMINARES
68.01 | Demolición de Mármol travertino, carrara y Marquina en lobby, incluye: corte con maquina. | 42.96 | m2 |  | 0
68.02 | Bote de material demolido | 3.11 | m3s |  | 0
| Subtotal |  |  |  |  | 0
69 | TERMINACIÓN DE PISOS
69.01 | Suministro e instalación de Mármol travertino (crema) en lobby (1.25m x 0.50m), incluye: pegamento, derretido y separadores. | 34.38 | m2 |  | 0
69.02 | Suministro e instalación de Mármol Carrara (Gris) en lobby (0.50m x 0.50m), incluye: pegamento, derretido y separadores | 8.5 | m2 |  | 0
69.03 | Suministro e instalación de Mármol Marquina (Negro) en lobby (0.50m x 0.175m), incluye: pegamento, derretido y separadores | 0.53 | m2 |  | 0
| Subtotal |  |  |  |  | 0
SEGUNDO NIVEL ÁREA INTERIOR
70 | PRELIMINARES
70.01 | Demolición de Mármol travertino, carrara y Marquina en lobby, incluye: corte con maquina. | 26.88 | m2 |  | 0
70.02 | Bote de material demolido | 1.95 | m3s |  | 0
| Subtotal |  |  |  |  | 0
71 | SEGUNDO NIVEL ÁREA INTERIOR
71.01 | Suministro e instalación de Mármol travertino (crema) (0.60m x 0.50m), incluye: pegamento, derretido y separadores | 9.6 | m2 |  | 0
71.02 | Suministro e instalación de Mármol travertino (crema) (1.25m x 0.50m), incluye: pegamento, derretido, separadores y corte con maquina. | 6.88 | m2 |  | 0
71.03 | Suministro e instalación de Mármol Carrara (Gris) (0.50m x 0.50m), incluye: pegamento, derretido y separadores | 7.25 | m2 |  | 0
71.04 | Suministro e instalación de Mármol Marquina (Negro) (0.50m x 0.175m), incluye: pegamento, derretido y separadores | 3.15 | m2 |  | 0
| Subtotal |  |  |  |  | 0
TERCER NIVEL ÁREA INTERIOR
72 | PRELIMINARES
72.01 | Demolición de Mármol carrara en lobby, incluye: corte con maquina. | 5.5 | m2 |  | 0
72.02 | Bote de material demolido | 0.4 | m3s |  | 0
| Subtotal |  |  |  |  | 0
73 | TERMINACION DE PISOS
73.01 | Suministro e instalación de Mármol Carrara (Gris) (0.50m x 0.50m), incluye: pegamento, derretido y separadores | 5.5 | m2 |  | 0
0
CUARTO NIVEL ÁREA INTERIOR
74 | PRELIMINARES
74.01 | Demolición de Mármol travertino, carrara y Marquina en lobby, incluye: corte con maquina. | 20.45 | m2 |  | 0
74.02 | Bote de material demolido | 1.48 | m3s |  | 0
| Subtotal |  |  |  |  | 0
75 | TERMINACION DE PISOS
75.01 | Suministro e instalación de Mármol Carrara (Gris) (0.50m x 0.50m), incluye: pegamento, derretido y separadores | 16 | m2 |  | 0
75.02 | Suministro e instalación de Mármol travertino (crema) (1.25m x 0.50m), incluye: pegamento, derretido y separadores | 3.75 | m2 |  | 0
75.03 | Suministro e instalación de Mármol Marquina (Negro) (0.50m x 0.175m), incluye: pegamento, derretido y separadores | 0.7 | m2 |  | 0
0
QUINTO NIVEL COMEDOR ÁREA INTERIOR-EXTERIOR
76 | PRELIMINARES
76.01 | Demolición de Mármol travertino, carrara y Marquina en lobby, incluye: corte con maquina. | 34.13 | m2 |  | 0
76.02 | Demolición de piso de caoba en oficina de Juez | 28 | m2 |  | 0
76.03 | Bote de material demolido | 3 | m3s |  | 0
| Subtotal |  |  |  |  | 0
77 | TERMINACION DE PISOS
77.01 | Suministro e instalación de Mármol travertino (crema) en área de comedor (1.25m x 0.50m), incluye: pegamento, derretido y separadores | 25 | m2 |  | 0
77.02 | Suministro e instalación de Mármol Carrara (Gris) en área de comedor (0.50m x 0.50m), incluye: pegamento, derretido y separadores | 6.5 | m2 |  | 0
77.03 | Suministro e instalación de Mármol Marquina (Negro) en área de comedor (0.50m x 0.175m), incluye: pegamento, derretido y separadores | 2.63 | m2 |  | 0
77.04 | Suministro e instalación de Mármol travertino (crema) en área de comedor (1.25m x 0.50m), incluye: pegamento, derretido y separadores | 28 | m2 |  | 0
77.05 | Corrección de juntas en área de piso tipo mármol, incluye: apertura de juntas con maquina | 434.33 | m2 |  | 0
0
78 | SEPTIMO NIVEL COMEDOR ÁREA INTERIOR-EXTERIORÁ
78.01 | Corrección de juntas en área de piso tipo mármol, incluye: apertura de juntas con maquina | 414.52 | m2 |  | 0
0
ESCALERA CENTRAL
79 | PRELIMINARES
79.01 | Demolición de huella y contrahuella, incluye: corte con maquina. | 215.98 | ml |  | 0
79.02 | Desinstalación de luminarias en contra huella de escaleras. | 30 | ud |  | 0
0
80 | TERMINACION DE ESCALERAS
80.01 | Suministro y colocación de Mármol travertino pulido en huella y contrahuella , incluye: rayado en la huella igual al existente, pegamento, derretido y separadores | 215.98 | ml |  | 0
80.02 | Suministro y colocación de Mármol travertino pulido en descansos (1.00m x 0.30m), incluye: pegamento, derretido y separadores | 4.8 | m2 |  | 0
0
81 | INSTALACIONES ELECTRICAS
81.01 | Suministro e instalación de tiras LED flexible en contra huella de escalera, 4000k, 12w, IP65, DC12v, luz blanca, incluye conexión al sistema para encendido y apagado. | 112.4 | ml |  | 0 |  | 21 | 13.666
[6 empty] | 0 |  | 15.8651
| MANTENIMIENTO DRENAJE PLUVIAL EXTERIOR | [6 empty] | 18.2213
82 | PRELIMINARES | [6 empty] | 47.7523
82.01 | Demolición de losa de techo registro | 0.39 | m3 |  | 0
82.02 | Limpieza de registro, imbornal y línea de arrastre con camión succionador | 1 | p.a. |  | 0
0
83 | HORMIGÓN ARMADO
83.01 | En losa de techo, e=0.15m, hormigón 210 kg/cm2, Ø1/2"@0.15m A.D., terminación barrida | 0.39 | m3 |  | 0
0
84 | MISCELANEOS
84.01 | Suministro e instalación de tapa pesada de 24" | 1 | ud |  | 0 |  | 21
84.02 | Reparación tubería de drenaje PVC SDR-32.5 | 1 | p.a. |  | 0 |  | 21
0
OFICINAS MAGISTRADOS MANUEL Y NAPOLEON
85.01 | PRELIMINARES
85.02 | Desinstalación de luminarias 2"x 4" parabólicas | 4 | ud |  | 0
85.03 | Desinstalación de luminarias circulares | 16 | ud |  | 0
85.04 | Desinstalación de rejillas 2"x 2" | 4 | ud |  | 0
85.05 | Desinstalación de sensores de humo | 2 | ud |  | 0
85.06 | Desmantelarían de techo en la planchas de yeso | 51.92 | m2 |  | 0
85.07 | Bote de material inservible, incluye traslado a punto de acopio | 2 | viaje |  | 0
85.08 | Traslado de luminarias y rejillas a punto de acopio | 1 | p.a. |  | 0
0
86.01 | FALSO TECHO
86.02 | Suministro e instalación de plafón en planchas de yeso, perfilería C-22, incluye masillado y pintura. | 51.92 | m2 |  | 0
0
87.01 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y ELECTROMECÁNICAS
87.02 | Suministro e instalación de panel LED 2x2, 110volt, luz blanca, bordes blancos, 30,000horas de vida útil, 48w, 6500k, 5 pies de cable de goma #12-2hilo. | 8 | ud |  | 0 |  | 21
87.03 | Suministro e instalación de luminarias cuadradas empotrables de 8" tipo LED, luz blanca, 18w, borde gris, FP>0.95, 110volt, lm300, 6500k, garantía >50,000 horas | 18 | ud |  | 0 |  | 21
87.03 | Instalación de rejilla para plafón liso, incluye manga flexible de 12" y conexión a sistema existente. | 4 | ud |  | 0 |  | 21
0
| SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD$) |  |  |  |  | 0
88 | GASTOS INDIRECTOS
88.01 | Dirección técnica y responsabilidad |  |  | 10% |  | 0
88.02 | Gastos administrativos y de obra |  |  | 3% |  | 0
88.03 | Transporte |  |  | 2.5% |  | 0
| SUB-TOTAL (RD$) |  |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GRAVADO |  |  |  |  | 0
| BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS |  |  | 10% |  | 0
88.04 | ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007) |  |  | 18% |  | 0
88.05 | Seguro Social y Contra accidentes |  |  | 4.5% |  | 0
88.06 | Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción |  |  | 1% |  | 0
88.07 | CODIA |  |  | 0.1% |  | 0
88.08 | Equipos de Salud e Higiene |  |  | 1% |  | 0
88.09 | Equipos de Seguridad y Protección personal |  |  | 2% |  | 0
| SUB-TOTAL (RD$) |  |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD$) |  |  |  |  | 0
88.1 | Imprevistos |  |  | 5% |  | 0
| TOTAL GENERAL (RD$) |  |  |  |  | 0
____________________________