## Listado de Cantidades
OBRA: | ACCESIBILIDAD Y DIGNIFICACIÓN PALACIO DE JUSTICIA PUERTO PLATA
Fecha:
UBIC.: | Palacio de Justicia de Puerto Plata |  |  |  | Solicitado por :
Preparado por :
Part. | Descripción | Cant. | Ud. | PU | Valor (RD$) | Sub-total
PRIMER NIVEL
1 | BAÑOS PUBLICOS PRIMER NIVEL DE DAMAS Y CABALLEROS
1.01 | Desmonte de aparatos sanitarios (inodoros, lavamanos, orinales, etc.) | 14 | ud |  | 0
1.02 | Demolición de cerámicas de pared y pisos existentes | 145.87 | m2 |  | 0
1.03 | Desmonte luminarias existentes | 12 | ud |  | 0
1.04 | Demolición de vertederos existentes | 1 | ud |  | 0
1.05 | Desmonte de divisiones existentes en baños | 8 | ud |  | 0
1.06 | Desmonte de plafón existente | 39.34 | m2 |  | 0
1.07 | Suministro e instalación de plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y CrossTee) | 39.34 | m2 |  | 0
1.08 | Suministro e instalación de porcelanato de pared 0,30m x 0,60m en tonos claros acorde con el porcelanato de piso, antideslizantes, h=3.00m | 135 | m2 |  | 0
1.09 | Suministro e instalación de porcelanato de piso 0,60m x 0,60m en tonos claros acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes | 45.6 | m2 |  | 0
1.1 | Vertederos nuevos revestido en porcelanato | 1 | ud |  | 0
1.11 | Suministro e Instalación de divisiones de inodoros de plástico sólido, bisagras de barril redondo de aluminio, pestillo anodizado negro | 23.12 | m2 |  | 0
1.12 | Zapata muro de block 8" | 0.5 | m3 |  | 0
1.13 | Muro de block 8" | 19.36 | m2 |  | 0
1.14 | Pañete | 39.52 | m2 |  | 0
1.15 | Confección e instalación de base de meseta de Granito en hierro con tratamiento anticorrosivo en angulares de 1 ½" x 3/16'' | 3 | ud |  | 0
1.16 | Suministro e instalación de inodoros metálico especial para baño en área de cárcel | 1 | ud |  | 0
1.17 | Suministro e instalación de inodoros alongados blanco con asiento de caída lenta, con push botón, acabado pulido (Incluye piezas y M.O.) | 5 | ud |  | 0
1.18 | Suministro e instalación de lavamanos de porcelana ovalado bajo meseta, altura 16 1/4" , ancho 1901/4" blanco, anti manchas de un hoyo para un grifo monomando. (Incluye piezas y M.O.) | 6 | ud |  | 0
1.19 | Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos, monomando de lavado con contra, cuadrado inclinado 1/2"-14 NPSM | 6 | ud |  | 0
1.2 | Suministro e instalación de orinales ovalados, con indicador óptico de cambio, color blanco, manual de palanca ( incluye piezas y M.O) | 1 | ud |  | 0
1.21 | Suministro e instalación de Desagüe de piso 2" niquelado con parrilla cuadrada | 4 | ud |  | 0
1.22 | Suministro e instalación de barras para minusválido en acero inoxidable redonda de 1 1/2" x 36" de longitud. | 8 | ud |  | 0
1.23 | Suministro e Instalación de espejos nuevos (1,00 x 0,70 m) con marco de aluminio de 1" inclinación 30° | 67.79 | p2 |  | 0
1.24 | Suministro e Instalación de Dosificador electrónico de batería con sensor para jabón líquido | 6 | ud |  | 0
1.25 | Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable para rollos grandes de papel higiénico | 6 | ud |  | 0
1.26 | Suministro e Instalación de Dispensador Automático de Rollos de Papel Toalla Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado satinado | 3 | ud |  | 0
1.27 | Mantenimiento y pintura de puertas de madera de entrada baños (aplicación del producto barniz de alta resistencia, incluye desmonte y montura) | 2 | ud |  | 0
1.28 | Tuberías y piezas de Instalaciones Sanitarias | 1 | pa |  | 0
1.29 | Mano de Obra Plomero | 1 | pa |  | 0
1.3 | Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2 x 2 con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL | 13 | ud |  | 0
1.31 | Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecnopolímero Color blanco (pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte | 2 | ud |  | 0
1.32 | Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120 V Tecnopolímero color blanco | 2 | ud |  | 0
1.33 | Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m) | 109.95 | p2 |  | 0
1.34 | Traslado y bote de escombros | 3 | ud |  | 0
1.35 | Limpieza continua y final | 1 | pa |  | 0
| Sub-total |  |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL PRIMER NIVEL (RD$) |  |  |  |  | 0
2 | MISCELANEOS
2.01 | Confección e instalación de protectores de hierro en barra de 5/8" | 96.84 | p2 |  | 0
2.02 | Confección e instalación de baranda en acero inoxidable (longitud =4 ml) ( ver detalles en planos) | 2 | ud |  | 0
2.03 | Mantenimiento de puerta de caoba | 7 | ud |  | 0
| Sub-total |  |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL MISCELANEOS (RD$) |  |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD$) |  |  |  |  | 0
3 | GASTOS INDIRECTOS
3.01 | Dirección técnica y responsabilidad |  |  | 10% |  | 0
3.02 | Gastos administrativos y de obra |  |  | 3% |  | 0
3.03 | Transporte |  |  | 2.5% |  | 0
| SUB-TOTAL (RD$) |  |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GRAVADO |  |  |  |  | 0
| BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS |  |  | 10% |  | 0
3.04 | ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007) |  |  | 18% |  | 0
3.05 | Seguro Social y Contra accidentes |  |  | 4.5% |  | 0
3.06 | Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción |  |  | 1% |  | 0
3.07 | CODIA |  |  | 0.1% |  | 0
3.08 | Equipos de Salud e Higiene |  |  | 1% |  | 0
3.09 | Equipos de seguridad y protección personal |  |  | 2% |  | 0
| SUB-TOTAL (RD$) |  |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD$) |  |  |  |  | 0
3.1 | Imprevisto |  |  | 5% |  | 0
| TOTAL GENERAL (RD$) |  |  |  |  | 0
____________________________